ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k=2, P=0,95) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 26.51/99.001 | Длина | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | 0,05 мм | МРП МК 840.40-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.2* | 26.51/99.001 | Длина | Рулетки измерительные металлические, рулетки измерительные типа UFM | от 0 до 50000 мм | 0,048 мм | МРП МК 840.38-2026 МРП МК 840.42-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.3* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 0,006 мм | МРП МК 840.28-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.6* | 26.51/99.001 | Длина | Экстензометры | от 0 до 20 мм | 0,6 мкм | ISO 9513:2012 СТБ ISO 9513-2015 ASTM E83-2025 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.7* | 26.51/99.001 | Длина | Микроскопы отсчетные | от 0 до 6 мм | 0,001 мм | МРП МК 840.23-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.8* | 26.51/99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные | от 6 до 700 мм | 3,7 мкм | МРП МК 840.02-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.9* | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | от 0 до 10 мм | 3,28 мкм | МРП МК 840.45-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.12* | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 600 мм | 2,3 мкм | МРП МК 840.01-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.13* | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры рычажные | от 0 до 25 мм | 0,25 мкм | МРП МК 840.39-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.14* | 26.51/99.001 | Длина | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 10 мм | 2,3 мкм | МРП МК 840.30-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.15* | 26.51/99.001 | Длина | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 100 мм | 7,26 мкм | МРП МК 840.29-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.16* | 26.51/99.001 | Длина | Щупы | от 0,02 до 1,00 мм | 0,6 мкм | МРП МК 840.07-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.17* | 26.51/99.001 | Длина | Датчики расхода Annubar | от 0 до 1000 мм | 0,008 мм | МРП МК 840.16-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.18. 1* | 26.51/99.001 | Ширина | Контрольные (стандартные) образцы для УЗК | от 0 до 3 мм | 0,008 мм | МРП МК 840.58-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.18.2* |  | Глубина |  | от 0 до 5 мм | 0,008 мм |  |  |
| 1.18.3* |  | Длина |  | от 0 до 100 мм | 0,24 мм |  |  |
| 1.18.4* |  | Толщина стенки |  | от 0 до 15 мм | 0,02 мм |  |  |
| 1.19* | 26.51/99.001 | Длина | Контрольные (стандартные) образцы для ВТК | от 0 до 4 мм | 0,006 мм | МРП МК 840.57-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.20* | 26.51/99.001 | Длина | Система измерения длины | от 0 до 13000 мм | 1,1 мм | МРП МК 840.56-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.21* | 26.51/99.001 | Длина | Система измерения диаметра | от 0 до 170 мм | 0,0022 мм | МРП МК 840.55-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.22* | 26.51/99.001 | Длина | Лазерный измеритель диаметра | от 0 до 4 мм | 0,0007 мм | МРП МК 840.59-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.23.1* | 26.51/99.001 | Длина | Технические средства контроля | от 0 до 4000 мм | 0,001 мм | МРП МК 840.48-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 1.23.2* |  | Угол |  | от 0° до 180° | 0,01° |  |  |
| 1.24* | 26.51/99.001 | Длина | Система измерения массы погонного метра | от 0 до 15000 мм | 1,1 мм | МРП МК 840.54-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 2.1* | 26.51/99.002 | Масса |  | от 4 до 1000 кг | 0,29 кг |  |  |
| 2.2* | 26.51/99.002 | Масса | Весы для статического взвешивания (технологические) | от 40000 до 200000 кг от 6000 до 40000 кг от 600 до 6000 кг от 60 до 600 кг от 0 до 60 кг | 58 кг 1,35 кг 0,029 кг 0,0029 кг 0,06 кг | МРП МК 840.05-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 2.3* | 26.51/99.002 | Масса | Весы конвейерные (ленточные) непрерывного действия | от 0 до 2000 кг | 0,08 % | МРП МК 840.13-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 2.4* | 26.51/99.002 | Масса | Контрольные (специальные) грузы | от 0 до 200 г от 200 до 3000 г от 3000 до 30000 г от 30 до 300 кг от 300 до 10000 кг от 10000 до 150000 кг | 0,0062 г 0,065 г 0,0063 г 0,01 кг 0,12 кг 58 кг | МРП МК 840.06-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 2.5* | 26.51/99.002 | Масса | Дозаторы весовые | от 0 до 100 кг | 0,0034 кг | МРП МК 840.17-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 2.6* | 26.51/99.002 | Масса | Весы лабораторные | от 0 до 35 кг | 0,008 мг | МРП МК 840.20-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 3.1* | 26.51/99.003 | Сила | Машины испытательные | от 0 до 2 МН | 0,03 % | ISO 7500-1:2018 СТБ ISO 7500-1-2018 ASTM E4-2024 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 3.2* | 26.51/99.003 | Энергия удара | Копры маятниковые | от 0 до 450 Дж | 0,5 % | ISO 148-2:2016 СТБ ISO 148-2-2009 ASTM E23-2025 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 3.3* | 26.51/99.003 | Твердость | Твердомеры по Бринеллю | от 75 до 500 HB(W) | 1,5 % | ISO 6506-2:2017 СТБ ISO 6506-2-2020 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 3.4* | 26.51/99.003 | Твердость | Твердомеры по Роквеллу | от 20 до 100 HR (А, В, ВW, C) | 0,1 ед. тв. | ISO 6508-2:2023 СТБ ISO 6508-2-2018 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 3.5* | 26.51/99.003 | Твердость | Твердомеры по Виккерсу | от 200 до 2500 HV | 0,54 % | ISO 6507-2:2018 СТБ ISO 6507-2-2020 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 9.1* | 26.51/99.009 | Концентрация элементов | Анализаторы элементного состава вещества | от 0,001 % до 30 % от 1 до 175 мг | 0,00024 % 0,02 мг | МРП МК 840.52-2019 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 10.1* | 26.51/99.010 | Температура | Пирометры | от 50 ºС до 1700 °С | 0,4 °С | МРП МК 840.15-2016 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 10.2* | 26.51/99.010 | Температура | Электропечи, шкафы сушильные, холодильные камеры | от минус 80 °С до 1200 °С | 0,06 °С | МРП МК 840.25-2015 МРП МК 840.60-2022 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 10.3* | 26.51/99.010 | Температура | Преобразователи термоэлектрические | от 300 °С до 1200 °С | 0,12 °С | МРП МК 840.51-2019 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 11.1* | 26.51/99.011 | Концентрация элементов | Спектрометры оптико-эмиссионные | от 0,0003 % до 100 % | 0,00021 % | МРП МК 840.53-2019 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 13.1* | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Калибраторы напряжения постоянного тока | от 0 до 200 В | 0,015 мВ | МРП МК 840.62-2022 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 13.2* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Калибраторы силы постоянного тока, клещи электроизмерительные | от 0 до 32 мА от 32,001 до 320 мА от 0,32001 до 20 А от 20 до 200 А от 200 до 1000 А | 0,82 мкА 5,8 мкА 7,9 мкА 0,06 А 0,5 А | МРП МК 840.61-2022 МРП МК 840.62-2022 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |
| 20.1* | 26.51/99.020 | Диапазон зоны контроля | Установки ультразвукового контроля, установки вихретокового контроля | от 0 до 12000 мм (координата дефекта) от 1,0 до 20,6 мм (толщина стенки) от 0 до 80 дБ | 1 мм 0,006 мм 0,14 дБ | МРП МК 840.64-2026 | ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |