|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 |
|  | от 09.12.2022 |
|  | на бланке № на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 декабря 2022 года |  |
| --- | --- |

Испытательного центра (лаборатория электрофизических измерений) Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРУМ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220099, г. Минск, ул. Казинца, 4а |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, | 27.12/ 22.000; 27.32/ 22.000; 27.90/ 22.000; | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.МН 5622-2016 |
| 1.2 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 |  | ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.МН 5622-2016 |
| 1.3 *** | Переносные электроприемники (ручной электромеханический инструмент (кроме II класса), переносные светильники, вспомогательое оборудование (трансформаторы, преобразователи частоты, кабели-удлинители, сварочные трансформаторы) | 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1;27.2 | МВИ.МН 5622-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8. Приложение Б п.Б.29.4 | МВИ.МН 5624-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.МН 5620-2016 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C,TN-S,TN-C-S) | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.6 | МВИ.МН 5621-2016 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.МН 5619-2016 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2014, п.5.3.8 | МВИ.МН 5619-2016 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4, СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.МН 5619-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 5622-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных