|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0031 |
|  | от 13.10.2023 |
|  | на бланке № __________ на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 октября 2023 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Магнос»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Любанское шоссе, 24А, 223710, Чижевичский с/с, Солигорский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - давление; - расход воздуха | СН 4.02.03-2019 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.05-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество воздуха) |  |  |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 3.3 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, тамбур-шлюзах | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 | СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 5.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 5.2 *** |  | 25.11/ 11.116 | Осмотр сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 5.3 *** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 5.4 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. п. 5.7, 5.9 |
| 5.5 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. п. 5.8, 5.9 |
| 5.6 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. п. 5.10, 5.11 |
| 5.7 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность площадки и марша лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. п. 5.12 |
| 5.8 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 5.9 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения крыш зданий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 6.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 7.1 *** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2009 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0059-2022 |
| 8.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 8.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 9.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, п. 5.3.4 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 9.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МС 0015-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

## предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных