|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0080 |
|  | от 10.01.2025 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 1 листе |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 февраля 2025 года химической лаборатории химического цеха филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Минскэнерго" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Дружный, 222852, Минская область, Пуховичский район |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Масло трансформаторное | 19.20/08.149 | Влагосодержание: содержание воды | ГОСТ 10121-76 п.1; ГОСТ 982-80 п.2; СТП 33240.43.105-22; СТП 33243.20.366-16 п.28, п.37; ТНПА, проектная и эксплутационная документация | ГОСТ IEC 60814-2014 п.2 |
| 1.2* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | МВИ.МН 6249-2020 |
| 1.3* |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.4* |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот |  | МВИ.МН 5654-2016 |
| 1.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				                                 Т.А. Николаева