|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0017 от 02.06.2023 на бланке № __________ на 6 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года

группы измерений и экологического нормирования отдела стандартизации

и сертификации республиканского унитарного предприятия

"Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 3ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и документы к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.2 *** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 5ГН от 14.06.2013 № 47 6ГН от 12.12.2012 № 194 9ГН-2 от 05.07.2017 № 73 10ГН-9 от 25.01.2021 № 37 24ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и документы к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 5СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 9, 15-19 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 1.3 *** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 1.4 *** |  | 100.12/35.000 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 1.5 *** |  | 100.12/35.068 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 1.6 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 12ГН-3 от 05.07.2017 № 73 13ГН-11 от 25.01.2021 № 37 24ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и документы к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 5СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20-22 |
| 1.7 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброуско-рения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логариф-мические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | 12ГН-3 от 05.07.2017 № 73 15ГН-13 от 25.01.2021 № 37 24ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и документы к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 5СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23, 24 |
| 1.8 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 5СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23, 25 |
| 1.9 *** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | 16СанПиН от 14.12.2012 № 198 16ГН от 14.12.2012 № 198 17ГН-10 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и документы к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 2.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения концентраций: марганца ДИ: (0,02-14,00) мг/м3 | 25ГН-17 от 25.01.2021 №37 ТНПА и документы к объекту испытаний | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.2 *** |  | 100.10/42.000 | - железа и его оксидов ДИ: (0,15-20,00) мг/м3 ДИ: (0,2-28,60) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.8 *** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.9 *** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.10 *** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации уксусной кислоты ДИ: (2,5-25,00) мг/м3 |  | 20МУ № 4592-88 с. 145-146 МВИ.БР 356-2019 |
| 2.11 *** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,03-1,51) мг/м3 ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 2.12 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: углерода оксид ДИ: (0-200) мг/м3 |  | KZ.06.01.00571-2023 |
| 2.13 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | азота оксида ДИ: (0-50) мг/м3 |  |  |
| 2.14 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | азота диоксида ДИ: (0-20) мг/м3 |  |  |
| 2.15 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | сероводорода ДИ: (0-100) мг/м3 |  |  |
| 2.16 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | аммиака ДИ: (0-100) мг/м3 |  |  |
| 2.17 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | диоксида углерода ДИ: (0-5) % об. |  |  |
| 3.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Фактические значения Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.2 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.3 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.4 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, 0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.5 *** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков, % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 (кроме р. 6, 7) |
| 3.6 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота (II) оксида ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.7 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | азота (IV) оксида ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 3.8 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-12500) мг/м3 |  |  |
| 3.9 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | серы диоксида (серы (IV) оксида) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 3.10 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 3.11 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 3.13 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.14 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения массовой концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 3.16 *** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения концентрации твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 3.17*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота оксидов в пересчете на азот диоксид, мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.18*** |  | 100.01/08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 п.10.3 (расчётный метод) |
| 3.19*** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - объемный расход воздуха, м3/с | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2 *** |  |  | - скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с |  |  |
| 4.3 *** |  |  | - давления воздуха в воздуховоде (полное, статическое, динамическое), Па |  |  |
| 4.4 *** |  |  | - потери полного давления элемента сети |  |  |
| 4.5*** |  | 100.13/29.061 | - геометрические размеры воздуховодов |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Сноски:

3Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений
производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

5Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», Гигиенический норматив "Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах водителей автомобильного транспорта", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47.

6Гигиенический норматив "Допустимые показатели факторов производственной среды и трудового процесса для женщин", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 № 194.

9Гигиенический норматив "Допустимая температура воздуха отдельных помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73.

10Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

12Гигиенический норматив "Физические факторы на рабочих местах в кабинетах ультразвуковой диагностики организаций, оказывающих медицинскую помощь”, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73.

13Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека”, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

15Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

16Санитарные нормы и правила "Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения", Гигиенический норматив "Допустимые значения показателей ультрафиолетового излучения производственных источников", утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 № 198.

17Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

20Методические указания по фотометрическому измерению концентрации уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны, утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 30.03.1988 № 4592-88. М.: 1988, выпуск 10.

24Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

25Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева