ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0084-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 1.3** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГМ 0081-2022; АМИ.ГМ 0082-2022 |  |  |
| 2.1** | Вводы и проходные изоляторы (6, 10 кВ) | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 2.2** |  |  | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 2.3** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 3.1** | Комплектные распределительные устройства (6, 10 кВ) | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 3.2** |  |  | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 3.3** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 4.1** | Масляные и электромагнитные выключатели (6, 10 кВ) | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 4.2** |  |  | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 4.3** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 5.1** | Вакуумные выключатели (6, 10 кВ) | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 6.1** | Выключатели нагрузки (6, 10 кВ) | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 7.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений (6, 10 кВ) | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 7.2** |  |  | Сопротивление разрядников с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 7.3** |  | 27.12/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 8.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели (6, 10 кВ) | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 8.2** |  |  | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 8.3** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 9.1** | Силовые трансформаторы (6, 10 кВ) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 9.2** |  |  | сопротивление изоляции обмоток с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 9.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 10.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 10.2** |  |  | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 10.3** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 11.1** | Сборные и соединительные шины (6, 10 кВ) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 11.2** |  |  | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 11.3** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 12.1** | Трансформаторы напряжения (6, 10 кВ) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 12.2** |  |  | сопротивление изоляции обмоток с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 12.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 13.1** | Трансформаторы тока (6, 10 кВ) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 13.2** |  |  | сопротивление изоляции обмоток с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 13.3** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 14.1** | Конденсаторы (6, 10 кВ) | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядного резистора | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 14.2** |  |  | Сопротивление разрядников с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 14.3** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.ГМ 0109-2022 |  |  |
| 15.1** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.90/29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0109-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 16.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГМ 0083-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 16.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 16.3** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГМ 0083-2022 |  |  |
| 16.4** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГМ 0081-2022; АМИ.ГМ 0082-2022 |  |  |
| 17.1** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0084-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 17.2** |  |  | сопротивление изоляции обмоток с применением мегаомметра Е6-31 | ¹) |  | ¹) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019) |
| 18.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГМ 0082-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |
| 18.2** |  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе |  |  |  |
| 19.1** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | АМИ.ГМ 0082-2022 | ул. Правды, 50, 246023, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область |  |