ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции. Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021; АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.1** | Линии напряжением до 1000 В с устройством защитного отключения | 27.90/22.000 | Линии напряжением до 1000 В с устройством защитного отключения: – проверка устройства эксплуатационного контроля; – измерение отключающего дифференциального тока; – измерение времени отключения при номинальном напряжении; – измерение сопротивления изоляции защищаемой линии; – измерение тока утечки защищаемой электроустановки. | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.МН 0059-2022 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | АМИ.МН 0060-2022 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 5.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств: - проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами - измерения сопротивления заземляющих устройств; - проверка цепи «фаза – нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S). | АМИ.ГР 0012-2021; АМИ.ГР 0013-2021; АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 6.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции. | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 7.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции. | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 8.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000, 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Измерение сопротивления изоляции. | АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МН 0060-2022 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 9.1** | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000, 27.90/29.113 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов. Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение сопротивления изоляции. | АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МН 0060-2022 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 10.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/29.113 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов. Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МН 0060-2022 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 11.1* | Перчатки диэлектрические Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 203-2011 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 12.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | АМИ.ГР 0060-2022; МВИ.БР 203-2011 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 13.1* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением. | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 203-2011 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 14.1* | Указатели напряжения | 26.51/29.113 | Напряжение индикации. Проверка повышенным напряжением. Ток, протекающий через указатель. Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением | АМИ.МН 0060-2022; МВИ.БР 203-2011 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 15.1* | Штанги электроизолирующие | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. | АМИ.МН 0060-2022 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 16.1* | Приставные электроиэолирующие лестницы и стремянки | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. | АМИ.МН 0060-2022 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 17.1** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - полное давление; - температура перемещаемого воздуха; - относительная влажность. | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 18.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: -фактический объемный (массовый) расход воздуха, удаляемого (подаваемого) через дымоприемные устройства; - фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре; - скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу; -перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации непосредственно из помещений, - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации коридоров на путях эвакуации; - скорость воздуха, удаляемого (подаваемого) через дымоприемные устройства. | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010; СН 2.02.07-2020 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 19.1** | Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и не жилых помещениях | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока. Испытание на наличие тяги в дымовой трубе | АМИ.МН 0006-2021; СТБ 2039-2010 п.8.7 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 20.1** | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях | 100.13/23.000 | Скорость воздушного Потока. Расход воздушного потока. Геометрические размеры отверстия канала. Объем удаляемого воздуха на 1 м² площади. Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Я.Купалы, 120/1, 224028, г. Брест, Брестская область |  |