|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1368 от 01 июня 2001 года На бланке _________ На 29 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10»  февраля   2016 года

лабораторного отдела учреждения здравоохранения «Кировский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Физико-химические исследования – пищевые продукты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мясо, мясопро- дукты, мясные консервы, колбасные изделия | А39. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  |
| 1.2 |  | А39. Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус | СТБ 126-2011 СТБ 126-2016 СТБ 196-2012 СТБ 196-2016 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16131-86 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 # «Единые санитарно- # эпидемиологичес-кие и гигиенические требования к товарам, под-лежащим санитарно- эпидемиологичес-кому надзору (контролю)», утв. решением комиссии ТС 28.05.2010, №299 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9959-2015 |  |
| 1.3 |  | А39. Б09 | Массовая доля нитрита |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.5 |  |
| 1.4 |  | А39. Б09 | Массовая доля нитрата |  |  | ГОСТ 8558.2-78 п.5 |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05.2017 дата ТКА 1.6 |  | А39. Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  |  | ГОСТ 9957-2015 п. 2 ГОСТ 26186-84 |  |
| 2.1 | Изделия кули- нарные и полу- фабрикаты из рубленого мяса | А54. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 МУ №18/29 утв. 21.04.2001 постановлением МТ РБ и МЗ РБ |  | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 МУ №18/29 утв. 21.04.2001 постановлением МТ РБ и МЗ РБ |  |
| 2.2 |  | А54. Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус | ГОСТ 4288-76 МУ №18/29 утв. 21.04.2001 постановлением МТ РБ и МЗ РБ ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 МУ №18/29 утв. 21.04.2001 постановлением МТ РБ и МЗ РБ |  |
| 2.3 |  | А54. Б29 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |  |
| 2.4 |  | А54. Б09 | Кислотность |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  |
| 2.5 |  | А54. Б09 | Качество наполнителя |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.7 |  |
| 2.6 |  | А54. Б09 | Качество терми- ческой обработки (пероксидаза) |  |  | МУ №18/29 , утв. 21.04.2001 постановлением МТ РБ и МЗ РБ п.11.1.1 |  |
| 3.1 | Молоко и молоч- ные продукты | А38. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809-86 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809-86 |  |
| 3.2 |  | А38. Б31 | Органолептические показатели: запах, цвет, вкус, консистенция | СТБ 970-2007 СТБ 970-2017 СТБ 315-2007 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2007 СТБ 1746-2017 СТБ 1888-2008 СТБ 1888-2016 СТБ 1887-2008 СТБ 1887-2016 СТБ 2190-2011 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Реше- нием Комиссии та- моженного союза №299 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1746-2007 СТБ 1746-2017 ГОСТ 28283-89 ГОСТ 28283-2015 |  |
| 3.3 |  | А38. Б09 | Фосфатаза |  |  | ГОСТ 3623-73 п.3а ГОСТ 3623-2015 |  |
| 3.4 |  | А38. Б09 | Кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 3.5 |  | А38. Б09 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5867-90 п.3 |  |
| 3.6 |  | А38. Б09 | Содержание нейтрализующих веществ (сода) |  |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |
| 3.7 |  | А38. Б09 | Содержание нейтрализующих веществ (аммиак) |  |  | ГОСТ 24066-80 п.2 |  |
| 3.8 |  | А38. Б09 | Содержание ингибирующих веществ (перекись водорода) |  |  | ГОСТ 24067-80 |  |
| 4.1 | Рыба и продукты переработки ры- бы Рыба и продукты переработки ры- бы | А41. 05.05.2017 дата ТКА Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 |  |
| 4.2 |  | А41. Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус | ГОСТ 11482-96 ГОСТ 815-2004 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Реше- нием Комиссии та- моженного союза №299 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26664-85 п. 2 ГОСТ 7631-2008 |  |
| 4.3 |  | А41. Б29 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 |  |
| 4.4 |  | А41. Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |  |
| 5.1 | Макаронные изделия | А48. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1963-2009 |  | СТБ 1036-97 СТБ 1963-2009 |  |
| 5.2 |  | А48. Б31 | Органолептические показатели: цвет, поверхность, излом, форма, вкус, запах, состояние изделия после варки, хруст от минеральных примесей, посторонние включения | ГОСТ 1963-2009 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Реше- нием Комиссии та- моженного союза №299 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1963-2009 п.п.9.4, 9.6, 9.9 |  |
| 5.3 |  | А48. Б09 | Кислотность |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.11 |  |
| 5.4 |  | А48. Б09 | Массовая доля влаги |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.10 |  |
| 6.1 | Хлеб и хлебо- булочные изде- лия | А48. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 |  | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 |  |
| 6.2 |  | А48. Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, состояния мякиша, вкус, хруст, запах | СТБ 1009-96 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 ГОСТ 24557-89 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Реше- нием Комиссии та- моженного союза №299 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2160-2011 |  |
| 6.3 |  | А48. Б09 | Влажность |  |  | ГОСТ 21094-75 |  |
| 6.4 |  | А48. Б09 | Кислотность |  |  | ГОСТ 5670-96 |  |
| 6.5 |  | А48. Б31 | Пористость |  |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 6.6 |  | А48. Б09 | Массовая доля сахара |  |  | ГОСТ 5672-68 |  |
| 7.1 | Кондитерские изделия | А49. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-82 СТБ 2397-2015 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-82 СТБ 2397-2015 |  |
| 7.2 | Кондитерские изделия | А49. Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет | СТБ 961-2005 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв.28.05.2010 Решением Комиссии та- моженного союза №299 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 5897-90 п.2 |  |
| 7.3 |  | А49. Б09 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  |  | ГОСТ 26811-2015 |  |
| 8.1 | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые | А55. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 |  | СТБ 1036-97 |  |
| 8.2 |  | А55. Б17 | Массовая доля нитратов | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ТНПА и другая документация |  | МУ №5048-89 утв. 04.07.1989 МЗ СССР п.5.10.1 МУ №18/29 , утв. 21.04.2001 поста-новлением МТ РБ и МЗ РБ п.5.10 |  |
| 9.1 | Продукты переработки плодов и овощей | А42. Б46. А50. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-84 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-84 |  |
| 9.2 |  | А42. Б31 А50. Б31 | Органолептические показатели: цвет, запах, консистенция, вкус, внешний вид, аромат | ГОСТ 3858-73 СТБ 337-98 СТБ 1082-97 СТБ 1190-99 СТБ 962-95 СТБ 2050-2010 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Реше- нием Комиссии та- моженного союза №299 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 6687.5-86 |  |
| 9.3 |  | А42. Б09 А50. Б09 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 6687.2-90 п.4 |  |
| 9.4 |  | А42. Б09 А50. Б09 | Массовая доля сухих веществ |  |  | ГОСТ 28561-90 |  |
| 9.5 |  | А42. Б09 А50. Б09 | Кислотность |  |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 9.6 |  | А42. Б09 А50. Б09 | Массовая доля титруемых кислот |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 9.7 |  | А42. Б09 А50. Б09 | Массовая доля хлоридов |  |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 |  |
| 10.1 | Вино и вино- дельческая про- дукция, алкогольные напитки | А47. 05.05.2017 дата ТКА Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1384-2010 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 4828-83 |  | СТБ 1036-97 СТБ 1384-2010 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 4828-83 |  |
| 10.2 | Вино и вино- дельческая про- дукция, алкогольные напитки | А47. Б09 | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы | СанНиПиГН, утв. 21.06.2013 Постанов-лением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решени-ем Комиссии тамо-женного союза №299 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1932-2009 |  |
| 11.1 | Соль поваренная пищевая | А55. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 33770-2016 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 33770-2016 |  |
| 11.2 |  | А55. Б31 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах | ГОСТ 13685-84 СТБ 1828-2008 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Реше- нием Комиссии та- моженного союза №299 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 13685-84 п.2.1 ГОСТ 33770-2016 п.4 |  |
| 11.3 |  | А55. Б09 | Массовая доля йода |  |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2. ГОСТ 13685-84 п.2.12 |  |
| 12.1 | Майонезы | А51. Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31762-2012 |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 31762-2012 |  |
| 12.2 |  | А51. Б31 | Органолептические показатели консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус | ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31761-2012 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Реше- нием Комиссии та- моженного союза №299 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31762-2012 |  |
| 12.3 |  | А51. Б09 | Кислотность |  |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |  |
| 12.4 |  | А51. Б09 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.4 |  |
| 12.5 |  | А51. Б09 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.7 |  |
| 12.6 |  | А51. Б09 | Стойкость эмульсии |  |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |  |
| 13.1 | Фритюрный жир | А51. Б09 | Отбор образцов | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п.11.2 |  |
| 13.2 |  | А51. Б09 | Степень термического окисления | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ ТНПА и другая документация на продукцию |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п.11.2 |  |
| 14.1 | 05.05.2017 дата ТКА Готовые блюда, полуфабрикаты | А54 Б46 | Отбор проб | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ |  | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 3,4 |  |
| 14.2 |  | А54. Б29 | Массовая доля сухих веществ | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ ТНПА и другая документация на продукцию |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 5.1 |  |
| 14.3 |  | А54. Б09 | Массовая доля жира |  |  | МУ, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ №18/29 п. 5.2 стр. 41 |  |
| 14.4 | Готовые блюда, полуфабрикаты | А54. Б09 | Калорийность | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ ТНПА и другая документация на продукцию |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 11.3 |  |
| 14.5 |  | А54. Б09 | Достаточность тепловой обработки |  |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 11.1.1 |  |
| 15.1 | Витаминизированные блюда | А54. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 7047-55 |  | ГОСТ 7047-55 п.1 |  |
| 15.2 |  | А54. Б09 | Содержание витамина «С» | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 утв. 31.10.2006 постановлением МЗ РБ № 132 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 7047-55 стр.26 |  |
| 16.1 | Суточные рационы | А54. Б46 | Отбор проб | МУ №4237-86 утв. 29.12.1986 МЗ СССР МУ№18/29 , утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ |  | МУ №4237-86 утв. 29.12.1986 МЗ СССР МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 5.1 |  |
| 16.2 |  | А54. Б09 | Массовая доля сухих веществ | МУ №4237-86 утв. 29.12.1986 МЗ СССР МУ№18/29 , утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ Руководство №11-14-2-2003, утв. 11.03.2003 МЗ РБ Инструкция № 126-1102, утв. 31.12.2002 МЗ РБ ТНПА и другая документация на продукцию |  | МУ №4237-86 утв. 29.12.1986 МЗ СССР МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 5.1.1, 5.1.2,5.1.4 |  |
| 16.3 |  | А54. Б09 | Массовая доля жира |  |  | МУ №4237-86 утв. 29.12.1986 МЗ СССР МУ, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ №18/29 п. 5.2.5 стр. 41 |  |
| 16.4 |  | А54. Б09 | Минеральные соли |  |  | МУ №4237-86 утв. 29.12.1986 МЗ СССР МУ, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ №18/29 п.п. 5.7,11.3 |  |
| 16.5 |  | А54. Б09 | Белки |  |  | МУ №4237-86 утв. 29.12.1986 МЗ СССР МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п.5.6 |  |
| 16.6 |  | А54. Б09 | Теоретические расчеты белков, жиров, углеводы Калорийность |  |  | МУ №4237-86 утв. 29.12.1986 МЗ СССР МУ№18/29 , утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п.12 |  |
| Физико-химические исследования – вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Вода минеральная питьевая, вода минеральная питьевая расфасованная в емкости | А75. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 | ГОСТ 23268.0-91 |  |  |
| 17.2 |  | А75. Б31 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-95 СТБ 880-2016 | ГОСТ 23268.1-91 |  |  |
| 17.3 |  | А75. Б09 | Гидрокарбонат-ионы | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-95 СТБ 880-2016 СанНПиГН , утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105 СанНПиГН , утв. Постановлением МЗ РБ 30.12.2009 №142 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Реше- нием Комиссии та- моженного союза №299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |  |  |
| 17.4 |  | А75. Б09 | Хлорид-ионы |  | ГОСТ 23268.17-78 п.3 |  |  |
| 17.5 |  | А75. Б09 | Ионы кальция |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2 |  |  |
| 17.6 |  | А75. Б09 | Ионы магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 |  |  |
| 18.1 | Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости 05.05.2017 дата ТКА | А75 Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |  |
| 18.2 |  | А75. Б31 | Вкус, запах | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 №46 СТБ 1188-99 СанНПиГН , утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105 СанНПиГН утв. 15.12.2015 постановлением МЗ РБ №123 СанНПиГН , утв. Постановлением МЗ РБ 30.12.2009 №142 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Реше- нием Комиссии та- моженного союза №299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3351-74 п.2,3 |  |  |
| 18.3 |  | А75. Б09 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 4 |  |  |
| 18.4 |  | А75. Б09 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 18.5 |  | А75. Б09 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 18.6 |  | А75. Б09 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 18.7 |  | А75. Б09 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 18.8 |  | А75. Б09 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 18.9 |  | А75. Б09 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 18.10 |  | А75. Б09 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 18.11 |  | А75. Б17 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 18.12 |  | А75. Б17 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 18.13 |  | А75. Б09 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |  |  |
| 18.14 |  | А75. Б09 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 19.1 | Вода плаватель- ных бассейнов | А100. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |  |
| 19.2 |  | А100. Б31 | Запах | СанПиН и ГН утв. 22.09.2009 Постановлением МЗ РБ №105 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3351-74 п.2,3 |  |  |
| 19.3 |  | А100. Б09 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 4 |  |  |
| 19.4 |  | А100. Б09 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 19.5 |  | А100. Б09 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 19.6 |  | А100. Б17 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 19.7 |  | А100. Б09 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 19.8 |  | А100. Б09 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 20.1 | Вода открытых водоемов, сточные воды 05.05.2017 дата ТКА | А69. Б46 А71. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 |  |  |
| 20.2 |  | А69. Б31 А71. Б31 | Органолептические показатели: запах, цветность, мутность | Фактические значения | «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» под ред. акад. АМН СССР А.П.Шицковой, Москва - медицина, 1981 стр. 16-25 «Сборник методик измерений», БелНИЦ, «Экология», 2011 г., ч.3, № 2.1.47, стр. 155 |  |  |
| 20.3 |  | А69. Б09 А71. Б09 | Взвешенные вещества ДИ 3,0 мг/дм | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. 12.12.2003 постановлением МЗ РБ №163 СанПиН утв. 05.12.2016 постановлением МЗ РБ №122 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 20.4 |  | А69. Б09 А71. Б09 | Биохимичекое потребление кислорода (БПК 5) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 20.5 | 05.05.2017 дата ТКА Вода открытых водоемов, сточные воды | А69. Б09 А71. Б09 | Растворенный кислород | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. 12.12.2003 постановлением МЗ РБ №163 СанПиН утв. 05.12.2016 постановлением МЗ РБ №122 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 20.6 |  | А69. Б09 А71. Б09 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 20.7 |  | А69. Б09 А71. Б09 | Сухой остаток (минерализация общая) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 20.8 |  | А69. Б09 А71. Б09 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 20.9 |  | А69. Б09 А71. Б09 | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 20.10 |  | А69. Б09 А71. Б09 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 20.11 | Вода открытых водоемов, сточные воды | А69. Б09 А71. Б09 | Аммиак и ионы аммония | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. 12.12.2003 постановлением МЗ РБ №163 СанПиН утв. 05.12.2016 постановлением МЗ РБ №122 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 20.12 |  | А69. Б17 А71. Б17 | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-43-2009 ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 20.13 |  | А69. Б17 А71. Б17 | Нитриты |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 20.14 |  | А69. Б09 А71. Б09 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 20.15 |  | А69. Б09 А71. Б09 05.05.2017 дата ТКА | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 20.16 | Вода открытых водоемов, сточные воды | А69. Б09 А71. Б09 | Фосфаты | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. 12.12.2003 постановлением МЗ РБ №163 СанПиН утв. 05.12.2016 постановлением МЗ РБ №122 | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 20.17 |  | А69. Б09 А71. Б09 | Железо |  | СТБ 17.13.05-45-2015 |  |  |
| Физические факторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий | А77. Б35 А78. Б35 | Микроклимат: Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-96 СанНиП и ГН утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 СаНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.08.2015 №95 СанПиН, утв. 28.12.2012 постановлением Минздрава РБ №211 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-96 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 № 33, гл.4 |  |  |
| 21.2 | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий | А77. Б35 А78. Б35 | Искусственная освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2012 № 82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002, утв. МЗ РБ 27.12.2002 |  |  |
| Радиометрические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | А75 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| 22.2 |  | А75. 05.05.2017 дата ТКА Б04 | Объемная активность цезия -137 | ГН 10-117-99 (РДУ99), утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 |  |  | МВИ 179-95 утв. 25.01.1995 Гос-стандартом |
| 23.1 | Пищевые продукты | А38. А39. А40. А41. А42. А43. А48. А49. А50. А55. Б46 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 ТКП 251-2010 СТБ 1036-97 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 утв.25.03.2003 МЗ РБ |  |  | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 ТКП 251-2010 СТБ 1036-97 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 утв.25.03.2003 МЗ РБ |
| 23.2 | Пищевые продукты | А38. А39. А40. А41. А42. А43. А48. А49. А50. А55. Б04 | Объемная (удельная) активность цезия- 137 | ГН 10-117-99, утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 (РДУ-99) ЕСЭ и ГТ утв. Ре- шением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 |  |  | МВИ 179-95, утв.25.01.1995 Госстандартом |
| 24.1 | Сельско- хозяйственное сырье и корма | А01. Б46 А02. Б46 | Отбор проб | СТБ 1056-98 СТБ 1056-2016 |  |  | СТБ 1056-98 СТБ 1056-2016 |
| 24.2 |  | А01. Б04 А02. Б04 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | РДУутв.03.08.1999 Минсельхозпро-дом РБ ВСП №10 утв. 10.02.2011 постановлением Минсельхозпрода РБ |  | МВИ 179-95, утв.25.01.1995 Госстандартом |  |
| 25.1 | Лекарственно- техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды | А36. А50. Б46 | Отбор проб | ТКП 251-2010 |  | ТКП 251-2010 |  |
| 25.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А36. А50. Б04 | Объемная (удельная) активность цезия- 137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004)», утв.24.12.2004 постановлением МЗ РБ №152 ЕСЭ и ГТ утв. Ре- шением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 |  | МВИ 179-95, утв.25.01.1995 Госстандартом |  |
| 26.1 | Продукция лесного хозяйства | А65. Б46 | Отбор проб | ТКП 251-2010 |  | ТКП 251-2010 |  |
| 26.2 |  | А65. 05.05.2017 дата ТКА Б04 | Объемная (удельная) активность цезия- 137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 РДУ (РДУ/ЛХ-2001), утв. 11.01.2001 постановлением МЗ РБ № 4 |  | МВИ 179-95, утв.25.01.1995 Госстандартом |  |
| 27.1 | Торфобрикет, торфяные изделия | А73. Б46 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |  | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |  |
| 27.2 |  | А73. Б04 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН от 28.12.2012 №213 ГН от 28.12.2012 №213 Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. 30.12.2006 МЗ РБ |  | МВИ 179-95, утв.25.01.1995 Госстандартом |  |
| 28.1 | Бытовые отходы, зольные отходы. Вода поверхно- стных водоемов. Сточные воды | А74 А69 А71 Б46 | Отбор проб | СТБ 1057-98 СТБ 1057-2016 МОПр.МН 01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета, для определения содержания в них радионуклидов |  | СТБ 1057-98 СТБ 1057-2016 МОПр.МН 01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета, для определения содержания в них радионуклидов |  |
| 28.2 |  | А74. А69. А71. Б04 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | СанПиН от 28.12.2012 №213 ГН от 28.12.2012 №213 |  | МВИ 179-95, утв.25.01.1995 Госстандартом |  |
| Дозиметрические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Окружающая среда. Атмосферный воздух Рабочие места | А68 А76 Б04 | Мощность эквива- лентной дозы гамма-излучения | ГН №213 утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 «Контрольные уровни радиоакти-ного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ» утв. 02.08.2004 Комчернобыль, РКУ РЗ-2004 утв. 22.10.2014 МЗ РБ ТКП 113-2007(02300) |  | МУК РБ № 11-8-6-2002 утв. 05.08.2002 МЗ РБ МВИ.МН 2513-2006 |  |
| Микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Молоко и молочные продукты | А38. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 |  | ГОСТ 9225-84 |  |
| 30.2 |  | А38. Б19 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭ и ГТ утв. Ре- шением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 |  | ГОСТ10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |
| 30.3 |  | А38. Б19 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84 |  |
| 30.4 |  | 05.05.2017 дата ТКА А38. Б19 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 30.5 | Молоко и молочные продукты | А38. Б19 | S. aureus | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭ и ГТ утв. Ре- шением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 30.6 |  | А38. Б19 | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 30.7 |  | А38. Б19 | Плесени, дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 30.8 |  | А38. Б19 | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2012 п. 7.15-7.16 |  |
| 30.9 |  | А38. Б19 | Бифидобактерии |  |  | СТБ 1552-2012 п.7.17 Инструкция №071-0210 «Метод определения бифи-добактерий в пищевых продуктах», утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |
| 30.10 |  | А38. Б19 | Ингибирующие вещества |  |  | ГОСТ 23454-79 |  |
| 31.1 | Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные нату-ральные, полу-фабрикаты мяс-ные рубленые, субпродукты убойных жи-вотных, мясо птицы | А39. Б46 А40. Б46. | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 31.2 |  | А39. Б19 А40. Б19. | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭ и ГТ утв. Ре- шением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 31.3 |  | А39. Б19 А40. Б19. | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |  |
| 31.4 |  | А39. Б19 А40. Б19 | Бактерии рода proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 31.5 |  | А39. Б19 А40. Б19. | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 31.6 |  | А39. Б19 А40. Б19 | Дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 31.7 |  | А39. Б19 А40. Б19 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-91 |  |
| 31.8 |  | А39. Б19 А40. Б19 | E. coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 31.9 |  | А39. Б19 А40. 05.05.2017 дата ТКА Б19 | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 32.1 | Изделия колбас-ные и продукты из мяса | А39. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 32.2 |  | А39. Б19 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭ и ГТ утв. Ре- шением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 |  | ГОСТ10444.15-94 |  |
| 32.3 |  | А39. Б19 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |  |
| 32.4 |  | А39. Б19 | Бактерии рода proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 32.5 |  | А39. Б19 | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 32.6 |  | А39. Б19 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 32.7 |  | А39. Б19 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 9958-81 |  |
| 32.8 |  | А39. Б19 | L.monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 32.9 |  | А39. Б19 | E. coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 32.10 |  | А39. Б19 | Энтерококк |  |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 33.1 | Яйца и продукты их переработки | А55. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 33.2 |  | Б55. Б19 | КМАФАнМ | СанПиНиГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии та-моженного союза №299 |  | ГОСТ10444.15-94 |  |
| 33.3 |  | Б55. Б19 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |  |
| 33.4 |  | Б55. Б19 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 33.5 |  | Б55. Б19 | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 33.6 |  | Б55. Б19 | Бактерии рода proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 34.1 | Кондитерские, сахаристые и мучные изделия, изделия с кремом. Какао-порошок | А49. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 34.2 |  | А49. Б19 | КМАФАнМ | Инструкция № 82-0904 12.10.2004 МЗ РБ СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 34.3 |  | А49. Б19 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |  |
| 34.4 |  | А49. Б19 | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 34.5 |  | А49. Б19 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 34.6 |  | А49. Б19 | Дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 35.1 | Рыба и продукты ее переработки Рыба и продукты ее переработки | А41. 05.05.2017 дата ТКА Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением Минздрава РБ №73 |  | ГОСТ 31904-2012 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением Минздрава РБ №73 гл.3 |  |
| 35.2 |  | А41. Б19 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии та-моженного союза №299 |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением Минздрава РБ №73 п.74 |  |
| 35.3 |  | А41. Б19 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением Минздрава РБ №73 п.77 |  |
| 35.4 |  | А41. Б19 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением Минздрава РБ №73 п.80 |  |
| 35.5 |  | А41. Б19 | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 35.6 |  | А41. Б19 | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением Минздрава РБ №73 п.78 |  |
| 35.7 |  | А41. Б19 | E. coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 35.8 |  | А41. Б19 | Плесени, дрожжи |  |  | ГОСТ10444.12-2013 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением Минздрава РБ №73 п.75 |  |
| 35.9 |  | А41. Б19 | Бактерии рода proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 постановлением Минздрава РБ №73п.76 |  |
| 35.10 |  | А41. Б19 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-91 |  |
| 35.11 |  | А41. Б19 | Энтерококки |  |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 36.1 | Плодоовощная продукция | А50 05.05.2017 дата ТКА Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 36.2 | Плодоовощная продукция | А50. Б19 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии та-моженного союза №299 |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 36.3 |  | А50. Б19 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |  |
| 36.4 |  | А50. Б19 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 37.5 |  | А50. Б19 | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 37.6 |  | А50. Б19 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-91 |  |
| 37.7 |  | А50. Б19 | B. cereus |  |  | ГОСТ10444.8-2013 |  |
| 37.8 |  | А50. Б19 | Дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ10444.12-2013 |  |
| 37.9 |  | А50. Б19 | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 38.1 | Консервы | А40. А42. А45. А50. А52 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 38.2 | - группы А | А40. А42. А45. А50. А52 Б19 | Мезофильные аэробные, факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии та-моженного союза №299 |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |  |
| 38.3 |  |  | Термофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы |  |  |  |  |
| 38.4 | - группы Б и В | А40. А42. А45. А50. А52 Б19 | Мезофильные анаэробные микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |  |
| 38.5 |  |  | Плесневые грибы |  |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.8 ГОСТ10444.12-2013 |  |
| 38.6 |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.8 ГОСТ10444.12-88 |  |
| 38.7 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.9 ГОСТ10444.12-2013 |  |
| 38.8 | - группы Г | А40. А42. А45. А50. А52 05.05.2017 дата ТКА Б19 | Плесневые грибы |  |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.8 ГОСТ10444.12-2013 |  |
| 38.9 |  |  | Дрожжи |  |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.8 ГОСТ10444.12-2013 |  |
| 38.10 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.9 ГОСТ10444.11-89 ГОСТ10444.11-2013 |  |
| 39.1 | Жировые про-дукты (кулинар-ные, кондитерские жиры, крема на растительных маслах). Масло коровье, маргарин, майонез | А51. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 39.2 |  | А51. Б19 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии та-моженного союза №299 |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 39.3 |  | А51. Б19 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |  |
| 39.4 |  | А51. Б19 | Патогенные микро-организмы в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 39.5 |  | А51. Б19 | Дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ10444.12-2013 |  |
| 40.1 | Вода минеральная | А75. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 40.2 |  | А75. Б19 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии та-моженного союза №299 |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция №072-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ п.11 |  |
| 40.3 |  | А75. Б19 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 Инструкция №072-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ п.12 |  |
| 40.4 |  | А75. Б19 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 Инструкция №072-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ п.14 |  |
| 40.5 |  | А75. Б19 | P. aeruginosa |  |  | Инструкция №072-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ п.13 |  |
| 40.6 |  | А75. Б19 | Плесени, дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция №072-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ п.15 |  |
| 41.1 | Напитки без-алкогольные, пиво, квас | А52 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 41.2 |  | А52. Б19 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии та-моженного союза №299 |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001, п. 6.1 Инструкция №10-04-06-140-87 , утв. 04.09.1987 Минздрав РБ п.1.2.2.2 |  |
| 41.3 |  | А52. Б19 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 Инструкция №10-04-06-140-87 , утв. 04.09.1987 Минздрав РБ, п.1.2.4 |  |
| 41.4 |  | А52. Б19 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 41.5 |  | А52. 05.05.2017 дата ТКА Б19 | Дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  |
| 42.1 | Вода питьевая расфасованная в емкости | А75. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 42.2 |  | А75. Б19 | Общее микробное число | СаНиП и ГН, утв. 15.12.2015 Постановлением Минздрава РБ №123 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии таможен-ного союза №299 |  | Инструкция №068-1109 утв. 24.11.2009 Минздрав РБ МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ |  |
| 42.3 |  | А75. Б19 | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |
| 42.4 |  | А75. Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |
| 42.5 |  | А75. Б19 | E. coli |  |  |  |  |
| 42.6 |  | А75. Б19 | P. aeruginosa |  |  |  |  |
| 42.7 |  | А75. Б19 | Споры сульфитре-дуцирующих клост-ридий |  |  |  |  |
| 42.8 |  | А75. Б19 | Энтерококки |  |  |  |  |
| 43.1 | Продукты для питания детей раннего возраста | А45. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 43.2 |  | А45. Б19 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии та-моженного союза №299 |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 43.3 |  | А45. Б19 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |  |
| 43.4 |  | А45. Б19 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 43.5 |  | А45. Б19 | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 43.6 |  | А45. Б19 | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 43.7 |  | А45. Б19 | E. сoli |  |  | ГОСТ 30726-91 |  |
| 43.8 |  | А45. Б19 | B. cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 43.9 |  | А45. Б19 | Дрожжи, плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 43.10 |  | А45. Б19 | Бифидобактерии |  |  | Инструкция №071-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |
| 43.11 |  | А45. Б19 | Молочнокислые микроорганизмы |  |  | ГОСТ 10444.11-88 ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 43.12 |  | А45. Б19 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-91 |  |
| 44.1 | Готовые блюда, кулинарные изделия, полу-фабрикаты, скоропортящиеся пищевые продукты Готовые блюда, кулинарные изделия, полу-фабрикаты, скоропортящиеся пищевые продукты | А54. Б46 05.05.2017 дата ТКА | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 44.2 |  | А54. Б19 | КМАФАнМ | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии та-моженного союза №299 |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 44.3 |  | А54. Б19 | БГКП (колформы) |  |  | ГОСТ 31747- 2012 |  |
| 44.4 |  | А54. Б19 | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 44.5 |  | А54. Б19 | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 44.6 |  | А54. Б19 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
| 44.7 |  | А54. Б19 | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 44.8 |  | А54. Б19 | Плесени, дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 44.9 |  | А54. Б19 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-91 |  |
| 44.10 |  | А54. Б19 | B. cereus |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 45.1 | Остатки пище-вых продуктов связанные с этиологией пищевых отравлений. | А100 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 45.2 |  | А100. Б46 | Бактерии рода Salmonella | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв.09.10.2006 Минздрав РБ СанПиН от 21.06.2013 №52 ГН от 21.06.2013 №52 |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 постановлением Минздрава РБ №120 |  |
| 45.3 |  | А100. Б46 | Shigella |  |  |  |  |
| 45.4 |  | А100. Б46 | Escherichia |  |  |  |  |
| 45.5 |  | А100. Б46 | Proteus |  |  |  |  |
| 45.6 |  | А100. Б46 | Enterococcus |  |  |  |  |
| 45.7 |  | А100. Б46 | B. cereus |  |  |  |  |
| 45.8 |  | А100. Б46 | S. aureus |  |  |  |  |
| Бактериологические исследования – вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Вода питьевая централизован-ных систем водоснабжения | А75. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 46.2 | Вода питьевая централизован-ных систем водоснабжения | А75. Б19 | E. сoli | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 №46 |  | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ Инструкция №068-1109 утв.24.11.2009 Минздрав РБ |  |
| 46.3 |  | А75. Б19 | Общее микробное число |  |  |  |  |
| 46.4 |  | А75. 05.05.2017 дата ТКА Б19 | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |
| 46.5 | Вода питьевая централизован-ных систем водоснабжения | А75. Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 №46 |  | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ Инструкция №068-1109 утв.24.11.2009 Минздрав РБ |  |
| 46.6 |  | А75. Б19 | Колифаги |  |  |  |  |
| 46.7 |  | А75. Б19 | Споры сульфит-редуцирующих клостридий |  |  |  |  |
| 47.1 | Вода питьевая децентрализо-ванных систем водоснабжения | А75 Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-200 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 47.2 |  | А75. Б19 | Общее микробное число | СанНПиГН , утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105 |  | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ Инструкция №068-1109, утв. 24.11.2009 МЗ РБ |  |
| 47.3 |  | А75. Б19 | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |
| 47.4 |  | А75. Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |
| 47.5 |  | А75. Б19 | Колифаги |  |  |  |  |
| 48.1 | Вода открытых водоемов. Сточные воды. 05.05.2017 дата ТКА . | А69. А71. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-20 |  |
| 48.2 |  | А69. А71. Б01 | Общее микробное число | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 СанПиНи ГН утв. 05.12.2016 постановлением Минздрава РБ №122 |  | Инструкция №037-0409 утв. 25.05.2009 Минздрав РБ Инструкция №025-0309 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ Инструкция 1.2.11-17-8-2004 ,утв. 21.04.2003 Минздрав РБ №43 |  |
| 48.3 |  | А69. А71. Б01 | Общие колиформные бактерии |  |  |  |  |
| 48.4 |  | А69. А71. Б01 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |
| 48.5 |  | А69. А71. Б01 | Энтерококки |  |  |  |  |
| 48.6 |  | А69. А71. Б01 | Патогенные стафилококки |  |  |  |  |
| 48.7 |  | А69. А71. Б01 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  |  |  |  |
| 48.8 |  | А69. А71. Б01 | Колифаги |  |  |  |  |
| 48.10 |  | А69. А71. Б01 | E. coli |  |  |  |  |
| 48.11 | Вода открытых водоемов. Сточные воды. | А69 А71 Б01 | Патогенные энтеробактерии | СП 3.4.17-13-2003 утв. 25.07.2003 пост. МЗ РБ №78 |  | Инструкция №037-0409 утв. 25.05.2009 Минздрав РБ Инструкция №025-0309 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 48.12 |  | А69 А71 Б01 | Холерный вибрион |  |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 ,утв. 21.04.2003 Минздрав РБ №43 |  |
| 49.1 | Вода плаватель-ных бассейнов | А100 Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 |  |
| 49.2 |  | А100 Б01 | Общие колформные бактерии | СаНП и ГН, утв. 22.09.2009 постановлением Минздрава РБ №105 |  | Инструкция по применению №070-0210, утв.19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 49.3 |  | А100 Б01 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |
| 49.4 |  | А100 Б01 | Колифаги |  |  |  |  |
| 49.5 |  | А100 Б01 | S. aureus |  |  |  |  |
| 49.6 |  | А100 Б01 | Патогенные энтеро- бактерии |  |  |  |  |
| 49.7 |  | А100 Б09 | Синегнойная палочка |  |  |  |  |
| Бактериологические исследования-объекты внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Смывы с объектов внеш- ней среды | А03 Б46 | Отбор проб | Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 Минздрав РБ Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Минздрав РБ |  | Инструкция №078-0210 утв.19.03.2010 Минздрав РБ Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв.28.01.2006 Минздрав РБ |  |
| 50.2 |  | А03 Б01 | БГКП | Инструкция №076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  | Инструкция №076-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ Инструкция №078-0210,утв. 19.03.2010 Минздрав РБ Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздрав РБ № 120 |  |
| 50.3 |  | А03 Б01 | S. aureus |  |  |  |  |
| 50.4 |  | А03 Б01 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |
| 50.5 |  | А03 Б01 | Иерсинии |  |  |  |  |
| 51.1 | Вода очищенная. Объекты внешней среды аптек: смывы, глазные капли, инъекционные растворы, воздух | А31. Б46 | Отбор проб | Государственная фармакопея РБ, утв. 17.04.2006 Минздрав РБ №277 Приказ утв. 25.11.2002 Минздрав РБ №165 |  | Государственная фармакопея РБ, утв. 17.04.2006 МЗ РБ №277 Приказ утв. 25.11.2002 Минздрав РБ №165 |  |
| 51.2 |  | А31. Б01 | Общее микробное число | Государственная фармакопея РБ, утв. 17.04.2006 Минздрав РБ №277 |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Минздрав РБ гл.2 |  |
| 51.3 |  | А31. Б01 | S. аureus |  |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Минздрав РБ гл.2.3 |  |
| 51.4 |  | А31. Б01 | БГКП |  |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Минздрав РБ гл.3 |  |
| 51.5 |  | А31. Б01 | Дрожжи, плесени |  |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Минздрав РБ гл.2 |  |
| 51.6 |  | А31. Б01 | Стерильность |  |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Минздрав РБ гл.4 Государственная фармакопея РБ, утв. 17.04.2006 МЗ РБ №277 п.2.6.1 |  |
| 51.7 |  | А31 Б01 | P. aeruginosa |  |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Минздрав РБ гл.3 |  |
| 52.1 | Объекты внеш-ней среды (смы-вы, воздух, пе-ревязочный ма-териал, хирур-гический инстру-ментарий, изделия меди-цинского назна-чения для про-ведения медици-нских манипу-ляций) | А03 Б46 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 , утв. 28.01.2006 Минздрав РБ СаНПиН и ГН утв.09.08.2010 постановлением МЗ РБ №109 Приказ №165 утв. 25.11.2002 Минздрав РБ |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 , утв. 28.01.2006 Минздрав РБ СаНПиН и ГН утв.09.08.2010 постановлением МЗ РБ №109 Приказ №165 утв. 25.11.2002 Минздрав РБ |  |
| 52.2 |  | А03 Б19 | Общее микробное число | СаНП и ГН, утв. 09.08.2010 постановлением Минздрава РБ №109 Приказ №165 утв. 25.11.2002 Минздрав РБ СаНП и ГН, утв. 09.08.2010 Пост. МЗ РБ №109 СНиП, утв. 16.12.2013 постановлением МЗ РБ №128 |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 , утв. 28.01.2006 Минздрав РБ гл.2-4 |  |
| 52.3 |  | А03 Б19 | БГКП |  |  |  |  |
| 52.4 |  | А03 Б19 | S. aureus |  |  |  |  |
| 52.5 |  | А03 Б19 | P. aeruginosa |  |  |  |  |
| 52.6 |  | А03 Б19 | Стерильность |  |  |  |  |
| 53.1 | Дезинфицирующие, антисепти-ческие раство- ры | А31 Б46 | Отбор проб | Приказ утв. 25. 11.2002 Минздрав РБ №165 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005 постановлением Минздрава РБ №283 |  | Приказ утв. 25. 11.2002 Минздрав РБ №165 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005 постановлением Минздрава РБ №283 |  |
| 53.3 |  | А31 Б01 | Микробиологическая чистота |  |  |  |  |
| 54.1 | Дезинфекцион-ные камеры | А03 Б46 | Отбор проб | Приказ утв. 25.11.2002 Минздрав РБ №165 |  | Приказ утв. 25.11.2002 Минздрав РБ №165 |  |
| 54.2 |  | А03 Б01 | Подготовка и приготовление теста | СанПиН, утв.06.01.2017 постановлением МЗ РБ № 2 |  | Инструкция 3.5-51- 2006 утв. 23.11.2006 постановлением МЗ РБ №175 |  |
| 54.3 |  | А03 Б01 | Отсутствие роста тест культуры |  |  |  |  |
| 54.4 |  | А03 Б01 | Bacillus stearotermорhillius |  |  |  |  |
| 55.1 | Воздушные и паровые стерилизаторы | А100 Б46 | Отбор проб | Приказ утв. 25. 11.2002 Минздрав РБ №165 МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР |  | Приказ утв. 25. 11.2002 Минздрав РБ №165 МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР |  |
| 55.2 |  | А100 Б01 | Отсутствие роста тест культуры | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР СанПиН, утв.06.01.2017 постановлением МЗ РБ № 2 |  | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР СанПиН, утв.06.01.2017 постановлением МЗ РБ № 2 |  |
| 55.3 |  | А100 Б01 | Bacillus licheniformis |  |  |  |  |
| 56.1 | Питательные среды | А100 Б19 | Ростовые и ингиби-рующие свойства | Инструкция № 079-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологичес-кий исследований, №4-06/3824 утв. 27.11.1987 Минздрав РБ |  | Инструкция № 079-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологичес-кий исследований, №4-06/3824 утв. 27.11.1987 Минздрав РБ |  |
| Бактериологические исследования - клинический материал от больных и бактерионосителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Кровь | А03 Б01 | Гемокультура возбудителей брюшного тифа и паратифов | Инструкция № 075-0210, утв. 14.03.2010 Минздрав РБ |  | МР №15-6/2 утв. 11.01.1990 МЗ СССР |  |
| 57.2 |  | А03 05.05.2017 дата ТКА Б01 | Стерильность |  |  | Инструкция № 075-0210, утв. 14.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 58.1 | Испражнения | А03 Б01 | Взятие материала | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №026-0509-2009, утв. 08.05.2009 Минздрав РБ |  | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №026-0509-2009, утв. 08.05.2009 Минздрав РБ |  |
| 58.2 |  | А03 Б01 | Выделение холерного вибриона | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв.21.04.2004 постановлением Минздрав РБ №43 |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв.21.04.2004 постановлением Минздрав РБ №43 |  |
| 58.3 |  | А03 Б01 | Выделение золотистого стафилококка | Инструкция №086-0810 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 Минздрав РБ Инструкция №086-0810 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 58.4 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae | Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздрав РБ |  | Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздрав РБ |  |
| 58.5 |  | А03. Б01 | Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida | Инструкция №086-0810 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  | Инструкция №086-0810 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 58.6 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода Enterococcus |  |  |  |  |
| 58.7 |  | А03. Б01 | Выделение клостридий |  |  |  |  |
| 58.8 |  | А03. Б01 | Выделение бактерий рода иерсиния | Инструкция №076-0210,утв. 19.03. 2010 Минздрав РБ |  | Инструкция №076-0210 , утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 58.9 |  | А03. Б01 | Выделение НФГОБ | Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздрав РБ |  | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 59.1 | Моча Моча | А03. Б046 | Взятие материала | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 59.2 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода стафилококка |  |  |  |  |
| 59.3 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода Enterococcus |  |  |  |  |
| 59.4 |  | А03. Б01 | Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida |  |  |  |  |
| 59.5 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода стрептококки |  |  |  |  |
| 59.6 |  | А03. Б01 | Выделение НФГОБ |  |  |  |  |
| 59.7 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae |  |  | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ, Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздрав РБ |  |
| 60.1 | Мазок из зева и носа | А03. Б01 | Идентификация возбудителя дифтерии (коринебактерии) | Приказ №42 утв. 09.02.2000 Минздрав РБ |  | Приказ №42 утв.09.02.2000 Минздрав РБ |  |
| 60.2 |  | А03. Б01 | Выделение НФГОБ | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 60.3 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |  |
| 60.4 |  | А03. Б01 | Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida |  |  |  |  |
| 60.5 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода стрептококки |  |  |  |  |
| 60.6 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода стафилококка |  |  |  |  |
| 61.1 | Носоглоточная слизь | А03. Б01 | Обнаружение менингококков | Приказ №81 утв. 13.02.2006 Минздрав РБ |  | Приказ №81утв. 13.02.2006 Минздрав РБ |  |
| 62.1 | Мокрота | А03. Б01 | Выделение НФГОБ | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 62.2 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода гемофилы |  |  |  |  |
| 62.3 |  | А03. Б01 | Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida |  |  |  |  |
| 62.4 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |  |
| 62.5 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода стрептококки |  |  |  |  |
| 62.6 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода стафилококка |  |  |  |  |
| 63.1 | Раневое отделяемое | А03. Б01 | Выделение НФГОБ | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 63.2 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода гемофилы |  |  |  |  |
| 63.3 |  | А03. Б01 | Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida |  |  |  |  |
| 63.4 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |  |
| 63.5 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода стрептококки |  |  |  |  |
| 63.6 |  | А03. Б01 | Выделение микроорганизмов рода стафилококка |  |  |  |  |
| 64.1 | Культуры (штаммы) | А03 Б01 | Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция №226-1200-2008 утв. 06.12.2008 Минздрав РБ |  | Инструкция №226-1200-2008 утв. 06.12.2008 Минздрав РБ |  |
| Паразитологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1 | Кровь | А03. Б08 | Малярийный плазмодий | СанПиН утв. 21.03.2013 Минздрав РБ № 23 |  | Инструкция № 085-0310-2010 утв. 14.03.2010 Минздрав РБ |  |
| 66.1 | Перианальный соскоб | А03. Б46 | Взятие материала | Инструкция утв. 15.12.2010 Минздрав РБ №1334 |  | Инструкция утв. 15.12.2010 Минздрав РБ №1334 |  |
| 66.2 |  | А03. Б08 | Яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. 04.05.2004 Минздрав РБ |  | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв.04.05.2004 Минздрав РБ |  |
| 66.3 |  | А03. Б08 | Вегетативные формы и цисты простейших |  |  |  |  |
| 66.4 |  | А03. Б08 | Ооцисты крипто-споридий |  |  |  |  |
| 67.1 | Смывы с предметов обихода | А03 Б46 | Отбор проб | Инструкция утв. 15.12.2010 Минздрав РБ №1334 |  | Инструкция № 65-0605 утв. 14.06.2005 Минздрав РБ №77 |  |
| 67.2 |  | А03 Б08 | Яйца гельминтов | Порядок проведе-ния санитарно-паразитологичес-ких исследований объектов окружающей среды» утв. 05.12.2014 постановлением Минздрав РБ №54 |  | Инструкция № 65-0605 утв. 14.06.2005 Минздрав РБ №77 |  |
| 68.1 | Вода питьевая | А75 Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 68.2 |  | А75. Б08 | Цисты лямблий | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Минздрав РБ 10.10.99 № 46 |  | МУК №11-10-4-2002 утв. 29.05.2002 Минздрав РБ Инструкция №65-0605 , утв. 14.06.2005 Минздрав РБ Инструкция №057-06, утв. 05.01.2007 Минздрав РБ |  |
| 68.3 |  | А75. Б08 | Яйца гельминтов |  |  |  |  |
| 69.1 | Вода бассейнов | А100. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 69.2 |  | А 100. Б08 | Цисты лямблий | СанПиН ГН, утв. 22.09.2009 постановлением Минздрава РБ №105 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 10.10.1999 постановлением Минздрава РБ № 46 |  | Инструкция № 057-06, утв. 05.01.2007 Минздрав РБ |  |
| 69.3 |  | А100. Б08 | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |  |
| 70.1 | Вода открытых водоемов | А69. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 70.2 |  | А69. Б08 | Цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением Минздрав РБ №198 СанПиНиГН, утв. 05.12.2016 постановлением Минздрав РБ №122 |  | Инструкция № 65-0605,утв.14.06.2005 Минздрав РБ Инструкция №037-0409, утв.25.05.2009 Минздрав РБ Инструкция № 057-06, утв. 05.01.2007 Минздрав РБ |  |
| 70.3 |  | А69. Б08 | Яйца гельминтов |  |  |  |  |
| 71.1 | 05.05.2017 дата ТКА Воды сточные | А71. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 71.2 | Вода сточная | А71. Б08 | Цисты патогенных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением Минздрава РБ №198 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований обьектов утв.05.12.2014 Минздрав РБ №54 |  | Инструкция № 65-0605, утв.14.06.2005 Минздрав РБ Инструкция №021-0306 , утв. 05.01.2007 Минздрав РБ |  |
| 71.3 |  | А71. Б08 | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |  |
| 72.1 | Почва | А72. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 |  | ГОСТ 17.4.4.02-84 |  |
| 72.2 |  | А72. Б08 | Яйца гельминтов | Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований обьектов окружающей среды утв. 05.12.2014 Минздрав РБ №54 |  | Инструкция №021-0306, утв. 05.01.2007 Минздрав РБ Инструкция №65-0605, утв.14.06.2005 Минздрав РБ №77 |  |
| 73.1 | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводчес-кая продукция) | А55 Б46 | Отбор проб | Инструкция № 37-0305, утв. 05.04.2005 Минздрав РБ |  | Инструкция № 37-0305, утв. 05.04.2005 Минздрав РБ |  |
| 73.2 |  | А55. Б08 | Яйца гельминтов | СанПиНи ГН утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава РБ №52 ЕСЭиГТ, утв.Решением Комиссии та-моженного союза №299 |  | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Минздрав РБ №77 Инструкция №37-0305, утв. 05.04.2005 Минздрав РБ |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			                                                   Т.А. Николаева