|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5057 |  |
|  | от 13.08.2018 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 августа 2022 года электроизмерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Солюкс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шаранговича, 31, пом. 90, 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4; ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2, п.4.3.2.13; СН 4.04.03-2020; ПТЭ автозаправочных станций гл.16; ПТЭ складов нефтепродуктов гл.27; ПУЭ средств защиты от статического электричества гл.4; СН 4.04.01-2019 п.16.1.12, п.16.2.17, п.16.2.19 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п.4.3.4 | МВИ Гр.2148-2018 |
| 1.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2; ТКП 339-2011 п.4.4.28.2; ПТЭ складов нефтепродуктов гл.27; ПУЭ средств защиты от статического электричества гл.4 п.28 | МВИ Гр.2147-2018 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8; ТКП 339-2011 п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.6 | МВИ Гр.2146-2018 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр.2145-2018 |
| 2.2 *** |  | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3; ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ Гр.2146-2018 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1; ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ Гр.2145-2018 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ Гр.2145-2018 |
| 4.2 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Дифференциальный ток срабатывания на переменном токе | ТКП 181-2009 В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4, п.5.14; ГОСТ Р 51327.1-2010 приложение D, п.D.1; ГОСТ IEC 61008-1-2020 приложение D, п.D.2; ТКП 538-2014 гл.4 ГОСТ IEC 61009-1-2014, п.D.2; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ Гр.2149-2018 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14; ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8; ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12; ТКП 538-2014 гл.4 ГОСТ IEC 61009-1-2014, п.5.3.8; | МВИ Гр.2149-2018 |
| 4.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.8.7.14; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ Гр.2149-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных