|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4471 от 21 марта 2014 На бланке № ________ На 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «21» марта 2019 года

Лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «Могилевский мясокомбинат»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 п. 4.4.29.2 | МВИ.МГ 649-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МГ 647-2012 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 648-2012 |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4471 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электро- установках до 1000 В, с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 650-2012 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ.ГМ 1365-2013 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.ГМ 1365-2013 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных