|  | Приложение № 1к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 2.5200 |
|  | от 10 апреля 2020 года |
|  | На бланке № |
|  | На 8 листах |
|  | Редакция 02 |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 июня 2021 года

Службы технического контроля Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Электросевкавмонтаж»

| № п/п1 | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требование к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Республика Беларусь, Гродненская область, Островецкий район, Стартовая база механизации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудование и трубопроводы объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл; - наплавки | ГОСТ 1577-93 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 ОСТ 24.125.02-89 ОСТ 24.125.12-89 ОСТ 24.125.31-89 ОСТ 24.125.41-89 РД 153-34.1-003-01 СТО 79814898 106-2008 СТО 79814898 110-2012 СТО 95 114-2013 ОСТ 34-42-670-84 СП 70.13330.2012 СНиП 3.05.05-84 ПБ 03-584-03 ПБ 03-585-03 НП-010-16 НП-068-05 НП-084-15 НП-089-15 НП-104-18 НП-105-18 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля сварных соединений локализующих систем безопасности атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Технические условия и конструкторская документация на объект контроля | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 РБ-089-14 РД 03-606-03 ГОСТ Р 50.05.08-2018 |
| 1.2 | Оборудование и трубопроводы объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки |  | ГОСТ 18442-80 СТБ 1172-99 РБ-090-14 ГОСТ Р 50.05.09-2018 |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод (вакуумный метод); - смачиванием керосином (керосиновая проба); - манометрический (по падению /повышению давления) |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 ГОСТ Р 50.05.01-2018 |
| 1.4 | Оборудование и трубопроводы объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки |  | ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 ПНАЭ Г-7-017-89 СТБ 1428-2003 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 2.1 | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 28.99/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл; - наплавки | ГОСТ 1577-93 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 ОСТ 24.125.02-89 ОСТ 24.125.12-89 ОСТ 24.125.31-89 ОСТ 24.125.41-89 РД 153-34.1-003-01 СТО 79814898 106-2008 СТО 79814898 110-2012 СТО 95 114-2013 ОСТ 34-42-670-84 СП 70.13330.2012 СНиП 3.05.05-84 ПБ 03-584-03 ПБ 03-585-03 НП-010-16 НП-068-05 НП-084-15 НП-089-15 НП-104-18 НП-105-18 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля сварных соединений локализующих систем безопасности атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Технические условия и конструкторская документация на объект контроля | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 РБ-089-14 РД 03-606-03 ГОСТ Р 50.05.08-2018 |
| 2.2 |  | 28.99/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки |  | ГОСТ 18442-80 СТБ 1172-99 РБ-090-14 ГОСТ Р 50.05.09-2018 |
| 2.3 | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 28.99/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод (вакуумный метод); - смачиванием керосином (керосиновая проба); - манометрический (по падению/повышению давления) |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 ГОСТ Р 50.05.01-2018 |
| 2.4 |  | 28.99/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки |  | ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 ПНАЭ Г-7-017-89 СТБ 1428-2003 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 3.1 | Наружные и внутренние сети и сооружения водоснабжения и канализации | 42.99/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл; - наплавки | ГОСТ 1577-93 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 ОСТ 24.125.02-89 ОСТ 24.125.12-89 ОСТ 24.125.31-89 ОСТ 24.125.41-89 РД 153-34.1-003-01 СТО 79814898 106-2008 СТО 79814898 110-2012 СТО 95 114-2013 ОСТ 34-42-670-84 СП 70.13330.2012 СНиП 3.05.05-84 ПБ 03-584-03 ПБ 03-585-03 НП-010-16 НП-068-05 НП-084-15 НП-089-15 НП-104-18 НП-105-18 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля сварных соединений локализующих систем безопасности атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Технические условия и конструкторская документация на объект контроля | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 РБ-089-14 РД 03-606-03 ГОСТ Р 50.05.08-2018 |
| 3.2 |  | 42.99/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки |  | ГОСТ 18442-80 СТБ 1172-99 РБ-090-14 ГОСТ Р 50.05.09-2018 |
| 3.3 | Наружные и внутренние сети и сооружения водоснабжения и канализации | 42.99/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод (вакуумный метод); - смачиванием керосином (керосиновая проба); - манометрический (по падению/повышению давления) |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 ГОСТ Р 50.05.01-2018 |
| 3.4 |  | 42.99/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки |  | ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 ПНАЭ Г-7-017-89 СТБ 1428-2003 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 4.1 | Металлические конструкции Металлические конструкции | 25.11/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл; - наплавки | ГОСТ 1577-93 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 30242-97 ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 ОСТ 24.125.02-89 ОСТ 24.125.12-89 ОСТ 24.125.31-89 ОСТ 24.125.41-89 РД 153-34.1-003-01 СТО 79814898 106-2008 СТО 79814898 110-2012 СТО 95 114-2013 ОСТ 34-42-670-84 СП 70.13330.2012 СНиП 3.05.05-84 ПБ 03-584-03 ПБ 03-585-03 НП-010-16 НП-068-05 НП-084-15 НП-089-15 НП-104-18 НП-105-18 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 Технические условия и конструкторская документация на объект контроля | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 РБ-089-14 РД 03-606-03 ГОСТ Р 50.05.08-2018 |
| 4.2 |  | 25.11/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки |  | ГОСТ 18442-80 СТБ 1172-99 РБ-090-14 ГОСТ Р 50.05.09-2018 |
| 4.3 |  | 25.11/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод (вакуумный метод); - смачиванием керосином (керосиновая проба); - манометрический (по падению/повышению давления) |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 ГОСТ Р 50.05.01-2018 |
| 4.4 | Металлические конструкции | 25.11/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки | Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля сварных соединений локализующих систем безопасности атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Технические условия и конструкторская документация на объект контроля | ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 ПНАЭ Г-7-017-89 СТБ 1428-2003 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |

Примечание: Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	 	Е.В. Бережных