|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4973 от 03 ноября 2017 года на бланке №__________ на 10 листах Редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «___» июня 2020 года

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ИЗОСПАН»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенопополиизоцианурата | 25.99/ 29.040 | Кажущаяся плотность | СТБ 1807-2007 | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 1.2 |  | 25.99/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 1.3 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.5 |
| 1.4 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.6 |
| 1.5 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.7 |
| 1.6 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.9 |
| 1.7 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.10 |
| 1.8 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п.11 |
| 1.9 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.8 |
| 1.10 |  | 25.99/ 29.151 | Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 1.11 |  | 25.99/ 26.080 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.9 |
| 1.12 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенопополиизоцианурата | 25.99/ 26.080 | Коэффициент теплопроводности | СТБ 1807-2007 | СТБ 1618-2006 |
| 1.13 |  | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 п.5, п.6 (Метод 2) п.7 (Метод 1) п.8, п.9 |
| 1.14 |  | 25.99/ 29.061 | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
| 1.15 |  | 25.99/ 29.061 | Величина прогиба при поперечном изгибе |  | СТБ 1610-2006 |
| 1.16 |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 2.1 | Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении | СТБ 1808-2007 | СТБ 1740-2007 п.5 |
| 2.2 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.6 |
| 2.3 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.7 |
| 2.4 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.9 |
| 2.5 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.10 |
| 2.6 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п.11 |
| 2.7 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.8 |
| 2.8 | Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга | СТБ 1808-2007 | СТБ 1515-2004 п.5, п.6 (Метод 2) п.7 (Метод 1), п.8, п.9 |
| 2.9 |  | 25.99/ 26.095 | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
| 2.10 |  | 25.99/ 26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе |  | СТБ 1610-2006 |
| 2.11 |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 3.1 | Панели покрытия металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата | 25.99/ 29.040 | Кажущаяся плотность | ТУ BY 812000699.002 -2010 | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 3.2 |  | 25.99/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 3.3 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.5 |
| 3.4 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.6 |
| 3.5 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.7 |
| 3.6 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.9 |
| 3.7 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.10 |
| 3.8 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п.11 |
| 3.9 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.8 |
| 3.10 | Панели покрытия металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга | ТУ BY 812000699.002 -2010 | СТБ 1515-2004 п.5, п.6 (Метод 2), п.7 (Метод 1), п.8, п.9 |
| 3.11 |  | 25.99/ 29.151 | Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 3.12 |  | 25.99/ 26.080 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.9 |
| 3.13 |  | 25.99/ 26.095 | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
| 3.14 |  | 25.99/ 26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе |  | СТБ 1610-2006 |
| 3.15 |  | 25.99/ 26.080 | Коэффициент теплопроводности |  | СТБ 1618-2006 |
| 3.16 |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 4.1 | Плиты тепло-изоляционные из жесткого пенополиизоцианурата | 22.21/ 29.040 | Кажущаяся плотность | ТУ BY 812000699.003-2011 | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 4.2 |  | 22.21/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 4.3 |  | 22.21/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 17177-94 п.14 |
| 4.4 |  | 22.21/ 29.151 | Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 4.5 |  | 22.21/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: - длина; - ширина; - толщина |  | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4;4.6 |
| 4.6 |  | 22.21/ 26.080 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 |
| 4.7 |  | 22.21/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 5.1 | Панели трехслойные с комбинированными облицовками с утеплителем из пенополиизоцтанурата | 25.99/ 29.040 | Кажущаяся плотность | ТУ BY 812000699.004-2013 | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 5.2 |  | 25.99/ 29.151 | Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 5.3 |  | 25.99/ 26.080 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.9 |
| 5.4 |  | 25.99/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 5.5 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.6 |
| 5.6 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.10 |
| 5.7 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.5 |
| 5.8 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.9 |
| 5.9 |  | 25.99/ 26.080 | Коэффициент теплопроводности |  | СТБ 1618-2006 |
| 5.10 |  | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней |  | СТБ 1515-2004 п.5 п.6 (Метод 2) п.7 (Метод 1) п.8 |
| 5.11 |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 6.1 | Элементы фасонные | 24.33/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: - длина | ТУ BY 812000699.008-2016 | ГОСТ 26433.1-89 п.1 |
| 6.2 |  | 24.33/ 29.061 | Контроль размеров поперечного сечения |  | ГОСТ 26433.1-89 п.1 |
| 6.3 |  | 24.33/ 29.061 | Контроль угловых размеров |  | ГОСТ 26433.1-89 п.2 |
| 6.4 |  | 24.33/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 7.1 | Панели изоляционные несущие заводского изготовления с двухсторонней металлической обшивкой | 25.99/ 29.040 | Плотность среднего слоя | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 1602-2016 (EN 1602:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.2 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность панели при поперечном растяжении (с обшивками) |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 1607-2016 (EN 1607:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.3 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль растяжения (с обшивками) |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 1607-2016 (EN 1607:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.4 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность на сжатие |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 826-2016 (EN 826:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.5 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сжатия среднего слоя |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 826-2016 (EN 826:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.6 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность на сдвиг |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.7 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига среднего слоя |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.8 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность на сдвиг всей панели |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.9 | Панели изоляционные несущие заводского изготовления с двухсторонней металлической обшивкой | 25.99/ 29.061 | Контроль размеров: - толщина панели; - отклонение от плоскостности; - высота профиля; - глубина гофра; - длина панели; - строительная ширина; - отклонение от перпендикулярности; - отклонение от прямолинейности; - продольная и поперечная кривизна - шаг профиля; - ширина полки | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) |
| 7.10 |  | 25.99/ 26.080 | Теплопроводность |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) А.10.2.1.1 СТБ EN 13162-2015 (EN 13162:2012, IDT) ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) СТБ EH 12667-2007 (EN 12667:2001, IDT) СТБ EN 822-2016 (EN 822:2013, IDT) СТБ EN 823-2016 (EN 823:2013, IDT) СТБ EN 824-2016 (EN 824:2013, IDT) СТБ EN 825-2016 (EN 825:2013, IDT) СТБ EN 1602-2016 (EN 1602:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.11 |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) |
| 8.1 | Теплоизоляционные панели | 22.21/ 29.040 | Плотность среднего слоя | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) | СТБ EN 1602-2016 (EN 1602:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 8.2 |  | 22.21/ 26.095 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) п.4.3.4 СТБ EN 826-2016 (EN 826:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 8.3 |  | 22.21/ 29.061 | Длина |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) п .4.2.2 СТБ EN 822-2016 (EN 822:2013, IDT) |
| 8.4 | Теплоизоляционные панели | 22.21/ 29.061 | Ширина | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) п .4.2.2 СТБ EN 822-2016 (EN 822:2013, IDT) |
| 8.5 |  | 22.21/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) п.4.2.3 СТБ EN 823-2016 (EN 823:2013, IDT) |
| 8.6 |  | 22.21/ 29.061 | Прямоугольность |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) п.4.2.4 СТБ EN 824-2016 (EN 824:2013, IDT) |
| 8.7 |  | 22.21/ 29.061 | Плоскостность |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 3165:2012, IDT) п.4.2.5 СТБ EN 825-2016 (EN 825:2013, IDT) |
| 8.8 |  | 22.21/ 26.080 | Теплопроводность |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) EN 13165:2013 п.4.2.1 СТБ EH 12667-2007 (EN 12667:2001, IDT) СТБ EN 822-2016 (EN 822:2013, IDT) СТБ EN 823-2016 (EN 823:2013, IDT) СТБ EN 824-2016 (EN 824:2013, IDT) СТБ EN 825-2016 (EN 825:2013, IDT) СТБ EN 1602-2016 (EN 1602:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 8.9 |  | 22.21/ 42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) EN 13165:2013 п.5.1 |
| 9.1 | Панели стеновые металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата | 25.99/ 29.040 | Кажущаяся плотность | ТУ BY 812000699.010-2019 | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 9.2 |  | 25.99/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 9.3 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.5 |
| 9.4 | Панели стеновые металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии | ТУ BY 812000699.010-2019 | СТБ 1740-2007 п.6 |
| 9.5 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.7 |
| 9.6 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.9 |
| 9.7 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.10 |
| 9.8 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п.11 |
| 9.9 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.8 |
| 9.10 |  | 25.99/ 29.151 | Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 9.11 |  | 25.99/ 26.080 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.9 |
| 9.12 |  | 25.99/ 26.080 | Коэффициент теплопроводности |  | СТБ 1618-2006 |
| 9.13 |  | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004, п.5 п.6 (Метод 2) п.7 (Метод 1) п.8, п.9 |
| 9.14 |  | 25.99/ 26.095 | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
| 9.15 |  | 25.99/ 26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе |  | СТБ 1610-2006 |
| 9.16 |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 10.1 | Панели звукопоглощающие и звукоизолирую-щие, шумозащитные | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении | ТУ BY 812000699.009-2019 | СТБ 1740-2007 п.5 |
| 10.2 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.6 |
| 10.3 | Панели звукопоглощающие и звукоизолирую-щие, шумозащитные | 25.99/ 26.095 | Прочность при сдвиге | ТУ BY 812000699.009-2019 | СТБ 1740-2007 п.7 |
| 10.4 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.9 |
| 10.5 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.10 |
| 10.6 |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п.11 |
| 10.7 |  | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.8 |
| 10.8 |  | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004, п.5 п.6 (Метод 2) п.7 (Метод 1) п.8, п.9 |
| 10.9 |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева