|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5244 |
|  | от 20.11.2020 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 ноября 2020 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Диапазон измерений»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Достоевского, д. 1, корп. 1, ком. 517, 246042, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.ГР.3258-2019 |
| 2.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 а) | МВИ.ГР.3258-2019 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ГР.3258-2019 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - п.413.1.3.6 | МВИ.ГР.3259-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4, п.Б.30.10 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.3.6- п.4.3.9, п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п. 7.2.4, 7.4 | МВИ.ГР.3261-2019 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГР.3261-2019 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-С-S) | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 - п.413.1.3.6 | МВИ.ГР.3259-2019 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ IEC 61008-1-2012 ГОСТ IEC 61009-1-2014 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | МВИ.ГР.3260-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 Приложение В п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ IEC 61008-1-2012 ГОСТ IEC 61009-1-2014 | МВИ.ГР.3260-2019 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 Приложение В п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ГР.3258-2019 |
| 6.1 *** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО электроприемников и сети | ТКП 181-2009 Приложение В п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3 | МВИ.ГР.3260-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных