|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4388 |
|  | от 26.04.2013 |
|  | на бланке № ____ на 15 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 апреля 2023 года |  |
| --- | --- |

лаборатории аэродинамических испытаний Общества с ограниченной ответственностью «ГрафТест»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г Витебск, 210002, ул. Пороховая 9Т, каб.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К |
| 2.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА, эксплуатационная, проектная документация, фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.2 ** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.3 ** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.4 ** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.5 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация оксида азота Диапазон измерений: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА, эксплуатационная, проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.7** |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида азота Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.8** |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида углерода Диапазон измерений: (1,25-50000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.9** |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида серы Диапазон измерений: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.10** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода Диапазон измерений: (0-21) % об. |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.11 ** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газа |  | СТБ 17.08.05-01-2016, п.5 |
| 3.12 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ:(более 0,13) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 3.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,1 - 10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 3.14 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 3.15 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: (более 1,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА, эксплуатационная, проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 4443-2012 |
| 3.17 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ:(0,5-40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5924-2017 |
| 3.18 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора, мг/м3 ДИ: (0,10-40,0) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-48-2020 |
| 3.19 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ:(0,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6083-2018 |
| 3.20 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ:(0,1-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 3.21 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ (5 – 15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 3.22 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ:(2,5-500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4399-2012 |
| 3.23 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила ДИ (15-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.24 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ (18-300) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.25 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ:(3,6 - 3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА, эксплуатационная, проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.26 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-Бутанола ДИ:(4,7 - 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.27 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутилацетата ДИ (1,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.28 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропанола ДИ (14-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.29 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола ДИ (0,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.30 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-пентилацетата ДИ (0,4-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.31 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола ДИ (44-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.32 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона ДИ (7,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.33 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола ДИ (0,5-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.34 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутанол ДИ (3,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.35 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутилацетата ДИ (0,8-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА, эксплуатационная, проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.36 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана ДИ (5,5-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.37 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гептана ДИ (2,1-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.38 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-октана ДИ (0,8-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.39 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана ДИ: (15-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.40 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентилацетата ДИ (0,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.41 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пропилбензола ДИ (0,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.42 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола ДИ (0,4-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.43 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола ДИ (0,5-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.44 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ (0,4-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.45 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена ДИ (2,3-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА, эксплуатационная, проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.46 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола ДИ (1,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.47 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанол ДИ (24-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.48 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ (5,6-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.49 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ (0,5-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.50 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилцеллозольва ДИ (2,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.51 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-триметилбензола ДИ (0,1-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.52 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,3,5-триметилбензола ДИ (0,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.53 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,4-диоксана ДИ (2,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 3.54 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Бутан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.55 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Гексан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА, эксплуатационная, проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.56 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Гептан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.57 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Декан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.58 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации метана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.59 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Нонан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.60 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Октан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.61 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Пентан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.62 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Пропан ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.63 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации этана ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 3.64 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10(алканы) ДИ: (1 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.65 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Гексадекан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА, эксплуатационная, проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.66 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Генэйкозан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.67 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Гептадекан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.68 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Додекан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.69 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Докозан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.70 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Нонадекан ДИ: (1 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.71 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Октадекан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.72 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Пентадекан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.73 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Пентакозан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.74 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Тетрадекан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.75 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Тетракозан ДИ: (1-10000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА, эксплуатационная, проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.76 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Тридекан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.77 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Трикозан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.78 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Ундекан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.79 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-Эйкозан ДИ: (1-10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.80 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации предельных углеводородов С11-С19 (суммарно) ДИ: (1,0 - 10000) мг/ м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.81 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С11-С25 (суммарно) ДИ: (1,0 - 10000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| 3.82 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации гваякола ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.83 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-Крезол ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ТНПА, эксплуатационная, проектная документация, фактические значения | МВИ.МН 1822-2016 |
| 3.84 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-Крезол ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 3.85 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-Крезол ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 3.86 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации 2,4-Ксиленол ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 3.87 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) ДИ: (0,1 - 100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 4.1 *** | Дымовые трубы зданий и сооружений (дымоходы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздуха (скорость газов) | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.ВТ.545-2018 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги |  | МВИ.ВТ.545-2018 |
| 5.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрация аммиака ДИ: (10-2500) мкг/м3 | ТКП 17.08-16-2011 Минздрава РБ № 113 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5631-2016 |
| 5.3 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 5.4 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрация серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.5 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрация сероводорода ДИ: (3 - 100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 5.6 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 5.7 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрация твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 5.8 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрация фенола (гидроксибензол) ДИ: (3-100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 5.9 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (2,0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4554-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.10 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение формальдегида ДИ: 10-100 мкг/м3 ДИ: св. 100-250 мкг/м3 | ТКП 17.08-16-2011 ГН-1 утв. 08.11.2016 постановлением Минздрава РБ № 113 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5493-2016 |
| 5.11 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация метанола ДИ: (0,5 - 10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.12 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация метилэтилкетона ДИ: (0,05 - 1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.13 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация н-амилацетата ДИ: (0,05 - 1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.14 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация н-бутанола ДИ: (0,05 - 1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.15 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация о-ксилола ДИ: (0,1 - 2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.16 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация м-ксилола ДИ: (0,1 - 2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.17 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация п-ксилола ДИ: (0,1 - 2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.18 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация толуола ДИ: (0,3 - 6,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.19 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация н-бутилацетата ДИ: (0,05 - 1,0) мг/м3 | ТКП 17.08-16-2011 ГН-1 утв. 08.11.2016 постановлением Минздрава РБ № 113 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.20 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация ацетона ДИ: (0,175 - 3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.21 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация этилацетата ДИ: (0,05 - 1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.22 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация бензола ДИ: (0,75 - 1,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.23 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация диоксана - 1,4 ДИ: (0,035 - 0,75) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.24 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация этилбензола ДИ: (0,01 - 0,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.25 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация н-бутанола ДИ: (0,05 - 1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.26 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация о-ксилола ДИ: (0,1 - 2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.27 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация м-ксилола ДИ: (0,1 - 2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.28 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация п-ксилола ДИ: (0,1 - 2,0) мг/м3 | ТКП 17.08-16-2011 ГН-1 утв. 08.11.2016 постановлением Минздрава РБ № 113 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 1680-2001 |
| 5.29 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация метана ДИ: (0,7 - 20) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1890-2020 |
| 5.30 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрация пропана ДИ: (0,8 - 18) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1890-2020 |
| 6.1 *** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 115 от 16.11.2011 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 59 от 28.06.2013 ГОСТ 12.1.036-81 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 |
| 7.1 *** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе зданий и сооружений | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 | МВИ.ВТ.545-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных