|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1458 |
|  | от 28.05.1999 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2023 года |  |
| --- | --- |

лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматики филиала "Речицаводоканал" Коммунального унитарного предприятия «Речицкий райжилкомхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Нефтяников, 90, 247500, г. Речица, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока до 1 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 | АМИ.ГМ 0199-2023 |
| 2.1 ** | Силовые трансформаторы до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.8.3 | АМИ.ГМ 0199-2023 |
| 3.1 ** | Сборные и соединительные шины до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 | АМИ.ГМ 0199-2023 |
| 4.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции разрядников и ограничителей перенапряжений | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 | АМИ.ГМ 0199-2023 |
| 5.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0199-2023 |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п.6.4.13, Б.27.3 ТКП 339-2022 пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 – 413.1.3.6 Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатом-издат, 1986 (6-ое издание) п.7.3.139 | АМИ.ГМ 201-2023 |
| 6.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства, удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГМ 200-2023 |
| 6.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 201-2023 АМИ.ГМ 200-2023 |
| 6.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.6.4.13, Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.3 – 413.1.3.6 Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатом-издат, 1986 (6-ое издание) п.7.3.139 | АМИ.ГМ 201-2023 |
| 7.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0199-2023 |
| 8.1* | Штанги электроизолирующие выше 1000 В на напряжение электроустановок до 35 кВ включительно | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 таблица Е.1 | АМИ.ГМ 202-2023 |
| 9.1* | Клещи электроизолирующие на напряжение электроустановок до 10 кВ включительно | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 таблица Е.1 | АМИ.ГМ 202-2023 |
| 10.1 * | Клещи электроизмерительные на напряжение электроустановок до 10 кВ включительно | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 таблица Е.1 | АМИ.ГМ 202-2023 |
| 11.1 * | Указатели напряжения до 1000 В, применяемые для трехфазных сетей 230/400 В (двухполюсные) | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 таблица Е.1 | АМИ.ГМ 202-2023 |
| 11.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |
| 11.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 11.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 12.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В на напряжение электроустановок до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2010 таблица Е.1 | АМИ.ГМ 202-2023 |
| 12.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части |  |  |
| 12.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 13.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2010 таблица Е.1 | АМИ.ГМ 202-2023 |
| 14.1 * | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2010 таблица Е.1 | АМИ.ГМ 202-2023 |
| 15.1 * | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2010 таблица Е.1 | АМИ.ГМ 202-2023 |
| 16.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 таблица Е.1 | АМИ.ГМ 202-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных