|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4347 |
|  | от 01.02.2013 |
|  | на бланке № на 1 листе |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2023 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений Белыничского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 27, 213051, г.Белыничи, Могилёвская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 690 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных