|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4827 |  |
|  | от 15.07.2016 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 16 февраля 2024 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 20 января 2023 года, редакция 02

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Фотайн»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Васнецова, д.56, 224017, г. Брест, Брестская область. |  |  |  |  |  |
| 1.3 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | МВИ. БР 02-2015 |
| 3.2 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2, табл. Б.30.1, табл. Б.30.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 5.1 *** | Силовые транс-форматоры, автотрансфор-маторы и маслянные реакторы Силовые транс-форматоры, автотрансфор-маторы и маслянные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3, п.Б.8.4 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5, табл. Б.8.1, табл. Б.8.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 6.1 *** | Измерительные трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1, п.Б.9.3.2, табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 7.1 *** | Маслянные и электромагнит-ные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1, табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.1, п.Б.14.2.2, п.Б.27 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2.1, табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1, п.Б.27 | МВИ.БР 02-2015 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2.1, табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 *** | Разъединители, отделитили и короткозамыка-тели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1, п.Б.18, п. Б.27, табл.Б.11.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1, табл. Б.8.1,п. Б.18 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1 *** | Комплектные распределитель-ные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1, табл. Б.11.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16 .2.1, табл. Б.8.1, п. Б.18 | МВИ.БР 10-2010 |
| 12.1 *** | Комплектные токопроводы (шинопроводы) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п. 4.4.16.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 12.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.17 | МВИ.БР 10-2010 |
| 13.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2, табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 14.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 14.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.5, табл. Б.22.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 15.1 *** | Предохранители напряжением выше 1000 В | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.25.1, табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 16.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 16.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3, табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 17.1 *** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п. 4.4.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 17.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п. 4.4.24.2, табл. 4.4.41 | МВИ.БР 10-2010 |
| 18.1 *** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.4, п. Б29.8(б), ГОСТ 30331.3-95 п. 411.1.1, п. 411.1.5, п. 413.1.3.5, табл. 41А, 41В, ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б) | АМИ. МС 0001-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
        ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
        *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных