|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2199 |
|  | от 31.05.2006 |
|  | на бланке № 0008347 на 2 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 апреля 2024 года

электротехнической лаборатории Коммунального унитарного предприятия «Коммунальник Калинковичский»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Дзержинского, 33, 247710, г.Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.2 *** |  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО) |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при нормальном дифференциальном токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных