|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5526 |  |
|  | от 03.05.2024 |  |
|  | на бланке № 0010720 |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 03 мая 2024 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «СЭЙФИТИ СПЕКТРУМ БАЙ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Тимирязева, д. 65, оф. 715, 220035, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот; - уровни звукового давления в треть-октавных полосах частот; - уровни звука; - эквивалентный уровень звука; - минимальный и максимальный уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 33555-2015 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. МЗ РБ от 31.12.2003 № 223 ГН, утв. МЗ от 18.01.2018 № 9 СанПиН и ГН, утв. МЗ от 05.07.2017 № 73 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 от 12.12.2005 № 217 СанПиН № 9-29-95, утв. МЗ РБ от 08.06.1995 № 5. СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 33555-2015 ГОСТ 31277-2002 |
| 1.2*** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 СанПиН и ГН, утв. МЗ от 05.07.2017 № 73 СанПиН № 9-29-95, утв. МЗ РБ от 8.06.1995 № 5. СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 1.3*** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 СанПиН и ГН, утв. МЗ от 5.07.2017 № 73 СанПиН № 9-29-95, утв. МЗ РБ от 8.06.1995№ 5. СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 16519-2006 |
| 1.4*** |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. МЗ РБ от 31.12.2003 № 223 ГН, утв. МЗ от 18.01.2018 № 9 СанПиН и ГН, утв. МЗ от 05.07.2017 г. № 73 СанПиН, утв. МЗ от 04.07. 2012 № 91 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 1.5*** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность: - освещённость | ГОСТ 24940-2016. СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. МЗ РБ от 31.12.2003 № 223 СанПиН, утв. МЗ от 02.12. 2013 № 114 ГН, утв. МЗ от 18.01.2018 № 9 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. . | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот; - уровни звукового давления в треть-октавных полосах частот; - уровни звука; - эквивалентный уровень звука; - минимальный и максимальный уровни звука | ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 22283-2014 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
| 2.2*** |  | 100.11/ 35.065 100.11/ 35.060 100.11/ 35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 13.02.2009 № 17 СанПиН, утв. МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 22.09.2009 № 105 СанПиН, утв. МЗ РБ от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. МЗ РБ от 27.12.2012 № 206 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |
| 2.3*** | Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. | 100.11/35.063 | Освещенность: - освещённость | ГОСТ 24940-2016 СН 2.04.03-2020 СанПиН и ГН от 28.06.2012 № 82 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 13.02.2009 № 17 СанПиН, утв. МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 22.09.2009 № 105 СанПиН, утв. МЗ РБ от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. МЗ РБ от 27.12.2012 № 206 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.04.2008 № 80 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.4*** |  | 100.11/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных