|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5349 от 10 декабря 2021 года на бланке № _______ на 12 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 10 декабря 2021 года

Лаборатории испытаний ОАО «МПОВТ»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характе-ристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д.62 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники и аналогич-ная электронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.90/11.116 29.31/11.116 | Классифика-ция | ГОСТ 27570.0-87; СТБ 1364.0-2015; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60950-1-2014 | ГОСТ 27570.0-87 п.2.2.16-2.2.20, п.6; СТБ 1364.0-2015 п.4; СТБ 1364.1-2015 п.2.1.3-2.1.5, п.2.12; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.3.3.7-3.3.13, п.6; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.2.4; ГОСТ 25861-83 п.1.3, Приложение 1 |
| 2.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники и аналогич-ная электронная аппаратура. Оборудование медицинское. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/11.11626.20/26.08026.20/26.09526.20/26.045 26.30/11.11626.30/26.08026.30/26.09526.30/26.045 26.40/11.11626.40/26.08026.40/26.09526.40/26.045 27.90/11.11627.90/26.08027.90/26.09527.90/26.045 29.31/11.11629.31/26.08029.31/26.09529.31/26.045 32.50/11.11632.50/26.08032.50/26.09532.50/26.045 | Маркировка | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ12.2.007.0-75; СТБ 1364.0-2015; ГОСТ 20790-93; ГОСТ 12434-93; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ 25861-83; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.7; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9; СТБ 1364.0-2015 п.8.28; ГОСТ 20790-93 п.8; ГОСТ 12434-93 п.2.6; ГОСТ 3940-2004 п.п.4.28.1-4.28.6; ГОСТ Р 52230-2004 п.28; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.7; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7; ГОСТ 25861-83 п. 1.5.12 |
| 3.1* | Средства вычислительной техники | 26.20/11.116 | Комплект-ность | СТБ 1364.0-2015; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1364.0-2015 п.8.27 |
| 4.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Оборудование информационных технологий, средства вычислительной техники и аналогич-ная электронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.90/11.116 29.31/11.116 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.90/39.000 29.31/39.000 | Защита от доступа к частям, находящимся под электри-ческим током | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 14254-2015; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60950-1-2014; СТБ 1364.0-2015; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.8; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2.1, п.3.6.4-3.6.6; ГОСТ 14254-2015 п. 12, Приложение А; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.8.1.1, п. 8.1.2; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.2.4, п. 2.1.1.1; СТБ 1364.0-2015 п. 8.6 |
| 5.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная электронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/22.000 26.40/22.000 27.90/22.000 29.31/22.000 | Потребляе-мые мощно-сть и ток | ГОСТ 27570.0-87; СТБ 1364.0-2015; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.10; СТБ 1364.0-2015 п.8.9; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.10; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.2 |
| 6.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/25.098 26.30/25.098 26.40/25.098 27.90/25.098 29.31/25.098 26.20/35.065 26.30/35.065 26.40/35.065 27.90/35.065 29.31/35.065 | Нагрев, превышение температуры | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; СТБ IЕС 60695-10 -2- 2008; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ Р 52230-2004; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.11.1-11.3; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.11; СТБ IЕС 60695-10-2-2008; ГОСТ 3940-2004 п.6.8.2; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.8.2 |
| 7.1* | Изделия электротех-нические. Оборудование информационных технологий | 26.20/11.116 26.30/11.116 | Защита от короткого замыкания | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7.1, п.2.7.4 |
| 8.1* | Аппаратура электро-техническая и анало-гичная. Вычислительная тех-ника и аналогичная электронная аппара-тура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/29.113 26.30/29.113 26.40/29.113 27.90/29.113 29.31/29.113 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей тем-пературе | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ 25861-83; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.13.1; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1, п.5.1.8.2, Приложение W; ГОСТ 25861-83 п.5.2; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.13 |
| 9.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние медицинское. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/26.080 26.30/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 29.31/26.080 32.50/26.080 | Влагостой-кость | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 15543.1-89; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ Р МЭК 60950-2002; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; СТБ 1364.0-2015; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ 30241.1-96; ГОСТ 30324.0-95; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.15.3, п.15.4; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 16962.1-89 метод 207-1; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 2.9.2; ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п. 2.9.2; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.15; СТБ 1364.0-2015 п.8.15, 8.19; ГОСТ 3940-2004 п.6.7; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.7; ГОСТ 30241.1-96 п.5.3.3; ГОСТ 30324.0-95 п.4.10, п.19.4, п.20.4; ГОСТ 14254-2015 п.14.2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1, п.2.22.5 |
| 10.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Устройства комплектные низковольтные. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/22.000 26.30/22.000 26.40/22.000 27.90/22.000 29.31/22.000 26.20/29.113 26.30/29.113 26.40/29.113 27.90/29.113 29.31/29.113 | Электричес-кая прочность изоляции. Сопротивле-ние изоляции | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 25861-83; ГОСТ 21552-84; ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ Р МЭК 60950-2002; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; СТБ 1364.0-2015; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ Р 52230-2004; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.16; ГОСТ 25861-83 п.п.5.3.1-5.3.3; ГОСТ 21552-84 п.3.35, п.3.36; ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.9; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.9, п.5.2; ГОСТ Р МЭК 60950-2002 п.2.9, п.5.2; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.16; СТБ 1364.0-2015 п.8.6; ГОСТ 3940-2004 п.4.15, 6.9; ГОСТ Р 52230-2004 п.4.15, п.6.9, п.6.11 |
| 11.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Cредства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние медицинское. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/25.098 26.40/25.098 27.90/25.098 29.31/25.098 26.20/39.000 26.40/39.000 27.90/39.000 29.31/39.000 | Защита от перегрузки | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ 30324.0-95; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.17.1; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.17; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.5, п.2.7; ГОСТ 30324.0-95 п.15б |
| 12.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/25.098 26.30/25.098 26.40/25.098 27.90/25.098 29.31/25.098 | Режим ненор-мальной рабо-ты (аномаль-ный режим работы) | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 25861-83; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.п.19.2-19.9; ГОСТ 25861-83 п.5.4.1, п.5.4.3, п.5.4.4; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.3 (кроме 5.3.2); ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.19 |
| 13.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное. Электрооборудова-ние медицинское | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.90/11.116 29.31/11.116 32.50/11.116 26.20/26.095 26.30/26.095 26.40/26.095 27.90/26.095 29.31/26.095 26.60/26.095 | Устойчивость. Механическая опасность | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 25861-83; ГОСТ 30324.0-95; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.20; ГОСТ 25861-83; п.п.4.2.1-4.2.3, п. 4.3; ГОСТ 30324.0-95 п.4, п.23, п.24.1; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.20; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.1 |
| 14.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Аудио- видеообору-дование. Щитки распредели-тельные. Электрооборудова-ние автотракторное. Электрооборудова-ние медицинское | 26.20/26.095 26.30/26.095 26.40/26.095 27.90/26.095 29.31/26.095 26.60/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 25861-83; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ГОСТ 3940 -2004; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ IEC 60065-2011; ГОСТ 32397-2013; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87п.21 ГОСТ 25861-83 п.4.2.4; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 4.2; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.21; ГОСТ 3940-2004 п.4.22; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.15; ГОСТ IEC 60065-2013 п.12.1, п.12.1.1; ГОСТ 32397-2013 п.10.6 |
| 15.1* | Аппаратура электротехническая бытовая и аналогич-ная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Комплектные устройства. Изделия сельскохо-зяйственного назна-чения. Электротехнические электрооборудова-ние автотракторное. Оборудование меди-цинское | 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 26.60/39.000 27.90/39.000 29.31/39.000 32.50/39.000 26.20/26.141 26.30/26.141 26.40/26.141 26.60/26.141 27.90/26.141 29.31/26.141 32.50/26.141 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 26.60/11.116 27.90/11.116 29.31/11.116 | Конструкция, клеммы подключения | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ГОСТ 25861-83; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 19348-82; ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ Р 52230-2004; СТБ 1364.0-2015; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.п.2.2, 2.4, 2.6.4, 3.3 п. 2.8, п.п.4.3,4.4 п.п.4.6.1-4.6.4, п.6.1, п.6.2.1, п.6.2.2, п.п.6.2.2.2, 6.2.2.3; ГОСТ 27570.0-87 п.22; ГОСТ IЕС 60335-1-2015 п.22; ГОСТ 25861-83 п.п.2.6,4.4.18, 4.4.19; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.1-3.1.8; п.3.7, п.3.8; ГОСТ 19348-82 п.1.10; ГОСТ Р 50444-2020 п.6.1, п.6.2; ГОСТ 9.032-74 п.2.1, класс IV; ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10; ГОСТ 20790-93; ГОСТ 3940-2004; п.п.4.1 – 4.3, п.4.5, п.4.7, 6.1, 6,2; ГОСТ Р 52230-2004 п.п. 4.1- 4.3, п.4.5, п.4.7, 6.1, 6.2; ГОСТ 15151-69; СТБ 1364.0-2015 п.п.5.3.1-5.3.3, п.8.12 |
| 16.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.90/11.116 29.31/11.116 26.20/22.000 26.30/22.000 26.40/22.000 27.90/22.000 29.31/22.000 | Внутренняя проводка | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; СТБ 1364.0-2007; ГОСТ 25861-83; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.23; ГОСТ IEC 60335-1- 2015 п.23; СТБ 1364.0-2015 п.6; ГОСТ 25861-83 п.2.7, п.3.1, п.3.3; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.п.3.1.1-3.1.7 |
| 17.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.90/11.116 29.31/11.116 | Комплектую-щие изделия | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ 25861-83; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.24; ГОСТ IЕC 60335-1-2015 п.24; ГОСТ 3940-2004 п.6.17; ГОСТ 25861-83 п.1.4.2 |
| 18.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.90/11.116 29.31/11.116 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.90/39.000 29.31/39.000 | Присоедине-ние к источ-нику питания, внешние гиб-кие кабели и шнуры | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ IЕС 60335-1-2015; СТБ 1364.0-2015; ГОСТ 25861-83; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.п.25.1-25.9, 25.11; ГОСТ IЕC 60335-1-2015 п.25; СТБ 1364.0-2015 п.6; ГОСТ 25861-83п.п.3.2.1, 3.2.4; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3 |
| 19.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/29.061 26.30/29.061 26.40/29.061 27.90/29.061 29.31/29.061 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.90/39.000 29.31/39.000 | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 14163-88; ГОСТ IEC 61439.1-2013; ГОСТ IЕC 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ 25861-83; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.26.1; ГОСТ IEC 61439.1-2013 п.8.8; ГОСТ IЕC 60335-1-2015 п.26; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2; ГОСТ 25861-83 п.3.3.1, п. 3.3.2 |
| 20.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Аппараты элек-тронные низковольт-ные. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/29.061 26.30/29.061 26.40/29.061 27.90/29.061 29.31/29.061 26.20/22.000 26.30/22.000 26.40/22.000 27.90/22.000 29.31/22.000 | Заземление | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ IЕC 60335-1-2015; СТБ 1364.0-2015; ГОСТ 12434-93; СТБ ГОСТ Р 51778-2002; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ 12.2.007.0-75; ТНПА на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.27; ГОСТ IЕC 60335-1-2015 п.27; СТБ 1364.0-2015 п.6; ГОСТ 2933-93 п.2.4, п.5.5, 9.2.(2); ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 |
| 21.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/29.061 26.30/29.061 26.40/29.061 27.90/29.061 29.31/29.061 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.90/39.000 29.31/39.000 | Винты и соединения | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ IEC 60335-1-2015; ГОСТ 25861-83; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.28; ГОСТ 3940-2004 п.6.15; ГОСТ Р 52230-2004 п.4.22; ГОСТ IЕC 60335-1-2015 п.28; ГОСТ 25861-83 п.4.4.15 |
| 22.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Аудио- видеообору-дование. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/29.061 26.30/29.061 26.40/29.061 27.90/29.061 29.31/29.061 | Пути утечки тока воздуш-ные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ IEC 60335-1-2015; ГОСТ 14163-88; ГОСТ 12434-93; ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ 25861-83; СТБ 1364.0-2015; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.29; ГОСТ IЕC 60335-1-2015 п.29; ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.11.3; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10 (кроме печатных плат); ГОСТ IEC 60065-2013 п.13 (кроме п.13.3.4); ГОСТ 25861-83 п.2.9 |
| 23.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/26.141 26.30/26.141 26.40/26.141 27.90/26.141 29.31/26.141 | Степень защиты оболочек | ГОСТ 12434-93; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ 11478-88; ГОСТ 15151-69; ГОСТ 20397-82; ГОСТ 21552-84; ГОСТ 14254-96; ГОСТ 12.2.007.0-75; СТБ 1364.0-2015; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14254-2015 п.п.14.2.1-14.2.7, 12.2,12.3, 13.2-13.5; ГОСТ 3940-2004 п.6.3, п.6.4; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.3, 6.4; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.27 (метод 212-1), п.2.28 (метод 213), п.2.33 (метод 218-1); ГОСТ 16962.1-89 п.2.7 (метод 212), п.2.8 (метод 213), п.2.10 (метод 218); ГОСТ 15151-69 п.6.11, 6.16, 6.13; ГОСТ 11478-88 (метод 207-1); ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6; СТБ 1364.0-2015 п.8.21 |
| 24.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Аппараты электри-ческие низковольт-ные | 27.90/29.113 | Проверка изоляции | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12434-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2 ГОСТ 2933-93 п.3 |
| 25.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Приборы электри-ческие бытовые для приготовления пищи. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/25.108 26.30/25.108 26.40/25.108 27.90/25.108 29.31/25.108 26.20/25.039 26.30/25.039 26.40/25.039 27.90/25.039 29.31/25.039 | Теплостой-кость. Огнестой-кость | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ IЕC 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60950-1-2014; СТБ 1364.0-2015; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ IEC 60439-3-2012; ТНПА и другая документация на продукцию 31.05.2024 дата принятия решения | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.10; СТБ 1364.0-2015 п.8.31; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7 Приложение А; ГОСТ IЕС60695-11-5-2013; ГОСТ 3940-2004 п.6.5; ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.12.1 |
| 26.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Устройства низко-вольтные комплект-ные. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/26.080 26.30/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 29.31/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ IEC 60335-1-2015; ГОСТ 9.308-85; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ Р 51321.3-2009; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 п.31; ГОСТ IЕC 60335-1-2015 п.31; ГОСТ 9.308-85 п.п.1.1-1.6.5, п.1.7, п.5.1-5.6; ГОСТ 3940-2004 п.6.16.3; ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.11 |
| 27.1* | Изделия электротех-нические. Оборудование информационных технологий | 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.90/39.000 | Органы управления | ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7.8 |
| 28.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Оборудование деревообрабаты-вающее | 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.90/39.000 | Блокировка | ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 31206-2012; ГОСТ 25861-83; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5; ГОСТ 31206-2012 п.5.3; ГОСТ 25861-83 п.2.8.1, п.2.8.6; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8 |
| 29.1* | Изделия электро-технические. Оборудование информационных технологий. Средства вычисли-тельной техники. Системы контроля и управления элек-тронные для авто-тракторной техники | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.90/11.116 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.90/39.000 | Безопасность | ГОСТ 25861-83; ГОСТ 30241.1-96; СТБ 1364.0-2007; СТБ 1364.0-2015; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25861-83 п.2.3.1-2.3.7, 2.4.1, 2.4.2; ГОСТ 30241.1-96 п.9.4.2; СТБ 1364.0-2015 п.8.6 |
| 30.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Системы контроля и управления элек-тронные для авто-тракторной техники | 26.20/39.000 26.30/39.000 26.40/39.000 27.90/39.000 29.31/39.000 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.90/11.116 29.31/11.116 | Внешний вид, упаковка, функциони-рование | ГОСТ 25861-83; ГОСТ 30241.1-96; СТБ 1364.0-2007; СТБ 1364.0-2015; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30241.1-96 п.9.2.2; СТБ 1364.0-2015 п.п.5.3.19, 8.5, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.29 |
| 31.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Электрооборудова-ние автотракторное | 26.20/26.080 26.30/26.080 26.40/26.080 27.90/26.080 29.31/26.080 32.50/26.080 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.90/11.116 29.31/11.116 32.50/11.116 | Устойчивость к климатичес-ким испыта-ниям | ГОСТ IEC 61439-1-2013; ГОСТ 12434-93; СТБ 1364.0-2015; ГОСТ 3940-2004; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 15151-69; ГОСТ 11478-88; ГОСТ 20397-82; ГОСТ 30241.1-96; ГОСТ Р 52230-2004; ГОСТ 21552-84; ГОСТ 16325-88; ГОСТ 9.301-86; ГОСТ 15543.1-89; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18, п.2.19, методы 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 215-1, 215-2; СТБ 1364.0-2015 п.п.8.13, 8.14, 8.17, 8.18; ГОСТ 3940-2004 п.6.5, п.6.6, п.6.16.3; ГОСТ 15151-69 п.6.9, п.6.15; ГОСТ 21552-84 п.п.3.16-3.18, п.п.3.22,3.23; ГОСТ 30241.1-96 п.п.9.3.1-9.3.4, п.9.3.8, п.9.3.9; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.5, п.6.5, п.6.16.3; ГОСТ 11478-88 п.2.13 (метод 205-1), п.2.16 (метод 208-1); ГОСТ 16962.1-89 методы 201-206, 209; ГОСТ 23773-88 п.4.1.6-4.1.9, п.п.4.2-4.6; ГОСТ 9.301-86 |
| 32.1* | Аппаратура электро-техническая бытовая и аналогичная. Средства вычисли-тельной техники и аналогичная элек-тронная аппаратура. Системы контроля и управления элек-тронные для авто-тракторной техники. Приборы, аппараты и оборудование медицинское | 26.20/26.095 26.30/26.095 26.40/26.095 27.90/26.095 29.31/26.095 32.50/26.095 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 27.90/11.116 29.31/11.116 32.50/11.116 | Устойчивость к механичес-ким воздей-ствиям (виб-роустойчиво-сть, вибро-прочность, ударная проч-ность, удар-ная устойчи-вость, устой-чивость к одиночным ударам) | ГОСТ 20790-93 ГОСТ 12434-93 СТБ 1364.0-2015 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ Р 52230-2004 ГОСТ 30241.1-96 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 21552-84 ГОСТ 20397-82 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 30630.0.0-99 ГОСТ 30631-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20790-93 п.п.7.8-7.12 СТБ 1364.0-2015 п.8.16, п.8.20 ГОСТ 3940-2004 п.6.13 ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13 ГОСТ 30241.1-96 п.п.9.3.5, 9.3.6 ГОСТ 11478-88 п.2.2 (метод 102-1), п.2.3 (метод 103-1), п.2.4 (метод 104-1), п.2.5 (метод 105-1) ГОСТ 21552-84 п.3.22, п.3.23 ГОСТ 12997-84 п.5.6 ГОСТ 16962.2-90 методы 102-1, 103-1, 104-1, 106-1 ГОСТ 20.57.406-81 (степени жесткости I-IV, методы102-1, 103-1.2, 103-1.4, 103-1.5, 103-1.6, 103-2, 105-1; ГОСТ 30630.1.2-99 (степени жесткости 1, 2, 3, 4, 4а методы 102-1, 102-3, 102-4.1, 103-1.2) ГОСТ 30630.1.3 -99 (степени жесткости 1, 2, 3, 4, 4а методы 104-1, 105-1), (степени жесткости 1, 2, 3 метод 106-1) |
| 33.1* | Оборудование информационных технологий | 26.20/39.000 26.30/39.000 | Цепи безопас-ного сверх-низкого напряжения (БСНН), цепи напря-жения теле-коммуникационной сети (НТС), цепи с ограничени-ем тока | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2, п.2.3, п.2.4 |
| 34.1* | Изделия электротех-нические. Электрооборудова-ние автотракторное. Устройства комплектные низковольтные | 26.20/11.116 26.30/11.116 26.40/11.116 29.31/11.116 26.20/26.080 26.30/26.080 26.40/26.080 29.31/26.080 | Стойкость покрытий | ГОСТ 3940-2004; ГОСТ 9.303-84; ГОСТ 9.301-86; ГОСТ Р 52230-2004; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п.6.7, п.6.16.2; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.7, п.6.16 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за её пределами;

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации 
Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Е.В. Бережных