|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5371 |
|  | от 25.02.2022 |
|  | на бланке № ____ на 1 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июня 2024 года

| испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ГазЭнерджиХим» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул., 48, аг. Могилевский район, Вейнянский с/с,48 западнее аг. Вейно, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Газ углеводородный сжиженный | 35.21/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 036/2016 | ГОСТ 14921-2018; ГОСТ ISO 4257-2013 |
| 1.2* |  | 35.21/08.158 | Октановое число |  | ГОСТ EN 589-2014 приложение В |
| 1.3* |  |  | Массовая доля непредельных углеводородов |  | ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) метод В |
| 1.4* |  |  | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 28656-2019 |
| 1.5* |  | 35.21/08.169 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы |  | ГОСТ 22985-2017 |
| 1.6* |  | 35.21/11.116 | Запах |  | ГОСТ EN 589-2014 п. 6.3 Приложение А |
| 1.8* |  |  | Содержания свободной воды и щелочи |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 1.9* |  | 35.21/29.040 | Объемная доля жидкого остатка |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных