|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации # № BY/112 1.0047 # от 07 марта 1995 года На бланке № На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

# ДОПОЛНЕНИЕ №1 от «21» июня 2024 года

# к области аккредитации от 17 марта 2023 года

# лабораторной службы Государственного учреждения

«Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.Солигорск, ул.Козлова, 68223710, Беларусь, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.38* | Вода питьевая (централизованно-го и нецентрали-зованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости). | 100.09/08.169 | кадмий | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГОСТ 27384-2002 СанПиН 10-124 РБ 99 утв. пост. МЗ РБ от 19.10.1999г. №46 СанПиНиГН №105 утв. пост. МЗ РБ от 02.08.2010г. СанПиН, утв. МЗ РБ 15.12.2015г. пост. № 123 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.39* |  | 100.09/08.169 | свинец |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.40* |  | 100.09/08.169 | медь |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.41* |  | 100.09/08.169 | цинк |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.35* | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/08.169 | цинк | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв.Постановлением Гос-санврача РБот 28.11.2005 №198 ГН 2.1.5.10-21-2003 утв.Постановлением Госсанврача РБ от 12.12.2003 №163 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного)использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.36* |  | 100.03/08.169 | медь |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.37* |  | 100.03/08.169 | свинец |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 3.38* |  | 100.03/08.169 | кадмий |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 45.2* | Продукция сель-ского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 03.00/08.169 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.41/08.169 10.42/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.61/08.169 10.62/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 10.85/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 11.01/08.169 11.02/08.169 11.03/08.169 11.04/08.169 11.05/08.169 11.06/08.169 11.07/08.169 | свинец | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 33824-2016 |
| 45.3* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кадмий |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных