|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2553 |
|  | от 19.12.2005 |
|  | на бланке № 0009421 на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года

| производственной лаборатории Иностранного общества с ограниченной ответственностью "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116 | Требования к элементам кострукции | ТР ТС 004/2011 статья 4; ГОСТ 12.2.007.14-75; ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004); ГОСТ 24334-80; ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 31995-2012; ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 7399-97 | ГОСТ 12177-79 п. 3.1.1а |
| 1.2* |  | 27.32/29.061 | Требования к размерам конструкции |  | ГОСТ 12177-79 п. 1.1 табл. п3 |
| 1.3* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции оболочки | ТР ТС 004/2011 статья 4; ГОСТ 24334-80; ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 31995-2012; ГОСТ 31996-2012 | ГОСТ 3345-76 |
| 1.4* |  | 27.32/29.113 | Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий |  | ГОСТ 2990-78 |
| 1.5* |  | 27.32/26.080 | Испытание кабеля или провода при повышенной температуре | ТР ТС 004/2011 статья 4; ГОСТ 24334-80; ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 31995-2012 | ГОСТ 16962.1-89 метод 201-1.1 |
| 1.6* |  |  | Испытание кабеля или провода при пониженной температуре | ТР ТС 004/2011 статья 4; ГОСТ 31995-2012 | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |
| 1.7* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ТР ТС 004/2011 статья 4; ГОСТ 24334-80; ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 31995-2012; ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 7399-97 | ГОСТ 18690-2012 пп. 8.1; 8.2 |
| 1.8* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току | ТР ТС 004/2011 статья 4; ГОСТ 16442-80; ГОСТ 18410-73; ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004); ГОСТ 24334-80; ГОСТ 26445-85; ГОСТ 31945-2012; ГОСТ 31946-2012; ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 31995-2012; ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 433-73; ГОСТ 7399-97 | ГОСТ 7229-76 |
| 1.9* |  | 27.32/26.141 | Герметичность в продольном направлении герметизированных кабелей | ТР ТС 004/2011 статья 4; ГОСТ 27893-88 | ГОСТ 27893-88 Метод 10-Б |
| 1.10* |  | 27.32/26.080 | Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя | ТР ТС 004/2011 статья 4; ГОСТ 31943-2012 | ГОСТ 31943-2012 п.7.6.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных