|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0278 |  |
|  | от 03 ноября 1997 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 19 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 07 июля 2024 года

Производственно-технического центра учреждения «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молокович, 25, 223051, пос. Колодищи, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Отбор образцов | 16.23/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов для испытаний | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 30219-95 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 30219-95 п. 5.1 |
| 2.1* | Твердые вещества и материалы | 20.13/ 25.120 | Группа горючести трудногорючих и горючих материалов | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.3 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7 |
| 3.1* | Древесина огнезащитная | 02.30/ 25.108 | Качество огнезащищенной древесины | ГОСТ 30219-95 | ГОСТ 30219-95 п.5.7 |
| 4.1* | Жидкости (кроме полимеризу-ющихся при нагревании, гидролизую-щихся и быстро окисляющихся | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.4 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 |
| 4.2* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.5 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30 |
| 4.3* |  | 19.20/ 25.120 | Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.6 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28 |
| 4.4* |  | 19.20/ 25.120 | Температура самовоспламенения | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.8 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |
| 5.1* | Рукава пожарные напорные | 13.99/ 29.061 | Определения внутреннего диаметра рукава | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п.6.2 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.5 |
| 5.2* |  | 13.99/ 29.061 | Линейные размеры рукавов | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п.п. 6.3, 6.4 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.4 |
| 5.3* |  | 13.99/ 29.121 26.141 | Герметичность под действием испытательного давления | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п.6.6 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.9 |
| 5.4* |  | 13.99/ 29.165 | Относительное удлинение и увеличение диаметра рукава | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п.6.7 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.8 |
| 5.5* |  | 13.99/ 29.121 | Прочность при разрывном давлении | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п.6.8 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.11 |
| 5.6* |  | 13.99/ 26.080 | Температура хрупкости покрытия рукава | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п.6.9 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.16 |
| 5.7* |  | 13.99/ 29.121 | Прочность связи внутреннего слоя с тканью каркаса | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п. 6.10 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.12 |
| 5.8* |  | 13.99/ 29.121 13.99/26.076 | Стойкость к абразивному износу рукавов | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п. 6.11 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.15 |
| 5.9* |  | 13.99/ 29.145 13.99/29.121 | Стойкость к контактному прожигу | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п. 6.12 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.13 |
| 5.10* |  | 13.99/ 29.040 | Масса | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п. 6.13 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.6 |
| 5.11* |  | 13.99/ 26.080 29.121 | Прочность слоев на раздир и прочность при разрывном давлении после термического старения | СТБ 11.13.17-2010 | СТБ 11.13.17-2010 п. 6.14 |
| 5.12* |  | 13.99/ 11.116 | Проверка наличия упаковки, маркировки и её содержания | СТБ 11.13.17-2010 ГОСТ Р 51049-2019 | СТБ 11.13.17-2010 п. 6.15 ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.18 |
| 6.1* | Карабины пожарные | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, конструкция, комплектность, проверка наличия маркировки и её содержания | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.2 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.2 |
| 6.2* |  | 25.99/ 29.061 | Размеры | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.3 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.3 |
| 6.3* |  | 25.99/ 29.040 | Масса | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.4 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.4 |
| 6.4* |  | 25.99/ 29.137 | Усилие раскрытия затвора | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.5 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.5 |
| 6.5* |  | 25.99/ 29.121 | Работоспособность после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.6 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.6 |
| 6.6* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность по главной оси с замкнутым затвором | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.7 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.7 |
| 6.7* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность по главной оси при раскрытом затворе | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.8 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.8 |
| 6.8* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность по малой оси | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.9 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.9 |
| 6.9* |  | 25.99/ 38.000 | Динамическая прочность | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.10 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.10 |
| 6.10* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность после выдержки при температуре 300 °С | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.11 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.11 |
| 6.11* |  | 25.99/ 36.038 | Вероятность безотказной работы затвора | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.12 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.12 |
| 6.12* |  | 25.99/ 36.140 | Назначенный ресурс механизмов затвора и замыкателя | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 п. 4.15 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.13 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.13 |
| 6.13* |  | 25.99/ 36.038 | Проверка эксплуатационных характеристик | СТБ 11.13.09-2009 п.п.4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.3.3 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.14 |
| 6.14* | Карабины пожарные | 25.99/ 29.145 | Работоспособности механизмов затвора и замыкателя после воздействия открытого пламени | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.15 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.14 |
| 6.15* |  | 25.99/ 26.045 25.99/26.095 | Стойкость к воздействию воды, жидких агрессивных сред и ПАВ | СТБ 11.13.09-2009 ГОСТ Р 53267-2019 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.16 ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.15 |
| 6.16* |  | 25.99/ 38.000 25.99/26.080 | Динамическая прочность при температуре минус 40°С | СТБ 11.13.09-2009 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.17 |
| 6.17* |  | 25.99/ 26.080 | Работоспособность затвора при температуре минус 40°С | СТБ 11.13.09-2009 | СТБ 11.13.09-2009 п.5.18 |
| 7.1* | Веревки пожарные спасательные | 13.94/ 11.116 | Внешний вид, конструкция, комплектность, проверка наличия упаковки маркировки и её содержания | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.6 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.2 |
| 7.2* |  | 13.94/ 29.061 | Линейные размеры коушей | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.7 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.3 |
| 7.3* |  | 13.94/ 29.061 | Длина | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.8 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.4 |
| 7.4* |  | 13.94/ 29.061 | Диаметр шнура веревки | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.9 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.5 |
| 7.5* |  | 13.94/ 29.040 | Масса | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.10 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.6 |
| 7.6* |  | 13.94/ 29.143 | Жесткость шнура веревки | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.11 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.7 |
| 7.7* |  | 13.94/ 29.121 | Разрывная нагрузка веревки | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.12 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.8 |
| 7.8* |  | 13.94/ 29.165 | Относительное удлинение | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 п. 4.3 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.13 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.9 |
| 7.9* | Веревки пожарные спасательные | 13.94/29.121 | Разрывная нагрузка веревки после воздействия воды и ПАВ | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.14 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.10 |
| 7.10* |  | 13.94/ 29.121 13.94/26.080 | Разрывная нагрузка веревки после воздействия повышенной температурой | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.16 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.11, 8.11.1, 8.11.4 |
| 7.11* |  | 13.94/ 29.121 13.94/29.145 | Разрывная нагрузка веревки после воздействия нагретым стержнем | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.17 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.11, 8.11.2, 8.11.4 |
| 7.12* |  | 13.94/ 29.121 13.94/29.145 | Разрывная нагрузка веревки после воздействия открытого пламени | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.18 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.11, 8.11.3, 8.11.4 |
| 7.13* |  | 13.94/ 29.121 13.94/26.080 | Разрывная нагрузка веревки при предельных рабочих значениях климатических факторов внешней среды | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п.7.19 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.12 |
| 7.14* |  | 13.94/ 38.000 | Динамическая нагрузка | СТБ 11.13.03-2009 ГОСТ Р 53266-2019 | СТБ 11.13.03-2009 п. 7.20 ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.13 |
| 7.15* |  | 13.94/ 36.038 | Вероятность безотказной работы веревки | СТБ 11.13.03-2009 | СТБ 11.13.03-2009 п. 7.21 |
| 7.16* |  | 13.94/ 36.057 29.165 | Назначенный ресурс работы и относительное остаточное удлинение веревки | СТБ 11.13.03-2009 | СТБ 11.13.03-2009 п. 7.22 |
| 8.1* | Стволы пожарные ручные | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, наличие термоизолирующего покрытия корпуса, проверка наличия маркировки и её содержания | СТБ 11.13.14-2009 ГОСТ Р 53331-2009 | СТБ 11.13.14-2009 п.6.1 ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.4 |
| 8.2* |  | 25.99/ 29.121 25.99/26.141 | Прочность и герметичность корпуса ствола |  | СТБ 11.13.14-2009 п.6.2 ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.5 |
| 8.3* |  | 25.99/ 29.141 | Герметичность перекрывающего устройства |  | СТБ 11.13.14-2009 п.6.3 ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.5 |
| 8.4* |  | 25.99/ 29.137 | Фиксация и усилие на ручке управления перекрывным устройством |  | СТБ 11.13.14-2009 п.6.4 ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.6 |
| 8.5* |  | 25.99/ 11.116 | Взаимозаменяемость деталей и смыкаемости стволов |  | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.5 ГОСТ Р 53331-2009 п.п. 8.7, 8.8 |
| 8.6* |  | 25.99/29.061 | Параметры компактной струи: - дальность - расход воды |  | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6 ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.9 |
| 8.7* |  | 25.99/29.061 | Параметры распыленной струи: - равномерность - расход воды - дальность - эффективная дальность |  | СТБ 11.13.14-2009 п.6.7 ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.10 |
| 8.8* |  | 25.99/ 29.061 25.99/29.040 | Параметры защитной завесы: - расход воды - угол факела - диаметр факела |  | СТБ 11.13.14-2009 п.6.8 ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.11 |
| 8.9* |  | 25.99/ 29.136 25.99/29.040 | Параметры пенной струи: - кратность воздушно-механической пены - расход водного раствора |  | СТБ 11.13.14-2009 п.6.9 СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) Прил. Б ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.12 |
| 8.10* |  | 25.99/ 11.116 | Формирование струи на выходе из насадка |  | СТБ 11.13.14-2009 п.6.6а ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.9.1 |
| 8.11* |  | 25.99/ 29.054 25.99/11.116 | Распределение жидкости по конусу факела распыленной струи |  | СТБ 11.13.14-2009 п.6.7а ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.10.1 |
| 9.1* | Лестницы ручные пожарные | 25.99/ 29.121 | Прочность тетив и ступенек лестниц-палок | СТБ 11.13.02-2004 | СТБ 11.13.02-2004 п.п. 5.14, 5.17, 5.18, 5.23 |
| 9.2* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность крюка, тетив и ступенек лестниц-штурмовок |  | СТБ 11.13.02-2004 п.п. 5.14-5.21 |
| 9.3* |  | 25.99/ 41.000 | Конструктивное исполнение и контроль качества сборки |  | СТБ 11.13.02-2004 п.п. 5.7-5.10 |
| 9.4* |  | 25.99/ 29.061 | Проверка шага ступенек лестниц и ширины лестниц |  | СТБ 11.13.02-2004 п. 5.12 |
| 9.5* |  | 25.99/ 29.040 | Отношение массы лестницы к ее длине |  | СТБ 11.13.02-2004 п. 5.13 |
| 9.6* |  | 25.99/ 29.137 | Усилие раскладывания ЛП |  | СТБ 11.13.02-2004 п. 5.22 |
| 9.7* |  | 25.99/ 11.116 | Проверка наличия маркировки и её содержание |  | СТБ 11.13.02-2004 п. 5.9 |
| 10.1* | Головки соединительные для пожарного оборудования | 25.99/ 29.061 | Размеры | СТБ 11.13.18-2010 ГОСТ Р 53279-2009 | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.1 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.5 |
| 10.2* |  | 25.99/ 11.116 | Проверка наличия комплектности, упаковка, маркировки и ее содержание |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.2 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.15 |
| 10.3* |  | 25.99/ 29.040 | Масса | СТБ 11.13.18-2010 | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.3 |
| 10.4* |  | 25.99/ 11.116 | Проверка резиновых колец (наличие документа о качестве) | СТБ 11.13.18-2010 ГОСТ Р 53279-2009 | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.4 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.6 |
| 10.5* |  | 25.99/ 26.080 | Работоспособность при низких температурах |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.5 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.14 |
| 10.6* | Головки соединительные для пожарного оборудования | 25.99/ 26.080 | Работоспособность при температуре (60±1) 0С | СТБ 11.13.18-2010 ГОСТ Р 53279-2009 | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.6 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.14 |
| 10.7* |  | 25.99/ 41.000 | Наличие на поверхности головок трещин, посторонних включений и других дефектов |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.7 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.11 |
| 10.8* |  | 25.99/ 39.000 | Наличие выступов у головок для захвата ключом |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.8 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.9 |
| 10.9* |  | 25.99/ 39.000 | Смыкаемость головок между собой и с головками других типов |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.9 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.10 |
| 10.10* |  | 25.99/ 11.116 | Качество метрических и трубно цилиндрических резьб |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.10 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.5 |
| 10.11* |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность соединений головок, прочность, плотность материала |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.11 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.7 |
| 10.12* |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность соединений всасывающих головок |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.12 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.8 |
| 10.13* |  | 25.99/ 29.121 | Разрушение головок | СТБ 11.13.18-2010 п. 5.13 | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.13 |
| 10.14* |  | 25.99/ 11.116 | Соответствие материала, применяемого для изготовления головок | СТБ 11.13.18-2010 ГОСТ Р 53279-2009 | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.14 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.12 |
| 10.15* |  | 25.99/ 41.000 | Качество металлического покрытия упорных колец |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.15, ГОСТ 9.302-88 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.12 |
| 10.16* |  | 25.99/ 36.038 | Вероятность безотказной работы |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.16 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.12 |
| 11.1* | Клапаны пожарных кранов | 25.99/ 11.116 | Условный проход, направление подачи рабочей среды, наличие смазки | СТБ 11.14.04-2009 ГОСТ Р 53278-2009 | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.1 ГОСТ Р 53278-2009 п.п. 6.2.1, 6.5 |
| 11.2* |  | 25.99/ 11.116 | Маркировка, комплектность, упаковка |  | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.1 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.14 |
| 11.3* |  | 25.99/ 41.000 | Качество поверхностей литых деталей и размер раковин |  | СТБ 11.14.04-2009 п.п. 6.2.1, 6.2.2 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.4 |
| 11.4* |  | 25.99/ 11.116 | Качество резьбы |  | СТБ 11.14.04-2009 п.п. 6.2.1, 6.2.2 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.3 |
| 11.5* |  | 25.99/ 29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 11.14.04-2009 п.6.2.2 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.5 |
| 11.6* |  | 25.99/ 39.000 | Количество оборотов маховика клапана и направление его вращения |  | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.3 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.6 |
| 11.7* |  | 25.99/ 11.116 | Соответствие материалов, применяемого для изготовления деталей клапанов |  | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.5 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.6 |
| 11.8* |  | 25.99/ 11.116 | Качество покрытий стальных деталей |  | СТБ 11.14.04-2009 п.6.2.6 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.7 |
| 11.9* |  | 25.99/ 26.095 | Размеры резьбы |  | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.7 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.3 |
| 11.10* |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность сальникового уплотнения, прочность, плотность литых деталей и их соединений |  | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.8 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.10 |
| 11.11* |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность закрытия клапана |  | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.9 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.9 |
| 11.12* |  | 25.99/ 39.000 | Легкость и плавность хода шпинделя |  | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.10 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.8 |
| 11.13* | Клапаны пожарных кранов | 25.99/ 26.141 | Разрушение гидравлическим давлением | СТБ 11.14.04-2009 | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.11 |
| 11.14* |  | 25.99/ 36.100 | Наработка клапанов на отказ | СТБ 11.14.04-2009 ГОСТ Р 53278-2009 | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.12 ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.11 |
| 12.1* | Разветвления рукавные | 25.99/ 29.061 | Основные размеры | ГОСТ 8037-93 СТБ 2496-2017 ГОСТ Р 50400-2011 | ГОСТ 8037-93 п.3.3 СТБ 2496-2017 п. 6.6 ГОСТ Р 50400-2011 п.п. 8.3, 8.12 |
| 12.2* |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 8037-93 п.3.4 СТБ 2496-2017 п. 6.7 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.13 |
| 12.3* |  | 25.99/ 29.137 | Усилие на маховиках |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.5 СТБ 2496-2017 п. 6.8 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.6 |
| 12.4* |  | 25.99/ 26.095 | Проверка метрической и трубной цилиндрической резьб |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.6 СТБ 2496-2017 п. 6.9 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3 |
| 12.5* |  | 25.99/ 11.116 | Качество покрытий |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.7 СТБ 2496-2017 п.п. 6.10, 6.11 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3 |
| 12.6* |  | 25.99/ 29.121 26.141 | Прочность и герметичность |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.8 СТБ 2496-2017 п. 6.12 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.5 |
| 12.7* |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность перекрывающих устройств и соединений |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.9 СТБ 2496-2017 п. 6.13 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.6 |
| 12.8* |  | 25.99/ 11.116 | Проверка качества сплава |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.1 СТБ 2496-2017 п. 6.4 ГОСТ Р 50400-2011 п.п. 8.3, 8.4 |
| 12.9* |  | 25.99/ 11.116 | Проверка качества уплотнительных деталей |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.1 СТБ 2496-2017 п. 6.4 ГОСТ Р 50400-2011 п. 5.3 |
| 12.10* | Разветвления рукавные | 25.99/36.100 | Средняя наработка на отказ | ГОСТ 8037-93 СТБ 2496-2017 ГОСТ Р 50400-2011 | ГОСТ 8037-93 п.3.11 СТБ 2496-2017 п. 6.15 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.16 |
| 12.11* |  | 25.99/ 11.116 | Качество поверхностей литых деталей |  | ГОСТ 8037-93 п.3.2 СТБ 2496-2017 п. 6.6 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3 |
| 12.12* |  | 25.99/ 11.116 | Наличие маркировки и её содержание |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.2 СТБ 2496-2017 п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3 |
| 13.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 13.2*** |  | 25.11/ 32.115 | Качество сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 13.3*** |  | 25.11/ 41.000 | Внешний вид конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 13.4*** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.9 |
| 13.5*** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.8, 5.9 |
| 13.6*** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 13.7*** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность площадок лестниц и маршей наклонных лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 13.8*** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 13.9*** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 13.10*** |  | 25.11/ 11.116 | Проверка наличия маркировки и её содержание |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 7 |
| 13.11*** |  | 25.11/ 40.000 | Проверка требований к размещению лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15 |
| 14.1* | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 25.99/ 29.061 | Размеры пеносмесителя и величина условного прохода | СТБ 11.13.16-2009 ГОСТ Р 53252-2009 | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.1 ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.4, 8.10.1 |
| 14.2* |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность |  | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.2 ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.5 |
| 14.3* |  | 25.99/ 11.116 | Наличие обратного клапана, внешний вид резьбы, комплектность, проверка наличия маркировки и её содержание |  | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.3 ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4 |
| 14.4* |  | 25.99/ 11.116 | Соответствие всасывающих рукавов, литых деталей |  | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.4 ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4 |
| 14.5* |  | 25.99/ 11.116 | Наличие на поверхности пеносмесителей трещин, посторонних включений и других дефектов |  | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.5 ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4 |
| 14.6* |  | 25.99/ 35.062 | Диапазон рабочих давлений на выходе пеносмесителя |  | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.6 ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.6.1, 8.6.2 |
| 14.7* |  | 25.99/ 39.000 | Расход раствора и дозирование пенообразова-теля |  | СТБ 11.13.16-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.8 ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5 |
| 14.8* |  | 25.99/ 41.000 | Смыкаемость соединительных головок пеносмесителей |  | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.9 ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.9 |
| 14.9* |  | 25.99/ 26.095 | Качество резьбы |  | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.13 ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.4, 8.10.2 |
| 14.10* |  | 25.99/ 11.116 | Качество покрытий |  | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.14, ГОСТ 9.302-88 ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4 |
| 14.11* |  | 25.99/ 26.080 | Работоспособ-ность пеносмесителей при воздействии температур |  | СТБ 11.13.16-2009 п.п. 7.2.10, 7.2.11 ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4 |
| 14.12* |  | 25.99/ 29.040 | Масса пеносмесителя |  | СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.12 ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.11 |
| 15.1* | Гидроэлеватор пожарный | 25.99/ 11.116 | Качество поверхностей литых деталей, наличие покрытия стальных деталей, наличие смазки, комплектность, проверка наличия упаковки, маркировка и ее содержание | ГОСТ 7498-93 ГОСТ Р 50398-92 | ГОСТ 7498-93 п. 3.2, 3.4, 3.7 ГОСТ Р 50398-92 п. 4.1, 4.7, 4.8 |
| 15.2* |  | 25.99/ 29.061 | Основные размеры |  | ГОСТ 7498-93 п. 3.3 ГОСТ Р 50398-92 п. 4.2 |
| 15.3* |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 7498-93 п. 3.5 ГОСТ Р 50398-92 п. 4.3 |
| 15.4* |  | 25.99/ 26.095 | Размеры метрических резьб |  | ГОСТ 7498-93 п. 3.6 ГОСТ Р 50398-92 п. 4.6 |
| 15.5* |  | 25.99/ 26.141 | Прочность и герметичность |  | ГОСТ 7498-93 п. 3.8 ГОСТ Р 50398-92 п. 4.9 |
| 15.6* |  | 25.99/ 39.000 35.062 | Производительность, расход воды, давление перед гидроэлеватором и давление за гидроэлеватором |  | ГОСТ 7498-93 п. 3.9 ГОСТ Р 50398-92 п. 4.4 |
| 16.1* | Стволы пожарные воздушно-пенные | 25.99/ 11.116 | Качество поверхностей литых деталей, стволов, качество резьбы, комплектность, маркировка | СТБ 11.13.15-2009 п ГОСТ Р 53251-2009 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.1 ГОСТ Р 53251-2009 п.п. 8.4, 8.10 |
| 16.2* |  | 25.99/ 29.061 | Основные размеры и условный проход соединительной головки |  | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.2 ГОСТ Р 53251-2009 п.п. 8.4, 8.13 |
| 16.3* |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.3 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.14 |
| 16.4* |  | 25.99/ 11.116 | Качество покрытий |  | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.4, ГОСТ 9.302-88 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.4 |
| 16.5* | Стволы пожарные воздушно-пенные | 25.99/ 39.000 | Смыкаемость соединительных головок | СТБ 11.13.15-2009 ГОСТ Р 53251-2009 | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.6 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.12 |
| 16.6* |  | 25.99/ 35.062 | Рабочее давление |  | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.7 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.4 |
| 16.7* |  | 25.99/ 39.000 | Расход раствора пенообразователя, производительность по пене |  | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.9 |
| 16.8* |  | 25.99/ 29.061 | Дальность подачи пенной струи |  | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.12 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.9 |
| 16.9* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность и герметичность |  | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.8 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.5 |
| 16.10* |  | 25.99/ 26.080 36.038 | Работоспособность стволов в диапазоне температур эксплуатации |  | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.5 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.4 |
| 16.11* |  | 25.99/ 39.000 25.99/29.137 | Усилия на ручках управления перекрывающими устройствами |  | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.11 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.8 |
| 16.12* |  | 25.99/ 29.061 | Величина прогиба сеток |  | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.13, 7.2.7 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.7 |
| 16.13* |  | 25.99/ 36.038 25.99/36.140 | Средний срок службы и вероятность безотказной работы |  | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.14, 7.2.15 ГОСТ Р 53251-2009 п.п. 7.5, 8.15 |
| 16.14* |  | 25.99/ 29.136 | Кратность пены |  | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.4 ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.9.6 |
| 17.1* | Шкаф пожарный | 25.99/ 11.116 | Качество антикоррозионных покрытий | СТБ 1953-2009 ГОСТ Р 51844-2009 | СТБ 1953-2009 п.п. 7.2, 7.3 ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.15-7.17 |
| 17.2* |  | 25.99/ 29.061 | Размеры отверстий |  | СТБ 1953-2009 п. 7.4 ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.5 |
| 17.3* |  | 25.99/ 29.061 | Габаритные размеры |  | СТБ 1953-2009 п. 7.5 ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4, 7.9 |
| 17.4* |  | 25.99/ 29.061 | Толщина стенок и дверок |  | СТБ 1953-2009 п. 7.6 |
| 17.5* |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1953-2009 п. 7.7 ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.11 |
| 17.6* |  | 25.99/ 29.061 | Угол поворота кассеты и дверцы шкафа |  | СТБ 1953-2009 п. 7.8 ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.6, 7.7 |
| 17.7* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность шкафа |  | СТБ 1953-2009 п. 7.9 ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.13 |
| 17.8* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность поворотной кассеты |  | СТБ 1953-2009 п. 7.10, Прил. Г ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.12 |
| 17.9* |  | 25.99/ 39.000 | Открывание в экстренных случаях |  | СТБ 1953-2009 п. 7.11 ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.7, 7.8 |
| 17.10* |  | 25.99/ 11.116 41.000 | Наличие элементов для опломбирования и фиксации, вентиляционных отверстий, элементов крепления к строительным конструкциям, внешнее оформления дверцы шкафа, комплектность, маркировка, упаковка |  | СТБ 1953-2009 п. 7.12 ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4, 7.18, 7.19, 7.20 |
| 17.11* |  | 25.99/ 11.116 | Требование к содержанию паспорта на изделие (эксплуатационной документации) |  | СТБ 1953-2009 п. 8 ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.21 |
| 18.1* | Огнетушители переносные | 25.99/ 29.121 | Прочность корпуса огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.17 |
| 18.2* |  | 25.99/ 29.121 | Прочность и герметичность запорно-пускового устройства, гибкого шланга |  | СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25, ГОСТ 24054-80 |
| 19.1* | Стволы пожарные лафетные | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, проверка наличия маркировки и её содержания | СТБ 11.13.23-2012 ГОСТ Р 51115-97 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.1 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.5 |
| 19.2* |  | 25.99/ 39.000 | Затяжка и стопорение всех крепежных изделий |  | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.1 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.5 |
| 19.3* |  | 25.99/ 11.116 | Качество поверхностей литых деталей |  | СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.1, 6.2.2 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.5 |
| 19.4* |  | 25.99/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.2 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.16 |
| 19.5* |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.3 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.15 |
| 19.6* |  | 25.99/ 26.095 | Проверка метрической и трубных цилиндрических резьб | СТБ 11.13.23-2012 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.5 |
| 19.7* |  | 25.99/ 29.137 | Усилия на ручках управления | СТБ 11.13.23-2012 ГОСТ Р 51115-97 | СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.2.9 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.11 |
| 19.8* |  | 25.99/ 29.061 | Угол маневрирования подачей огнетушащего вещества через ствол |  | СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.2.10 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.8 |
| 19.9* |  | 25.99/ 29.061 | Дальность подачи струи |  | СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.2.11 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.7 |
| 19.10* |  | 25.99/ 39.000 | Расход огнетушащего вещества давление |  | СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.3 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.6 |
| 19.11* |  | 25.99/ 29.136 | Кратность пены |  | СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.4 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.9 |
| 19.12* | Стволы пожарные лафетные | 25.99/ 29.121 | Прочность и герметичность корпуса, перекрывающего устройства | СТБ 11.13.23-2012 ГОСТ Р 51115-97 | СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.5 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.14 |
| 19.13* |  | 25.99/ 11.116 | Стойкость к коррозийному воздействию |  | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.4 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.5 |
| 19.14* |  | 25.99/ 11.116 | Смыкаемость соединительных головок с рукавными головками | СТБ 11.13.23-2012 п. 4.17 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.6 |
| 19.15* |  | 25.99/ 39.000 | Проверка взаимозаменяемости деталей | СТБ 11.13.23-2012 ГОСТ Р 51115-97 | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.7 ГОСТ Р 51115-97 п. 7.17 |
| 20.1* | Лестницы ручные трехколенные | 25.11/ 29.061 | Габаритные размеры лестницы | СТБ 11.13.21-2010 | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.7 |
| 20.2* |  | 25.11/ 29.040 | Масса лестниц |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.8 |
| 20.3* |  | 25.11/ 39.000 | Устойчивость положения лестницы в местах установки |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.9 |
| 20.4* |  | 25.11/ 39.000 | Боковая устойчивость лестницы |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.10 |
| 20.5* |  | 25.11/ 39.000 | Определение характеристик надежного стопорения |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.11 |
| 20.6* |  | 25.11/ 41.000 | Проверка соответствия конструктивного исполнения лестниц |  | СТБ 11.13.21-2010 п.п. 5.2, 5.5, 5.6 |
| 20.7* |  | 25.11/ 29.121 | Определение стойкости лестниц к действию статических нагрузок |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.12 |
| 20.8* | Лестницы ручные трехколенные | 25.11/ 29.121 | Прогиб лестниц | СТБ 11.13.21-2010 | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.13 |
| 20.9* |  | 25.11/ 29.061 | Зазоры между примыкающими друг к другу поверхностями двух смежных тетив колен лестницы сверху и сбоку |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.7 |
| 20.10* |  | 25.11/ 29.121 | Прогиб тетив каждого колен лестницы, установленного на ребро |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.14 |
| 20.11* |  | 25.11/ 29.121 | Прогиб свободного конца тетивы колена горизонтально расположенной лестницы |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.15 |
| 20.12* |  | 25.11/ 29.121 | Испытание ступеньки на статическую нагрузку |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.16 |
| 20.13* |  | 25.11/ 41.000 | Остаточная деформация середины ступеньки после воздействия на нее статической нагрузки |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.17 |
| 20.14* |  | 25.11/ 26.095 | Усилие, необходимое для выдвигания лестницы |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.18 |
| 20.15* |  | 25.11/ 29.121 | Испытание механизма останова на статическую нагрузку |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.19 |
| 20.16* |  | 25.11/ 36.100 | Средняя наработка лестниц до отказа |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.20 |
| 20.17* |  | 25.11/29.061 | Размеры наплывов и неровностей |  | СТБ 11.13.21-2010 п. 5.5 |
| 20.18* | Лестницы ручные трехколенные | 25.11/ 11.116 | Проверка наличия упаковки, маркировки и её содержание, комплектности | СТБ 11.13.21-2010 | СТБ 11.13.21-2010 п.п. 4.19, 4.20, 4.21 |
| 20.19* |  | 25.11/ 11.116 | Соответствие материалов и покрытий деталей лестницы |  | СТБ 11.13.21-2010 п.п. 5.2, 5.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных