|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4912 |
|  | от 24.03.2017 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

| Химической лаборатории отделочной фабрики Открытого акционерного общества "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фабричная, 7, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Одежда и изделия из текстильных материалов, готовые штучные изделия, текстильные материалы для одежды и изделий | 13.20/35.069, 13.92/35.069, 13.99/35.069, 14.19/35.069 | Напряженность электростатического поля | ТР ТС 007/2011 статья 5 , пункт 6 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 1.2** |  | 13.20/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.19/08.156 | Содержание свободного формальдегида | ТР ТС 007/2011 статья 5, пункты 2, 3 приложения 8,9 | ГОСТ 25617-2014 раздел 18 |
| 1.3** |  | 13.20/29.151, 13.92/29.151, 13.99/29.151, 14.19/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 3 |
| 1.4** |  | 13.20/29.137, 13.92/29.137, 13.99/29.137, 14.19/29.137 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2 |
| 1.5** |  | 13.20/26.045, 13.92/26.045, 13.99/26.045, 14.19/26.045 | Устойчивость окраски к стирке |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |
| 1.6** |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |
| 1.7** |  |  | устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 1.8** |  | 13.20/29.121, 13.92/29.121, 13.99/29.121, 14.19/29.121 | Устойчивость окраски к сухому трению |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |
| 2.1** | Материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, декоративные, мебельные и ткани ворсовые, изделия штучные | 13.20/35.069, 13.92/35.069, 13.99/35.069, 14.19/35.069 | Напряженность электростатического поля | ТР ТС 017/2011 статья 5, пункт 3, приложение 2 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.2** |  | 13.20/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.19/08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 раздел 18 |
| 2.3** |  | 13.20/29.151, 13.92/29.151, 13.99/29.151, 14.19/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 3 |
| 2.4** |  | 13.20/29.137, 13.92/29.137, 13.99/29.137, 14.19/29.137 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 п.4.2 |
| 2.5** |  | 13.20/29.151, 13.92/29.151, 13.99/29.151, 14.19/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 5 |
| 2.6** |  | 13.20/26.045, 13.92/26.045, 13.99/26.045, 14.19/26.045 | Устойчивость окраски к стирке | ТР ТС 017/2011 статья 5 , пункт 3 | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |
| 2.7** |  |  | устойчивость окраски к "поту" |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 2.8** |  |  | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |
| 2.9** |  | 13.20/29.121, 13.92/29.121, 13.99/29.121, 14.19/29.121 | Устойчивость окраски к сухому трению |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных