|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0198 |
|  | от 30.11.1995 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества "Молочный Мир" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гаспадарчая, 28, 230005, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | сырое молоко коровье, сырые сливки из коровьего молока, сырое обезжиренное молоко, сыворотка молочная | 01.41/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел V, приложение 5, приложение 6, приложение 7 | ГОСТ 13928-84 п. 2; ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.2; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1598-2006 п. 6.2; СТБ 2277-2016 п. 7.2 |
| 1.3* |  | 01.41/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 1.4* |  | 01.41/08.169 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 1.5* |  | 01.41/08.052 | массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73 п. 2 |
| 1.6* |  | 01.41/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 1.7* |  | 01.41/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 1.8* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 32901-2014 п. 8.1; ГОСТ 9225-84 п. 4.2; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 1.9* |  | 01.41/08.043 | содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п. 6 |
| 1.10* |  | 01.41/03.071 | левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 033/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 32254-2013 |
| 1.11* |  |  | тетрациклиновая группа |  |  |
| 1.12* |  |  | пенициллина |  |  |
| 1.13* |  |  | стрептомицин |  |  |
| 1.14* |  | 01.41/12.042 | ингибирующие вещества | ТР ТС 033/2013 раздел VI, раздел VII | ГОСТ 23454-2016 п. 7, п. 8 |
| 2.1** | молоко питьевое пастеризованное, молоко питьевое ультрапастеризованное, сливки питьевые | 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел VII приложение 1, таблица 1 приложение 3, приложение 8 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.1; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1746-2017 п. 7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.2 |
| 2.3* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 2.4* |  | 10.51/08.169 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.5* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 2.6* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 2.7* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 3.1** | йогурт, напитки кисломолочные фруктовые | 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел VII приложение 1, таблица 1 приложение 8 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.4; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 3.3* |  | 10.51/08.149 | титруемая кислотность молочной плазмы продукта |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.4* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 3.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 3.6* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 3.7* |  |  | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.1** | кефир, биопродукт кисломолочный "Бифитат" диетического лечебного и диетического профилактического питания, продукт кисломолочный "ДарАйран". Продукты кисломолочные (термостатный способ) | 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел VII приложение 1, таблица 1 приложение 8, приложение 3 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.4; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 2206-2017 п. 7.2-7.3; СТБ 970-2017 п. 7.2 |
| 4.3* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 4.4* |  | 10.51/08.169 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 4.5* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 4.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 4.7* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 4.9* |  |  | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1** | сметана, сметана обогащенная кальцием | 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел VII, X приложение 1, таблица 1 приложение 8, приложение 3 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.1; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1888-2016 п. 7.2 |
| 5.3* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | титруемая кислотность молочной плазмы продукта |  | ГОСТ 23327-98 |
| 5.5* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 5.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 5.7* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 5.8* |  |  | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.1** | творог | 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел VII, X приложение 1, таблица 1 приложение 8, приложение 3 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.6; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 315-2017 п. 7.2 |
| 6.3* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 6.4* |  | 10.51/08.149 | титруемая кислотность молочной плазмы продукта |  | ГОСТ 23327-98 |
| 6.5* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 6.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 6.7* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 6.8* |  |  | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.1** | мороженое | 10.52/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел VII приложение 1, таблица 6 приложение 8, приложение 3 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.7; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |
| 7.2* |  | 10.52/11.116 | органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1467-2017 п. 7.3, 7.4 |
| 7.3* |  | 10.52/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 7.4* |  | 10.52/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 7.5* |  | 10.52/08.149 | массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п. 2 |
| 7.6* |  | 10.52/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п. 4 |
| 7.8* |  | 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 7.9* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 7.10* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 8.1** | сыр, полуфабрикат из молочной подсырной сыворотки | 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел VII приложение 1, таблица 4 приложение 8, приложение 3 | ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.2; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1373-2016 п. 6.2-6.4 |
| 8.3* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 8.4* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 5 |
| 8.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п. 2 |
| 8.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 8.7* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 9.1** | масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел VII приложение 1, таблица 2 приложение 8, приложение 3 | ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.2; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 1890-2017 п. 7.2 |
| 9.3* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.3.5 |
| 9.4* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 6 |
| 9.5* |  | 10.51/08.149 | титруемая кислотность молочной плазмы продукта |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4 |
| 9.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 9.7* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 9.8* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 9.9* |  |  | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1** | сыворотка сухая деминерализованная, сыворотка молочная сухая | 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел VII приложение 1, таблица 1 приложение 8, приложение 3 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.9; ГОСТ 9225-84 п. 1.5.9; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 п. 7.2.9; СТБ 1051-2012 п. 5 |
| 10.2* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п. 4 |
| 10.3* |  | 10.51/08.149 | титруемая кислотность молочной плазмы продукта |  | ГОСТ 23327-98 |
| 10.4* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 10.5* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 10.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 10.7* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.8* |  |  | Плесени |  |  |
| 11.1** | молоко и продукты переработки молока, продукты переработки молока сухие, сыры и сырные продукты, продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, масло, майонез | 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 приложение 4; ТР ТС 033/2013 раздел V, VII | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |
| 11.2* |  | 10.51/04.125 | объемная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных