|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0053 |  |
|  | от 19.09.1994 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 11 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 августа 2024 года лаборатории испытаний Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. М. Богдановича, 155, 220040, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  | Средства вычислительной техники (СВТ) | 26.20/ 39.000 | Требования назначения | ГОСТ 21552-84 п.1.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 пп.3.13-3.15 |
| 1.2* |  |  | 26.20/ 22.000 | Электрическая прочности изоляции | ГОСТ 21552-84 п.1.7.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.36 |
| 1.3* |  |  | 26.20/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 21552-84 п.1.7.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.35, 3.37 |
| 1.4* |  |  | 26.20/ 26.080 | Работоспособность при пониженной температуре | ГОСТ 21552-84 п.1.3.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.16 |
| 1.5* |  |  | 26.20/ 26.080 | Внешний вид и работоспособность СВТ в процессе транспортирования после воздействия пониженной температуры | ГОСТ 21552-84 п.4.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.49 |

| 1.6* | Средства вычислительной техники (СВТ) | 26.20/ 26.080 | Работоспособность при повышенной температуре | ГОСТ 21552-84 п.1.3.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* |  | 26.20/ 26.080 | Внешний вид и работоспособность СВТ в процессе транспортирования после воздействия повышенной температуры | ГОСТ 21552-84 п.4.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.50 |
| 1.8* |  | 26.20/ 26.080 | Работоспособность при повышенной влажности воздуха | ГОСТ 21552-84 п.1.3.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.18 |
| 1.9* |  | 26.20/ 26.080 | Внешний вид и работоспособность СВТ в процессе транспортирования после воздействия повышенной влажности | ГОСТ 21552-84 п.4.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.51 |
| 1.10* |  | 26.20/ 35.065 | Температура внутри СВТ | ГОСТ 21552-84 п.1.3.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.21 |
| 1.11* |  | 26.20/ 26.095 | Прочность к механическим воздействиям в транспортной таре | ГОСТ 21552-84 п.1.3.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.23 |
| 1.15* |  | 26.20/ 29.061 | Конструктивное исполнение | ГОСТ 21552-84 п.1.5.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.26 |
| 1.16* |  | 26.20/ 29.040 | Масса | ГОСТ 21552-84 пп.1.5.4-1.5.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.27 |
| 1.18* |  | 26.20/ 39.000 | Включение электропитания при произвольно установленных органах управления | ГОСТ 21552-84 п.1.5.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23773-88 п.9.12 ГОСТ 21552-84 п.3.29 |
| 1.19* |  | 26.20/ 22.000 | Время готовности | ГОСТ 21552-84 п.1.5.10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.30 |
| 1.20* |  | 26.20/ 39.000 | Работоспособность СВТ при предельных значениях напряжения сети электропитания | ГОСТ 21552-84 п.1.7.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.34 |

| 2.4* | Машины вычислительные электронные цифровые общего назначения | 26.20/ 22.000 | Время готовности | ГОСТ 21552-84 п.1.5.10 ГОСТ 16325-88 п.7.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21552-84 п.3.30 ГОСТ 23773-88 п.9.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* |  | 26.20/ 22.000 | Переходное сопротивление контактов между элементами заземления | ГОСТ 16325-88 п.7.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23773-88 п.9.19 |
| 3.2* | Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения | 26.20/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции | ГОСТ В 20.39.308-76 п.10.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.3 |
| 3.3* |  | 26.20/ 22.000 | Проверка электрического сопротивления изоляции | ГОСТ В 20.39.308-76 пп.10.2, 10.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.2 |
| 3.4* |  | 26.20/ 26.080 | Испытания на воздействие пониженной температуры среды | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 3 |
| 3.5* |  | 26.20/ 26.080 | Испытания на воздействие повышенной температуры среды | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 2 |
| 3.6* |  | 26.20/ 26.080 | Воздействие изменения температуры среды | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 5, метод 1 |
| 3.7* |  | 26.20/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 4, метод 1 |
| 3.8* |  | 26.20/ 26.080 | Воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней и роса) | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 10 |
| 3.9* |  | 26.20/ 26.080 | Воздействие соляного (морского) тумана | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 13 |
| 3.10* |  | 26.20/ 26.080 | Воздействие пониженного давления | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 6 |
| 3.11* |  | 26.20/ 26.095 | Испытание по обнаружению резонансов конструкции | ГОСТ В 20.39.304-76 п.1.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.305-76 р. 2 |
| 3.12* | Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения | 26.20/ 26.095 | Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.305-76 р. 7 |
| 3.13* |  | 26.20/ 26.095 | Испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.305-76 р. 9 |
| 3.14* |  | 26.20/ 26.095 | Испытание на прочность при транспортировании | ГОСТ В 20.39.304-76 п.1.10 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.305-76 р. 10 |
| 3.15* |  | 26.20/ 26.095 | Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации одной частоты | ГОСТ В 20.57.303-76 п.2.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.305-76 р. 12 |
| 3.19* |  | 26.20/ 29.061 | Основные размеры базовых конструкций | ГОСТ В 20.39.308-76 п.3.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.7 |
| 3.20* |  | 26.20/ 29.040 | Масса СВТ и отдельных сменных блоков | ГОСТ В 20.39.308-76 п.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57. 310-76 п.1.7 |
| 3.21* |  | 26.20/ 29.040 | Масса отдельных сменных блоков | ГОСТ В 20.39.308-76 п.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57. 310-76 п.1.7 |
| 3.23* |  | 26.20/ 22.000 | Включение электропитания при произвольно установленных органах управления | ГОСТ 21552-84 п.1.5.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23773-88 п.9.12 ГОСТ 21552-84 п.3.29 |
| 3.24* |  | 26.20/ 22.000 | Работоспособность СВТ при предельных значениях напряжения сети электропитания | ГОСТ 21552-84 п.1.7.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23773-88 п.9.15 ГОСТ 21552-84 п.3.34 |
| 3.26* |  | 26.20/ 22.000 | Переходное сопротивление контактов между элементами заземления | ГОСТ В 20.39.308-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.5 |

| 4.2* | Аппаратура для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи | 26.30/ 22.000 | Проверка электрической прочности изоляции | ГОСТ В 20.39.308-76 п.10.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3* |  | 26.30/ 22.000 | Проверка электрического сопротивления изоляции | ГОСТ В 20.39.308-76 пп.10.2, 10.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.2 |
| 4.4* |  | 26.30/ 26.080 | Испытания на воздействие пониженной температуры среды | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 3 |
| 4.5* |  | 26.30/ 26.080 | Испытания на воздействие повышенной температуры среды | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 2 |
| 4.6* |  | 26.30/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 4, метод 1 |
| 4.7* |  | 26.30/ 26.080 | Воздействие пониженного давления | ГОСТ В 20.39.304-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.306-76 р. 6 |
| 4.8* |  | 26.30/ 26.095 | Испытание на прочность при транспортировании | ГОСТ В 20.39.304-76 п.1.10 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57. 305-76 р. 10 |
| 4.12* |  | 26.30/ 29.061 | Основные размеры базовых конструкций | ГОСТ В 20.39.308-76 п.3.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.7 |
| 4.13* |  | 26.30/ 29.040 | Масса СВТ | ГОСТ В 20.39.308-76 п.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.7 |
| 4.14* |  | 26.30/ 29.040 | Масса отдельных сменных блоков | ГОСТ В 20.39.308-76 п.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.7 |
| 4.17* |  | 26.30/ 22.000 | Переходное сопротивление контактов между элементами заземления | ГОСТ В 20.39.308-76 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.5 |

| 5.1* | Оборудование информационных технологий. Машины вычислительные и системы обработки данных | 26.11/ 11.116 26.20/ 11.116 26.30/ 11.116 | Общие требования | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.3 ГОСТ 25861-83 п.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.3 ГОСТ 25861-83 п.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* |  | 26.11/ 11.116 26.20/ 11.116 26.30/ 11.116 | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7 ГОСТ 25861-83 п.1.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7 ГОСТ 25861-83 п.1.5 |
| 5.3* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1 ГОСТ 25861-83 п.2.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1 ГОСТ 25861-83 п.2.1 |
| 5.4* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.9 ГОСТ 25861-83 п.2.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.9 ГОСТ 25861-83 п.2.2 |
| 5.5* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Цепи БСНН | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2 ГОСТ 25861-83 п.2.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2 ГОСТ 25861-83 п.2.3 |
| 5.6* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Цепи с ограничением тока | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.4 ГОСТ 25861-83 п.2.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.4 ГОСТ 25861-83 п.2.4 |
| 5.7* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Обеспечение защитного соединения и заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6 ГОСТ 25861-83 п.2.5 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6 ГОСТ 25861-83 п.2.5 |
| 5.8* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Отключение от сети питания переменного тока | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.4 ГОСТ 25861-83 п.2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.4 ГОСТ 25861-83 п.2.6 |
| 5.9* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7 ГОСТ 25861-83 п.2.7 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7 ГОСТ 25861-83 п.2.7 |
| 5.10* | Оборудование информационных технологий. Машины вычислительные и системы обработки данных | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Защитные блокировки | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8 ГОСТ 25861-83 п.2.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8 ГОСТ 25861-83 п.2.8 |
| 5.11* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10 ГОСТ 25861-83 п.2.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10 ГОСТ 25861-83 п.2.9 |
| 5.12* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3 ГОСТ 25861-83 п.3.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3 ГОСТ 25861-83 п.3.1 |
| 5.13* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2 ГОСТ 25861-83 п.3.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.2 ГОСТ 25861-83 п.3.2 |
| 5.14* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Клеммы для подключения внешних проводов | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.3 ГОСТ 25861-83 п.3.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.3 ГОСТ 25861-83 п.3.3 |
| 5.15* |  | 26.11/ 25.098 26.20/ 25.098 26.30/ 25.098 | Требования к тепловым режимам | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5 ГОСТ 25861-83 п.5.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5 ГОСТ 25861-83 п.5.1 |
| 5.16* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1 ГОСТ 25861-83 п.5.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1 ГОСТ 25861-83 п.5.2 |
| 5.17* |  | 26.11/ 29.113 26.20/ 29.113 26.30/ 29.113 | Электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.2 ГОСТ 25861-83 п.5.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.2 ГОСТ 25861-83 п.5.3 |

| 5.18* | Оборудование информационных технологий. Машины вычислительные и системы обработки данных | 26.11/ 25.098 26.20/ 25.098 26.30/ 25.098 | Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.3 ГОСТ 25861-83 п.5.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.3 ГОСТ 25861-83 п.5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.19* |  | 26.11/ 22.000 26.20/ 22.000 26.30/ 22.000 | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6 |
| 5.20* |  | 26.11/ 26.09526.20/ 26.09526.30/ 26.095 | Устойчивость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.1 ГОСТ 25861-83 п.4.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.1 ГОСТ 25861-83 п.4.2 |
| 5.21* |  | 26.11/ 26.095 26.20/ 26.095 26.30/ 26.095 | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.2 ГОСТ 25861-83 п.4.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.2 ГОСТ 25861-83 п.4.3 |
| 5.22* |  | 26.11/ 11.116 26.20/ 11.116 26.30/ 11.116 | Конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3 ГОСТ 25861-83 п.4.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3 ГОСТ 25861-83 п.4.4 |
| 6.1* | Изделия электронной техники и электротехнические. Изделия ГСП. Аппаратура для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения | 26.11/ 26.141 26.20/ 26.141 26.30/ 26.141 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP1Х, IP2Х, IP3Х, IP4Х) | ГОСТ 14254-2015 п.5.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14254-2015 р. 11, пп.13.1-13.3 |

| 7.1* | Изделия электротехнические | 27.12/ 26.080 | Соответствие требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам: – пониженная температура | ГОСТ 15150-69 р. 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.18-2.19 ГОСТ 30630.2.1-2013 р. 6, 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 27.12/ 26.080 | – повышенная температура |  | ГОСТ 16962.1-89 п.2.1 ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16-2.17 ГОСТ 30630.2.1-2013 р. 4, 5 |
| 7.3* |  | 27.12/ 26.080 | – повышенная влажность | ГОСТ 15150-69 р. 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16962.1-89, п.2.4 ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.22-2.23 ГОСТ 30630.2.2-2001 р. 4, 5 |
| 7.4* |  | 27.12/ 26.080 | – изменение температуры среды |  | ГОСТ 16962.1-89, п.2.3 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20 ГОСТ 30630.2.1-2013 р. 8 |
| 7.5* |  | 27.12/ 26.080 | – пониженное атмосферное давление |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24 ГОСТ 16962.1-89, пп.2.5 ГОСТ 30630.2.4-2001 р. 4 |
| 7.6* |  | 27.12/ 26.080 | – иней, роса |  | ГОСТ 16962.1-89, п. 2.4.3, 2.4.4 ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.21 ГОСТ 30630.2.2-2001 р. 7 |
| 7.7* |  | 27.12/ 26.080 | – соляной туман |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.30 |
| 7.8* |  | 27.12/ 22.000 | – потребляемая мощность |  | ГОСТ 12997-84 п.5.31 |
| 7.9* |  | 27.12/ 22.000 | – сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2 ГОСТ 15150-69 р. 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12997-84 п.5.11 |
| 7.10* |  | 27.12/ 29.113 | – электрическая прочность изоляции |  |  |
| 7.11* |  | 27.12/ 29.040 | – масса | ГОСТ 15150-69 р. 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| 7.12* |  | 27.12/ 29.061 | – габариты |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| 7.13* | Изделия электротехнические | 27.12/ 26.095 | – механические удары (ударные ускорения от 10g до 300g) | ГОСТ 17516.1-90 табл.1 ГОСТ 15150-69 р. 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.5, 2.6, 2.7 ГОСТ 16962.2-90 пп.2.3, 2.4 ГОСТ 30630.1.3-2001 р. 4, 6 |
| 7.14* |  | 27.12/ 26.095 | – вибрация |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.1-2.4, 2.15 ГОСТ 16962.2-90 п.2.1-2.2 |
| 7.17* |  | 27.12/ 22.000 | – защитное заземление | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 ГОСТ 15150-69 р. 3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7 |
| 8.1* | Изделия ГСП | 27.90/ 26.080 | Соответствие требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам: – пониженная температура | ГОСТ 15150-69 р. 3 ГОСТ 12997-84 р. 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.18-2.19 ГОСТ 12997-84 п.5.3 ГОСТ 30630.2.1-2013 р. 6, 7 |
| 8.2* |  | 27.90/ 26.080 | – повышенная температура | ГОСТ 15150-69 р. 3 ГОСТ 12997-84 р. 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16-2.17 ГОСТ 12997-84 п.5.3 ГОСТ 16962.1-89 п.2.1 ГОСТ 30630.2.1-2013 р. 4, 5 |
| 8.3* |  | 27.90/ 26.080 | – пониженное атмосферное давление |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24 ГОСТ 12997-84 п.5.5 ГОСТ 16962.1-89 п.2.5 ГОСТ 30630.2.4-2001 р. 4 |
| 8.4* |  | 27.90/ 26.080 | – повышенная влажность |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.22, 2.23 ГОСТ 12997-84 п.5.4 ГОСТ 16962.1-89 п.2.4 ГОСТ 30630.2.2-2001 р. 4, 5 |
| 8.5* |  | 27.90/ 26.080 | – изменение температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20 ГОСТ 16962.1-89 п.2.3 ГОСТ 30630.2.1-2013 пп.8.2, 8.3 |
| 8.6* | Изделия ГСП | 27.90/ 26.080 | – иней, роса | ГОСТ 15150-69 р. 3 ГОСТ 12997-84 р. 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.21 ГОСТ 30630.2.2-2001 р. 7 |
| 8.7* |  | 27.90/ 26.080 | – соляной туман |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.30 |
| 8.8* |  | 27.90/ 22.000 | – потребляемая мощность |  | ГОСТ 12997-84 п.5.31 |  | 27.90/22.000 | – потребляемая мощность; |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.31 |
| 8.9* |  | 27.90/ 22.000 | сопротивление изоляции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.11 |
| 8.10* |  | 27.90/ 29.113 | – электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.11 |
| 8.11* |  | 27.90/ 29.040 | – масса |  | ГОСТ 12997-84 п.5.32 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| 8.12* |  | 27.90/ 29.061 | – габариты |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| 8.13* |  | 27.90/ 26.095 | – механические удары (ударные ускорения от 10g до 300g) | ГОСТ 15150-69 р. 3 ГОСТ 12997-84 р. 2 ГОСТ 17516.1-90 табл.1 р. 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.5, 2.6, 2.7 ГОСТ 16962.2-90 пп.2.3, 2.4 ГОСТ 12997-84 п.5.6.12 ГОСТ 30630.1.3-2001 р. 4, 6 |
| 8.14* |  | 27.90/ 26.095 | – вибрация |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.1-2.4, 2.15 ГОСТ 16962.2-90 пп.2.1-2.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных