|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1206 от 31.08.1998 на бланке № 0008938 на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» августа   2021 года

испытательной лаборатории

общества с дополнительной ответственностью «АЗОТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающе го требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул.2-я Белорусская 26 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Кислород газообразный технический | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 п.3.1 | ГОСТ 5583-78 п 3.1 |
| 1.2 * |  | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 п.1, табл.1 | ГОСТ 5583-78 п.3.2 |
| 1.3 * |  | 20.11/08.082 | Объемная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п 3.5 |
| 1.4 * |  | 20.11/08.082 | Содержание окиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п 3.6 |
| 1.5 * |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 5583-78 п 3.7 |
| 1.6 * |  | 20.11/08.082 | Содержание озона и других газов окислителей |  | ГОСТ 5583-78 п.3.8 |
| 1.7 * |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78 п 3.10 |
| 2.1 *** | Кислород газообразный Медицинский Кислород газообразный медицинский | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 п.3.1 ФСП РБ 1673-19 | ГОСТ 5583-78 п 3.1 ФСП РБ 1673-19, с.4 |
| 2.2 * |  | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 п.1, табл.1 ФСП РБ 1673-19 ГОСТ 5583-78 п.1, табл.1 ФСП РБ 1673-19 | ГОСТ 5583-78 п.3.2 ФСП РБ 1673-19, с.4 |
| 2.3 * |  | 20.11/08.082 | Объемная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п 3.5 ФСП РБ 1673-19, с.6 |
| 2.4 * |  | 20.11/08.082 | Содержание окиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п 3.6 ФСП РБ 1673-19, с.8 |
| 2.5 * |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 5583-78 п 3.7 ФСП РБ 1673-19, с.9 |
| 2.6 * |  | 20.11/08.082 | Содержание озона и других газов окислителей |  | ГОСТ 5583-78 п.3.8 ФСП РБ 1673-19, с.10 |
| 2.7 * |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78 п 3.10 ФСП РБ 1673-19 с.11 |
| 4.1 *** | Баллоны стальные (основной металл) | 24.10/32.030 24.10/32.115 | Ультразвуковая толщинометрия: - эхо-метод | ГОСТ 949-73 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 | МВИ.МН 5701-2016 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.2 *** |  |  | Оптический контроль: - визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС

** деятельность осуществляется в ООС и за  пределами  ООС

***- деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных