|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4227 от 21.11.2011 На бланке № _________ На 3 листах Редакция 01 |  |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 января 2025 года

| производственной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «ННП-Фишерс» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Гаражный, д. 17, 212000, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |

| 1.1*** | Пищевая рыбная продукция холодного копчения, вяленая | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ГОСТ 31339-2006 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 10.20/11.116 | Органолептичес-кие испытания ( внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 813-2002 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 32911-2014 ГОСТ 6481-1997 ТУ ВУ 70013090.002-2018 ГОСТ 1551-93 ТУ BY 790191678.006-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008 п.6 |
| 1.3* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли, % |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.2 |
| 1.4* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля воды, % |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.4.2 |
| 2.1*** | Пищевая рыбная продукция соленая, пряного посола | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ГОСТ 31339-2006 п.5 |
| 2.2* | Пищевая рыбная продукция соленая, пряного посола | 10.20/11.116 | Органолептичес-кие испытания ( внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 815-2019 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 32807-2014 ТУ BY 790191678.004-2012 ТУ BY 790191678.005-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008 п.6 |
| 2.3* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли, % |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.2 |
| 3.1*** | Пищевая рыбная продукция горячего копчения | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ГОСТ 31339-2006 п.5 |
| 3.2* |  | 10.20/11.116 | Органолептичес-кие испытания ( внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7447-2015 ТУ ВУ 790191678.010-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008 п.6 |
| 3.3* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли, % |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.2 |
| 4.1*** | Кальмар горячего копчения | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ГОСТ 31339-2006 п.5 |
| 4.2* |  | 10.20/11.116 | Органолептичес-кие испытания ( внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ТУ BY 790191678.011-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008 п.6 |
| 4.3* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли, % |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.2 |
| 5.1*** | Полуфабрика-ты рыбные замороженные. Фарш пищевой | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ГОСТ 31339-2006 п.5 |
| 5.2* |  | 10.20/11.116 | Органолептичес-кие испытания ( внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ТУ BY 790191678.012-2018 | ГОСТ 7631-2008 п.6 |
| 6.1*** | Рыба и морепродукты мороженые фасованные | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ГОСТ 31339-2006 п.5 |
| 6.2* |  | 10.20/11.116 | Органолептичес-кие испытания ( внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 21607-2021 ТУ BY 790191678.014-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008 п.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                               	Т.А. Николаева