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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 февраля 2025 года
	
	измерительной лаборатории


Общества с ограниченной ответственностью «ТеслаПром»



	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование
характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Карасева, 100, 224001, г. Брест

	1.1
***
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств.
Удельное 
сопротивление грунта.
	ТКП 181-2009
п.Б.29.4
ТКП 339-2022
п.4.4.28.6, 
п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, 
п.4.3.6.3, п.4.3.9.1, п.5.2.7
ГОСТ 30339-95

	АМИ.БР 0047-2024

	1.2
***
	
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения

	ТКП 181-2009
п.Б.29.2
ТКП 339-2022
п.4.4.28.2
	АМИ.БР 0047-2024

	1.3
***
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 
1000 В с глухим заземлением нейтрали

	ТКП 181-2009
п.Б.29.8 
ТКП 339-2022
п.4.4.28.5
ГОСТ 30331.3-95
п.413.1.3.4, п.413.1.3.5
	АМИ.ГР 0052-2022

	2.1
***
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000
27.32/22.000
27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	ТКП 181-2009
п.Б.27.1
табл. Б.27.1
ТКП 339-2022
п.4.4.26.1, 
табл. 4.4.46

	АМИ.БР 0025-2022

	2.2
***
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей

	ТКП 181-2009
пп.Б.27.3, Б.29.8
ГОСТ 30331.3-95
ТКП 339-2022
пп.4.4.26.3, 4.4.28.5

	АМИ.ГР 0052-2022

	3.1
***
	Силовые 
кабельные линии 
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции 
	ТКП 181-2009
п.Б.30.1
ТКП 339-2022
п.4.4.29.2

	АМИ.БР 0025-2022

	4.1
***
	Вентиляционные системы зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Аэродинамические показатели:
-скорость движения воздуха;
-объемный расход воздуха;
-потери полного давления в вентиляционной сети;
-коэффициент потерь давления в вентиляционной сети

	СП 4.02.07-2024
СНБ 4.02.01-03
Проектная документация на вентиляционную систему
	ГОСТ 12.3.018-79

	5.1
**
	Устройства защитного 
отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	ТКП 181-2009 
п.В.4.61.4
ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г)
СН 4.04.01-2019
п.16.3.8

	АМИ.ГР 0062-2022

	5.2
**
	
	27.90/22.000
	Время отключения при номинальном напряжении

	ТКП 181-2009 
п.В.4.61.4
ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д)
	АМИ.ГР 0062-2022

	5.3
***
	
	27.90/22.000
	Ток утечки  
защищаемой электроустановки 


	ТКП 181-2009
п.В.4.61.4
СН 4.04.01-2019
п.16.3.7
	АМИ.ГР 0062-2022

	6.1
**
	Автоматические выключатели до 200 А
	27.90/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей

	ТКП 339-2022 
п.4.4.26.4 (б),
ТКП 181-2009
п.Б.27.4
п.Б.29.8 (б)
ГОСТ 30331.3-95
	АМИ.ГР 0019-2021

	
7.1
***
	Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON)
	27.31/33.110
	Километрическое затухание (коэффициент затухания)
	СТБ 1201-2012
прил. А,
ТКП 212-2010
прил. А, п.А.1.2, прил. Б, п.Б.2, Б.8


	МВИ.БР 303-2016

	7.2
***
	
	27.31/33.110
	Общее затухание ВОЛС
(затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON)

	ТКП 212-2010, 
прил. А, п.А.1.3,
прил. Б, п.Б.6, Б.9
	МВИ.БР 303-2016

	7.3
***
	Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON)
	27.31/33.110
	Распределение значений потерь в неразъемных соединениях

	ТКП 212-2010,
прил. А, п.А.1.4
прил. Б, п.Б.3
	МВИ.БР 303-2016

	7.4
***
	
	27.31/33.110
	Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель

	ТКП 212-2010, прил. А, п.А.1.5
	МВИ.БР 303-2016

	7.5
***
	
	27.31/33.110
	Оптическая длина
	ТКП 212-2010, прил. Б, 
п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7

	МВИ.БР 303-2016



Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа
по аккредитации 
Республики Беларусь-
директор государственного
предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева 
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