|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5542 |
|  | от 13.09.2024 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 сентября 2024 года

отдела инженерно-геологических изысканий открытого акционерного общества «Институт Гомельгражданпроект»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| инженерно-геологическая лаборатория отдела инженерно-геологических изысканий ул. Ирининская, д.6Б, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунт | 100.06/ 29.040 | Влажность | Фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 1.2* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |
| 1.3* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |
| 1.4* |  | 100.06/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.119 | Плотности частиц |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 1.6* |  | 100.06/ 29.151 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 п. 5 |
| 1.7* |  | 100.06/ 29.137 | Сопротивление срезу, угол внутреннего трения, удельное сцепление |  | ГОСТ 12248.1-2020 |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 (ситовой анализ с промывкой водой) |
| 1.9* | Грунт | 100.06/ 29.040 | Массовая доля органических веществ | Фактические значения | ГОСТ 26213-2021 п.6.2 ГОСТ 27784-88 |
| 1.10 |  |  |  |  |  |
| 1.11* |  | 100.06/ 29.113 | Удельное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 9.602-2016 Прил. А.2 |
| 1.12* |  | 100.06/ 29.113 | Средняя плотность катодного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 Прил. Б |
| 1.13* |  | 100.06/ 08.149 | Хлориды в пересчёте на CLˉ |  | ГОСТ 26425-85 п. 1 |
| 1.14* |  | 100.06/ 08.052 | Сульфаты в пересчёте на SO42- |  | СТБ 2432-2015 п.8 |
| 1.15* |  | 100.06/ 29.119 | Максимальная плотность грунта с содержанием частиц до 5мм |  | ГОСТ 22733-2016 п.п.6.1.1-6.1.5, 6.1.7, 6.1.9-6.1.13, 6.2, 7, 8.1-8.3 |
| отдел инженерно-геологических изысканий ул. Ирининская, д.6, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.16* | Грунт | 100.06/ 29.137 | Условное динамическое сопротивление | Фактические значения | СТБ 1377-2003 п.6.3, 6.4, 7.2 |
| 1.17* |  | 100.06/ 29.137 | Коэффициент уплотнения песчаных грунтов |  | СТБ 2176-2011 п. 6.3.13, 6.3.15 |
| 1.18* |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.19* |  | 100.06/ 29.121 | Несущая способность (испытания грунтов натурными сваями) |  | СТБ 2242-2011 п.8.2, п.8.4 |
| инженерно-геологическая лаборатория отдела инженерно-геологических изысканий ул. Ирининская, д.6Б, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2* |  | 100.04/ 08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3* |  | 100.04/ 08.149 | Жёсткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 2.4* |  | 100.04/ 08.149 | Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 п.5.4.1, п.5.4.2 (способ 1), п.5.5.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных