|  | Приложение №___ |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 ______________ |
|  | от ___.___.____ |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 февраля 2025 года испытательная лаборатория филиала «Калинковичиводоканал» Коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельводоканал» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающе-го требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа контроля питьевой воды Калинковичского района г. Калинковичи, ул. Суркова, 11А, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 1.7* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 1.12* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 1.13* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 1.14* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.15* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.16* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |
| 1.17* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.18* |  | 100.09/01.086 | Термотолерант-ные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п 9.3 |
| 1.19* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 1.20* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| Группа контроля питьевой и сточной воды Петриковского района Петриковский с/с, 6/1, Петриковский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 2.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.012021 №37 | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 2.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.4* |  | 100.09/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 4 (метод А) |
| 2.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 2.6* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 2.7* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |
| 2.8* |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 2.9* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6 (метод А) |
| 2.10* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 (метод Д) |
| 2.11* |  | 100.09/08.156 | Нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б) |
| 2.12* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |
| 2.13* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 2.14* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 2.15* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.16* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 2.17* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |
| 2.18* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| Группа контроля питьевой и сточной воды Петриковского района Петриковский с/с, 5, Петриковский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 3.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH) | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальны-ми органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов, нитрит-ион |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 п. 6 (метод Б) |
| 3.4* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов, нитрат-ион |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014, п. 9 (метод Д) |
| 3.5* |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.6* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.7* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.8* |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион |  | ГОСТ 18309-2014, п. 6 |
| 3.9* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный, аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014, п. 5 (метод А) |
| 3.10* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.11* |  | 100.05/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.1*** | Поверх-ностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667- 6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667- 6-2021 |
| 4.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (pH) | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природополь-зование. Гидросфера. Нормативы качества воды водных объектов», утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 15.12.2023 №15-Т | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.3* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов, нитрит-ион |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014, п. 6 (метод Б) |
| 4.4* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов, нитрат-ион |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014, п. 9 (метод Д) |
| 4.5* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.6* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.7* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.8* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион |  | ГОСТ 18309-2014 п. 6 (метод Б) |
| 4.9* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный, аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А) |
| 4.10* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.11* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

| Группа контроля питьевой и сточной воды Житковичского района Житковичский район, д.Черетянка,1, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012 |
| 5.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.012021 № 37 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 5.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 5.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 5.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 5.6* |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 5.7* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 5.8* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021, п 9.1, п 9.3 |
| 5.9* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021, п 9.1 |
| 5.10* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021, п 7.1 |
| Группа контроля питьевой и сточной воды Житковичского района Житковичский район, Рудненский с/с, 4/3, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 6.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 7.1*** | Поверх-ностные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667- 6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667- 6-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева