|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0605 |
|  | от 15.09.1997 |
|  | на бланке № 0011390 |
|  | на 15 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2024 года

лаборатории металлов и сварки филиала «Гомельская ТЭЦ-2»

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 ТКП 054-2007 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 1.2** 1.2** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 14782-86 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | СТБ 1172-99 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 1.5** 1.5** |  | 24.10/ 29.143 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 054-2007 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66 разд. 7 ГОСТ 9012-59 АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66 разд. 7 ГОСТ 9012-59 |
| 2.1** | Сосуды, работающие под давлением (основной металл) Сосуды, работающие под давлением (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 2.5** 2.5** |  | 24.10/ 29.143 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 |
| 3.1** | Паровые и водогрейные котлы (сварные соединения) Паровые и водогрейные котлы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.307 СТП 34.17.308 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.309 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3** 3.3** |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | СТБ 1172-99 СТБ 1172-99 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 3.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66 разд. 7 ГОСТ 9012-59 |
| 4.1** | Паровые и водогрейные котлы (основной металл) Паровые и водогрейные котлы (основной металл) Паровые и водогрейные котлы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3** 4.3** |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | СТБ 1172-99 СТБ 1172-99 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 4.5** 4.5** |  | 24.10/ 29.143 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 |
| 5.1** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (сварные соединения) Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 34.39.501 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.308 СТП 34.17.427 СТП 34.39.501 СТП 09110.17.309 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 14782-86 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | СТБ 1172-99 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66 разд. 7 ГОСТ 9012-59 |
| 6.1** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (основной металл) Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия | ТКП 054-2007 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | СТБ 1172-99 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 6.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 054-2007 СТП 09110.17.400 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 |
| 7.1** | Технологическое оборудование ТЭС (сварные соединения корпусов цилиндров турбины, клапана) Технологическое оборудование ТЭС (сварные соединения корпусов цилиндров турбины, клапана) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) | СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 09110.17.309 | ГОСТ 14782-86 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | СТБ 1172-99 |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | ГОСТ 21105-87 |
| 7.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | СТП 34.17.101 СТП 09110.17.400 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66 разд. 7 ГОСТ 9012-59 |
| 8.1** | Технологическое оборудование ТЭС (фасонные детали, шпильки, корпуса задвижек и клапанов, ротора турбины и генератора, диски и лопатки турбин, бандажные кольца ротора генератора, корпуса цилиндров турбины, лопатки вентилятора ротора генератора) (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 1759.3-83 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 34497-2018 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия | ГОСТ 34497-2018 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 СТП 33240.17.409 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | ГОСТ 34497-2018 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | СТБ 1172-99 |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 1759.3-83 ГОСТ 34497-2018 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.400 | ГОСТ 21105-87 |
| 8.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ГОСТ 20700-75 ГОСТ 34497-2018 СТП 09110.17.400 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 |
| 9.1** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) (сварные соединения) Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 9.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) | СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.309 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 14782-86 |
| 9.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | СТБ 1172-99 |
| 9.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 21105-87 |
| 9.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66 разд. 7 ГОСТ 9012-59 |
| 10.1** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) (основной металл) Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 23479-79 |
| 10.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия | СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 10.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | СТБ 1172-99 |
| 10.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТП 34.17.102 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 21105-87 |
| 10.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | СТП 33240.17.418 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных