|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0042 от 28.12.1994 на бланке №_________ на 133 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 января 2025 года

испытательного центра

Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной

безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск, Минский район, Минская область (испытательный центр) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Образцы продукции | 43.13/ 32.115 | - отбор и подготовка образцов для испытаний | ГОСТ 18321-73 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 |
| 2.1 * | Твердые вещества и материалы | 08.99/ 25.120 | - определение группы негорючих материалов | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.1, 4.1 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.25, 6.6.5 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 6 |
| 2.2 * |  | 08.99/ 25.120 | - группа горючести | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.1, 4.3 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.9, 7.6.4 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.3 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 7 |
| 2.3 * |  | 08.99/ 25.120 | - коэффициент дымообразования | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.14, 4.18 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.18, 11.1 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 11 |
| 2.4 * |  | 08.99/ 25.120 | - индекс распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.15, 4.19 ГОСТ 12.1.044-2018, п. п. 3.15, 9.7 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.19 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 9 |
| 2.5 * | Твердые вещества и материалы | 08.99/ 34.066 | - теплота сгорания | СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2018 | СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2018 |
| 2.6 * |  | 08.99/ 25.120 | - температура воспламенения твердых веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.3, 4.7 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.41, 14.5.1 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.7 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 14 |
| 2.7 * |  | 08.99/ 25.120 | - температура самовоспламенения твердых веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.4, 4.9 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.36, 15.5.1 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.9 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 15 |
| 3.1 * | Жидкости | 20.59/ 25.120 | - температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.1.2, 2.2, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.5, 3.8, 3.42, 19.3, 29.5.1 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.4 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 29 |
| 3.2 * |  | 20.59/ 25.120 | - температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.1.2, 2.2, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.5, 3.8, 3.42, 19.3, 30.6.1 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.5 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 30 |
| 3.3 * |  | 20.59/ 25.120 | - температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.3, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.4, 3.8, 3.41, 30.6.1, 19.3 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.6 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 28 |
| 3.4 * |  | 20.59/ 25.120 | - температура самовоспламенения | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.4, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.43, 31.6.1, 19.3 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.8 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 31 |
| 3.5 * |  | 20.59/ 25.120 | - температурные пределы распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 2.6, 4.2.2 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 3.45, 35.5, 19.3 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.12 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 35 |
| 4.1 * | Ткани льняные и полульняные | 13.20/ 25.047 | - определение огнеупорных свойств | ГОСТ 15898-70, п. 2 | ГОСТ 15898-70, п. 4 |
| 5.1 * | Мягкая мебель | 31.09/ 25.047 | - оценка воспламеняемости | ГОСТ Р 53294-2009 ГОСТ EN 1021-1-2016 ГОСТ EN 1021-2-2016 | ГОСТ Р 53294-2009 ГОСТ EN 1021-1-2016 ГОСТ EN 1021-2-2016 |
| 6.1 * | Постельные принадлежности | 13.92/ 25.047 | - оценка воспламеняемости | ГОСТ Р 53294-2009 ISO 12952-1:2010 ISO 12952-2:2010 | ГОСТ Р 53294-2009 ISO 12952-1:2010 ISO 12952-2:2010 |
| 7.1 * | Текстильные материалы | 13.10/ 25.047 | - воспламеняемость | ГОСТ Р 50810-95, п. 7 ISO 6941:2003 СТБ 11.03.02-2010, п. 6.6.10 | ГОСТ Р 50810-95, п. 6 ISO 6941:2003 СТБ 11.03.02-2010, п. 6.6 |
| 8.1 * | Матрацы и мягкие основания кроватей | 31.03/ 25.047 | - оценка воспламеняемости | ГОСТ Р 53294-2009 EN 597-1:2015 EN 597-2:2015 | ГОСТ Р 53294-2009 EN 597-1:2015 EN 597-2:2015 |
| 9.1 * | Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств | 13.95/ 25.047 | - определение огнеопасности | ГОСТ 30879-2003 ISO 3795:1989 | ГОСТ 30879-2003 ISO 3795:1989 |
| 9.2 * |  | 13.95/ 25.047 | - определение скорости горения материалов в горизонтальной плоскости | Правила ООН № 118, п. 6.2.1 | Правила ООН № 118, Приложение 6 |
| 10.1 * | Пластмассы | 22.21/ 25.047 | - определение категории стойкости к горению | Приложение 2 ГОСТ 28157-2018, Приложение А | ГОСТ 28157-2018, п.п. 4, 7 |
| 10.2 * |  | 22.21/ 25.047 | - экспериментальное определение воспламеняемости | ГОСТ 21207-81, п. 5 | ГОСТ 21207-81, п. 4 |
| 11.1 * | Материалы строительные и отделочные | 23.20/ 25.047 | - испытания на негорючесть | ГОСТ 30244-94, п. 5.2 СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2018 СТБ EN ISO 1182-2008 EN ISO 1182:2020 | ГОСТ 30244-94, п. 6 СТБ EN ISO 1182-2008 EN ISO 1182:2020 |
| 11.2 * |  | 23.20/ 34.066 | - теплота сгорания | СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2018 СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2018 | СТБ EN ISO 1716-2017 EN ISO 1716:2018 |
| 11.3 * |  | 23.20/ 25.120 | - распространение пламени по напольным покрытиям | ГОСТ 30444-97 ГОСТ Р 51032-97 | ГОСТ 30444-97, п. 9 ГОСТ Р 51032-97, п. 9 |
| 11.4 * |  | 23.20/ 25.047 | - определение воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 | ГОСТ 30402-96, п. 9 |
| 11.5 * |  | 23.20/ 25.120 | - определение группы горючести горючих материалов | ГОСТ 30244-94 | ГОСТ 30244-94, п. 7 |
| 12.1 * | Средства огнезащитные для стальных конструкций | 20.59/ 25.047 | - определение огнезащитной эффективности | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53295-2009 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.5.2 ГОСТ Р 53295-2009, п.п. 5, 6 |
| 12.2 * |  | 20.59/ 36.057 | - сохранение огнезащитной эффективности | СТБ 11.03.02-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.03.02-2010, п.п. 6.2.3, 6.3.3 ГОСТ 9.401-2018 |
| 12.3 * |  | 20.59/ 26.080 | определение на стойкость к воздействию климатических факторов методом ускоренных испытаний | ГОСТ 9.401-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.401-2018 |
| 13.1 * | Средства защитные для древесины | 20.59/ 36.038 | - определение огнезащитных свойств по ускоренному методу | ГОСТ 16363-98 ГОСТ Р 53292-2009 | ГОСТ 16363-98, п. 4.2 ГОСТ Р 53292-2009, п. 6.2 |
| 13.2 * |  | 20.59/ 25.047 | - определение огнезащитных свойств | ГОСТ 30219-95, п. 3.4 ГОСТ 16363-98 СТБ 11.03.02-2010, п.п. 5.3, 5.4, 5.5 ГОСТ Р 53292-2009 | ГОСТ 16363-98 ГОСТ Р 53292-2009, п. 6.1 |
| 13.3 * |  | 20.59/ 25.047 | - определение огнезащитных свойств по экспресс методу | ГОСТ 30219-95 | ГОСТ 30219-95, п. 5.7 |
| 13.4 * |  | 20.59/ 25.120 | - определение индекса распространения пламени | ГОСТ 30219-95, п.п. 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.19 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 9 |
| 13.5 * |  | 20.59/ 36.038 | - сохранение огнезащитной эффективности | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53292-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.03.02-2010, п.п. 6.2.2, 6.3.2 ГОСТ Р 53292-2009, п. 6.3 |
| 14.1 * | Пропитка по древесине и древесным материалам | 20.59/ 36.038 | - определение сохранения огнезащитной эффективности пропиточных средств для древесины и прочностных показателей огнезащищенной древесины | СТБ 11.03.02-2010, п. 5.3 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.1 |
| 15.1 * | Огнезащитные кабельные покрытия | 20.59/ 25.120 | -определение дымообразующей способности продуктов сгорания | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53311-2009 | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 11 |
| 16.1 * | Аппараты теплогенерирующие | 28.21/ 25.098 | - измерение температур | ГОСТ Р 53321-2009, п.п. 4.1-4.4, 4.6-4.8, 4.39.2 | ГОСТ Р 53321-2009, п.п. 6.4.2, 6.4.7 |
| 16.2 * |  | 28.21/ 32.115 | - соответствие содержания технической документации требованиям пожарной безопасности | ГОСТ Р 53321-2009, раздел 5 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.14 |
| 16.3 * |  | 28.21/ 25.120 | - проскок и отрыв пламени | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.9 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.5 |
| 16.4 * |  | 28.21/ 34.064 | - определение плотности теплового потока | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.5 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.15 |
| 16.5 * |  | 28.21/ 36.038 | - диапазон регулирования тепловой мощности | ГОСТ Р 53321-2009, п. 3.19 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.3 |
| 16.6 * |  | 28.21/ 25.120 | - испытание на срыв пламени и ветроустойчивость | ГОСТ Р 53321-2009, п.п. 4.22, 4.23 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.6 |
| 16.7 * |  | 28.21/ 26.141 | - герметичность топливной системы | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.10 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.1 |
| 16.8 * |  | 28.21/ 29.061 | - сечение дымоотводящего патрубка | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.11 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.11 |
| 16.9 * |  | 28.21/ 35.062 | - определение коэффициента избытка воздуха | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.12 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.4 |
| 16.10* |  | 28.21/ 32.115 | - визуальные наблюдения | ГОСТ Р 53321-2009, п.п. 4.12-4.21, 4.27-4.32 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.13 |
| 16.11* |  | 28.21/ 36.038 | - испытание автоматических систем отключения подачи топлива | ГОСТ Р 53321-2009, п.п. 4.25-4.27 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.8 |
| 16.12* |  | 28.21/ 29.040 | - масса топлива, поступающего в камеру сгорания или помещение при отсутствии пламени | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.21 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.9 |
| 16.13* |  | 28.21/ 35.062 | - определение давления топлива | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.28 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.12 |
| 16.14* |  | 28.21/ 39.000 | - скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале | ГОСТ Р 53321-2009, п. 4.38 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.17 |
| 16.15* |  | 28.21/ 29.061 | - определение площади излучателя | ГОСТ Р 53321-2009, п. 3.19 | ГОСТ Р 53321-2009, п. 6.4.16 |
| 17.1 * | Шкаф пожарный | 28.13/ 32.115 | - проверка антикоррозионного покрытия | СТБ 1953-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 5.17, 5.18 | СТБ 1953-2009, п.п. 7.2, 7.3 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 7.15, 7.16 |
| 17.2 * |  | 28.13/ 29.061 | - размеры отверстий для трубопроводов | СТБ 1953-2009, п. 5.3 ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.8 | СТБ 1953-2009, п. 7.4 ГОСТ Р 51844-2009, п. 7.5 |
| 17.3 * |  | 28.13/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 1953-2009, п.п. 5.4, 5.5 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 5.6, 5.7 | СТБ 1953-2009, п. 7.5 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 7.4, 7.9 |
| 17.4 * |  | 28.13/ 29.061 | - толщина стенок и дверок шкафа | СТБ 1953-2009, п. 5.6 | СТБ 1953-2009, п. 7.6 |
| 17.5 * |  | 28.13/ 29.040 | - масса шкафа | СТБ 1953-2009, п. 5.7 ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.14 | СТБ 1953-2009, п. 7.7 ГОСТ Р 51844-2009, п. 7.11 |
| 17.6 * |  | 28.13/ 29.061 | - угол поворота кассеты и дверцы шкафа | СТБ 1953-2009, п.п. 5.8, 5.9 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 5.9, 5.11 | СТБ 1953-2009, п. 7.8 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 7.12, 7.13 |
| 17.7 * |  | 28.13/ 29.121 | - прочность шкафа и поворотной кассеты | СТБ 1953-2009, п.п. 5.10, 5.11 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 5.10, 5.15 | СТБ 1953-2009, п.п. 7.9, 7.10 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 7.12, 7.13 |
| 17.8 * |  | 28.13/ 36.038 | - время открывания в экстренных случаях | СТБ 1953-2009, п. 5.14 ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.12 | СТБ 1953-2009, п. 7.11 ГОСТ Р 51844-2009, п. 7.8 |
| 17.9 * |  | 28.13/ 32.115 | - внешний осмотр | СТБ 1953-2009, п.п. 5.3, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 | СТБ 1953-2009, п.п. 7.4, 7.12 ГОСТ 15140-78, п. 2 ГОСТ Р 51844-2009, п.п. 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20 |
| 17.10* |  | 28.13/ 89.121 | - определение адгезии методом решетчатых надрезов | СТБ 1953-2009, п. 5.12 | ГОСТ 15140-78, п. 4 |
| 17.11* |  | 28.13/ 29.121 | - определение адгезии методом параллельных надрезов | СТБ 1953-2009, п. 5.2 | СТБ 1953-2009, п.п. 7.2, 7.3 |
| 17.12* |  | 28.13/ 11.116 | - проверка эксплуатационной документации | СТБ 1953-2009, гл. 8 ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.22 | СТБ 1953-2009, гл. 8 ГОСТ Р 51844-2009, п. 7.21 |
| 17.13* |  | 28.13/ 32.115 | - проверка качества поверхностей | ГОСТ Р 51844-2009, п. 5.16 | ГОСТ Р 51844-2009, п. 7.14 |
| 18.1 ** | Фонари пожарные носимые | 27.40/ 32.115 | - проверка комплектности, внешнего вида, маркировки, упаковки | ГОСТ 4677-82, п.п. 2.3, 2.4, 3, 6.1-6.6, 2.17-2.21, 2.24 ГОСТ Р 53270-2009, п.п. 5.1, 5.6-5.14 | ГОСТ 4677-82, п.п. 5.2 5.3, 5.5, 5.21 СТБ 1944-2009, п. 11.16, 3.4, 11.27 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.2 |
| 18.2 ** |  | 27.40/ 35.063 | - проверка освещенности | ГОСТ 4677-82, п. 2.2 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.2 | ГОСТ 4677-82, п. 5.4 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.6 |
| 18.3 ** |  | 27.40/ 32.115 | - проверка работоспособности с источником питания | ГОСТ 4677-82, п. 2.26 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.1 | ГОСТ 4677-82, п. 5.10 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.6 |
| 18.4 ** |  | 27.40/ 32.115 | - проверка срабатывания предупредительной сигнализации | ГОСТ 4677-82, п. 2.26 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.3 | ГОСТ 4677-82, п. 5.10 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.6 |
| 18.5 ** |  | 27.40/ 29.145 | - проверка теплоустойчивости при эксплуатации | ГОСТ 4677-82, п. 2.10.1 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.3 | ГОСТ 4677-82, п. 5.17 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.7 |
| 18.6 ** |  | 27.40/ 25.098 | - проверка на теплоустойчивость при повышенной предельной температуре | ГОСТ 4677-82, п. 2.10.2 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.3 | ГОСТ 4677-82, п. 5.17.1 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.8 |
| 18.7 ** |  | 27.40/ 26.080 | - проверка холодоустойчивости при эксплуатации | ГОСТ 4677-82, п. 2.10.3 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.3 | ГОСТ 4677-82, п. 5.19 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.9 |
| 18.8 ** |  | 27.40/ 26.080 | - проверка на влагоустойчивость | ГОСТ 4677-82, п. 2.10.4 | ГОСТ 4677-82, п. 5.17.2 |
| 18.9 ** |  | 27.40/ 26.095 | - проверка на виброустойчивость | ГОСТ 4677-82, п. 2.16.1 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.4 | ГОСТ 4677-82, п. 5.16 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.10 |
| 18.10 ** |  | 27.40/ 29.061 | - проверка соответствия габаритных размеров | ГОСТ 4677-82, п. 2.28 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.4 | СТБ 1944-2009, п. 11.2 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.3 |
| 18.11 ** |  | 27.40/ 29.040 | - проверка массы в снаряженном состоянии | ГОСТ 4677-82, п. 2.28 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.5 | СТБ 1944-2009, п. 11.3 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.4 |
| 18.12 ** |  | 27.40/ 32.115 | - проверка регулировки ремня | ГОСТ 4677-82, п. 2.28 ГОСТ Р 53270-2009, п. 5.2.6 | ГОСТ 4677-82, п. 5.23 ГОСТ Р 53270-2009, п. 7.5 |
| 19.1 ** | Зажимы для пожарных рукавов | 26.30/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 2071-95, п. 3.1 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 19.2 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка сырья, материалов и покупных изделий | ГОСТ 2071-95, п. 4.2 | ГОСТ 2071-95, п. 6.1 |
| 19.3 ** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие конструкторской документации | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.1 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 19.4 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смазка трущихся поверхностей шарнирных соединений | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.8 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 19.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - комплектность | ГОСТ 2071-95, п. 4.3 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 19.6 ** |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка | ГОСТ 2071-95, п. 4.4 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 19.7 ** |  | 26.30/ 32.115 | - упаковка | ГОСТ 2071-95, п. 4.5 | ГОСТ 2071-95, п. 6.2 |
| 19.8 ** |  | 26.30/ 29.040 | - масса | ГОСТ 2071-95, п. 3.1 | ГОСТ 2071-95, п. 6.3 |
| 19.9 ** |  | 26.30/ 32.115 | - возможность установки на поврежденный пожарный рукав | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.2 | ГОСТ 2071-95, п. 6.4 |
| 19.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - самопроизвольное открывание замка зажима | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.3 | ГОСТ 2071-95, п. 6.5 |
| 19.11 ** |  | 26.30/ 29.121 | - прочность зажима | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.4 | ГОСТ 2071-95, п. 6.5 |
| 19.12 ** |  | 26.30/ 35.062 | - усилие закрывания замка | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.6 | ГОСТ 2071-95, п. 6.7 |
| 20.1 ** | Водосборник рукавный | 26.30/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 14279-95, п. 3.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 20.2 ** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие конструкторской документации | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 4.1 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 20.3 ** |  | 26.30/ 32.115 | - качество поверхностей литых деталей | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.4 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.5.3 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 20.4 ** | Водосборник рукавный | 26.30/ 29.061 | - отклонение размеров отливок | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.5 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 |
| 20.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.7 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.4 | ГОСТ 14279-95, п.п. 6.2, 6.5 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 20.6 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смазка резьбовых соединений | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.8 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 |
| 20.7 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка сырья, материалов и покупных изделий | ГОСТ 14279-95, п. 4.2.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.5 | ГОСТ 14279-95, п. 6.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 20.8 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 14279-95, п. 4.2.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.5 | ГОСТ 14279-95, п. 6.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 20.9 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных деталей | ГОСТ 14279-95, п. 4.2.3 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.4.3 | ГОСТ 14279-95, п. 6.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 20.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия соединительных головок | ГОСТ 14279-95, п. 4.2.4 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.3.1 | ГОСТ 14279-95, п. 6.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.8 |
| 20.11 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка типа уплотнительного кольца | ГОСТ 14279-95, п. 4.2.5 | ГОСТ 14279-95, п. 6.1 |
| 20.12 ** |  | 26.30/ 32.115 | - комплектность | ГОСТ 14279-95, п. 4.3 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.10 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 20.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка | ГОСТ 14279-95, п. 4.4 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.11 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 20.14 ** |  | 26.30/ 32.115 | - упаковка | ГОСТ 14279-95, п. 4.5 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.12 | ГОСТ 14279-95, п. 6.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.4 |
| 20.15 ** |  | 26.30/ 29.040 | - масса | ГОСТ 14279-95, п. 3.1 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.2.1 табл. 1, п. 5 | ГОСТ 14279-95, п. 6.3 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.11 |
| 20.16 ** |  | 26.30/ 32.115 | - взаимозаменяемость деталей | ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.7 | ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.7 |
| 20.17 ** |  | 26.30/ 29.061 | - габаритные размеры | ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.2.1 табл. 1, п. 4 | ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.10 |
| 21.1 ** | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30/ 29.061 | - условный проход | СТБ 11.13.06-2009, п. 1 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.6 |
| 21.2 ** |  | 26.30/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 11.13.06-2009, п. 9 табл. 1 ГОСТ Р 50409-92, п. 1.1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.6 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.2 |
| 21.3 ** |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы | СТБ 11.13.06-2009, п. 8, табл. 1 ГОСТ Р 50409-92, п. 1.1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.7 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.3 |
| 21.4 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие дефектов обечайки | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.9 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.5 |
| 21.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие требованиям к поверхности литых деталей | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.10 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.10 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.5, 5.1.6 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 21.6 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия технической документации на генераторы | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.15 ГОСТ Р 50409-92, п. 5.1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 21.7 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия и содержания маркировки на корпусе | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.16, 4.17 ГОСТ Р 50409-92, п. 6.1 | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 21.8 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка состояния резьб | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.11 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.12 | СТБ 11.13.06-2009, п.п. 5.1.5, 5.1.6 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.4 |
| 21.9 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка смыкаемости соединительных головок | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.13 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.16 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.10 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 21.10 ** |  | 26.30/ 35.062 | - усилие на ручке перекрывного устройства | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.12 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.12 |
| 21.11 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия сетки кассеты генератора | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.7 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.5 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.6 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 21.12 ** |  | 26.30/ 26.080 | - проверка устойчивости к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.5 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.5 |
| 21.13 ** | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30/ 32.115 | - проверка транспортной маркировки | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.18 ГОСТ Р 50409-92, п. 6 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 21.14 ** |  | 26.30/ 36.038 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.6 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.7 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.8 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.1 |
| 21.15 ** |  | 26.30/ 29.061 | - определение толщины и качества внешнего вида покрытия | ГОСТ Р 50409-92, п. 2.13, 2.19 | ГОСТ Р 50409-92, п.п. 4.5, 4.6 ГОСТ 9.302 |
| 22.1 ** | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30/ 29.040 | - масса | СТБ 11.13.05-2009, п. 5 табл. 1 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.2 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.7 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.3 |
| 22.2 ** |  | 26.30/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 11.13.05-2009, п. 6 табл. 1 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.2 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.6 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.2 |
| 22.3 ** |  | 26.30/ 32.115 | - требования к поверхности литых деталей | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.7 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.6 | СТБ 11.13.05-2009, п.п. 5.1.5, 5.1.6 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |
| 22.4 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка поверхности генераторов | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.6 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.7 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |
| 22.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка технической документации | СТБ 11.13.05-2009, п.4.10 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.3 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |
| 22.6 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка содержания маркировки | СТБ 11.13.05-2009, п.4.11 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.4.1 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |
| 22.7 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.12 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.4.2 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |
| 22.8 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка транспортной маркировки | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.13 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.4.3 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.1 |
| 22.9 ** | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.4 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.4 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.6 ГОСТ 15150-69 |
| 22.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка резьб | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.8 | СТБ 11.13.05-2009, п.п. 5.1.5, 5.1.6 |
| 22.11 ** |  | 26.30/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.5 | СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.8 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.4 |
| 23.1 ** | Генераторы пены низкой кратности стационарные | 26.30/ 29.040 | - масса | СТБ 11.13.07-2009, п. 3 табл. 1 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.8 |
| 23.2 ** |  | 26.30/ 29.061 | - основные размеры | СТБ 11.13.07-2009, п. 4 табл. 1 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.6 |
| 23.3 ** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие требованиям к поверхности генератора | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.6 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.6 |
| 23.4 ** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие требованиям к поверхности литых деталей | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.7 | СТБ 11.13.07-2009, п.п. 5.1.5, 5.1.6 |
| 23.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - соответствие требованиям к технической документации | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.10 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.5 |
| 23.6 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие и содержание маркировки | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.11, 4.12 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.5 |
| 23.7 ** |  | 26.30/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.4 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.5 |
| 23.8 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка резьб | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.8 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.5 |
| 23.9 ** |  | 26.30/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.5 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.1.9 ГОСТ 9.916-2023 |
| 24.1 ** | Пеносмесители воздушно- пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 26.30/ 29.061 | - проверка основных размеров пеносмесителя | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.2.1 | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.1 ГОСТ Р 53252-2009, п.п. 8.4, 8.10 |
| 24.2 ** |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы пеносмесителя | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.11 | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.12 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.11 |
| 24.3 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия обратного клапана | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.4 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.3.2 | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.3 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.4 |
| 24.4 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка смыкаемости соединительных головок | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.5 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.10 | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.9 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.9 |
| 24.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка качества поверхностей литых и окрашеных деталей | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.8 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.7 | СТБ 11.13.16-2009, п.п. 7.2.4, 7.2.5, 7.2.14 ГОСТ 9.302 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.4 |
| 24.6 ** |  | 26.30/ 36.038 | - проверка работоспособности пеносмесителя в диапазоне температур эксплуатации | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.12 | СТБ 11.13.16-2009, п.п. 7.2.10-7.2.11 |
| 24.7 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка комплектности | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.14 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.12 | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.3 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.4 |
| 24.8 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.15, 5.16 ГОСТ Р 53252-2009, п 5.13. | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.3 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.4 |
| 24.9 ** |  | 26.30/ 32.115 | - взаимозаменяемость деталей | ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.6 | ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.7 |
| 25.1 ** | Стволы пожарные ручные | 26.30/ 35.062 | - фиксация и усилие на ручке управления перекрывным устройством | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.6 ГОСТ 9923-2021, п. 5.7 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.4 ГОСТ 9923-2021, п. 6.6 |
| 25.2 ** |  | 26.30/ 32.115 | - взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.7 ГОСТ 9923-2021, п. 5.9 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.5 ГОСТ 9923-2021, п. 6.7 |
| 25.3 ** | Стволы пожарные ручные | 26.30/ 32.115 | - наличие следов коррозии, забоин, вмятин, трещин, закругленности острых углов и кромок | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.8 ГОСТ 9923-2021, п. 5.11 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ 9923-2021, п. 6.3 |
| 25.4 ** |  | 26.30/ 32.115 | - крепление отдельных деталей, сборочных единиц | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.9 ГОСТ 9923-2021, п. 5.13 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.2 ГОСТ 9923-2021, п. 6.3 |
| 25.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие термоизоляционного покрытия на корпусе ствола | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.10 ГОСТ 9923-2021, п. 5.12 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ 9923-2021, п. 6.3 |
| 25.6 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смыкаемость соединительных головок | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.11 ГОСТ 9923-2021, п. 5.14 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.5 ГОСТ 9923-2021, п. 6.8 |
| 25.7 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смыкаемость соединительного штуцера ствола высокого давления | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.11 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.5 |
| 25.8 ** |  | 26.30/ 32.115 | - комплект поставки ствола | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.12, 4.13 ГОСТ 9923-2021, п. 5.19 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ 9923-2021, п. 6.3 |
| 25.9 ** |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка ствола | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.14 ГОСТ 9923-2021, п. 5.20 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ 9923-2021, п. 6.3 |
| 25.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - метод нанесения маркировки | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.15 ГОСТ 9923-2021, п. 5.20.2 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ 9923-2021, п. 6.3 |
| 25.11 ** |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка условных обозначений и надписей | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.14 ГОСТ 9923-2021, п. 5.20 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.1 ГОСТ 9923-2021, п. 6.3 |
| 25.12 ** |  | 26.30/ 32.115 | - отдача твердой вставки ОВ | ГОСТ 9923-2021 | ГОСТ 9923-2021, п. 6.12.3 |
| 25.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - габаритные размеры | ГОСТ 9923-2021, п. 5.17 | ГОСТ 9923-2021, п. 6.15 |
| 25.14 ** |  | 26.30/ 32.115 | - масса | ГОСТ 9923-2021, п. 5.18 | ГОСТ 9923-2021, п. 6.16 |
| 26.1 ** | Стволы пожарные воздушно- пенные | 26.30/ 32.115 | - содержание технической документации | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.14 ГОСТ 11101-2021, п. 5.16 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.1 ГОСТ 11101-2021, п. 6.3 |
| 26.2 ** |  | 26.30/ 35.062 | - усилия на ручках управления перекрывными устройствами | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.5 ГОСТ 11101-2021, п. 5.4 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.11 ГОСТ 11101-2021, п. 6.5 |
| 26.3 ** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка размеров и материала сетки | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.6 ГОСТ 11101-2021, п. 5.4 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.2 ГОСТ 11101-2021, п. 6.8 |
| 26.4 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смыкаемость головок | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.8 ГОСТ 11101-2021, п. 5.11 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.2, 7.2.6 ГОСТ 11101-2021, п. 6.7 |
| 26.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - содержание маркировки | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.15 ГОСТ 11101-2021, п. 5.17 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.1 ГОСТ 11101-2021, п. 6.3 |
| 26.6 ** |  | 26.30/ 32.115 | - метод нанесения маркировки | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.16 ГОСТ 11101-2021, п. 5.17.2 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.1 ГОСТ 11101-2021, п. 6.3 |
| 26.7 ** |  | 26.30/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.9 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.4 ГОСТ 9.916-2023 |
| 26.8 ** |  | 26.30/ 35.062 | - величина рабочего давления | СТБ 11.13.15-2009, п. 1, табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п. 1, табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 6.9.1 |
| 26.9 ** |  | 26.30/ 29.061 | - условный проход соединительной головки | СТБ 11.13.15-2009, п. 8, табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.2 ГОСТ 11101-2021, п. 6.13 |
| 26.10 ** |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы ствола | СТБ 11.13.15-2009, п. 9, табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.15 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.3 ГОСТ 11101-2021, п. 6.14 |
| 26.11 ** |  | 26.30/ 29.061 | - основные размеры | СТБ 11.13.15-2009 п. 10, табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.14 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.2 ГОСТ 11101-2021, п. 6.13 |
| 26.12 ** | Стволы пожарные воздушно- пенные | 26.30/ 36.038 | - работоспособность в диапазоне температур эксплуатации | СТБ 11.13.15-2009, п. 11, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.5 |
| 26.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - внешний вид стволов | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 5.10, 5.11 ГОСТ 11101-2021, п. 5.8 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.1, 7.2.2 ГОСТ 11101-2021, п. 6.3 |
| 26.14 ** |  | 26.30/ 32.115 | - качество резьбы | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.12 ГОСТ 11101-2021, п. 5.12 | СТБ 11.13.15-2009, пп. 7.2.1, 7.2.2 ГОСТ 11101-2021, п. 6.12 |
| 26.15 ** |  | 26.30/ 32.115 | - транспортная маркировка | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.17 ГОСТ 11101-2021, п. 5.17.3 | ТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.1 ГОСТ 11101-2021, п. 6.3 |
| 26.16 ** |  | 26.30/ 32.115 | - взаимозаменяемость деталей | ГОСТ 11101-2021, п. 5.6 | ГОСТ 11101-2021, п. 6.6 |
| 27.1 ** | Стволы пожарные лафетные | 26.30/ 32.115 | - внешний вид, комплектность, маркировка | СТБ 11.13.23-2012, п.п. 4.5, 4.13, 4.19-4.22 ГОСТ 34778-2021, п.п. 5.19, 5.20 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.1 ГОСТ 34778-2021, п. 6.3 |
| 27.2 ** |  | 26.30/ 32.115 | - поверхности литых деталей | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.14 ГОСТ 34778-2021, п.п. 5.10, 5. 11 | СТБ 11.13.23-2012, п.п. 6.2.1, 6.2.2 ГОСТ 34778-2021, п. 6.3 |
| 27.3 ** |  | 26.30/ 29.061 | - угол маневрирования подачей огнетушащего вещества через ствол в горизонтальной плоскости | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.23 ГОСТ 34778-2021, п. 5.2, табл. 1, п. 6 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.10 ГОСТ 34778-2021, п. 6.11 |
| 27.4 ** |  | 26.30/ 29.061 | - угол маневрирования подачей огнетушащего вещества через ствол в вертикальной плоскости | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.23 ГОСТ 34778-2021, п. 5.2, табл. 1, п. 7 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.10 ГОСТ 34778-2021, п. 6.11 |
| 27.5 ** |  | 26.30/ 29.040 | - масса | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.23 ГОСТ 34778-2021, п. 5.18 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.3 ГОСТ 34778-2021, п. 6.16 |
| 27.6 ** |  | 26.30/ 29.061 | - габаритные размеры | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.23 ГОСТ 34778-2021, п. 5.17 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.2 ГОСТ 34778-2021, п. 6.15 |
| 27.7 ** | Стволы пожарные лафетные | 26.30/ 32.115 | - затяжка и стопорение всех крепежных изделий | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.8 ГОСТ 34778-2021, п. 5.13 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.1 ГОСТ 34778-2021, п. 6.3 |
| 27.8 ** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность корпуса | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.9 ГОСТ 34778-2021, п. 5.4 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.5 ГОСТ 34778-2021, п. 6.5.1 |
| 27.9 ** |  | 26.30/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.11 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.6 |
| 27.10 ** |  | 26.30/ 29.121 | - стойкость к коррозионному воздействию | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.12 ГОСТ 34778-2021, п. 5.10 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.4 ГОСТ 34778-2021, п. 6.3 |
| 27.11 ** |  | 26.30/ 35.062 | - усилия на ручках управления | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.16 ГОСТ 34778-2021, п. 5.4 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.9 ГОСТ 34778-2021, п. 6.6 |
| 27.12 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смыкаемость стволов с рукавными головками | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.17 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.6 |
| 27.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка управления стволом и фиксации положений | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.3, перечисления б) - з) | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.13 |
| 27.14 ** |  | 26.30/ 32.115 | - устойчивость оснований переносных стволов | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.6 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.12 |
| 27.15 ** |  | 26.30/ 32.115 | - взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.7 ГОСТ 34778-2021, п. 5.9 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.7 ГОСТ 34778-2021, п. 6.7 |
| 28.1 ** | Разветвления рукавные | 26.30/ 29.040 | - масса | ГОСТ 8037-93, п. 1.1.2 СТБ 2496-2017, п. 3.3 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.4 СТБ 2496-2017, п. 6.7 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.13 |
| 28.2 ** |  | 26.30/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 8037-93, п. 1.1.2 СТБ 2496-2017, п. 3.3 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.3 СТБ 2496-2017, п. 6.6 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.12 |
| 28.3 ** |  | 26.30/ 29.061 | - соответствие размеров конструкторской документации | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.1 СТБ 2496-2017, п. 4.1.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.3 СТБ 2496-2017, п.п. 6.5, 6.6 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.12 |
| 28.4 ** | Разветвления рукавные | 26.30/ 29.061 | - проверка допусков отливок | СТБ 2496-2017, п. 4.1.4 | СТБ 2496-2017, п. 6.6 |
| 28.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | СТБ 2496-2017, п. 4.2.1 ГОСТ Р 50400-2011, п.п. 5.2.7-5.2.8 | СТБ 2496-2017, п. 6.4 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.6 ** |  | 26.30/ 32.115 | - качество поверхностей литых деталей | СТБ 2496-2017, п. 4.1.6 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.7 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.7 ** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка допусков отливок | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.3 |
| 28.8 ** |  | 26.30/ 29.061 | - размеры раковин на поверхностях литых деталей | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.5 СТБ 2496-2017, п. 4.1.7 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.8 | ГОСТ 8037-93, п. 3.3 СТБ 2496-2017, п. 6.6 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.9 ** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка отклонения размеров отливок деталей | СТБ 2496-2017, п. 4.1.5 | СТБ 2496-2017, п. 6.6 |
| 28.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие покрытия стальных и крепежных деталей | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.7 СТБ 2496-2017, п. 4.1.9 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.10 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п.п. 8.3-8.4 |
| 28.11 ** |  | 26.30/ 32.115 | - смазка резьбовых деталей | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.9 СТБ 2496-2017, п. 4.1.12 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 СТБ 2496-2017, п. 6.5 |
| 28.12 ** |  | 26.30/ 35.062 | - усилие на маховике | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.8 СТБ 2496-2017, п. 4.1.11 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.5 СТБ 2496-2017, п. 6.8 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.6 |
| 28.13 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие покрытия наружных поверхностей | СТБ 2496-2017, п. 4.1.10 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.10 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.14 ** |  | 26.30/ 36.140 | - средняя наработка на отказ | ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.3 табл. 3 | ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.16 |
| 28.15 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие паспорта | СТБ 2496-2017, п. 4.3.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.6.1 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.16 ** |  | 26.30/ 32.115 | - количество паспортов | СТБ 2496-2017, п. 4.3.1 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 |
| 28.17 ** |  | 26.30/ 32.115 | - комплектность | СТБ 2496-2017, п. 4.3 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.6.1 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.18 ** | Разветвления рукавные | 26.30/ 32.115 | - содержание маркировки | СТБ 2496-2017, п. 4.4.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.5.2 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.19 ** |  | 26.30/ 32.115 | - способ нанесения маркировки | СТБ 2496-2017, п. 4.4.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.5.3 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.20 ** |  | 26.30/ 32.115 | - упаковка | СТБ 2496-2017, п. 4.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.6.4 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.21 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка сохранности маркировки | СТБ 2496-2017, п. 4.4.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.5.3 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.22 ** |  | 26.30/ 32.115 | - транспортная маркировка | СТБ 2496-2017, п. 4.5.4 ГОСТ Р 50400-2011 п. 5.6.5 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.23 ** |  | 26.30/ 32.115 | - упаковка паспорта | СТБ 2496-2017, п. 4.5.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.6.6 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.24 ** |  | 26.30/ 29.061 | - типоразмеры разветвление | ГОСТ 8037-93, п. 1.1.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.4 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.25 ** |  | 26.30/ 32.115 | - наличие трещин и других дефектов | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.7 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.26 ** |  | 26.30/ 32.115 | - содержание и качество маркировки | ГОСТ 8037-93, п. 1.5 ГОСТ Р 50400-2011 п. 5.5.2 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.27 ** |  | 26.30/ 32.115 | - консервация ручки | ГОСТ 8037-93, п. 4.2 | ГОСТ 8037-93, п. 3.2 |
| 28.28 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка качества соединительных головок | СТБ 2496-2017, п. 4.1.14 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.5 | СТБ 2496-2017, п. 6.5 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.8 |
| 28.29 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных деталей | СТБ 2496-2017, п. 4.2.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.3 | СТБ 2496-2017, п. 6.4 ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3 |
| 28.30 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 8037-93, п. 1.3.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.7 | ГОСТ 8037-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.3 |
| 28.31 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных деталей | ГОСТ 8037-93, п. 1.3.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.3 | ГОСТ 8037-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.8 |
| 28.32 ** | Разветвления рукавные | 26.30/ 36.100 | - средняя наработка на отказ | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.11 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.1.3 табл. 3 | ГОСТ 8037-93, п. 3.11 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.16 |
| 28.33 ** |  | 26.30/ 32.115 | - крепление отдельных деталей | ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.13 | ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.10 |
| 28.34 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка взаимозаменяемости деталей | ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.14 | ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.11 |
| 29.1 ** | Сетки всасывающие | 25.93/ 32.115 | - соответствие конструкторской документации | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.1 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.4.1 |
| 29.2 ** |  | 25.93/ 32.115 | - качество поверхностей отливок | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.5 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.8 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.4.1 |
| 29.3 ** |  | 25.93/ 32.115 | - наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.10 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 |
| 29.4 ** |  | 25.93/ 32.115 | - смазка резьбовых деталей | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.11 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 |
| 29.5 ** |  | 25.93/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 12963-93, п. 1.3.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.1 |
| 29.6 ** |  | 25.93/ 32.115 | - наличие уплотнительного кольца | ГОСТ 12963-93, п. 1.3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.11 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п.п. 8.4.1, 8.4.2 |
| 29.7 ** |  | 25.93/ 32.115 | - проверка материала резиновых деталей сеток | ГОСТ 12963-93, п. 1.3.3 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.5.2 | ГОСТ 12963-93, п. 3.1 ГОСТ Р 53253-2009, п.п. 8.4.1, 8.4.2 |
| 29.8 ** |  | 25.93/ 32.115 | - содержание маркировки | ГОСТ 12963-93, п. 1.5.1 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.15.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.4.1 |
| 29.9 ** |  | 25.93/ 32.115 | - качество выполнения маркировки | ГОСТ 12963-93, п. 1.5.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.15.3 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 ГОСТ Р 53253-2009, п.п. 8.4.1, 8.4.2 |
| 29.10 ** |  | 25.93/ 32.115 | - транспортная маркировка | ГОСТ 12963-93, п. 1.5.3 | ГОСТ 12963-93, п. 3.2 |
| 29.11 ** |  | 25.93/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 12963-93, п. 1.1.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.2.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.3 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.11 |
| 29.12 ** |  | 25.93/ 29.061 | - размеры раковин отливок | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.5 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.8 | ГОСТ 12963-93, п. 3.3 ГОСТ Р 53253-2009, п.п. 8.4.1, 8.4.2 |
| 29.13 ** | Сетки всасывающие | 25.93/ 29.061 | - отклонение размеров отливок | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.6 | ГОСТ 12963-93, п. 3.3 |
| 29.14 ** |  | 25.93/ 29.061 | - основные размеры соединительных головок | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.7 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.12 | ГОСТ 12963-93, п. 3.3 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.9 |
| 29.15 ** |  | 25.93/ 29.061 | - размеры ячеек решетки | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.9 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.9 | ГОС Т 12963-93, п. 3.3 ГОСТ Р 53253-2009, п.п. 8.4.1, 8.4.2 |
| 29.16 ** |  | 25.93/ 29.040 | - масса | ГОСТ 12963-93, п. 1.1.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.2.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.4 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.12 |
| 29.17 ** |  | 25.93/ 35.062 | - усилие открывания клапана | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.4 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.4.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.8 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.7 |
| 29.18 ** |  | 25.93/ 29.061 | - взаимозаменяеость деталей | ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.7 | ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.8 |
| 29.19 ** |  | 25.93/ 29.061 | - крепление деталей | ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.13 | ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.10 |
| 29.20 ** |  | 25.93/ 29.061 | - качество покрытий | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.10 | ГОСТ 12963-93, п. 3.6 ГОСТ 9.302-88 |
| 30.1 ** | Гидроэлеватор пожарный | 28.22/ 32.115 | - качество поверхностей литых деталей | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.4 ГОСТ Р 50398-92, п.п. 2.6, 2.7 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 30.2 ** |  | 28.22/ 32.115 | - наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.7 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.9 | ГОСТ 7498-93, п.п. 3.2, 3.7 ГОСТ Р 50398-92 ГОСТ 9.301-86 |
| 30.3 ** |  | 28.22/ 32.115 | - наличие смазки резьбовых деталей | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.9 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 |
| 30.4 ** |  | 28.22/ 32.115 | - наличие соединительных головок | ГОСТ 7498-93, п. 1.3.4 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.10 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.10 |
| 30.5 ** |  | 28.22/ 32.115 | - комплектование эксплуатационно- технической документацией | ГОСТ 7498-93, п. 1.4.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 5 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 30.6 ** |  | 28.22/ 32.115 | - содержание маркировки | ГОСТ 7498-93, п. 1.5.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.1 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 30.7 ** | Гидроэлеватор пожарный | 28.22/ 32.115 | - качество выполнения маркировки | ГОСТ 7498-93, п. 1.5.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.2 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 30.8 ** |  | 28.22/ 32.115 | - транспортная маркировка | ГОСТ 7498-93, п. 1.5.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.3 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 30.9 ** |  | 28.22/ 32.115 | - упаковка | ГОСТ 7498-93, п. 1.6.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.4 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 6 ГОСТ 2991-85 |
| 30.10 ** |  | 28.22/ 32.115 | - упаковка паспорта | ГОСТ 7498-93, п. 1.6.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.7 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 6.7 |
| 30.11 ** |  | 28.22/ 32.115 | - упаковка экспортных образцов | ГОСТ 7498-93, п. 1.6.3 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 |
| 30.12 ** |  | 28.22/ 32.115 | - наличие консервации отверстий сопла и внутренней поверхности диффузора | ГОСТ 7498-93, п. 4.2 | ГОСТ 7498-93, п. 3.2 |
| 30.13 ** |  | 28.22/ 29.061 | - основные размеры | ГОСТ 7498-93, п. 1.1.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.1 | ГОСТ 7498-93, п. 3.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.2 |
| 30.14 ** |  | 28.22/ 29.061 | - отклонения размеров отливок | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.3 | ГОСТ 7498-93, п. 3.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.2 |
| 30.15 ** |  | 28.22/ 29.061 | - размеры раковин | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.4 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.7 | ГОСТ 7498-93, п. 3.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 |
| 30.16 ** |  | 28.22/ 29.040 | - масса | ГОСТ 7498-93, п. 1.1.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 1.2 | ГОСТ 7498-93, п. 3.5 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.3 |
| 30.17 ** |  | 28.22/ 32.115 | - проверка материала литых деталей | ГОСТ 7498-93, п. 1.3.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.4 | ГОСТ 7498-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50398-92, п.п. 4.1, 4.7, 4.8 |
| 30.18 ** |  | 28.22/ 32.115 | - проверка материала решетки | ГОСТ 7498-93, п. 1.3.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.5 | ГОСТ 7498-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.5 |
| 30.19 ** |  | 28.22/ 32.115 | - проверка материала уплотнительных колец | ГОСТ 7498-93, п. 1.3.3 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.11 | ГОСТ 7498-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.1 ГОСТ 15152-69 |
| 30.20 ** | Гидроэлеватор пожарный | 28.22/ 32.115 | - проверка соединительных головок | ГОСТ 7498-93, п. 1.3.4 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.10 | ГОСТ 7498-93, п. 3.1 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.10 ГОСТ 28352-89 |
| 31.1 ** | Пенообразователи для тушения пожаров | 26.30/ 32.115 | - определение внешнего вида | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.2 ГОСТ Р 50588-2012, п. 5.2 |
| 31.2 ** |  | 26.30/ 29.040 | - определение кратности и устойчивости пены | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.3 ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.3 |
| 31.3 ** |  | 26.30/ 08.169 | - определение водородного показателя | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | ГОСТ 22567.5-93 |
| 31.4 ** |  | 26.30/ 29.040 | - определение плотности | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | ГОСТ 18995.1-73 |
| 31.5 ** |  | 26.30/ 29.049 | - определение кинематической вязкости | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | ГОСТ 33-2016 |
| 31.6 ** |  | 26.30/ 26.080 | - определение температуры замерзания | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | ГОСТ 18995.5-73 |
| 31.7 ** |  | 26.30/ 29.119 | - определение показателя смачивающей способности | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п.п. 5.9, 5.10 (морская или жесткая вода) ГОСТ Р 50588-2012, п.п. 5.9, 5.10 |
| 31.8 ** |  | 26.30/ 29.040 | - определение поверхностного и меж.фазного натяжения на границе с н-гептаном рабочего раствора | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.8 ГОСТ Р 50588-2012, п. 5.8 |
| 32.1 ** | Пенообразователи для подслойного тушения пожаров в резервуарах | 26.30/ 32.115 | - внешний вид | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009, п. 4 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.3 СТБ 2459-2016, п. 5.2 |
| 32.2 ** |  | 26.30/ 29.119 | - плотность | СТБ 2459-2016 п. 4 СТБ 11.13.13-2009, п. 4 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.5 ГОСТ 18995.1-73 |
| 32.3 ** |  | 26.30/ 29.049 | - кинематическая вязкость | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009, п. 4 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.9 ГОСТ 33-2000 ГОСТ 33-2016 |
| 32.4 ** | Пенообразователи для подслойного тушения пожаров в резервуарах | 26.30/ 08.169 | - показатель концентрации водородных ионов | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009, п. 4 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.7 ГОСТ 22567.5-93 |
| 32.5 ** |  | 26.30/ 29.119 | - поверхностное натяжение рабочего раствора | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 2459-2016, п. 5.8 СТБ 11.13.13-2009, п. 6.10 |
| 32.6 ** |  | 26.30/ 29.119 | - межфазное натяжение на границе раздела с гептаном | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 2459-2016, п. 5.8 СТБ 11.13.13-2009, п. 6.10 |
| 32.7 ** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.8 СТБ 2459-2016, п. 5.3 |
| 32.8 ** |  | 26.30/ 35.120 | - температура вспышки | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.4 ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.4, 4.5 ГОСТ 12.1.044-2018, п.п. 29, 30 |
| 32.9 ** |  | 26.30/ 35.120 | - температура воспламенения | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.4 ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.6 ГОСТ 12.1.044-2018, п. 28 |
| 32.10 ** |  | 26.30/ 29.040 | - устойчивость пены | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.8 СТБ 2459-2016, п. 5.3 |
| 32.11 ** |  | 26.30/ 26.080 | - температура кристализации | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.6 ГОСТ 18995.5-73 |
| д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси) |  |  |  |  |  |
| 33.1 ** | Порошки огнетушащие | 20.59/ 32.115 | - внешний вид | СТБ 11.12.01-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.12 |
| 33.2 ** |  | 20.59/ 29.040 | - определение кажущейся плотности | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.2 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.2 |
| 33.3 ** |  | 20.59/ 29.040 | - определение остатка порошка после просева 08.05.2025 дата принятия решения на сите | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.3 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.3 |
| 33.4 ** | Порошки огнетушащие | 20.59/ 35.060 | - определение массовой доли влаги | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.4 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.4 |
| 33.5 ** |  | 20.59/ 35.060 | - определение влагопоглощения и слеживаемости | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.5 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.5 |
| 33.6 ** |  | 20.59/ 26.141 | - определение способности к водоотталкиванию | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.6 ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.6 |
| 33.7 ** |  | 20.59/ 29.049 | - определение текучести и остатка порошка | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.7 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.7 |
| 33.8 ** |  | 20.59/ 36.038 | - определение способности тушения модельного очага класса А | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.8 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.8 |
| 33.9 ** |  | 20.59/ 36.038 | - определение способности тушения модельного очага класса В | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.9 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.9 |
| 33.10 ** |  | 20.59/ 36.038 | - определение пробивного напряжения | СТБ 11.12.01-2009 ГОСТ Р 53280.4-2009 | СТБ 11.12.01-2009, п. 6.10 ГОСТ Р 53280.4-2009, п. 5.10 |
| ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск, Минский район, Минская область (испытательный центр) |  |  |  |  |  |
| 34.1 ** | Заряды к воздушно- пенным огнетушителям | 20.59/ 32.115 | - внешний вид заряда | СТБ 2029-2010, Приложение А, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010, п. 6.2 |
| 34.2 ** |  | 20.59/ 08.169 | - водородный показатель |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 34.3 ** |  | 20.59/ 26045 29.040 29.061 | - коррозионная активность пенообразующего раствора | СТБ 2029-2010, Приложение А, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010, п. 6.6 |
| 34.4 ** |  | 20.59/ 29.040 | - кратность пены пенообразующего раствора 08.05.2025 дата принятия решения |  | СТБ 2029-2010, п. 6.7 |
| 34.5 ** | Заряды к воздушно- пенным огнетушителям | 20.59/ 29.040 | - масса заряда | СТБ 2029-2010, Приложение А, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010, п. 6.3 |
| 34.6 ** |  | 20.59/ 26.080 | - температура кристаллизации раствора заряда |  | ГОСТ 18995.5-73 |
| 34.7 ** |  | 20.59/ 36.140 | - срок сохраняемости заряда | СТБ 2029-2010, Приложение А, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010, п. 6.4 |
| 34.8 ** |  | 20.59/ 36.140 | - срок сохраняемости раствора заряда |  | СТБ 2029-2010, п. 6.5 |
| 35.1 ** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99.59/ 26.141 | - герметичность лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п.п. 5.31.4, 5.32.3 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.3 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.17 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.4 |
| 35.2 ** |  | 32.99/ 29.040 | - объем вредного «мертвого» пространства | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.31.5 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.18 |
| 35.3 ** |  | 32.99/ 29.040 | - масса лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.2 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 5.5.4 -5.5.6 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.7 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.3 |
| 35.4 ** |  | 32.99/ 32.115 | - наличие переговорного устройства | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.6 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.2 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.1, 8.2 |
| 35.5 ** |  | 32.99/ 32.115 | - наличие защитного кожуха переговорного устройства | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.7 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.3 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.2 |
| 35.6 ** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность стекла | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.3 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.10 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.8 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.5 |
| 35.7 ** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность лямок наголовника | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.9 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.14 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.9 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.6 |
| 35.8 ** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность крепления соединительной коробки к лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.10 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.15 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.10 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.7 |
| 35.9 ** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/ 32.115 | - наличие защитного кожуха клапана выдоха | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.20 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.10 ** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность крепления корпуса клапана выдоха к корпусу лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.11 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 5.5.21 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.10 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.7 |
| 35.11 ** |  | 32.99/ 32.115 | - определение соответствия содержания технической документации | СТБ 11.14.02-2008, п.п. 5.33, 5.35 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.9 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.6, приложение А ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.1 |
| 35.12 ** |  | 32.99/ 26.080 | - работоспособность лицевой части после воздействия климатических факторов | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.14 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.3.1 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.12 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.10 |
| 35.13 ** |  | 32.99/ 29.145 | - устойчивость к тепловому потоку | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.16 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.3.4 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.14 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.13 |
| 35.14 ** |  | 32.99/ 36.038 | - устойчивость лицевой части к воздействию дезинфицирующих растворов | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.17 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.3.5 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.15 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.14 |
| 35.15 ** |  | 32.99/ 36.038 | - устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.18 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.16 |
| 35.16 ** |  | 32.99/ 32.115 | - маркировка | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.36 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.8 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.2 |
| 35.17 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия клапанов вдоха и выдоха | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.4 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.19 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.18 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка соединения между лицевой частью и дыхательным аппаратам | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.8 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.17 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.9 |
| 35.19 ** |  | 32.99/ 29.121 | - проверка прочности крепления узла переговорной мембраны к корпусу лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.12 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.10 |
| 35.20 ** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/ 29.061 | - проверка линейной деформации ремней крепления и/или оголовья | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.13 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.11 |
| 35.21 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.19 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.1 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.2, 8.16 |
| 35.22 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка удобства и комфортности лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.20 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.4.1 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.23 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка работоспособности лицевой части при различных температурах | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.21 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.9 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.24 ** |  | 32.99/ 29.061 | - проверка общего поля зрения смотрового узла лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.22 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.8 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.22 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.17 |
| 35.25 ** |  | 32.99/ 26.080 | - проверка на предмет запотевания и замерзания лицевой части при различных температурах | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.23 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.9 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.26 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка удобства регулировки и надежной фиксации лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.24 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 5.5.12, 5.5.13 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.27 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка прочной фиксации съемных деталей при обслуживании лицевой части | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.25 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.17 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.28 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка конструкции клапанов на предмет простоты обслуживания и обращения | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.26 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.18 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.29 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка работоспособности клапана выдоха при любых наклонах головы | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.27 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.19 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.30 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка возможности замены узлов и деталей лицевой части без снижения защитных свойств | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.28 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.23 |
| 35.31 ** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/ 35.062 | - проверка поддержания избыточного давления в подмасочном пространстве | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.31.1 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.2 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.19 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.32 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка сопротивления дыханию на выдохе (для лицевых частей с избыточным давлением) | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.31.2 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.4 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.19 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.15 |
| 35.33 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка сопротивления дыханию на вдохе (для лицевых частей с избыточным давлением) | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.31.3 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.5 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.19 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.15 |
| 35.34 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка сопротивления дыханию на вдохе и выдохе (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.32.1 ГОСТ Р 53257-2019, п.п.5.1.4, 5.1.5 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.19 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.15 |
| 35.35 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка герметичности лицевой части (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.32.3 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.17 |
| 35.36 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия удостоверения о гигиенической регистрации | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.2 ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 5.6 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.7 ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.1 |
| 35.37 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка давления открытия клапана выдоха лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.1.6 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.8 |
| 35.38 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка работоспособности лицевой части после пребывания в среде с температурой | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.3.2 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.11 |
| 35.39 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка надежности | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.2 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.1 |
| 35.40 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка эргономического сочетания с аппаратом дыхательным и пожарной каской | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.4.2 | ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.41 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка сочетания радиопереговорного устройства с аппаратом дыхательным и пожарной каской | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.4.3 | ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.42 ** |  | 32.99/ 32.115 | -проверка количества корпусов и подмасочников лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.1 | ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.43 ** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/ 39.000 | - проверка смотрового стекла в процессе эксплуатации | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.7 | ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.44 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка прозрачности смотрового стекла лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.11 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.2 |
| 35.45 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка лямки для переноски лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.22 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.2 |
| 35.46 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка кожуха радиопереговорного устройства лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.23 | ГОСТ Р 53257-2019, п.п. 8.16.1, 8.16.2 |
| 35.47 ** |  | 32.99/ 26.080 | - проверка работоспособности радиопереговорного устройства после воздействия климатических факторов | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.24 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.16.3 |
| 35.48 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка приема и передачи речевых сообщений | ГОСТ Р 53257-2019, п.5.5.25 | ГОСТ Р 53257-2019, п. 8.16.3 |
| 35.49 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка класса разборчивости речи при использовании радиопереговорного устройства | ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.5.26 | ГОСТ Р 53257-2019, п.8.1 |
| 36.1 ** | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99/ 32.115 | - комплектность самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.13 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.1 |
| 36.2 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка времени надевания и приведения самоспасателя в действие | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.9 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.21 |
| 36.3 ** |  | 32.99/ 35.062 | - определение сопротивления дыханию | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.5 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.7 |
| 36.4 ** |  | 32.99/ 32.115 | - определение закрытия головы человека капюшоном | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.1 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.2 |
| 36.5 ** |  | 32.99/ 36.038 | - использование мундштучного приспособления (загубника) и носового зажима | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.2 |
| 36.6 ** | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99/ 32.115 | - наличие внутри капюшона полумаски или четверть маски, закрывающей нос и рот человека и изолирующей подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.1 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.2 |
| 36.7 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка удобства пользования | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.4 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.19 |
| 36.8 ** |  | 32.99/ 32.115 | - маркировка | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.14 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.2 |
| 36.9 ** |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность рабочей части самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.7 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.8 |
| 36.10 ** |  | 32.99/ 29.040 | - проверка массы | СТБ 11.14.05-2010, п.5.8 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.9 |
| 36.11 ** |  | 32.99/ 32.115 | - определение соответствия содержания технической документации | СТБ 11.14.05-2010, п.п. 5.10.8, 5.12.3, 5.15.1, 5.15.2 | СТБ 11.14.05-2010, п.п. 6.1, 6.20.7 |
| 36.12 ** |  | 32.99/ 36.038 | - возможность ведения переговоров между людьми, надевшими самоспасатели | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.5 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.22 |
| 36.13 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка искажения видимости и запотевания в течение всего времени защитного действия самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.6 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.23 |
| 36.14 ** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность крепления корпуса капюшона (лицевой части) и ФСЭ | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.10.7 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.10 |
| 36.15 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после транспортной тряски | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.12 |
| 36.16 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после падения | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.13 |
| 36.17 ** |  | 32.99/ 26.080 | - проверка сохранения работоспособности после воздействия климатических факторов | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.14 |
| 36.18 ** | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99/ 26.080 | - проверка сохранения работоспособности п осле пребывания в среде с температурой 200 ºС | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.15 |
| 36.19 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после воздействия теплового потока | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.17 |
| 36.20 ** |  | 32.99/ 36.038 | - устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.1 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.11 |
| 37.1 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 26.080 | - работоспособность после пребывания в среде 200 ºС | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.1 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.3.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.9 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.19 |
| 37.2 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка соответствия содержания эксплуатационной документации на аппарат | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.22 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.17.1, 4.17.2 | СТБ 11.14.03-2008, приложение В ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.3 ** |  | 32.99/ 32.115 | - состав дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.1.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 37.4 ** |  | 32.99/ 26.080 | - работоспособность после воздействия климатических факторов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.4 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.3.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.12 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.18.2 |
| 37.5 ** |  | 32.99/ 29.145 | - устойчивость к тепловому потоку | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.3.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.14 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.22 |
| 37.6 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка шкалы манометра и верхнего предела | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 37.7 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка защитного кожуха манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.4 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.9 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 37.8 ** |  | 32.99/ 36.038 | - срабатывание автоматического сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.15.1, 5.15.2 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.20 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.7, 7.25, 7.26 |
| 37.9 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия сумки (футляра) для хранения и переноски лицевой части, а также ее исполнение | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.12.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.10.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.10 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения сумки (футляра) спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.16.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 37.11 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка резьбы в штуцере | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.4 ГОСТ Р 53255-2019 п. 4.11.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.27 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.8 |
| 37.12 ** |  | 32.99/ 32.115 | - соединение легочного автомата и основной лицевой части | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.19.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.23 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.10 |
| 37.13 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка соединения для подключения спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.1 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.11.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.26 |
| 37.14 ** |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность систем высокого и редуцированного давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.8 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.29 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.12 |
| 37.15 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка опломбирования редуктора | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.14.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.12.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.16 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.16.1 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.13.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.1 |
| 37.17 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка состава спаса тельного устройства дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.16.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 37.18 ** |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность воздуховодной системы | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.8 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.33 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.15 |
| 37.19 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 26.141 | - герметичность систем высокого и редуцированного давления дыхательного аппарата без избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.29 |
| 37.20 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка комплектации дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.26 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.15 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 37.21 ** |  | 32.99/ 32.115 | - маркировка дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.27 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.16.1, 4.16.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 37.22 ** |  | 32.99/ 36.038 | - устойчивость составных частей дыхательного аппарата к воздействию дезинфицирующих растворов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.25.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.3.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.35 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.23 |
| 37.23 ** |  | 32.99/ 36.038 | устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.15 |
| 37.24 ** |  | 32.99/ 29.040 | - масса дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.8 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.5.4, 4.5.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.8 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.3 |
| 37.25 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка усилия срабатывания органов управления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.26 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.4 |
| 37.26 ** |  | 32.99/ 35.062 | - определение избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.25 |
| 37.27 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка герметичности и износостойкости вентиля баллона | СТБ 11.14.03-2008, п.п. 5.11.3-5.11.5 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.7.4-4.7.6 | СТБ 11.14.03-2008, п.п. 6.17, 6.18 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.6 |
| 37.28 ** |  | 32.99/ 29.040 | - проверка расхода воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.24 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.11 |
| 37.29 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 36.038 | - проверка штуцера легочного автомата спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.3 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.13.10 | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.3 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.9 |
| 37.30 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия заключения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на соответствие лицевой части | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.25.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 |
| 37.31 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка соответствия лицевой части требованиям ТНПА | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.12.1 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.10.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.32 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.2 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.8.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.2 |
| 37.33 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка внутренней резьбы штуцера вентиля | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.11.1 ГОСТ Р 53255-2019, п.4.7.8 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53255-2019, п.7.1 |
| 37.34 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка класса точности манометра и цены деления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.7 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 37.35 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка климатического исполнения дыхательного аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.4 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 4.1.1, 4.1.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 37.36 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка работоспособности аппарата после погружения в воду, проверка влагонепроницаемости манометра | СТБ 11.14.03-2008, п.п. 5.9.8, 5.13.9 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.16 |
| 37.37 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка условного времени защитного действия | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.5 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.1.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.25 |
| 37.38 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка фактического время защитного действия | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.1.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.39 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия предохранительного клапана в вентиле баллона | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.11.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.7.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1, 7.2 |
| 37.40 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения вентиля баллона | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.11.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.7.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.41 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка вентиля на баллоне | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.11.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 37.42 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка конструкции вентиля | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.11.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 37.43 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 37.44 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия демпферного устройства в манометре | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 37.45 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка продолжительности постоянной работы элементов питания манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.46 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка материала стекла манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.8 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 |
| 37.47 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка влагонепроницаемости манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.9 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.16 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.24 |
| 37.48 ** |  | 32.99/ 26.095 | - проверка прочности стекла манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.10 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.49 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка считываемости показаний манометра | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.11 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.8 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.50 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка возможности считывания информации с манометра при различном освещении | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.13.12 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.10 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.51 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 35.062 | - проверка сохранения редуцированного давления редуктора | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.14.1 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.12.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.52 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия предохранительного клапана редуктора | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.14.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.12.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.19 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.27.1 |
| 37.53 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка продолжительности работы звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.15.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.9.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.25 |
| 37.54 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка дополнительного расхода воздуха при срабатывании звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.15.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 |
| 37.55 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка работоспособности звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.15.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.22 |
| 37.56 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка влияния звукового сигнального устройства на дыхание | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.15.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.9.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.57 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия защитных колпачков на устройстве быстрой дозаправки | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.17.1 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.14.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 37.58 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка работоспособности устройства для быстрой дозаправки | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.17.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.14.1 | СТБ 11.14.03-2008, п.п. 6.37, 6.37.16 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.59 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения подвесной системы | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.1 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.4.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.60 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка систем ремней подвесной системы | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.4.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.61 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка возможности снятия и надевания аппарата без выключения при передвижении | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.4 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.62 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 32.115 | - проверка конструкции и сборки аппарата для простого доступа к очистке, проверке и осмотре | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 37.63 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка закрепления уплотнительных прокладок | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 37.64 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка органов управления аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.8 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.65 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка поверхностей аппарата | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.9 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 37.66 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка возможности использование баллонов различных объемов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.10 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 37.67 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка количества вентилей в аппарате | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.11 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 37.68 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка значений рабочего давления баллонов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.12 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 37.69 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка негерметичности замкнутого пространства между соединительным шлангом манометра и чехлом | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 37.70 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка работоспособности воздуховодного шланга подключаемого к легочному автомату после изгиба | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.6 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.71 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка работоспособности воздуховодного шланга подключаемого к манометру после изгиба | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.7 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.8 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.72 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления со спасательным устройством избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.11 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.26 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.16 |
| 37.73 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия переключателя в легочном автомате | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 37.74 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 35.062 | - проверка соответствия спасательного устройства избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.28 |
| 37.75 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка избыточного давления воздуха при различных нагрузках | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 |
| 37.76 ** |  | 32.99/ 29.137 | - проверка фактического сопротивления на выдохе | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.20.7 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.10 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.21 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.25 |
| 37.77 ** |  | 32.99/ 26.141 | - проверка герметичности воздуховодной системы дыхательного аппарата нормального давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.30 |
| 37.78 ** |  | 32.99/ 29.137 | - проверка сопротивления дыханию на вдохе и выдохе дыхательного аппарата и спасательного устройства нормального давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.31 |
| 37.79 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка штуцеров легочных автоматов и спасательного устройства аппаратов нормального давления | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.27 |
| 37.80 ** |  | 32.99/ 32.115 | - требования к дополнительному оборудованию аппаратов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.3 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 37.81 ** |  | 32.99/ 32.115 | - наличие разрешения на применение баллонов в составе аппаратов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.10.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.5 |
| 37.82 ** |  | 32.99/ 32.115 | - требования к конструкции и материалам аппаратов | СТБ 11.14.03-2008, п.п. 5.11.8, 5.25.6 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 37.83 ** |  | 32.99/ 36.140 | - проверка срока службы | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.2.2 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.84 ** |  | 32.99/ 29.061 | - проверка формы и габаритных размеров | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.2 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.85 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка системы воздухоснабжения | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.8 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.25 |
| 37.86 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка системы телеметрии | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.11 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 37.87 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 32.115 | - проверка рабочей частоты приемо-передающего тракта системы телеметрии | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.12 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.88 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка дальности приема и передачи сигналов телеметрии | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.13 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.89 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка требований к баллонам | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.6 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.90 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка конической резьбы штуцера вентиля | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.7.2 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.91 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка оборота шпинделя вентиля | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.7.7 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.6 |
| 37.92 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка маркировка на корпусе вентиля | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.7.9 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.93 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка серийного номера манометра | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.6 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 37.94 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка информации, отображаемой на дисплее устройства контроля давления | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.11 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.2 |
| 37.95 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка наличия свидетельства о государственной поверки на манометр | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.8.12 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.96 ** |  | 32.99/ 26.080 | -проверка работоспособности манометра во время воздействия климатических факторов | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.9.5 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 37.97 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка серийного номера легочного автомата | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.11.2 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 37.98 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка серийного номера редуктора аппарата | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.12.3 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.1, 7.2 |
| 37.99 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка исполнения спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.1 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 37.100 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка поддержания избыточного давления на вдохе в спасательном устройстве с постоянной подачей воздуха | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.6 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 37.101 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 39.000 | - проверка сопротивления дыханию на выдохе в спасательном устройстве с постоянной подачей воздуха | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.7 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 37.102 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка сопротивления дыханию спасательного устройства с легочно- автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.9 | ГОСТ Р 53255-2019, п.п. 7.25, 7.26 |
| 37.103 ** |  | 32.99/ 39.000 | - проверка содержания диоксида углерода на вдохе в лицевой части | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.14 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 37.104 ** |  | 32.99/ 26.080 | - устойчивость к тепловому потоку спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.17 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.22 |
| 38.1 * | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/ 32.115 | - функциональная проверка СПИоП, контроль максимального времени задержки передачи извещений | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.2.1, 9.2.2-9.2.6, 9.2.9-9.2.10, 9.3 ГОСТ 34701-2020, п.п. 5.1 (кроме п. 5.1.9)-5.3, 5.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.2.1, 9.6.1 ГОСТ 34701-2020 п. 10.1 |
| 38.2 * |  | 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 | - требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4 ГОСТ 34701-2020, п.п. 6.1-6.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7 ГОСТ 34701-2020, п.п. 10.3-10.6 |
| 39.3 * |  | 27.90/ 39.000 | - проверка требований к электропитанию | ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.2.9 ГОСТ 34701-2020, п. 5.1.9 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.6.3 ГОСТ 34701-2020, п. 10.2 |
| 39.4 ** |  | 27.90/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости СПИоП | ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34701-2020, п. 7 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.6.9 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34701-2020, п. 10.7 |
| 39.5 * | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/ 22.000 27.90/ 25.039 | - требования безопасности | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.10.3, 7.14.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.6.8, 9.6.10 |
| 39.6 * |  | 26.30/ 22.000 | - проверка контроля исправности линии связи | ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.2.2 Перечисление б) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 9.6.2 |
| 39.7 * |  | 27.90/ 24.000 | -устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.4.1, 7.8 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.6.9, 7.16.9 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 39.8 * |  | 27.90/ 24.000 | -измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.4.1, 7.8 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 9.6.9 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 7.16.9 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 40.1 * | Приборы управления пожарные | 26.51/ 39.000 | - функциональные проверки | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 5.1.2-5.1.18, 5.2, 5.4 ГОСТ Р 53325-2012, 7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.4-7.6 | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 16.2.1-16.2.6, 16.2.8 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.16.1, 7.16.3 |
| 40.2 * |  | 26.51/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | СТБ 11.14.01-2006, п. 8.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.1 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.12 ГОСТ 28200-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.4 ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009 |
| 40.3 * |  | 26.51/ 26.080 | - холод. Устойчивость | СТБ 11.14.01-2006, п. 8.4 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.2 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.13 ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.5 ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009 |
| 40.4 * |  | 26.51/ 22.000 | - проверка электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции ППУ | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 10.4, 10.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.10.3 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.16 ГОСТ 12997-84, п. 5.11 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.8 |
| 40.5 * | Приборы управления пожарные | 26.51/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 8.6, 8.7 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.3 | ГОСТ 28201-89 ГОСТ 28216-89 СТБ 11.14.01-2006, п.п. 16.2.14, 16.2.15 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.6 |
| 40.6 * |  | 26.51/ 25.098 | - проверка пожарной безопасности ППУ | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 10.6-10.10 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.14.2 | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 16.2.18, 16.2.19, 16.2.21, 16.2.22 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.10 |
| 40.7 * |  | 26.51/ 32.115 | - проверка требований к конструкции, комплектности, маркировке, упаковке и эксплуатационной документации | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 9.1, 9.3, 10.3, 11.1 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.23 |
| 40.8 * |  | 26.51/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости ППУ | СТБ 11.14.01-2006, п.п. 7.4, 7.2, 7.3, 7.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.9 ГОСТ 30379-2017, п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.7, СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.9 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) |
| 40.9 * |  | 26.51/ 24.000 | - напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ ЕN 55022-2012, п. 5.1 СТБ 11.14.01-2006, п. 7.6 | СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п.п. 9.6, 10) СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.9 |
| 40.10 * | Приборы управления пожарные | 26.30/ 22.000 | - проверка работоспособности при сопротивлении шлейфа и сопротивлении утечки | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.2 |
| 40.11* |  | 27.90/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | СТБ 11.14.01-2006, п. 7.5 ГОСТ 30379-2017, п. 5.1.3 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.6) | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9 ГОСТ 30379-2017, п. 7.1.6 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.9 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 40.12* |  | 27.90/ 24.000 | - измерение уровня радиопомех | СТБ 11.14.01-2006, п. 7.6 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах) ГОСТ 30379-2017, п. 5.2.2 СТБ ЕN 55022-2012, (п.6.1) ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.9 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах) ГОСТ 30379-2017, п. 7.2.1 СТБ ЕN 55022-2012 (п.п. 10) ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 41.1 * | Приборы приемно- контрольные пожарные | 26.30/ 39.000 | - функциональная проверка, контроль индикации ППКП | ГОСТ 30737-2001, пп. 5.2.1, 5.2.3-5.2.19 ГОСТ Р 53325-2012, пп. 7.2.6, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 7.4-7.6 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.1 ГОСТ Р 53325-2012, п.7.16.1-7.16.3, 7.2.6 |
| 41.2 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 30737-2001, п.п. 5.5.5, 5.5.6 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.1 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.7 ГОСТ 28200-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.4 ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009 |
| 41.3 * | Приборы приемно- контрольные пожарные | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ 30737-2001, п.п. 5.5.7, 5.5.8 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.2 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.8 ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.5 ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009 |
| 41.4 * |  | 26.30/ 22.000 | - проверка электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции ППКП | ГОСТ 30737-2001, п.п. 6.4, 6.5 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.10.3 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.13 ГОСТ 12997-84, п. 5.11 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.8 |
| 41.5 * |  | 26.30/ 25.039 | - проверка пожарной безопасности ППКП | ГОСТ 30737-2001, п. 6.6 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.14.2 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.14 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.10 |
| 41.6 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ 30737-2001, п.п. 5.5.9, 5.5.10, 5.5.11 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.3 | ГОСТ 30737-2001, п.п. 7.2.9, 7.2.10 ГОСТ 28201-89 ГОСТ 28216-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.6 |
| 41.7 * |  | 26.30/ 22.000 | - определение класса защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 30737-2001, п. 6.2 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.11 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 41.8 * | Приборы приемно- контрольные пожарные | 26.30/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости ППКП | ГОСТ 30737-2001, п. 5.4 СТБ ЕN 55022-2012 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.3 ГОСТ 30379-2017, п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, СТБ IEC 61000-4-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.9 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) |
| 41.9 * |  | 26.30/ 22.000 | - проверка работоспособности при сопротивлении шлейфа и сопротивлении утечки | ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.2 |
| 41.10* |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30737-2001, п. 5.4 ГОСТ 30379-2017 п. 5.1.3 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.6) | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.3 ГОСТ 30379-2017, п. 7.1.6 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.9 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 41.11* |  | 26.30/ 24.000 | - измерение уровня радиопомех | ГОСТ 30737-2001, п. 5.4 ГОСТ 30379-2017 п. 5.2.2 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах) ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.8 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.3 ГОСТ 30379-2017 п. 7.2.1 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах) ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 42.1 * | Модули порошкового пожаротушения автоматические | 26.30/ 32.115 | - соответствие МПП требованиям нормативного документа и конструкторской документации | СТБ 11.13.19-2010, п.п. 5.17-5.19, 7.1 ГОСТ Р 53286-2009, п.п. 5.1, 5.5-5.8, 5.19-5.22, 5.25, 5.26, 5.29, 5.30, 6.1, 9, 10 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.2 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.3 |
| 42.2 * |  | 26.30/ 32.115 | - определение типа вытесняющего газа | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.6 | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.6 |
| 42.3 * |  | 26.30/ 39.000 | - величина утечки вытесняющего газа | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.11 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.12 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.2 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.10 |
| 42.4 * |  | 26.30/ 32.115 | - прочность кронштейна | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.24 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.25 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.21 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.22 |
| 42.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - комплектность | СТБ 11.13.19-2010, п. 6.1 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.2 ГОСТ 2.610-2006 |
| 42.6 ** |  | 26.30/ 32.115 | - маркировка и упаковка | СТБ 11.13.19-2010, п.п. 4.2, 6.2-6.9 | СТБ 11.13.19-2010, п.п. 4.2, 9.2 ГОСТ 27331-87 ГОСТ 14192-96 |
| 43.1 * | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90/ 29.061 | - проверка габаритных размеров | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.3 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.14 ГОСТ 34635-2020, п. 8.1 |
| 43.2 * |  | 27.90/ 29.040 | - проверка массы снаряженного генератора | СТБ 11.16.05-2011, п.п. 4.1.2, 4.1.3 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.15 ГОСТ 34635-2020, п.8.2 |
| 43.3 * |  | 27.90/ 32.115 | - проверка соответствия комплектности, маркировки и упаковки, устройства для опломбирования ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п.п. 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4 ГОСТ 34635-2020, п.п. 5.1.6, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2 СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.7 08.05.2025 дата принятия решения | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 ГОСТ 19433-88 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 34635-2020, п. 8.15 |
| 43.4 * | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90/ 32.115 | - проверка требований к упаковке | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.2.2 ГОСТ 34635-2020, п. 5.5 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 ГОСТ 34635-2020, п. 8.15 |
| 43.5 * |  | 27.90/ 32.115 | - проверка типа ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.14 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 |
| 43.6 * |  | 27.90/ 32.115 | - проверка условного обозначения | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.3.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 |
| 43.7 * |  | 27.90/ 32.115 | - проверка напряжения электрического сигнала для приведения ГОА в действие | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.5.4 ГОСТ 34635-2020, п. 6.4 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 ГОСТ 34635-2020, п. 6.4 |
| 43.8 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка элементов крепления | ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.10 | ГОСТ 34635-2020, п. 8.18 |
| 44.1 * | Установки газового пожаротушения автоматические | 26.30/ 32.115 | - отсутствие запорных устройств | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.7 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.11 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.1 |
| 44.2 * |  | 26.30/ 29.061 26.30/ 29.040 | - габаритные и присоединительные размеры, масса | СТБ 11.13.20-2010, п. 4.8 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.13, 7.3 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.7 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.17 |
| 44.3 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка состава батареи | СТБ 11.13.20-2010, п. 6.1 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.5.1 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.5.1 |
| 45.1 * | Устройства распределительные | 26.30/ 32.115 | - проверка комплектности | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.2 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.2 |
| 45.2 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | ГОСТ Р 53283-2009, п.п. 4.4, 5.3, 5.4 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.2 |
| 45.3 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка цвета пускового устройства | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.12 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.2 |
| 45.4 * |  | 26.30/ 29.061 | - проверка габаритных и присоединительных размеров, за исключением резьбы | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.13 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.16 |
| 46.1 * | Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы | 26.30/ 29.061 | - проверка конструктивных особенностей, основных параметров и размеров | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.25 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.2.2 |
| 46.2 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка условного обозначения | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.2.1-4.2.3 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.2.1-4.2.3 |
| 46.3 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия внешних дефектов | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.2.10 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.2.1.2 |
| 46.4 * |  | 26.30/ 29.061 | - проверка присоединительных размеров | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.2.11 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.2.2 |
| 46.5 * |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.2.12 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.2.3 ГОСТ 23711-79 |
| 46.6 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка цвета окраски | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.2.13 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.2.4 |
| 46.7 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | ГОСТ Р 53287-2009, раздел 6 | ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.1.3, 8.2.4 |
| 47.1 * | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия требованиям ТД | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.1 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 47.2 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия и параметров манометра (индикатора давления) с рабочим диапазоном, возможности удаления измерительных устройств для их проверки | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.2 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.2 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 47.3 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия устройства защиты от случайных срабатываний | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.4 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.4 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 47.4 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия на запарном устройстве указателей (стрелок) направления потока жидкостей и надписей «ОТКР» и «ЗАКР» | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.5 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.5 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 47.5 * | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические | 26.30/ 32.115 | - проверка оснащенности устройствами слива ОТВ из емкостей и трубопроводов, устройством контроля уровня или массы ОТВ в емкостях для их хранения, штуцером для присоединения манометра или индикатора давления, предохранительным устройством | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.3 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.3 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 47.6 * |  | 26.30/ 26.045 | - проверка наличия устройства для перемешивания растворов | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.19 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.19 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 47.7 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка исключения возможности попадания в ОТВ каких-либо фрагментов или шлаков газогенерирующих элементов | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.20 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.20 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 47.8 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия маркировки, упаковки и комплектации | СТБ 11.16.07-2011, п.п. 7, 10, 11 ГОСТ Р 53288-2009, п.п. 7, 10, 11 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.1 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 19433-88 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.1 |
| 48.1 * | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/ 29.061 | - проверка габаритных размеров согласно ТД | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.3.1,6.2.3.2, 7.1.2.2, 7.1.2.4, 7.1.2.5,7.2.1.1, 7.3.1.2, 7.4.1.2, 7.5.1.2, 7.6.1.1, 7.7.1.1, 7.8.1.1, 7.9.1.1, 7.10.1.2, 7.11.1.1, 7.12.1.1, 7.13.1.1 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.1, п. 10.2 |
| 48.2 * |  | 26.30/ 29.061 | - проверка необрабатываемых поверхностей отливок на отсутствие раковин | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.3 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.1 |
| 48.3 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка возможности опломбирования, цвета оборудования, схемы обвязки, фиксирования запорного органа | ГОСТ Р 51052-2002, пп. 6.2.3.17, 6.2.3.4-6.2.3.6, 6.2.3.9, 7.2.1.3 | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.1, 10.5, 10.25 |
| 48.4 * |  | 26.30/ 29.061 | - проверка условного диаметра прохода | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.7, 7.1.2.1, 7.3.1.1, 7.4.1.1, 7.5.1.1, 7.10.1.1 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.1 |
| 48.5 * | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/ 29.061 | - проверка минимального диаметра прохода | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.8 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.3 |
| 48.6 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка возможности визуального контроля | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.9 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.5 |
| 48.7 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия выхода для подсоединения линии пожарного звукового гидравлического оповещателя, выхода для гидравлического (пневматического) дублирующего привода, выхода для дренажа | ГОСТ Р 51052-2002, п.6.2.3.10 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.6 |
| 48.8 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка обеспечения удобного доступа, возможности устранения повреждений | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.12, 8.2 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.1, 10.9 |
| 48.9 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия клеммы и знака заземления | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.16 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.1 |
| 48.10* |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.18 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.4 |
| 48.11* |  | 26.30/ 32.115 | - проверка шрифта маркировки, четкости маркировки, наличия таблички, цвета таблички, содержание таблички, содержание маркировки, наличия технологических отверстий | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.3, 7.1.3, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.2, 7.8.2, 7.9.2, 7.10.2, 7.11.2, 7.12.2, 7.13.2 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.1, 10.2 |
| 48.12* |  | 26.30/ 29.061 | - проверка габаритных и присоединительных размеров | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.1, 7.1.2.2, 7.2.1.1, 7.3.1.2, 7.4.1.2, 7.5.1.2, 7.6.1.1, 7.7.1.1, 7.8.1.1,7.9.1.1, 7.10.1.2, 7.11.1.1, 7.12.1.1, 7.13.1.1 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.2 |
| 49.1 * | Оросители пожарные | 28.29/ 29.061 | - проверка проходного канала | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.9 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.9 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.20 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.20 |
| 49.2 * |  | 28.29/ 32.115 | - проверка комплектности поставки | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.2.1-5.2.3 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.2.1-5.2.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 |
| 49.3 * | Оросители пожарные | 28.29/ 32.115 | - проверка маркировки | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.3.1-5.3.3 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.3.1-5.3.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 |
| 49.4 * |  | 28.29/ 29.061 | - проверка размеров, конструктивных требований, соответствия показателей и наличия в представляемой технической документации необходимых данных на оросители | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.2-5.1.1.7, 5.1.1.11, 5.1.4.1-5.1.4.8, 5.2.3 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.2-5.1.1.7, 5.1.1.11, 5.1.4.1-5.1.4.8, 5.2.3 | СТБ 11.16.06-2011/ ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.1 |
| 50.1 * | Извещатели пожарные автономные | 27.90/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления сигнала | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.6, 4.2.1.8 | ГОСТ 34698-2020 п.4.4.2 |
| 50.2 ** |  | 27.90/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ 34698-2020 п.4.2.1.7 | ГОСТ 34698-2020 п.4.4.2 |
| 51.1 * | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 | - конструкция ИПР | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.12.2.2-4.12.2.6 ГОСТ 34698-2020 п.п.4.2.5.6, 17.2.2-17.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.12.3.2 ГОСТ 34698-2020 п.17.3.2 |
| 51.2 * |  | 26.30/ 37.076 | - работоспособность, оптическая индикация режимов работы ИПР | ГОСТ Р 53325-2012, 4.12.1.2-4.12.1.4 ГОСТ 34698-2020 п.п.,4.2.1.6-4.2.1.10, 17.1.2-17.1.4, 4.2.5.1 | ГОСТ Р 53325-2012, 4.12.3.3 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2-4.4.3, 17.3.3 |
| 51.3 * |  | 26.30/ 22.000 | - изменение напряжения питания ИПР. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.1, 4.12.3.4 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 17.3.4 |
| 51.4 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.1 | ГОСТ 28200-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.12.3.5 ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.5 |
| 51.5 * |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.2 | ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.2, 4.12.4.6 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 17.3.6 |
| 51.6 * | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.3 | ГОСТ 28201-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.4.4.3, 4.12.3.7 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 17.3.7 |
| 51.7 * |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость ИПР | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п. 5.2, п. 6) ГОСТ 34698-2020 п.4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), п. 4.12.3.10 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.9.6, п.10) ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.9, 17.3.10 |
| 51.8 * |  | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 51.9 * |  | 26.30/ 25.039 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.9.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.9 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 51.10 * |  | 26.30/ 24.000 | -устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п.п.4.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.12.3.10 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 51.11 * |  | 26.30/ 24.000 | -измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п.п.4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), п. 4.12.3.10 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 52.1 * | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/ 32.115 30.000 | - проверка требований назначения и к конструкции | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10 | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.3 |
| 52.2 * |  | 26.30/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности от направления воздушного потока | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.7 |
| 52.3 * |  | 26.30/ 39.000 | - стабильность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.6 |
| 52.4 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 | - повторяемость, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.7.1.3, 4.2.5.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.8 |
| 52.5 * |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания. Устойчивость. | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.7.2.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 7.2.11 |
| 52.6 * |  | 26.30/ 39.000 | - устойчивость к воздушным потокам | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 7.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.9 ГОСТ 34698-2020, п. 7.2.9 |
| 52.7 * |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.7.2.13 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.4, 7.2.13 |
| 52.8 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.12 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 7.2.12 |
| 52.9 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.7.2.14 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.5, 7.2.14 |
| 52.10 * |  | 26.30/ 39.000 | - фоновая освещенность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.1.6 ГОСТ 34698-2020, п.7.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.7.2.10 ГОСТ 34698-2020, п. 7.2.10 |
| 52.11 * | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013, (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.7.2.17 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.9, 7.2.17 |
| 52.12 * |  | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 52.13 * |  | 26.30/ 25.039 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.9.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.9 ГОСТ IEC 60065-2013 |
| 52.14* |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.6, 4.2.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 52.15 ** |  | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.7 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 52.16 * |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п.п.4.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.7.2.17 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 52.17 * |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п.п.4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п.6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.7.2.17 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 53.1 * | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания ИПДЛ. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.1, 4.9.2.16 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 9.2.14 |
| 53.2 * |  | 26.30/ 39.000 | - прерывание оптического луча ИПДЛ | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.9.1.9, 4.9.1.10 ГОСТ 34698-2020, п.п. 9.1.7, 9.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.9 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.8 |
| 53.3 * |  | 26.30/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности ИПДЛ от оптической длины луча | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 9.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.14 ГОСТ 34698-2020, п. 9.1.12 |
| 53.4 * |  | 26.30/ 39.000 | - фоновая освещенность ИПДЛ | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.11 ГОСТ 34698-2020 п.9.1.9 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.15 ГОСТ 34698-2020 п.9.2.13 |
| 53.5 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.17 ГОСТ 34698-2020 п.9.2.15 |
| 53.6 * |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.2, 4.9.2.18 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 9.2.16 |
| 53.7 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, 08.05.2025 дата принятия решения постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.3, 4.9.2.19 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 9.2.17 |
| 53.8 * | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость ИПДЛ | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п. 5.2, п. 6) ГОСТ 34698-2020 п.4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.6(Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.9.2.22 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.9.6, п.10) ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.9, 9.2.20 |
| 53.9 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 | - значения чувствительности (повторяемость), оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.9.1.1, 4.9.1.4, 4.2.5.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.3.9, 9.1.1, 9.1.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.8 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.7 |
| 53.10 * |  | 26.30/ 32.115 | - диапазон регулирования чувствительности | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.10 |
| 53.11 * |  | 26.30/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности от времени непрерывной работы (стабильность) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 9.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.11 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.9 |
| 53.12 * |  | 26.30/ 32.115 | - наличие юстировочных устройств | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 9.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.12 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.10 |
| 53.13 * |  | 26.30/ 22.000 | - контроль исправности линии связи | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10, 9.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.13 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.3, 9.2.11 |
| 53.14 * |  | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 53.15 * |  | 26.30/ 25.039 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.2.9.2 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.9, ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.10 |
| 53.16 * | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.9.2.22 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 53.17 * |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.9.2.22 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 54.1 * | Извещатели пожарные тепловые точечные | 26.30/ 26.080 | - холод, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.5.2.13 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.4, 5.2.12 |
| 54.2 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.2.12 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 5.2.11 |
| 54.3 * |  | 26.30/ 39.000 | - время срабатывания при различных положениях относительно направления воздушного потока | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.1.5 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 5.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.7 ГОСТ 34698-2020, п. 5.2.6 |
| 54.4 * |  | 26.30/ 39.000 26.30/ 35.065 | - температура срабатывания, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.1.2, 4.2.5.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.3.9, 5.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.8 ГОСТ 34698-2020, п. 5.2.7 |
| 54.5 * |  | 26.30/ 39.000 | - время срабатывания при различных скоростях повышения температуры | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.1.3, 4.5.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 5.1.3, 5.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.9 ГОСТ 34698-2020, п. 5.2.8 |
| 54.6 * |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.5.2.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 5.2.10 |
| 54.7 * |  | 26.30/ 36.038 | - время срабатывания перед испытаниями на внешние воздействия | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.5.1.3, 4.5.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 5.1.3, 5.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.10 ГОСТ 34698-2020, п. 5.2.9 |
| 54.8 * |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 54.9 * | Извещатели пожарные тепловые точечные | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 54.10 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.5.2.13 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.5, 5.2.13 |
| 54.11 * |  | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 54.12 * |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6(Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.5.2.17 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.9, 5.2.16 |
| 54.13 * |  | 26.30/ 25.039 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.9.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.9 ГОСТ IEC 60065-2013, п. 4.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 54.14 * |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - требования назначения | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10 | ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.3 |
| 54.15 * |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п.п.4.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.5.2.17 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 54.16 * |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013, (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.5.2.17 ГОСТ 30805.22-2013, (п. 10) |
| 55.1 * | Извещатели пожарные тепловые линейные (термокабель) | 26.30/ 39.065 26.30/ 35.065 | - температура срабатывания ИПТЛ (ИПТМ), оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.1.2, п.4.2.5.1 ГОСТ 34698-2020 п.п. 6.1.3, 4.3.9, 5.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.8, п. 4.6.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 6.2.2, 5.2.7 |
| 55.2 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка времени срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.1.3, 4.5.1.4 ГОСТ 34698-2020 п.п. 5.1.3, 5.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.9, 4.5.2.10, 4.6.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 5.2.8, 5.2.9 |
| 55.3 * |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания ИПТЛ (ИПТМ). Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.1, 4.5.2.11, 4.6.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 5.2.10 |
| 55.4 * |  | 26.30/ 26.080 | - проверка устойчивости к пониженной температуре. Холод (устойчивость) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.2, 4.5.2.13, 4.6.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 5.2.12 |
| 55.5 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.5.2.12, 4.6.2.2 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1 |
| 55.6 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.5.2.14, 4.6.2.2 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.5, 5.2.13 |
| 55.7 * |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 55.8 * |  | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 55.9 * | Извещатели пожарные тепловые линейные (термокабель) | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.5.2.17 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.9, 5.2.16 |
| 55.10 * |  | 26.30/ 32.115 | - требования назначения | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10 | ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.3 |
| 55.11 * |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.5.2.17 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 55.12 * |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.5.2.17 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 56.1 * | Извещатели пожарные газовые | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания ИПГ. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.13.2.9 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 13.2.10 |
| 56.2 * |  | 26.30/ 24.000 | -электромагнитная совместимость ИПГ | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.13.2.15 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.9, 13.2.16 |
| 56.3 * | Извещатели пожарные газовые | 26.30/ 25.039 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - требования безопасности | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.2.6, 4.2.9.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.7, 4.4.9 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 56.4 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.13.2.10 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 13.2.11 |
| 56.5 * |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.2 | ГОСТ 28199-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.13.2.11 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 13.2.12 |
| 56.6 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.3 | ГОСТ 28201-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.13.2.12 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 13.2.13 |
| 56.7 * |  | 26.30/ 39.000 | - стабильность | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.13.1.2, 4.13.1.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 13.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 13.2.6 |
| 56.8 * |  | 26.30/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности от направления относительно воздушного потока | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.1.4 ГОСТ 34698-2020, п. 13.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 13.2.7 |
| 56.9 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 | - повторяемость, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.13.1.3, 4.2.5.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.3.9, 13.1.3, 13.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 13.2.8 |
| 56.10 * |  | 26.30/ 39.000 | - устойчивость к воздушным потокам | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 13.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.7 ГОСТ 34698-2020, п. 13.2.9 |
| 56.11 * |  | 26.30/ 39.000 | - устойчивость к насыщению | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.13.1.8, 4.13.1.9 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.13.2.8 |
| 56.12 * |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления сигнала | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 56.13 * | Извещатели пожарные газовые | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.3 |
| 56.14 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 | - требования к конструкции | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.8 | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.8 |
| 56.15 * |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п.п.4.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.9.2.22 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 56.16 * |  | 26.30/ 24.000 | - измерение уровня радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п.п.4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п.п.6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.13.2.15 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 57.1 * | Извещатели пожарные пламени | 26.30/ 32.115 | - повторяемость, оптическая индикация режимов работы ИПП | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.11.1.4, 4.2.5.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.2.3 |
| 57.2 * |  | 26.30/ 39.000 | - прямой свет ИПП | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.1.5, 4.11.1.6 ГОСТ 34698-2020 п.п. 12.1.4, 12.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.2.6 ГОСТ 34698-2020 п. 12.2.6 |
| 57.3 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.2.8 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 12.2.8 |
| 57.4 * |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.11.2.9 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 12.2.9 |
| 57.5 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.11.2.10 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 12.2.10 |
| 57.6 * |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.11.2.11 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 12.2.11 |
| 57.7 * | Извещатели пожарные пламени | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания ИПП. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.15 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.11.2.7 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 12.2.7 |
| 57.8 * |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость ИПП | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п. 5.2, п. 6) ГОСТ 34698-2020 п.4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.11.2.13 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.9.6, п.10) ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.9, 12.2.13 |
| 57.9 * |  | 26.30/ 39.000 | - стабильность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.1.3 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 12.1.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 12.2.4 |
| 57.10 * |  | 26.30/ 39.000 | - угол обзора | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 12.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.11.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 12.2.5 |
| 57.11 * |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.1 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 57.12 * |  | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.7 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.8-4.2.1.10 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.8.2 ГОСТ 34698-2020, п.п 4.4.2, 4.4.3 |
| 57.13 * |  | 26.30/ 22.000 | - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 57.14 * |  | 26.30/ 25.039 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.9.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.9 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 57.15 * | Извещатели пожарные пламени | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.11.2.13 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 57.16 * |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.11.2.13 ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 58.1 * | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 39.000 | - проверка частоты мигания (мигающие световые оповещатели) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.1.7 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.1.7 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.2 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.2 |
| 58.2 ** |  | 26.30/ 39.000 26.30/ 30.000 | - проверка диапазона частот (звуковые и речевые оповещатели) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.1.6, 6.2.1.11 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.1.2 ГОСТ Р 55149-2012, п.п. 5.1.6, 5.1.10 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.4 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.4, 8.1.11, 8.1.12 ГОСТ Р 55149-2012, п.п. 5.1.6, 5.1.10 |
| 58.3 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка функционирования | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.1.1 ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.1.1, 5.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.1 ГОСТ 34699-2020 п.п. 8.1, 8.3 |
| 58.4 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка изменения напряжения питания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.1.13 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.1.18, 5.1.19 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.1.3 ГОСТ 34699-2020 п.5.1.19 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.5 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.11 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.4, 8.1.11, 8.1.12 ГОСТ 34699-2020 п. 8.9 |
| 58.5 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.2.6 ГОСТ Р 53287-2009 Раздел 6 ГОСТ 34699-2020 п.5.6 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.2.6 ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.1.3 ГОСТ 34699-2020 п.5.6 |
| 58.6 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 29.061 | - проверка технической документации на оповещатели | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.1.1 | ГОСТ Р 53287-2009, п.8.1.2 |
| 58.7 * | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления (звуковые и речевые оповещатели) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.1.5, 6.2.1.10 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.1.5, 5.1.9 ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.1.5, 5.1.11 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.1.9 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.3 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.3 ГОСТ 34699-2020 п.8.5 ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.10- 8.1.12 |
| 58.8 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.2.1 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.2.1 ГОСТ 34699-2020 п. 5.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.6 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.7 ГОСТ 34699-2020 п.8.10 |
| 58.9 * |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.2.2 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.2.2 ГОСТ 34699-2020 п.5.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.7 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.8 ГОСТ 34699-2020 п.8.11 |
| 58.10 * |  | 26.30/ 26.080 | - проверка устойчивости к механическим и климатическим воздействиям в условиях транспортирования | ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.2.6, 5.2.7 | ГОСТ 34699-2020 п. 8.18 |
| 58.11 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.2.3 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.2.3 ГОСТ 34699-2020 п.5.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.8 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.9 ГОСТ 34699-2020 п. 8.12 |
| 58.12 * |  | 26.30/ 22.000 | - проверка требований безопасности | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.2.5, 6.2.9.1, 6.2.9.2, 6.2.9.3 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.5.4, 5.9.2 ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.5.5, 5.9.2, 5.9.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.10, 6.4.12 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.12, 6.2.14 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.9.3, 8.15, 8.17 |
| 58.13 ** | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.3(Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.3(Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п. 5.2, п. 6) ГОСТ 34699-2020 п.5.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.11 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.13 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех Приложения Б ГОСТ Р 53325-2012) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.9.6, п.10) ГОСТ 34699-2020 п. 8.16 |
| 58.14 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка функционирования | ГОСТ Р 55149-2012 п. 5.1.1 | ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.1 |
| 58.15 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка мощности, подводимой к вибромотору (электротоковые оповещатели) | ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.1.11 ГОСТ 34699-2020, п. 5.1.13 | ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.5 ГОСТ 34699-2020, п.8.7 |
| 58.16 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка значения токовых воздействий (электротоковые оповещатели) | ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.1.13 ГОСТ 34699-2020, п. 5.1.15 | ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.6 ГОСТ 34699-2020, п. 8.8 |
| 58.17 * |  | 26.30/ 26.080 | - проверка устойчивости к климатическим воздействиям | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.4 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.5, 8.1.12 ГОСТ 15150-69 |
| 58.18 * |  | 26.30/ 25.039 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - проверка соответствия требованиям безопасности | ГОСТ Р 53287-2009, п. 5.1 | ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.1.12 |
| 58.19 * |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012 п.п.6.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012 п.6.4.11 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 58.20 * | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012 п.п.6.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п.п.6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п.6.4.11 (Б.3.10 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 59.1 * | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/ 39.000 | - функциональная проверка | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 5.2.1.3-5.2.1.6, 5.2.1.9, 5.2.1.11 ГОСТ 34700-2020 п.п. 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.11, 5.1.13 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.1 ГОСТ 34700-2020 п.15.1 |
| 59.2 * |  | 26.30/ 32.115 | - контроль индикации | ГОСТ 34700-2020 п. 5.2 | ГОСТ 34700-2020 п.15.1 |
| 59.3 * |  | 26.30/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п. 5.2, п. 6) ГОСТ 34700-2020 п.7 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.8 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.9.6, п.10) ГОСТ 34700-2020 п. 15.8 |
| 59.4 * |  | 26.30/ 22.000 | - проверка электрической прочности и сопротивления изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.5.3 ГОСТ 34700-2020 п.9.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.7 ГОСТ 34700-2020 п. 15.7 |
| 59.5 * |  | 26.30/ 25.034 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - проверка пожарной безопасности | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.9.2, ГОСТ 34700-2020 п. 13.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.9 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ 34700-2020 п. 15.9 |
| 59.6 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.2.1 ГОСТ 34700-2020 п.п. 6.1, 6.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.3 ГОСТ 34700-2020 п. 15.3 |
| 59.7 * | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.2.2 ГОСТ 34700-2020 п.п. 6.2, 6.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.4 ГОСТ 34700-2020 п.15.4 |
| 59.8 * |  | 26.30/ 26.080 | - устойчивость к влажному теплу (циклический режим) | ГОСТ 34700-2020 п.п. 6.3, 6.5 | ГОСТ 34700-2020 п.15.5.2 |
| 59.9 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло (постоянный режим) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.2.3 ГОСТ 34700-2020 п.п. 6.3, 6.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.5 ГОСТ 34700-2020 п.15.5.1 |
| 59.10 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка защиты от короткого замыкания | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 5.2.1.7, 5.2.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.2 |
| 59.11 * |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 5.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.8 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 59.12 * |  | 26.30/ 24.000 | - измерение уровня радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п.п.5.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п.п.6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.8 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси) |  |  |  |  |  |
| 60.1 ** | Арматура электромонтажная | 27.33/ 25.047 | - стойкость к воспламенению | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009, п. 5.3 ГОСТ 28779-90 |
| 60.2 ** |  | 27.33/ 25.047 | - стойкость к зажиганию | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009, п. 5.2 СТБ IEC 60695-2-10-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008 |
| 60.3 ** |  | 27.33/ 29.145 | - испытание на плохой контакт при помощи накаленных элементов | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009, п. 5.4 ГОСТ 27924-88 |
| ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск, Минский район, Минская область (испытательный центр) |  |  |  |  |  |
| 61.1 * | Топливо твердое минеральное | 19.20/ 34.066 | Определение высшей теплоты сгорания и расчет низшей теплоты сгорания | ГОСТ 147-2013 | ГОСТ 147-2013 |
| 62.1 * | Нефтепродукты | 19.20/ 34.066 | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей 08.05.2025 дата принятия решения теплоты сгорания | ГОСТ 21261-2021 | ГОСТ 21261-2021 |
| 63.1 * | Биотопливо твердое | 19.20/ 34.066 | Определение теплоты сгорания | ГОСТ 33106-2014 | ГОСТ 33106-2014 |
| 64.1 * | Газы природные горючие | 06.20/ 34.066 | Определение удельной теплоты сгорания | ГОСТ 10062-75 | ГОСТ 10062-75 |
| 65.1 * | Извещатели пожарные дымовые аспирационные | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 | - повторяемость, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.10.1.6, 4.2.5.1 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.3.9, 10.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.2.3 ГОСТ 34698-2020 п.10.2.6 |
| 65.2 * |  | 26.30/ 39.000 | - стабильность | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.1.5 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 10.1.3, 10.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 10.2.7 |
| 65.3 * |  | 26.30/ 39.000 | - контроль целостности системы воздухозабора | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.1.8 ГОСТ 34698-2020, п. 10.1.9 | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 10.2.8 |
| 65.4 * |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.1, 4.10.2.6 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 10.2.9 |
| 65.5 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.1 ГОСТ 34698-2020, п.4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.10.2.7 ГОСТ 34698-2020, п. 10.2.10 |
| 65.6 * |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.2 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.2, 4.10.2.8 ГОСТ 34698-2020, п. 10.2.11 |
| 65.7 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.3 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.3, 4.10.2.9 ГОСТ 34698-2020, п. 10.2.12 |
| 65.8 * |  | 26.30/ 22.000 | 08.05.2025 дата принятия решения - электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.6 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.5.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.7 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.8 |
| 65.9 * | Извещатели пожарные дымовые аспирационные | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.2.1-Б.2.5, Б.2.7 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013, (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.10.2.12 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.9, 4.10.2.15 |
| 65.10 * |  | 26.30/ 25.039 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.2.9.2 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.9 ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 ГОСТ IEC 60065-2013, п. 4.3 |
| 65.11 * |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3(Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 65.12 * |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.3(Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 66.1 * | Извещатели пожарные мультикритериальные | 26.30/ 39.000 | - показатели назначения, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.11, 4.2.5.1, 15.1.2 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.3, 15.2.2 |
| 66.2 * |  | 26.30/ 32.115 | - требования к конструкции и органам управления | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.5.6 | ГОСТ 34698-2020, п. 15.2.3 |
| 66.3 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка функции самотестирования | ГОСТ 34698-2020, п. 15.1.3 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.3, 15.2.4 |
| 66.4 * |  | 26.30/ 30.000 | - проверка уровня звукового давления сигнала | ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.6 | ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.2 |
| 66.5 * |  | 26.30/ 39.000 | - изменение напряжения питания. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.5 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.1, 15.2.5 |
| 66.6 * | Извещатели пожарные мультикритериальные | 26.30/ 32.115 | - приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.1.8 | ГОСТ 34698-2020, п.4.4.2 |
| 66.7 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.1 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.6 |
| 66.8 * |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.2 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.7 |
| 66.9 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.3 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.8 |
| 66.10 * |  | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость | ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.3 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.11 |
| 66.11 * |  | 26.30/ 25.039 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - пожарная безопасность | ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.9.2 | ГОСТ 34698-2020, п. 4.4.10 |
| 67.1 * | Устройства расширения функциональных возможностей приборов приемно- контрольных и управления пожарных | 26.30/ 39.000 | - функциональная проверка | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.1, 8.5.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 8.5.2.2 |
| 67.2 * |  | 26.30/ 26.080 | - сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.2.1 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.2, 8.5.2.3 |
| 67.3 * |  | 26.30/ 26.080 | - холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.2, 8.5.2.4 |
| 67.4 * |  | 26.30/ 26.080 | - влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.2.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.3, 8.5.2.5 |
| 67.5 * |  | 26.30/ 24.000 | - проверка электромагнитной совместимости | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.3 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 8.5.2.8 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) |
| 67.6 * | Устройства расширения функциональных возможностей приборов приемно- контрольных и управления пожарных | 26.30/ 25.039 26.30/ 25.047 26.30/ 25.098 26.30/ 25.108 | - проверка пожарной безопасности | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.9.2 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.9 |
| 67.7 * |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.3 (Б.2.6) | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.6 (Б.3.10) ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 67.8 * |  | 26.30/ 24.000 | - измерение напряженности радиопомех | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.3 (Б.2.7 в части измерения напряженности радиопомех ГОСТ 30805.22-2013 (п. 6.1) | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) ГОСТ 30805.22-2013 (п. 10) |
| 68.1 ** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 32.115 | - проверка соответствия объема данных, содержащихся в представляемой ТД, объему требований стандарта | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.1.1-5.1.34 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 68.2 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия клемм и знаков заземления | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.14 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 68.3 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка комплектности | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.6 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 68.4 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка маркировки | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.5.1, 5.5.2 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 68.5 ** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка габаритных и присоединительных размеров блоков, монтажных посадочных соединений ЛСД, длины кабельных линий связи | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 68.6 ** |  | 26.30/ 29.040 | - проверка массы | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.2 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 68.7 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка отсутствия открытых передаточных механизмов ЛСД | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.5 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.1 |
| 68.8 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка эргономических требований к клавишным и кнопочным выключателям и переключателям (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.3.2 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.1.2 ГОСТ 22614-77 |
| 68.9 ** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 24.000 | - электромагнитная совместимость (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.9 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 5.2, 6) ГОСТ 30804.6.1-2013 (кроме п.п. 1.1-1.4 таблицы 1) ГОСТ 30804.6.2-2013 (кроме пп. 1.1-1.4 таблицы 1) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.12 ГОСТ 30804.4.2-2013 ГОСТ 30804.4.4-2013 ГОСТ Р 51317.4.5-99 ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30805.22-2013 (кроме п.п. 9.6, 10) |
| 68.10 ** |  | 26.30/ 26.141 | - степень защиты оболочки электропривода пожарного ствола и МПУ (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.10 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.13 ГОСТ 14254-2015 |
| 68.11 * |  | 26.30/ 24.000 | - устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.9 ГОСТ 30804.6.1-2013 (п.п. 1.2-1.4 таблицы 1) ГОСТ 30804.6.2-2013 (п.п. 1.2-1.4 таблицы 1) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.12 ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 68.12 * |  | 26.30/ 24.000 | - измерение уровня радиопомех | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.9 ГОСТ 30805.22-2013 (п.п. 5.2, 6) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.12 ГОСТ 30805.22-2013 (п.п. 9.6, 10) |
| д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси) |  |  |  |  |  |
| 69.1 * | Твердые вещества и материалы | 08.99/ 25.120 | - искробезопасность | СТБ 11.05.04-2007 | СТБ 11.05.04-2007 |
| 70.1 * | Материалы строительные и отделочные | 23.20/ 25.047 | - определение воспламеняемости с применением одного источника пламени | СТБ EN 13501-1-2011 EN 13501-1:2018 СТБ EN ISO 11925-2-2017 EN ISO 11925-2:2020 | СТБ EN ISO 11925-2-2017 EN ISO 11925-2:2020 |
| 71.1 * | Строительные конструкции | 23.20/ 25.108 | - определение класса пожарной опасности | СТБ 1961-2009 | СТБ 1961-2009, п. 4 (метод А) |
| 71.2 * |  | 23.20/ 25.108 | - огнестойкость | ГОСТ 30247.0-94 | ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 СТБ EN 1364-1-2009 СТБ EN 1364-3-2009 СТБ EN 1365-1-2009 СТБ EN 1363-1-2009 СТБ EN 1365-2-2009 СТБ EN 1363-2-2009 СТБ EN 1364-4-2009 |
| 72.1 * | Кровли (кровельные покрытия и основания) | 23.32/ 25.108 | - определение стойкости к воздействию огня | СТБ EN 13501-5-2011 | СТБ CEN/TS 1187-2013, п.п. 4, 5, 6 |
| 73.1 * | Системы утепления, облицовки зданий | 23.32/ 25.108 | - определение класса пожарной опасности | СТБ 1961-2009 СТБ 1761-2007 | СТБ 1961-2009, п. 5 (метод Б) |
| 74.1 * | Светопрозрачные строительные конструкции, элементы зданий и заполнений противопожарных преград | 23.61/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 1764-2007 ГОСТ 33000-2014 ГОСТ 30247.4-2022 | СТБ 1764-2007 ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 ГОСТ 30247.2-97 ГОСТ 33000-2014 ГОСТ 30247.4-2022 |
| 75.1 * | Подвесные потолки | 25.11/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ EN 1364-2-2009 | СТБ EN 1364-2-2009, п. 10 |
| 76.1 * | Легкосбрасываемые конструкции | 23.61/ 35.062 | - избыточное давление вскрытия | СТБ 1762-2007 | СТБ 1762-2007 |
| 77.1 * | Дымозащитные преграды | 23.32/ 39.000 | - эксплуатационная надежность и время выдвижения | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение А | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение B |
| 77.2 * |  | 23.32/ 26.141 | - проницаемость дыма через материал | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение А | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение С |
| 77.3 * |  | 23.32/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение А ГОСТ Р 53305-2009 | СТБ EN 12101-1-2009, Приложение D ГОСТ Р 53305-2009 |
| 78.1 * | Двери шахт лифтов | 28.22/ 25.108 | - огнестойкость | ГОСТ Р 55896-2013 | ГОСТ 30247.3-2002 ГОСТ Р 55896-2013 |
| 79.1 * | Двери, ворота и люки | 25.12/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 1394-2003 СТБ 1764-2007 ГОСТ Р 53307-2009 | ГОСТ 30247.2-97 СТБ 1764-2007 ГОСТ Р 53307-2009 |
| 79.2 * |  | 25.12/ 26.141 | - определение дымонепроницаемости | СТБ 1647-2006 | СТБ 1647-2006, Приложение А |
| 79.3 * |  | 25.12/ 32.115 | - запирающие устройства, замочноскобяные изделия, устройства самозакрывания | СТБ 1647-2006 СТБ 1394-2003 | СТБ 1647-2006, п. 7.3 СТБ 1394-2003, п. 7.8 |
| 79.4 * |  | 25.12/ 32.115 | - элементы замка, обеспечивающие нормальное функционирование замка при температуре не ниже 200 °С | СТБ 1647-2006, п. 5.8 | СТБ 1647-2006, Приложение А |
| 79.5 * |  | 25.12/ 29.061 | - высота порога и его конфигурация | СТБ 1647-2006, п. 5.9 | СТБ 1457-2004, п. 5.1 |
| 79.6 * | Двери, ворота и люки | 25.12/ 26.141 | - определение воздухонепроницаемости | СТБ 2433-2015, п. 5.1.2 СТБ 1394-2003, п. 4.2.1.1 | ГОСТ 26602.2-99 |
| 79.7 * |  | 25.12/ 29.061 | - определение внутренних и наружных размеров | СТБ 2433-2015, п. 8.6 СТБ 1394-2003, п. 4.2.4.21 СТБ 1647-2006 | СТБ 1457-2004, п. 5.1 |
| 79.8 * |  | 25.12/ 29.061 | - определение зазоров в притворах | СТБ 2433-2015, п. 8.6 СТБ 1394-2003 СТБ 1647-2006, Приложение А | СТБ 1457-2004, п. 9 |
| 80.1 * | Полотнище противопожарное | 13.92/ 39.000 | - тушение модельного очага | СТБ 11.12.02-2009 | СТБ 11.12.02-2009, Приложение А |
| 80.2 * |  | 13.92/ 29.061 | - геометрические размеры и прокаты | СТБ 11.12.02-2009 | СТБ 11.12.02-2009, п.п. 6.1, 6.5 |
| 80.3 * |  | 13.92/ 32.115 | - внешний осмотр | СТБ 11.12.02-2009 | СТБ 11.12.02-2009, п. 6.2 |
| 80.4 * |  | 13.92/ 39.000 | - определение времени вскрытия | СТБ 11.12.02-2009 | СТБ 11.12.02-2009, п. 6.4 |
| 81.1 * | Дымовые люки (клапана) вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги | 28.14/ 23.000 | - тепловое воздействие на образец в сочетании с механической и ветровой нагрузкой | ГОСТ Р 53301-2019 ГОСТ 34720-2021 | ГОСТ Р 53301-2019 п. 8.7.1 ГОСТ 34720-2021 п. 9.7.1 |
| 81.2 * |  | 28.14/ 23.000 | - ветровая нагрузка на образец | ГОСТ Р 53301-2019 ГОСТ 34720-2021 | ГОСТ Р 53301-2019, п. 8.7.2 ГОСТ 34720-2021, п. 9.7.2 |
| 81.3 * |  | 28.14/ 23.000 | - тепловое воздействие на образец | ГОСТ Р 53301-2019 ГОСТ 34720-2021 | ГОСТ Р 53301-2019, п. 8.7.3 ГОСТ 34720-2021, п. 9.7.3 |
| 82.1 * | Муфты противопожарные | 28.15/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 2224-2011 ГОСТ Р 53306-2009 | СТБ 2224-2011, Приложение А ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ Р 53306-2009 |
| 82.2 * |  | 28.15/ 29.061 | - параметры и размеры | СТБ 2224-2011 ГОСТ Р 53306-2009 | СТБ 2224-2011, п. 7.2 ГОСТ Р 53306-2009 |
| 82.3 * |  | 28.15/ 32.115 | - комплектность, маркировка | СТБ 2224-2011 ГОСТ Р 53306-2009 | СТБ 2224-2011, п. 7.4 ГОСТ Р 53306-2009 |
| 83.1 * | Клапаны противопожарные и дымовые | 28.14/ 25.108 | - огнестойкость | ГОСТ Р 53301-2019 ГОСТ 34720-2021 | ГОСТ Р 53301-2019 ГОСТ 34720-2021 |
| 84.1 * | Воздуховоды | 28.14/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 11.03.01-2009 | СТБ 11.03.01-2009 |
| 85.1 * | Оборудование противодымной защиты. Вентиляторы | 27.51/ 36.140 | - время разрушения вентилятора | ГОСТ Р 53302-2009 | ГОСТ Р 53302-2009 |
| 85.2 * |  | 27.51/ 36.140 | - время наступления потери функциональной способности | ГОСТ Р 53302-2009 | ГОСТ Р 53302-2009 |
| 85.3 * |  | 27.51/ 23.000 | - проверка аэродинамических характеристик | ГОСТ Р 53302-2009 | ГОСТ Р 53302-2009 |
| 86.1 * | Сейфы | 25.99/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ 11.05.02-99 | СТБ 11.05.02-99, п. 6 |
| 87.1 * | Покрытия лакокрасочные | 20.30/ 29.121 | - адгезия | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15140-78, п.п. 2, 4 |
| 88.1* | Средства огнезащитные для стальных конструкций | 20.59/ 29.121 | - определение адгезии | СТБ 11.03.02-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 11.03.02-2010, п.п. 6.2.3, 6.3.3 ГОСТ 28574-2014, п. 2 ГОСТ 15140-78 |
| 89.1* | Средства защитные для древесины | 20.59/ 29.121 | - определение адгезии | СТБ 11.03.02-2010, п. 5.4 ГОСТ 27325-87 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.2.2 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 15140-78 |
| 90.1* | Огнезащитные кабельные покрытия | 20.59/ 25.047 | - определение термической стойкости кабелей с ОКП | СТБ 11.03.02-2010 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.5.3 |
| 90.2* |  | 20.59/ 29.121 | - определение коэффициента снижения допустимых длительных токов нагрузки | СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ Р 53311-2009 | СТБ 11.03.02-2010, п. 6.5.3 ГОСТ Р 53311-2009, п. 4.1 |
| 91.1 ** | Системы вентиляционные | 28.25/ 23.000 | - аэродинамические испытания | ГОСТ 12.3.018-79, НПБ 23-2010 | ГОСТ 12.3.018-79, НПБ 23-2010 |
| 92.1 ** | Зажимы для пожарных рукавов | 26.30/ 32.115 | - утечка воды через зажим | ГОСТ 2071-95, п. 4.1.5 | ГОСТ 2071-95, п. 6.6 |
| 93.1 ** | Водосборник рукавный | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность соединений | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.2 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.3.3 | ГОСТ 14279-95, п. 6.6 ГОСТ Р 53249-2009, п.п. 8.5, 8.9 |
| 93.2 ** |  | 26.30/ 32.115 | - утечка воды через клапан запорного устройства | ГОСТ 14279-95, п. 4.1.3 ГОСТ Р 53249-2009, п. 5.3.4 | ГОСТ 14279-95, п. 6.6 ГОСТ Р 53249-2009, п. 8.6 |
| 94.1 ** | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30/ 39.000 | - расход раствора пенообразователя | СТБ 11.13.06-2009, п. 3 табл. 1 ГОСТ Р 50409-92, п. 1.2 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.7 |
| 94.2 ** |  | 26.30/ 36.038 | - кратность пены | СТБ 11.13.06-2009, п. 4 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.3 |
| 94.3 ** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.3 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.2 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.4.1 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.7 |
| 94.4 ** |  | 26.30/ 29.061 | - высота подачи пены средней кратности | СТБ 11.13.06-2009, п. 6 табл. 1 ГОСТ Р 50409-92, п. 1.1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.13 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.7 |
| 94.5 ** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность пенной струи | СТБ 11.13.06-2009, п. 5 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.14 |
| 94.6 ** |  | 26.30/ 26.141 | - герметичность перекрывного устройства | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.4 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.4.2 |
| 94.7 ** |  | 26.30/ 29.121 | - величина прогиба сеток | СТБ 11.13.06-2009, п. 4.8 ГОСТ Р 50409-92, п. 2.4 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.1.15 ГОСТ Р 50409-92, п. 4.2 |
| 94.8 ** |  | 26.30/ 35.062 | - проверка рабочего давления генератора | СТБ 11.13.06-2009, п. 2 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.2 |
| 94.9 ** |  | 26.30/ 36.038 | - проверка расхода пены | СТБ 11.13.06-2009, п. 7 табл. 1 | СТБ 11.13.06-2009, п. 5.2 |
| 95.1 ** | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30/ 29.040 | - производительность генератора по раствору пенообразователя | СТБ 11.13.05-2009, п. 3 табл. 1 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.12 |
| 95.2 ** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.05-2009, п. 4 табл. 1 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.3 ГОСТ Р 53290-2009, п.п. 7.14-7.15 |
| 95.3 ** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность | СТБ 11.13.05-2009, п. 4.3 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.3 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.5 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.21 |
| 95.4 ** | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30/ 35.062 | - требования к рабочему давлению генераторов | СТБ 11.13.05-2009, п. 6 табл. 1 ГОСТ Р 53290-2009, п. 5.2.1 табл. 1 | СТБ 11.13.05-2009, п. 5.1.10 ГОСТ Р 53290-2009, п. 7.6 |
| 96.1 ** | Генераторы пены низкой кратности стационарные | 26.30/ 29.040 | - производительность генератора по раствору пенообразователя | СТБ 11.13.07-2009, п. 2 табл. 1 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.2 |
| 96.2 ** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.07-2009, п. 5 табл. 1 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.3 |
| 96.3 ** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность | СТБ 11.13.07-2009, п. 4.3 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.4 |
| 96.4 ** |  | 26.30/ 35.062 | - проверка рабочего давления | СТБ 11.13.07-2009, п. 1 табл. 1 | СТБ 11.13.07-2009, п. 5.2 |
| 97.1 ** | Пеносмесители воздушно- пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 26.30/ 35.062 | - проверка диапазона рабочих давлений на входе и выходе пеносмесителя | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.2.1 | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.6 ГОСТ Р 53252-2009, п.п. 8.6, 8.8 |
| 97.2 ** |  | 26.30/ 29.040 | - проверка дозирования и расхода раствора пенообразователя | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.2 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.2.1 | СТБ 11.13.16-2009, п.п. 7.2.7-7.2.8 ГОСТ Р 53252-2009, п.п. 8.6, 8.8 |
| 97.3 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка герметичности пеносмесителя | СТБ 11.13.16-2009, п. 5.3 ГОСТ Р 53252-2009, п. 5.3.1 | СТБ 11.13.16-2009, п. 7.2.2 ГОСТ Р 53252-2009, п. 8.5, 8.8 |
| 98.1 ** | Стволы пожарные ручные | 26.30/ 29.040 | - расход воды компактной струи | СТБ 11.13.14-2009, п. 2 табл. 1 ГОСТ 9923-2021, п. 5.2, табл. 1 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.6 ГОСТ 9923-2021, п. 6.9.2 |
| 98.2 ** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность компактной струи воды | СТБ 11.13.14-2009, п. 3 табл. 1 ГОСТ 9923-2021, п. 5.2, табл. 1 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.6 ГОСТ 9923-2021, п. 6.9.3 |
| 98.3 ** |  | 26.30/ 29.040 | - расход воды распыленной струи | СТБ 11.13.14-2009, п. 1 табл. 2 ГОСТ 9923-2021, п. 5.3, табл. 2 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ 9923-2021, п. 6.10.2 |
| 98.4 ** | Стволы пожарные ручные | 26.30/ 29.061 | - дальность распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009, п. 2 табл. 2 ГОСТ 9923-2021, п. 5.3, табл. 2 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ 9923-2021, п. 6.10.2 |
| 98.5 ** |  | 26.30/ 29.061 | - эффективная дальность распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009, п. 3 табл. 2 ГОСТ 9923-2021, п. 5.3, табл. 2 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ 9923-2021, п. 6.10.3 |
| 98.6 ** |  | 26.30/ 29.040 | - средняя интенсивность орошения распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009, п. 4 табл. 2 ГОСТ 9923-2021, п. 5.3, табл. 2 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ 9923-2021, п. 6.10.3 |
| 98.7 ** |  | 26.30/ 29.061 | - угол факела распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009, п. 5 табл. 2 ГОСТ 9923-2021, п. 5.3, табл. 2 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ 9923-2021, п. 6.10.4 |
| 98.8 ** |  | 26.30/ 29.040 | - расход воды защитной завесы | СТБ 11.13.14-2009, п. 1 табл. 3 ГОСТ 9923-2021, п. 5.4, табл. 3 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.8 ГОСТ 9923-2021, п. 6.11.1 |
| 98.9 ** |  | 26.30/ 29.061 | - угол факела защитной завесы | СТБ 11.13.14-2009, п. 2 табл. 3 ГОСТ 9923-2021, п. 5.4, табл. 3 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.8 ГОСТ 9923-2021, п. 6.11.2 |
| 98.10 ** |  | 26.30/ 29.061 | - диаметр факела защитной завесы | СТБ 11.13.14-2009, п. 3 табл. 3 ГОСТ 9923-2021, п. 5.4, табл. 3 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.8 ГОСТ 9923-2021, п. 6.11.3 |
| 98.11 ** |  | 26.30/ 29.040 | - расход водного раствора пенообразователя | СТБ 11.13.14-2009, п. 1 табл. 4 ГОСТ 9923-2021, п. 5.5, табл. 4 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.9 ГОСТ 9923-2021, п. 6.12.1 |
| 98.12 ** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность пенной струи | СТБ 11.13.14-2009, п. 2 табл. 4 ГОСТ 9923-2021, п. 5.5, табл. 4 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.9 ГОСТ 9923-2021, п. 6.12.1 |
| 98.13 ** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.14-2009, п. 3 табл. 4 ГОСТ 9923-2021, п. 5.5, табл. 4 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.9 ГОСТ 9923-2021, п. 6.12.2 |
| 98.14 ** | Стволы пожарные ручные | 26.30/ 32.115 | - качество формирования компактной струи на выходе из насадка | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.6 ГОСТ 9923-2021, п. 5.7 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.6 ГОСТ 9923-2021, п. 6.9.1 |
| 98.15 ** |  | 26.30/ 29.061 | - равномерность распределения жидкости по конусу факела распыленной струи воды | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.6 ГОСТ 9923-2021, п. 5.7 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.7 ГОСТ 9923-2021, п. 6.10.1 |
| 98.16 ** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность корпуса ствола | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.6 ГОСТ 9923-2021, п. 5.7 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.2 ГОСТ 9923-2021, п. 6.5.1 |
| 98.17 ** |  | 26.30/ 26.141 | - герметичность перекрывающего устройства | СТБ 11.13.14-2009, п. 4.6 ГОСТ 9923-2021, п. 5.7 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.3 ГОСТ 9923-2021, п. 6.5.2 |
| 98.18 ** |  | 26.30/ 35.062 | - рабочее давление | СТБ 11.13.14-2009, п. 1 табл. 1 ГОСТ 9923-2021, п. 5.2, табл. 1 | СТБ 11.13.14-2009, п. 6.6 ГОСТ 9923-2021, п. 6.12.3 |
| 99.1 ** | Стволы пожарные воздушно- пенные | 26.30/ 29.040 | - расход раствора пенообразователя | СТБ 11.13.15-2009, п. 2 табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.3 ГОСТ 11101-2021, п. 6.9 |
| 99.2 ** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность струи | СТБ 11.13.15-2009, п. 6 табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.2.12 ГОСТ 11101-2021, п. 6.9 |
| 99.3 ** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.15-2009, п. 5 табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.4 ГОСТ 11101-2021, п. 6.10 |
| 99.4 ** |  | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность корпуса и соединений ствола | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.3 ГОСТ 11101-2021, п. 5.4 | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.8 ГОСТ 11101-2021, п. 6.4.1 |
| 99.5 ** |  | 26.30/ 26.141 | - герметичность перекрывного устройства | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.4 ГОСТ 11101-2021, п. 5.4 | СТБ 11.13.15-2009, п. 7.2.9 ГОСТ 11101-2021, п. 6.4.2 |
| 99.6 ** | Стволы пожарные воздушно- пенные | 26.30/ 29.121 | - прогиб сеток после испытаний гидравлическим давлением | СТБ 11.13.15-2009, п. 5.7 ГОСТ 11101-2021, п. 5.4 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.2.13 ГОСТ 11101-2021, п. 6.8 |
| 99.7 ** |  | 26.30/ 29.040 | - расход раствора пенообразователя | СТБ 11.13.15-2009, п. 2 табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.3 ГОСТ 11101-2021, п. 6.9.3 |
| 99.8 ** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность струи | СТБ 11.13.15-2009, п. 6 табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.2.12 ГОСТ 11101-2021, п. 6.9.4 |
| 99.9 ** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.15-2009, п. 5 табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.4 ГОСТ 11101-2021, п. 6.10 |
| 99.10 ** |  | 26.30.5/ 29.040 | - расход воды | СТБ 11.13.15-2009, п. 3, табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.3.1-7.3.4 ГОСТ 11101-2021, п. 6.10 |
| 99.11 ** |  | 26.30/ 29.040 | - расход пенообразователя | СТБ 11.13.15-2009, п. 4, табл. 1 ГОСТ 11101-2021, п. 5.2 табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.3.1-7.3.4 ГОСТ 11101-2021, п. 6.9.3ю |
| 99.12 ** |  | 26.30/ 29.040 | - производительность по пене | СТБ 11.13.15-2009, п. 7, табл. 1 | СТБ 11.13.15-2009, п.п. 7.2.7, 7.3.5 |
| 100.1 ** | Стволы пожарные лафетные | 26.30/ 29.040 | - расход огнетушащего вещества | СТБ 11.13.23-2012, таблица 1 (показатель 1) ГОСТ 34778-2021, п. 5.2, табл. 1, п. 3 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.3 ГОСТ 34778-2021, п. 6.9.2 |
| 100.2 ** |  | 26.30/ 29.061 | - дальность струи: сплошная распыленная компактная | СТБ 11.13.23-2012, таблица 1 (показатель 2) ГОСТ 34778-2021, п. 5.2, табл. 1, п. 4 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.11 ГОСТ 34778-2021, п. 6.9.3 |
| 100.3 ** |  | 26.30/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.23-2012, таблица 1 (показатель 3) ГОСТ 34778-2021, п. 5.2, табл. 1, п. 5 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.4 ГОСТ 34778-2021, п. 6.9.4 |
| 100.4 ** | Стволы пожарные лафетные | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность перекрывающего устройства | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.10 ГОСТ 34778-2021, п. 5.4 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.5 ГОСТ 34778-2021, п. 6.5.2 |
| 100.5 ** |  | 26.30/ 32.115 | - качество формирования сплошной и распыленной струй | СТБ 11.13.23-2012, п. 4.3 перечисления а) ГОСТ 34778-2021, п. 5.4 | СТБ 11.13.23-2012, п. 6.2.11 ГОСТ 34778-2021, п. 6.9.1 |
| 101.1** | Разветвления рукавные | 26.30/ 26.141 | - прочность и герметичность | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.2 СТБ 2496-2017, п. 4.1.2 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.2 | ГОСТ 8037-93, п. 3.8 СТБ 2496-2017, п. 6.12 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.5 |
| 101.2** |  | 26.30/ 26.141 | - герметичность перекрывающего устройства и соединений | ГОСТ 8037-93, п. 1.2.3 СТБ 2496-2017, п. 4.1.3 ГОСТ Р 50400-2011, п. 5.2.3 | ГОСТ 8037-93, п. 3.9 СТБ 2496-2017, п. 6.13 ГОСТ Р 50400-2011, п. 8.6 |
| 102.1 ** | Сетки всасывающие | 25.93/ 26.141 | - прочность и герметичность надклапанной части | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.2 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.3.1 | ГОСТ 12963-93, п. 3.7 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.5 |
| 102.2 ** |  | 25.93/ 32.115 | - утечка через перекрывной клапан | ГОСТ 12963-93, п. 1.2.3 ГОСТ Р 53253-2009, п. 5.3.2 | ГОСТ 12963-93, п. 3.7 ГОСТ Р 53253-2009, п. 8.6 |
| 103.1 ** | Гидроэлеватор пожарный | 28.22/ 26.141 | - прочность и герметичность | ГОСТ 7498-93, п. 1.2.2 ГОСТ Р 50398-92, п. 2.2 | ГОСТ 7498-93, п. 3.8 ГОСТ Р 50398-92, п. 4.9 |
| 104.1 ** | Пенообразователи для тушения пожаров | 26.30/ 35.038 | - определение времени тушения горючей жидкости пеной средней кратности и времени повторного воспламенения | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.6 ГОСТ Р 50588-2012, п. 5.6 |
| 104.2 ** |  | 26.30/ 36.038 | - определение времени тушения горючей жидкости пеной низкой кратности и времени повторного воспламенения | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 5.4 |
| 104.3 ** | Пенообразователи для тушения пожаров | 26.30/ 36.038 | - определение времени тушения и критической интенсивности подачи рабочего раствора пенообразователя для пены средней кратности (стендовая установка) | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.5 ГОСТ Р 50588-2012, п. 5.5 |
| 104.4 ** |  | 26.30/ 36.038 | - определение времени тушения горючей жидкости пеной высокой кратности и времени повторного воспламенения | СТБ 2459-2016, п. 4 ГОСТ Р 50588-2012, п. 4 | СТБ 2459-2016, п. 5.7 ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.7 |
| 105.1 ** | Пенообразователи для подслойного тушения пожаров в резервуарах | 26.30/ 36.038 | - время тушения | СТБ 2459-2016, п. 4 СТБ 11.13.13-2009 | СТБ 11.13.13-2009, п. 6.11 СТБ 2459-2016, п.п. 5.4, 5.6 |
| 106.1 ** | Заряды к воздушно- пенным огнетушителям | 20.59/ 36.038 | - огнетушащая способность заряда при тушении модельного очага пожара | СТБ 2029-2010, Приложение А, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2029-2010, п. 6.8 |
| 107.1 ** | Огнетушители переносные | 28.29/ 32.115 | - анализ технической документации, технический осмотр | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.3 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.3 |
| 107.2 ** |  | 28.29/ 26.080 | - работоспособность огнетушителя в диапазоне температур эксплуатации | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.4 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.4 |
| 107.3 ** |  | 28.29/ 29.040 | - масса (объем) заряда огнетушителя и коэффициент заполнения ОТВ | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.5 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.5 |
| 107.4 ** |  | 28.29/ 26.141 | - утечка газового ОТВ или вытесняющего газа | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.6 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.6 |
| 107.5 ** |  | 28.29/ 35.062 | - усилия/энергия воздействия на органы управления | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.7 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.7 |
| 107.6 ** | Огнетушители переносные | 28.29/ 36.083 | - продолжительность приведения огнетушителя в действие | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п.п. 8.8, 8.9 ГОСТ Р 51057-2001, п.п. 9.8, 9.9 |
| 107.7 ** |  | 28.29/ 35.062 | - снижение давления после наддува заряженного огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.9 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.9 |
| 107.8 ** |  | 28.29/ 36.038 | - продолжительность подачи ОТВ | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.10 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.10 |
| 107.9 ** |  | 28.29/ 36.038 | - возможность прерывания и возобновления подачи ОТВ | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.11 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.10 |
| 107.10 ** |  | 28.29/ 29.061 | - длина струи ОТВ | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.12 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.11 |
| 107.11 ** |  | 28.29/ 29.040 | - остаток заряда огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.13 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.12 |
| 107.12 ** |  | 28.29/ 36.038 | - огнетушащая способность | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.14 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.13 |
| 107.13 ** |  | 28.29/ 29.040 | - кратность пены | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.15 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.14 |
| 107.14 ** |  | 28.29/ 29.121 | - испытания корпуса огнетушителя низкого давления на прочность | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.17 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.16 |
| 107.15 ** |  | 28.29/ 29.121 | - испытания корпуса огнетушителя низкого давления на разрыв | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.18 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.17 |
| 107.16 ** | Огнетушители переносные | 28.29/ 35.062 | - испытание огнетушителя низкого давления пробным давлением | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.19 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.18 |
| 107.17 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность и работоспособность огнетушителя после воздействия вибрации и имитирующего транспортную тряску | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п.п. 8.20, 8.21 ГОСТ Р 51057-2001, п.п. 9.20, 9.21 |
| 107.18 ** |  | 28.29/ 29.061 | - прочность и параметры ручки для переноски огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.22 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.22 |
| 107.19 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность кронштейна | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.23 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.23 |
| 107.20 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность головки огнетушителя при воздействии ударной нагрузки | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.24 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.28 |
| 107.21 ** |  | 28.29/ 26.141 | - герметичность запорно-пускового устройства | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.25 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.24 |
| 107.22 ** |  | 28.29/ 26.141 | - прочность и герметичность гибкого шланга | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.25 ГОСТ 24054-80 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.24 |
| 107.23 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность насадка для подачи ОТВ | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.30 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.29 |
| 107.24 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность раструба углекислотного огнетушителя после падения | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.31 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.30 |
| 107.25 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность органов управления при падении огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.32 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.31 |
| 107.26 ** | Огнетушители переносные | 28.29/ 36.038 | - стойкость огнетушителя к внутренней коррозии | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.33 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.32 |
| 107.27 ** |  | 28.29/ 32.115 | - целостность внутреннего покрытия корпуса огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.34 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.33 |
| 107.28 ** |  | 28.29/ 36.038 | - стойкость огнетушителя к наружной коррозии | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.35 ГОСТ 9.308 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.34 |
| 107.29 ** |  | 28.29/ 32.115 | - стойкость маркировки | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.35 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.34 |
| 107.30 ** |  | 28.29/ 36.140 | - срок службы | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.37 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9. 36 |
| 107.31 ** |  | 28.29/ 32.115 | - работоспособность огнетушителя после неоднократной замены его заряда | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.39 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.38 |
| 107.32 ** |  | 28.29/ 36.038 | - вероятность безотказной работы огнетушителя | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.38 ГОСТ 27.410, п. 3 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.37 |
| 107.33 ** |  | 28.29/ 32.115 | - наличие, прочность и способ пломбирования блокирующего фиксатора | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п.п. 8.3, 8.40 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.39 |
| 107.34 ** |  | 28.29/ 29.061 | - определение длины гибкого шланга | СТБ 11.13.04-2009 ГОСТ Р 51057-2001 | СТБ 11.13.04-2009, п. 8.41 ГОСТ Р 51057-2001, п. 9.31 |
| 108.1 ** | Огнетушители передвижные | 28.29/ 32.115 | - анализ технической документации, технический осмотр, определение габаритных размеров | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.3 |
| 108.2 ** |  | 28.29/ 26.080 | - устойчивость к температурным воздействиям | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.3 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.4 |
| 108.3 ** |  | 28.29/ 29.040 | - определение объема (массы) ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.4 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.5 |
| 108.4 ** |  | 28.29/ 29.040 | -определение вместимости корпуса огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.5 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.5 |
| 108.5 ** |  | 28.29/ 29.040 | - определение величины утечки заряда ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п.п. 8.6, 8.7 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.6 |
| 108.6 ** |  | 28.29/ 29.061 | - определение длины струи огнетушащего вещества | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.8 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.11 |
| 108.7 ** |  | 28.29/ 29.040 | - определение массы (объема) остатка заряда огнетушащего вещества | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.9 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.12 |
| 108.8 ** |  | 28.29/ 36.038 | - продолжительность подачи ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.10 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.10 |
| 108.9 ** |  | 28.29/ 36.038 | - огнетушащая способность | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.11 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.13 |
| 108.10 ** |  | 28.29/ 36.083 | - определение продолжительности приведения огнетушителя в действие | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.13 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.8 |
| 108.11 ** | Огнетушители передвижные | 28.29/ 36.038 | - возможность прерывания подачи ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.14 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.10 |
| 108.12 ** |  | 28.29/ 35.062 | - определение усилия приведения огнетушителя в действие и его перемещения | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п.п. 8.15, 8.16 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.7 |
| 108.13 ** |  | 28.29/ 35.062 | - проверка потери давления при наддуве | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.17 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.9 |
| 108.14 ** |  | 28.29/ 29.121 | - испытание корпуса огнетушителя низкого давления на плотность и прочность сварных швов | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.18 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.16 |
| 108.15 ** |  | 28.29/ 29.121 | - испытание корпуса огнетушителя низкого давления на разрыв | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.19 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.17 |
| 108.16 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность узлов огнетушителя при транспортировании и ударных нагрузках | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.21 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.18 |
| 108.17 ** |  | 28.29/ 29.061 | - параметры канала истечения и фильтра | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.22 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.19 |
| 108.18 ** |  | 28.29/ 26.141 | - испытание ЗПУ и гибкого шланга в сборе с ЗПУ на герметичность | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.23 ГОСТ 24054-80 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.22 |
| 108.19 ** |  | 28.29/ 29.121 | - испытание гибкого шланга в сборе с ЗПУ на прочность | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.24 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.23 |
| 108.20 ** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность узлов огнетушителя при воздействии ударной и статической нагрузок | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п.п. 8.25, 8.26 ГОСТ Р 51017-2009, п.п. 9.20, 9.21 |
| 108.21 ** | Огнетушители передвижные | 28.29/ 29.121 | - стойкость огнетушителя к внутренней коррозии | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.27 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.28 |
| 108.22 ** |  | 28.29/ 29.121 | - стойкость огнетушителя к наружной коррозии | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.28 ГОСТ 9.308-85, раздел 5 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.30 |
| 108.23 ** |  | 28.29/ 32.115 | - работоспособность после 10 циклов эксплуатационных испытаний | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.32 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.32 |
| 108.24 ** |  | 28.29/ 36.140 | - срок службы | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.33 ГОСТ Р 51017-2009, п. 9.31 |
| 108.25 ** |  | 28.29/ 32.115 | - устойчивость огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.34 |
| 108.26 ** |  | 28.29/ 32.115 | - расположение рукоятки тележки при передвижении огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.35 |
| 108.27 ** |  | 28.29/ 32.115 | - комплектность огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 технический осмотр |
| 108.28 ** |  | 28.29/ 32.115 | - маркировка огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 технический осмотр |
| 108.29 ** |  | 28.29/ 32.115 | - упаковка | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 технический осмотр |
| 108.30 ** |  | 28.29/ 32.115 | - возможность сброса давления в корпусе огнетушителя в случае не выхода ОТВ | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 технический осмотр |
| 108.31 ** |  | 28.29/ 32.115 | - наличие манометра или индикатора давления; наличие острых кромок, углов и выступающих элементов | СТБ 11.13.10-2009 ГОСТ Р 51017-2009 | СТБ 11.13.10-2009, п. 8.1 технический осмотр |
| 109.1** | Огнетушители стационарные | 28.29/ 36.038 | - определение работоспособности огнетушителя в интервале температур эксплуатации | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.7 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.5 |
| 109.2** |  | 28.29/ 29.040 | - масса (объем) ОТВ | СТБ 11.13.12-2009, п.п. 5.3, 5.8 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.6 |
| 109.3** |  | 28.29/ 29.040 | - остаток заряда ОТВ | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.10 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.8 |
| 109.4** |  | 28.29/ 35.065 | - температура срабатывания термохимического элемента и теплового замка приведения огнетушителя в действие; инерционность срабатывания огнетушителя | СТБ 11.13.12-2009, п.п. 5.11, 5.16 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.9 |
| 109.5** |  | 28.29/ 36.038 | - огнетушащая способность | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.12 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.10 |
| 109.6** |  | 28.29/ 29.040 | - значение кратности пены | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.13 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.11 |
| 109.7** |  | 28.29/ 26.030 | - прочность и работоспособность огнетушителя после воздействия вибрации | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.17 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.14 |
| 109.8** |  | 28.29/ 29.121 | - прочность и надежность кронштейна | СТБ 11.13.12-2009, п.5.19 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.16 |
| 109.9** |  | 28.29/ 32.115 | - маркировка | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.32 | СТБ 11.13.12-2009, п.п. 5.32.1-5.32.11 |
| 109.10 ** |  | 28.29/ 32.115 | - наличие манометра или индикатора давления, проверка шкалы индикатора давления | СТБ 11.13.12-2009, п.п. 5.25, 5.26 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.4 |
| 109.11 ** |  | 28.29/ 32.115 | - проверка работоспособности огнетушителя после неоднократной замены его заряда | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.30 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.23 |
| 109.12 ** |  | 28.29/ 32.115 | - проверка цвета окраски | СТБ 11.13.12-2009, п. 5.24 ГОСТ 12.4.026-2015 | СТБ 11.13.12-2009, п. 8.4 |
| 110.1** | Маски | 32.99/ 25.047 | - устойчивость к воспламенению маски категории 1 | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.3.1 | ГОСТ 12.4.293-2015, п.п. 6.3, 6.6.1.1 |
| 110.2** |  | 32.99/ 25.047 | - устойчивость к воспламенению маски категорий 2, 3 | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.3.2 | ГОСТ 12.4.293-2015, п.п. 6.3, 6.6.1.2 |
| 110.3** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность ремней крепления и /или/ оголовья маски категории 1 | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.6.3.1 | ГОСТ 12.4.293-2015, п.п. 6.3, 6.9.1 |
| 110.4** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность ремней крепления и /или/ оголовья масок категорий 2, 3 | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.6.3.2 | ГОСТ 12.4.293-2015, п.п. 6.3, 6.9.1 |
| 110.5** |  | 32.99/ 29.121 | - прочность ремней крепления и /или/ оголовья к деформации | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.6.4 | ГОСТ 12.4.293-2015 п.п. 6.3, 6.9.2 |
| 110.6** |  | 32.99/ 32.115 | - конструкция клапанов вдоха и выдоха | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.10.1 | ГОСТ 12.4.293-2015, п. 6.3 |
| 111.1 ** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/ 25.047 | - устойчивость лицевой части к воздействию пламени | СТБ 11.14.02-2008, п. 5.15 ГОСТ Р 53257-2019, п. 5.3.3 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.13 ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.12 |
| 111.2 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка коэффициента подсоса масляного тумана в подмасочное пространство (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008, п.п. 5.31.4, 5.32.3 | СТБ 11.14.02-2008, п. 6.17 |
| 112.1 ** | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99/ 36.038 | - проверка сохранения работоспособности после воздействия пламени | СТБ 11.14.05-2010, п. 5.11.2 | СТБ 11.14.05-2010, п. 6.16 |
| 113.1** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 26.030 | - устойчивость к транспортной тряске | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.2 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.3.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.10 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.18.1 |
| 113.2** |  | 32.99/ 26.030 | - устойчивость к вибронагрузке | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.3.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.11 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.18.1 |
| 113.3 ** |  | 32.99/ 25.047 | - воздействие открытого пламени | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.9.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.13 |
| 113.4 ** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/ 36.038 | - проверка удобства при выполнении всех видов работ | СТБ 11.14.03-2008 п. 5.18.3 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.5.1 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26 |
| 113.5 ** |  | 32.99/ 36.038 | - проверка весораспределения подвесной системы | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.18.7 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.37 |
| 113.6 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка стойкости к изгибам и гибкости соединительных шлангов | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.19.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.6 |
| 113.7 ** |  | 32.99/ 35.062 | - проверка подсоса масляного тумана | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.21.4 ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.12 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.32 ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.26.3 |
| 113.8 ** |  | 32.99/ 25.047 | - проверка стойкости материала ремней и застежек к воздействию открытого пламени | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.25.2 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.34 |
| 113.9 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка материала чехла баллона | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.25.4 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.36 |
| 113.10 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка материала сумки (футляра) спасательного устройства | СТБ 11.14.03-2008, п. 5.25.5 | СТБ 11.14.03-2008, п. 6.36 |
| 113.11 ** |  | 32.99/ 32.115 | - проверка материалов, применяемых для изготовления лицевой части (капюшона) спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019, п. 4.13.15 | ГОСТ Р 53255-2019, п. 7.1 |
| 114.1* | Противогазы изолирующие | 32.99/ 26.141 | - герметичность регенеративных патронов | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 114.2* |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность изолирующих противогазов | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 114.3* |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность шланговых линий противогазов шланговых изолирующего типа | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 114.4* |  | 32.99/ 29.137 | - сопротивление потоку воздуха регенеративных патронов | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 114.5* | Противогазы изолирующие | 32.99/ 29.137 | - сопротивление потоку воздуха клапана избыточного давления | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 114.6* |  | 32.99/ 29.137 | - сопротивление потоку воздуха изолирующих противогазов | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 114.7* |  | 32.99/ 29.137 | - сопротивление потоку воздуха шланговых линий противогазов шланговых изолирующего типа | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 03-52/04М от 16.03.2017 |
| 114.8* |  | 32.99/ 29.165 | - условная жесткость лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 5.1.5 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.8 |
| 114.9* |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность лицевых частей (масок) противогазов и соединительных трубок | ГОСТ 12.4.166-2018, п.п. 5.1.4, 5.1.15.4 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.12 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.7 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 6.14 |
| 114.10* |  | 32.99/ 32.115 | - внешний вид (визуальный контроль) лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 5.1.14 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.1 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.17 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 6.3 |
| 115.1* | Противогазы фильтрующие | 32.99/ 32.115 | - внешний вид (визуальный осмотр) фильтрующе- поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.041-2001 ГОСТ 12.4.122-2020, п.5.4 ГОСТ 12.4.245-2013, п.8 ГОСТ 12.4.235-2019 п.п.8.1, 8.2 | ГОСТ 12.4.122-2020, п. 9.2 ГОСТ 12.4.245-2013, п. 7.3 ГОСТ 12.4.235-2019 п.7.3 |
| 115.2* |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность фильтрующе- поглощающих коробок | ГОСТ 23223-78 ГОСТ 12.4.122-2020, п.5.1.7 | ГОСТ 23223-78 ГОСТ 12.4.122-2020, п.9.10 |
| 115.3* |  | 32.99/ 29.137 | - сопротивление дыханию фильтрующе- поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.122-2020, п.п.5.1.2, 5.1.5 ГОСТ 12.4.245-2013, п. 4.6 ГОСТ 12.4.246-2016, п. 5.11 ГОСТ 12.4.235-2019, п. 5.8 | ГОСТ 10188-74 ГОСТ 12.4.122-2020, п. 9.6 ГОСТ 12.4.245-2013, п. 7.5.2 ГОСТ 12.4.246-2016, п. 7.6 ГОСТ 12.4.235-2019, п.7.6.2 |
| 115.4* |  | 32.99/ 26.141 | - коэффициент проницаемости коробок по масляному туману | ГОСТ 12.4.122-2020, п. 5.1.4 | ГОСТ 12.4.156-75 ГОСТ 12.4.122-2020, п. 9.9 |
| 115.5* |  | 32.99/ 29.165 | - условная жесткость 08.05.2025 дата принятия решения лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 5.1.5 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.8 |
| 115.6 * | Противогазы фильтрующие | 32.99/ 26.141 | - герметичность лицевых частей (масок) противогазов и соединительных трубок | ГОСТ 12.4.166-2018, п.п. 5.1.4, 5.1.15.4 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.12 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.7 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 6.14 |
| 115.7 * |  | 32.99/ 32.115 | - внешний вид (визуальный контроль) лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 5.1.14 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 3.1 | ГОСТ 12.4.166-2018, п. 9.17 ГОСТ 12.4.293-2015, п. 6.3 |
| 115.8 * |  | 32.99/ 29.040 | - масса | ГОСТ 12.4.122-2020, п. 5.1.6 ГОСТ 12.4.235-2019, п. 5.2 | ГОСТ 12.4.122-2020, п. 9.11 ГОСТ 12.4.235-2019, п. 7.9 |
| 116.1* | Камеры защитные детские | 32.99/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к разрыву | ГОСТ ISO 1421-2021 | ГОСТ ISO 1421-2021 |
| 116.2 * |  | 32.99/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к раздиру | ГОСТ ISO 4674-1-2021 | ГОСТ ISO 4674-1-2021 |
| 116.3 * |  | 32.99/ 29.165 | - жесткость защитной ткани | ГОСТ 24684-87, п. 2 | ГОСТ 10550-93, п. 4.1 |
| 117.1 * | Респираторы, полумаски фильтрующие, полумаски из изолирующих материалов | 32.99/ 32.115 | - внешний вид, осмотр | ГОСТ 12.4.296-2015, п.п. 5.3-5.5 ГОСТ 12.4.244-2013, п.п. 3.1, 3.4-3.8 ГОСТ 12.4.028-76, п. 2.1 | ГОСТ 12.4.296-2015, п. 9.1 ГОСТ 12.4.244-2013, п. 6.3 ГОСТ 12.4.028-76, п. 4.1 |
| 117.2 * |  | 32.99/ 29.137 | - сопротивление фильтрующих патронов (респираторов) | ГОСТ 12.4.296-2015, п. 5.1.9 ГОСТ 12.4.244-2013, п. 3.10.2 ГОСТ 12.4.294-2015, п. 7.16 | ГОСТ 12.4.296-2015, п. 9.3 ГОСТ 10188-74 ГОСТ 12.4.244-2013, п. 6.12.2.2 ГОСТ 12.4.294-2015, п. 8.9.3 ГОСТ 12.4.300-2015 п. 8.8.2 |
| 117.3 * |  | 32.99/ 29.040 | - масса | ГОСТ 12.4.028-76, п. 2.4 | ГОСТ 12.4.028-76, п. 4.2 |
| 117.4 * |  | 32.99/ 26.141 | - коэффициент проницаемости масляного тумана | ГОСТ 12.4.028-76, п. 2.5 | ГОСТ 12.4.028-76, п. 4.3 |
| 118.1 * | Средства защиты кожи | 20.42/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к разрыву | ГОСТ ISO 1421-2021 | ГОСТ ISO 1421-2021 п. 9 (Метод 2) |
| 118.2* |  | 20.42/ 29.121 | - стойкость защитной ткани к раздиру | ГОСТ ISO 1421-2021 | ГОСТ ISO 1421-2021 п. 9 (Метод 2) |
| 118.3 * |  | 20.42/ 29.121 | - стойкость ткани к истиранию | Методика НИИ ПБ и ЧС № 17/24М от 14.11.2003 | Методика НИИ ПБ и ЧС № 17/24М от 14.11.2003 |
| 118.4 * |  | 20.42/ 29.165 | 08.05.2025 дата принятия решения - жесткость защитной ткани | ГОСТ 24684-87, п. 2 | ГОСТ 10550-93, п. 4.1 |
| 119.1 *** | Защитные сооружения гражданской обороны | 32.99/ 32.115 | - внешний осмотр фильтров-поглотителей, определение сквозного ржавления, деформации | ТКП 334-2011, приложение В п. 4 | ТКП 334-2011, приложение В п. 4.1 |
| 119.2 *** |  | 32.99/ 29.119 | - пересыпание и усадка шихты фильтров- поглотителей | ТКП 334-2011, приложение В п. 4 | ТКП 334-2011, приложение В п. 4.3 |
| 119.3 *** |  | 32.99/ 29.151 | - переувлажнение (затопление) фильтров- поглотителей водой | ТКП 334-2011, приложение В п. 4 | ТКП 334-2011, приложение В п. 4.1 |
| 119.4 *** |  | 32.99/ 35.062 | - сопротивление фильтров-поглотителей постоянному потоку воздуха | ТКП 334-2011, приложение В п. 4 | ТКП 334-2011, приложение В п. 4.2 |
| 119.5 *** |  | 32.99/ 36.038 | - исправность шихты фильтров-поглотителей | ТКП 334-2011, приложение В п. 4 | ТКП 334-2011, приложение В п. 4.3 |
| 119.6 *** |  | 32.99/ 26.141 | - герметичность защитного сооружения, способность поддержания величин избыточного давления (подпора) воздуха | ТКП 334-2011, п. 6.9 СН 2.02.08-2020 п.5.5.3 | ТКП 334-2011, п. 6.9 |
| 119.7 *** |  | 32.99/ 36.030 | - производительность (расход воздуха) вентиляционных установок | ГОСТ 12.3.018-79 СН 2.02.08-2020 п.п.5.6.3, 6.3.2, 8.21, 17.15 | ГОСТ 12.3.018-79 ТКП 334-2011, приложение В п. 4.4 |
| 120.1* | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/ 26.080 27.90/ 26.095 | - требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4 ГОСТ 34701-2020, п.п. 6.1-6.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7 ГОСТ 34701-2020, п.п. 10.3-10.6 |
| 121.1* | Приборы управления пожарные | 26.51/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | СТБ 11.14.01-2006, п. 8.1 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.4 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.10 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.7 |
| 121.2* |  | 26.51/ 26.095 | - прочность к воздействию многократных ударов | СТБ 11.14.01-2006, п. 8.3 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.11 ГОСТ 28215-89 |
| 121.3* |  | 26.51/ 25.047 | - проверка стойкости к воспламенению | СТБ 11.14.01-2006, п. 10.8 | СТБ 11.14.01-2006, п. 16.2.20 ГОСТ 27484-87 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 |
| 122.1 * | Приборы приемно- контрольные пожарные | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 30737-2001, п.п. 5.5.1, 5.5.2 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.7.4 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.4 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 7.16.7 |
| 122.2 * |  | 26.30/ 26.095 | - проверка работоспособности после ударного воздействия (транспортная тряска) | ГОСТ 30737-2001, п. 5.5.4 | ГОСТ 30737-2001, п. 7.2.6 ГОСТ 28213-89 |
| 123.1 * | Модули порошкового пожаротушения автоматические | 26.30/ 39.000 | - время действия | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.2 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.2 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.8 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.9 |
| 123.2 * |  | 26.30/ 29.061 | - вместимость корпуса модуля | СТБ 11.13.19-2010, п.5.4 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.4 | СТБ 11.13.19-2010, п.9.5 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.6 |
| 123.3 * |  | 26.30/ 26.080 | - работоспособность в температурном диапазоне | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.5 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.9 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.3 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.4 |
| 123.4 * |  | 26.30/ 29.040 | - масса заряда огнетушащего вещества и масса МПП полная | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.10 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.10 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.4 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.5 |
| 123.5 * |  | 26.30/ 29.040 | - масса остатка огнетушащего порошка в корпусе модуля после его срабатывания | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.12 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.13 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.6 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.7 |
| 123.6 * |  | 26.30/ 36.038 | - быстродействие | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.3 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.3 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.7 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.8 |
| 123.7 * |  | 26.30/ 39.000 | - огнетушащая способность модуля | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.13 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.14 | СТБ 11.13.19-2010, п.п. 9.27, 9.25, 9.23, 9.24, 9.26 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.11 |
| 123.8 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка сопротивления цепи запуска, тока срабатывания и времени его действия | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.27 ГОСТ Р 53286-2009 п. 5.28 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.15 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.17 |
| 123.9 ** | Модули порошкового пожаротушения автоматические | 26.30/ 25.098 | - стойкость насадка- распылителя к тепловому воздействию | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.8 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.29 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.18 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.19 |
| 123.10 ** |  | 26.30/ 39.000 | - усилие для приведения МПП в действие и снятия фиксатора блокировки | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.14 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.15 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.14 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.16 |
| 123.11 ** |  | 26.30/ 39.000 | - стойкость полимерных деталей к воздействию огнетушащего порошка | СТБ 11.13.19-2010, п. 5.16 ГОСТ Р 53286-2009, п. 5.17 | СТБ 11.13.19-2010, п. 9.20 ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.21 |
| 123.12 * |  | 28.29/ 29.121 28.99/ 29.121 | - прочность при гидравлических испытаниях | ГОСТ Р 53286- 2009, п. 5.23 | ГОСТ Р 53286-2009, п. 8.12 |
| 123.13 * |  | 28.99/ 35.062, 28.29/ 35.062 | - давление вскрытия корпуса (мембраны), предохранительного устройства | ГОСТ Р 53286- 2009, п.п. 5.24, 6.4 | ГОСТ Р 53286- 2009, п. 8.13 |
| 124.1 * | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90/ 39.000 | - огнетушащая способность ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п.п. 4.1.2, 4.1.3 ГОСТ 34635-2020, п.п. 5.1.2, 5.1.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.2 ГОСТ 34635-2020, п.п. 8.3, 8.13 |
| 124.2 * |  | 27.90/ 36.038 | - проверка времени работы ГОА (подачи огнетушащего аэрозоля) | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.2 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.2 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.3 ГОСТ 34635-2020, п. 8.4 |
| 124.3 * |  | 27.90/ 36.038 | - проверка инерционности (времени срабатывания) ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.2 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.2 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.4 ГОСТ 34635-2020, п. 8.5 |
| 124.4 * |  | 27.90/ 29.061 | - определение размеров зон с температурой 75 °С, 150 °С и 300 °С, образующихся при работе ГОА 08.05.2025 дата принятия решения | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.3 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.5 ГОСТ 34635-2020, п. 8.6 |
| 124.5 * | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90/ 39.000 | - проверка параметров электрического сигнала, необходимого для пуска ГОА | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.4 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.4 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.6 ГОСТ 34635-2020, п. 8.7 |
| 124.6 * |  | 27.90/ 26.080 | - проверка работоспособности снаряженного ГОА в интервале температур эксплуатации | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.9 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.7 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.8 ГОСТ 34635-2020, п. 8.9 |
| 124.7 * |  | 27.90/ 26.095 | - проверка устойчивости генератора к внешним вибрационным воздействиям | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.8 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.7 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.9 ГОСТ 34635-2020, п. 8.10 |
| 124.8 * |  | 27.90/ 32.115 | - проверка состояния корпуса ГОА после окончания работы генератора | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.6 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.5 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.1 ГОСТ 34635-2020, п. 8.11 |
| 124.9 * |  | 27.90/ 32.147 | - проверка максимальной температуры корпуса генератора во время работы | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.12 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.10 ГОСТ 34635-2020, п. 8.12 |
| 124.10 * |  | 27.90/ 39.000 | - проверка отсутствия пуска ГОА от электрического тестового сигнала | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.1.5 ГОСТ 34635-2020, п. 5.1.4 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.7 ГОСТ 34635-2020, п. 8.8 |
| 124.11 * |  | 27.90/ 22.000 | - проверка электрического сопротивления между корпусом и клеммами, служащими для подачи электрического сигнала 08.05.2025 дата принятия решения на пуск генератора | СТБ 11.16.05-2011, п. 4.5.3 ГОСТ 34635-2020, п. 6.3 | СТБ 11.16.05-2011, п. 6.13 ГОСТ 34635-2020, п. 8.14 |
| 125.1 * | Установки газового пожаротушения автоматические | 26.30/ 32.115 | - функциональная проверка | СТБ 11.13.20-2010, п.п. 4.2, 4.3, 7.1-7.5, 8.7-8.9 ГОСТ Р 53281-2009, п.п. 4.1, 4.2, 4.4.2, 4.4.9.2, 4.4.9.3, 4.4.9.4, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 | СТБ 11.13.20-2010, п.п. 10.2.1, 10.2.2, 10.2.21, Приложение А ГОСТ Р 53281-2009, п.п. 7.4.1, 7.4.4, 7.4.14, 4.4.9.4 |
| 125.2 * |  | 26.30/ 36.038 | - проверка продолжительности выпуска ГОТВ | СТБ 11.13.20-2010, п. 4.5 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.4 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.4 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.7 |
| 125.3 * |  | 26.30/ 39.000 | - инерционность срабатывания | СТБ 11.13.20-2010, п. 4.4 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.3 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.3 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.6 |
| 125.4 * |  | 26.30/ 39.000 | - испытания модуля на назначенный ресурс | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.4 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.7 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.11 ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.10 |
| 125.5 * |  | 26.30/ 26.080 | - воздействие климатических факторов внешней среды во время эксплуатации | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.8 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.8 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.14 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.11 |
| 125.6 * |  | 26.30/ 29.040 | - проверка вместимости баллона | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.6 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.10 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.13.3 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.16 |
| 125.7 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка срабатывания устройства контроля массы ГОТВ-сжиженного газа, который применяется без вытеснителя | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.5 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.9.1 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.12 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.13 |
| 125.8 * |  | 26.30/ 29.040 | - остаток ГОТВ- сжиженного газа | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.3 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.5 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.10 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.8 |
| 125.9 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка подачи сигнала устройством контроля давления на пусковом баллоне батареи | СТБ 11.13.20-2010, п. 6.3 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.5.7 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.16 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.5.10 |
| 125.10 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка подключения модулей и распределительных устройств | СТБ 11.13.20-2010, п. 6.4 ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.5.8 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.5.1 |
| 125.11 * | Установки газового пожаротушения автоматические | 26.30/ 26.095 | - проверка усилия ручного пуска модуля | СТБ 11.13.20-2010, п. 8.5 ГОСТ Р 53281-2009, п. 5.3 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.19 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.5 |
| 125.12 * |  | 26.30/ 26.095 | - проверка усилия ручного пуска батареи | СТБ 11.13.20-2010, п. 8.6 ГОСТ Р 53281-2009, п. 5.9 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.20 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.5.4 |
| 125.13 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка дренажного клапана батареи | СТБ 11.13.20-2010, п. 8.10 ГОСТ Р 53281-2009, п. 5.10 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.1 ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.5.1 |
| 125.14 * |  | 26.30/ 32.115 | - срабатывание МПУ в составе модуля | ГОСТ Р 53281-2009, п. 5.5 | ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.15 |
| 125.15 * |  | 28.29/ 29.121 | - прочность при пробном давлении | СТБ 11.13.20-2010, п. 8.3, ГОСТ Р 53281-2009, п. 5.2 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.17, ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.2 |
| 125.16 * |  | 28.29/ 26.141 28.29/ 29.040 | - герметичность модуля (утечка) | СТБ 11.13.20-2010, п. 5.2, ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.1 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.9, ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.3 |
| 125.17 * |  | 28.29/ 35.062 | - параметры гидравлических потерь | СТБ 11.13.20-2010, п. 4.6, ГОСТ Р 53281-2009, п. 4.4.6 | СТБ 11.13.20-2010, п. 10.2.5, ГОСТ Р 53281-2009, п. 7.4.9 |
| 126.1* | Устройства распределительные | 26.30/ 32.115 | - проверка срабатывания от пускового импульса, ресурса срабатывания и работоспособность при климатических воздействиях | ГОСТ Р 53283-2009, п.п. 5.1.3, 5.1.7, 5.1.11 | ГОСТ Р 53283-2009, п.п. 8.7, 8.11, 5.15 |
| 126.2 * |  | 26.30/ 26.095 | -проверка усилия срабатывания от ручного пускового элемента | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.4 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.8 |
| 126.3 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка на инерционность | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.5 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.9 |
| 126.4 ** |  | 28.29/ 29.121 | - гидравлические испытания пробным давлением (прочность) | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.1 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.5 |
| 126.5 ** | Устройства распределительные | 28.29/ 26.141 28.29/ 29.040 | - герметичность при гидравлических испытаниях давлением, равным 1,1 Pр | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.2 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.6 |
| 126.6 * |  | 28.29/ 35.062, 28.99/ 35.062 | - параметры гидравлических потерь | ГОСТ Р 53283-2009, п. 5.1.6 | ГОСТ Р 53283-2009, п. 8.10 |
| 127.1 * | Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы | 26.30/ 26.080 | - проверка на устойчивость к климатическим воздействиям | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 4.2.14 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.2.5 |
| 127.2 * |  | 26.30/ 26.141 | - проверка корпуса на прочность | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.15 | ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.6 |
| 127.3 * |  | 26.30/ 26.141 | - проверка корпуса на герметичность | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.16 | ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.7 |
| 127.4 * |  | 26.30/ 29.095 | - проверка на виброустойчивость | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.17 | ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.8 |
| 127.5 * |  | 26.30/ 26.080 | - проверка на устойчивость к воздействию повышенной влажности и температуры | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 4.2.18 | ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.9 ГОСТ 9.308 |
| 127.6 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка расхода воды и пенообразователя | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.20 | ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.11 |
| 127.7 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка работоспособности при максимальном рабочем давлении | ГОСТ Р 53287-2009 п. 4.2.21 | ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.12 |
| 127.8 * |  | 26.30/ 39.000 36.109 | - проверка работоспособности при максимальном рабочем давлении после 100 циклов включения | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.2.22 | ГОСТ Р 53287-2009, п. 8.2.13 |
| 127.9 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка продолжительности непрерывной работы | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.3 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.4, 8.1.11, 8.1.12 |
| 128.1 * | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические | 26.30/ 25.098 | - устойчивость насадков к тепловому воздействию | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.6 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.6 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.2 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.2 |
| 128.2 * |  | 26.30/ 26.080 26.30/ 39.000 | - проверка работоспособности в указанном диапазоне температур окружающей среды | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.7 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.7 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.3 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.3 |
| 128.3 * |  | 26.30/ 26.095 | - проверка усилия приведения в действие установки при ручном пуске | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.11 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.11 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.7 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.7 |
| 128.4 * |  | 26.30/ 22.000 | - проверка параметров сигнала автоматического пуска | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.12 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.12 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.8 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.8 |
| 128.5 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка инерционности срабатывания | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.13 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.13 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.9 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.9 |
| 128.6 * |  | 26.30/ 36.109 | - проверка ресурса срабатываний | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.14 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.14 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.10 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.10 |
| 128.7 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка характеристики расхода воды и газа | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.15 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.15 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.11 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.11 |
| 128.8 * |  | 26.30/ 36.038 | - проверка продолжительности действия | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.16 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.16 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.12 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.12 |
| 128.9 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка тушения модельных очагов пожара на всей площади, заявляемой в ТД | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.17 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.17 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.13 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.13 |
| 128.10 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия фильтрующих элементов | СТБ 11.16.07-2011, п. 5.21 ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.21 | СТБ 11.16.07-2011, п. 9.15 ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.15 |
| 128.11 * |  | 28.29/ 35.062, 28.99/ 35.062 | - контроль давления, при котором срабатывают предохранительные устройства МУПТВ | ГОСТ Р 53288-2009 п. 5.8 | ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.4 |
| 128.12 * |  | 28.99/ 26.141 | - прочность | ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.9 | ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.5 |
| 128.13 * |  | 28.99/ 26.141 | - герметичность | ГОСТ Р 53288-2009, п. 5.10 | ГОСТ Р 53288-2009, п. 9.6 |
| 129.1 * | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/ 39.000 | - проверка рабочего пневматического давления спринклерного воздушного сигнального клапана | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.1 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.26 |
| 129.2 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка срабатывания в диапазоне рабочих давлений | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.15 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.11 |
| 129.3 * |  | 26.30/ 26.141 | - проверка гидравлических потерь давления | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.2, 6.2.1.3, 7.2.1.4, 7.3.1.3, 7.6.1.4, 7.7.1.4, 7.8.1.3, 7.9.1.3, 7.10.1.4 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.18, 10.31 |
| 129.4 * |  | 26.30/ 26.141 | - проверка давления в трубопроводах к сигнализатору давления и пожарному звуковому гидравлическому оповещателю | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.4 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.12 |
| 129.5 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка срабатывания дренажного клапана и расхода воды и воздуха через комплектующее оборудование | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.6, 6.2.1.7, 7.2.1.2, 7.6.1.3, 7.7.1.3, 7.12.1.2, | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.16, 10.17 |
| 129.6 * |  | 26.30/ 26.095 | - испытание на усилие приведения в действие | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.8 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.20 |
| 129.7 * |  | 26.30/ 22.000 | - проверка напряжения питания | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.9 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.21 |
| 129.8 * |  | 26.30/ 22.000 | - проверка потребляемой мощности | ГОСТ Р 51052-2002, пп. 6.2.1.10, 7.1.2.8, 7.4.1.4 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.22 |
| 129.9 * |  | 26.30/ 26.141 | - проверка герметичности гидравлическим давлением | ГОСТ Р 51052-2002, пп. 6.2.1.17, 6.2.1.18 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.33 |
| 129.10* |  | 26.30/ 26.095 | - испытание на прочность | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.20 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.35 |
| 129.11 * |  | 26.30/ 22.000 | - испытание на электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, и проверка коммутируемого тока и напряжения | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.11, 6.2.1.12 | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.23, 10.24 |
| 129.12 * |  | 26.30/ 36.038 | - проверка времени срабатывания | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.1.14, 7.1.2.3, 7.2.1.5, 7.3.1.4, 7.4.1.3, 7.6.1.2, 7.7.1.2, 7.8.1.2, 7.9.1.2, 7.10.1.3 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.30 |
| 129.13 * |  | 26.30/ 36.038 | - проверка времени задержки сигнала о срабатывании | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.16 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.32 |
| 129.14 * |  | 26.30/ 26.141 | - проверка герметичности пневматического пневматическим давлением | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.19 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.34 |
| 129.15 * | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/ 26.080 | - испытания на устойчивость к климатическим воздействиям | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.2.1 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.10 |
| 129.16 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия устройств для сигнализации и фиксации | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.3.11, 7.13.1.4 | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.7, 10.8 |
| 129.17 * |  | 26.30/ 32.115 26.30/ 39.000 | - проверка работоспособности фильтров. Стойкость к коррозии фильтров и компенсаторов | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 6.2.3.13, 7.11.1.2, 7.11.1.3, 7.11.1.4, 7.12.1.3 | ГОСТ Р 51052-2002, п.п. 10.1, 10.2, 10.13 |
| 129.18 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка работоспособности устройств сигнализации о срабатывании, о величине давления, о положении запорного органа задвижки (затвора) «Отключение» - «Закрыто», о наличии воды выше запорного органа на 0,5 м | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.14 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.14 |
| 129.19 * |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - проверка работоспособности ручного управления | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.15 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.19 |
| 129.20 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка перепада давления спринклерного воздушного сигнального клапана | ГОСТ Р 51052-2002, п. 7.1.2.6 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.29 |
| 129.21 * |  | 26.30/ 32.115 39.000 | - проверка наличия управляющего воздействия на сигнализаторе давления, пожарного звукового гидравлического оповещателя | ГОСТ Р 51052-2002, п. 7.1.2.7 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.12 |
| 129.22 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка времени сброса воздуха из воздушной камеры | ГОСТ Р 51052-2002, п. 7.6.1.5, 7.7.1.5 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.28 |
| 129.23 * |  | 26.30/ 29.040 | - проверка вместимости и продолжительности слива воды из камеры задержки | ГОСТ Р 51052-2002, пп. 6.2.1.5, 7.13.1.2, 7.13.1.3 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.15 |
| 129.24 * |  | 26.30/ 32.115 | - проверка наличия фильтра | ГОСТ Р 51052-2002, пп. 6.2.3.11, 7.13.1.4 | ГОСТ Р 51052-2002, п. 10.8 |
| 129.25 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка работоспособности после 500 циклов срабатывания | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.1.13 | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.27 |
| 129.26 * |  | 26.30/ 39.000 | - устойчивость к гидроудару | ГОСТ Р 51052-2002, п. 6.2.3.19 | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.36 |
| 130.1 * | Оросители пожарные | 28.29/ 35.065 29.145 | - проверка температуры срабатывания | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.6 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.6 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.14 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.14 |
| 130.2 * |  | 28.29/ 36.038 | - проверка условного времени срабатывания | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.6 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.6 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 8.15-8.17 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 8.15-8.17 |
| 130.3 * |  | 28.29/ 32.115 | - испытание на срабатывание теплового замка | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.8 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.8 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.18 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.18 |
| 130.4 * |  | 28.29/ 29.061 | - проверка среднего диаметра капель распылителя | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.10 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.10 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.26 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.26 |
| 130.5 * |  | 28.29/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, прочность | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.1 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.1 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.3 ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.3 |
| 130.6 * |  | 28.29/ 26.141 | - гидравлический удар | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.3 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.3 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.10 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.10 |
| 130.7 * |  | 28.29/ 26.095 | - испытание на прочность к воздействию дужек и/или корпуса | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.4 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.4 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.21 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.21 |
| 130.8 * |  | 28.29/ 26.141 | - испытание на прочность гидравлическим давлением | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.5 ГОСТ Р 51043-2002 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.5 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.12 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.12 |
| 130.9 * | Оросители пожарные | 28.29/ 26.141 | - испытание на герметичность гидравлическим и пневматическим давлением | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.6 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.6 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.13 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.13 |
| 130.10 * |  | 28.29/ 26.080 | - устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.8 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.8 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.2 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.2 |
| 130.11 * |  | 28.29/ 26.080 | - устойчивость к воздействию смены температур | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.9 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.9 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.8 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.8 |
| 130.12 * |  | 28.29/ 25.108 | - теплостойкость | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.10 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.10 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.9 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.9 |
| 130.13 * |  | 28.29/ 25.108 | - термостойкость корпуса | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.11 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.3.11 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.19 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.19 |
| 130.14 * |  | 28.29/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для оросителей общего назначения и оросителей для подвесных потолков) | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.23 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.23 |
| 130.15 * |  | 28.29/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для оросителей, предназначенных для стеллажных складов) | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.24 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.24 |
| 130.16 * |  | 28.29/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, интенсивности орошения (для оросителей, предназначенных для пневмо- и массопроводов и специального назначения) | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.3 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.3 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.41 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.41 |
| 130.17 * | Оросители пожарные | 28.29/ 39.000 | - проверка равномерности орошения, удельного расхода, формы и размера водяной завесы (защищаемой площади) | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 8.27-8.39 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 8.27-8.39 |
| 130.18 * |  | 28.29/ 39.000 | - проверка кратности пены, защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для пенных оросителей) | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.40 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.40 |
| 130.19 * |  | 28.29/ 39.000 | - проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для распылителей) | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5, 5.1.1.11 ГОСТ Р 51043-2002, п.п. 5.1.1.3, 5.1.1.5, 5.1.1.11 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.25 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.25 |
| 130.20 * |  | 28.29/ 39.000 | - проверка коэффициента производительности | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.2 ГОСТ Р 51043-2002, п. 5.1.1.2 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.22 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.22 |
| 130.21 * |  | 28.29/ 39.000 | - проверка параметров управляемого привода (рабочего напряжения, тока, сопротивления изоляции или давления рабочего тела) | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 6.2 ГОСТ Р 51043-2002, п. 6.2 | СТБ 11.16.06-2011 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.42 ГОСТ Р 51043-2002, п. 8.42 |
| 130.22 * |  | 28.29/ 26.095 26.30/ 28.99/ 26.30/ 26.095 | - испытание на удароустойчивость | ГОСТ Р 51043-2002 п. 5.1.3.2 | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.7 |
| 131.1 * | Извещатели пожарные ручные | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.12.3.8 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 17.3.8 |
| 131.2 * |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.4 | ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.5, 4.12.3.9 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.7, 17.3.9 |
| 132.1 * | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.4, 4.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012, приложение А ГОСТ 34698-2020, приложение А |
| 132.2 * | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.7.2.15 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.15 |
| 132.3 * |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.7.2.16 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.7, 7.2.16 |
| 133.1 * | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/ 39.000 | - прерывание оптического луча ИПДЛ | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.9.1.9, 4.9.1.10 ГОСТ 34698-2020, п.п. 9.1.7, 9.1.8 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.9 ГОСТ 34698-2020, п. 9.2.8 |
| 133.2 * |  | 26.30/ 39.000 | - зависимость значения чувствительности ИПДЛ от оптической длины луча | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.1.7 ГОСТ 34698-2020, п. 9.1.6 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.9.2.14 ГОСТ 34698-2020, п. 9.1.12 |
| 133.3 * |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Прочность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.5, 4.9.2.21 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.7, 9.2.19 |
| 133.4 * |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Прочность | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.4.4, 4.9.2.20 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 9.2.18 |
| 133.5 * |  | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.4, 4.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012 Приложение А ГОСТ 34698-2020 Приложение А |
| 134.1 * | Извещатели пожарные тепловые точечные | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.5.2.15 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.6, 5.2.14 |
| 134.2 * |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация, устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.5.2.16 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.7, 5.2.15 |
| 134.3 * |  | 26.30/ 39.000 | 08.05.2025 дата принятия решения - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.4 | ГОСТ Р 53325-2012, Приложение А |
| 135.1 * | Извещатели пожарные газовые | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020 п.4.2.2.4 | ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.13.2.14 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.7, 13.2.15 |
| 135.2 * |  | 26.30/ 36.038 | - огневые испытания ИПГ | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.1.4 ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.4, 4.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012, Приложение А ГОСТ 34698-2020 Приложение А |
| 135.3 * |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4. 2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.13.2.13 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 4.4.6, 13.2.14 |
| 136.1 * | Извещатели пожарные пламени | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания ИПП | ГОСТ Р 53325-2012, пп. 4.2.1.4, 4.11.1.1, 4.11.1.2 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.1.4, 4.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012, Приложение А ГОСТ 34698-2020 Приложение А |
| 136.2 * |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.4 | ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.11.2.12 ГОСТ 34698-2020 пп. 4.4.2, 4.4.7, 12.2.12 |
| 137.1 * | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/ 26.080 | - проверка устойчивости к механическим и климатическим воздействиям в условиях транспортирования | ГОСТ 34699-2020 пп. 5.2.6, 5.2.7 | ГОСТ 34699-2020 п. 8.18 |
| 137.2 * |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.2.2.4 ГОСТ Р 55149-2012, п. 5.2.4 ГОСТ 34699-2020 п.5.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п. 6.4.9 ГОСТ Р 55149-2012, п. 6.2.10 ГОСТ 34699-2020 п. 8.14 |
| 137.3 * |  | 26.30/ 26.141 | - проверка герметичности рабочей полости | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.5 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.6, 8.1.11, 8.1.12 |
| 137.4 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка времени срабатывания | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.6 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.7, 8.1.11, 8.1.12 |
| 137.5 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка работоспособности после многократных срабатываний | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.7 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.8, 8.1.11, 8.1.12 |
| 137.6 * |  | 26.30/ 30.000 | - проверка давления срабатывания на входе оповещателей | ГОСТ Р 53287-2009, п. 4.1.8 | ГОСТ Р 53287-2009, п.п. 8.1.9, 8.1.11, 8.1.12 |
| 137.7 ** |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ 34699-2020, п. 5.2.5 | ГОСТ 34699-2020, п. 8.13 |
| 138.1 * | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.2.2.4 ГОСТ 34700-2020 п.6.4 | ГОСТ 28203-89 ГОСТ Р 53325-2012, п. 5.4.6 ГОСТ 34700-2020 п.15.6 |
| 139.1 * | Составы газовые огнетушащие | 20.59/ 32.115 | - порядок предоставления ГОТВ на испытания | ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 4 | ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 4 |
| 139.2 * |  | 20.59/ 39.000 | - определение минимальной огнетушащей концентрации ГОТВ методом «чашечной горелки» | ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 6.2 | ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 6.2 |
| 139.3 * |  | 20.59/ 39.000 | - определение минимальной объемной огнетушащей концентрации в огневой камере при тушении модельных очагов объемным способом | ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 6.3 | ГОСТ Р 53280.3-2009, п. 6.3 |
| 140.1 ** | Основные пожарные автомобили | 29.10/ 32.115 29.10/ 39.000 | - осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.12, 5.2.1-5.2.11, 5.2.14-5.2.19, 5.2.23, 5.3.1-5.3.13, 5.3.15-5.3.22, 5.4.1-5.4.24, 5.4.27, 5.4.28, 5.5, 5.6, 5.16.5- 5.16.8, 5.16.12-5.16.18, 5.16.20, 5.10.3-5.10.6, 5.10.8-5.10.17, 5.11.1-5.11.6, 5.11.9-5.11.13, 5.11.20-5.11.24, 5.15, 5.17, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 7.1, 7.3 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.12, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.5-5.7.13, 5.7.15-5.7.20, 5.11.1, 5.11.3 -5.11.7, 5.11.9 -5.11.18, 5.15, 5.16, 6.1 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 140.2 ** |  | 29.10/ 39.000 | - определение эргономических показателей | ГОСТ 34350-2017, п. 5.14 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.13 | ГОСТ 34350-2017, п.п. 9.3.3, 9.4.15 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.5 |
| 140.3 ** |  | 29.10/ 29.040 | - определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017, п.п. 4.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.4 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.6 |
| 140.4 ** | Основные пожарные автомобили | 29.10/ 39.000 | - определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.1.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.1.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.5 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.7 |
| 140.5 ** |  | 29.10/ 29.061 | - размерные параметры | ГОСТ 34350-2017, п.п. 4.5, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.16, 5.3.9, 5.3.11, 5.3.16, 5.3.17, 5.3.22, 5.4.3, 5.4.6-5.4.10, 5.7.10, 5.7.13, 5.16.10- 5.16.12 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.15, 5.4.12, 5.4.17, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.29, 5.5.3, 5.5.6-5.5.11, 5.5.17, 5.6.19, 5.7.4, 5.7.14, 5.8.18 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.6 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.8 |
| 140.6 ** |  | 29.10/ 39.000 | - определение скоростных свойств | ГОСТ 34350-2017, п. 5.1.15 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.1.14 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.7 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.9 |
| 140.7 ** |  | 29.10/ 35.062 | - параметры насосной установки | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.6, 5.1.8, 5.7 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.6, 5.1.8, 5.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.10 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.12 |
| 140.8 ** |  | 29.10/ 35.062 | - испытания вакуумной системы | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.7, 5.7.11, 5.7.17 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.7, 5.8.16, 5.8.22 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.11 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.13 |
| 140.9 ** |  | 29.10/ 39.000, 29.10/ 35.062 | - испытания водопенных коммуникаций | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.7.12, 5.7.16, 5.7.17 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.8.17, 5.8.21, 5.8.22 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.12 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.14 |
| 140.10 ** |  | 29.10/ 35.065 | - испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до минус 25 °С) | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.4.20, 6.8 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.5.24, 6.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.14 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.16 |
| 140.11 ** |  | 29.10/ 39.000 | - испытания системы дополнительного охлаждения двигателя | ГОСТ 34350-2017, п. 5.7.18 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.8.24 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.15 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.17 |
| 140.12 ** |  | 29.10/ 35.067 | - определение внешнего шума | ГОСТ 34350-2017, п. 5.14.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 6.7 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.17 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.19 |
| 140.13 ** | Основные пожарные автомобили | 29.10/ 35.063 | - определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.10.7 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.11.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.22 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.26 |
| 140.14 ** |  | 29.10/ 41.000 35.062 | - испытания на непрерывную шестичасовую работу насоса | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.2.10, 5.7.18 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.3.12, 5.8.23 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.24 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.28 |
| 140.15 ** |  | 29.10/ 32.115 29.10/ 29.061 29.10/ 35.067 | - оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.11.14-5.11.17 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.3.30, 5.5.22, 5.14.10-5.14.13 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.25 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01-2001) |
| 140.16 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка работы осветительной мачты | ГОСТ 34350-2017, п. 5.9 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.10 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.26 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.23 |
| 140.17 ** |  | 29.10/ 32.115 | - проверка герметичности пневматической тормозной системы | ГОСТ 34350-2017, п. 5.2.12 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.3.14 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.8.3 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.10.3 |
| 140.18 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка статической и динамической устойчивости автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.1 | ГОСТ 34350-2017, п.п. 9.4.1, 9.4.2 |
| 140.19 ** |  | 29.10/ 39.000 | - определение давления на грунт выносной опоры автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.2 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.3 |
| 140.20 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка блокировок автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.4 |
| 140.21 ** |  | 29.10/ 39.000 29.10/ 29.061 | - проверка ограничителя лобового удара автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.5 |
| 140.22 ** |  | 29.10/ 32.115 29.10/ 29.040 | - проверка ограничителя грузоподъемности автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.6 |
| 140.23 ** | Основные пожарные автомобили | 29.10/ 39.000 | - определение времени совершения маневра автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 4.5, | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.8 |
| 140.24 ** |  | 29.10/ 39.000 | - определение грузоподъемности автоподъемника при работе в качестве крана автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 4.5 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.13 |
| 140.25 ** |  | 25.99/ 39.000 29.10/ 29.061 | - определение минимального угла подъема стрелы автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017, п. 4.5 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.14 |
| 140.26 ** |  | 26.30/ 29.061 | - испытания лафетного ствола | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.9-5.1.11, 5.8 СТБ 11.13.24-2017 п.п. 5.1.11, 5.9 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.13 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.15 |
| 140.27 ** |  | 29.10/ 39.000 | - испытания аварийного привода | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.4 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.7 |
| 140.28 ** |  | 29.10/ 32.115 29.10/ 29.061 | - испытания по определению горизонтальности ступеней лестницы и пола люльки | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.9 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.9 |
| 140.29 ** |  | 29.10/ 32.115 | - испытания световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.19 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.10 |
| 140.30 ** |  | 29.10/ 39.000 | - испытания механизма управления двигателем при работе гидропривода | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.20 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.11 |
| 140.31 ** |  | 29.10/ 32.115 | - испытания счетчика моточасов | ГОСТ 34350-2017, п. 5.16.21 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.4.12 |
| 141.1 ** | Автоподъемники пожарные | 29.10/ 32.115 29.10/ 39.000 | - внешний осмотр и проверка качества сборки, регулировки и уровня технической эстетики | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.19, 4.2.25, 4.2.27-4.2.31, 4.2.33, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1-4.4.4, 4.4.9-4.4.11, 4.5.1-4.5.4, 4.5.7, 4.6.3, 4.6.6, 4.7.1, 4.7.4-4.7.8, 4.8.1-4.8.6, 4.9.1, 4.12, 4.13, 5.1, 5.6, 5.8, 5.11, 4.2.24, 4.11.1, 5.2 ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 5.1.11, 5.1.15, 5.1.18, 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.30, 5.2.1, 5.2.2,5.2.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.3, 5.7.5, 5.8.1-5.8.3, 5.11, 6.14, 6.15, 6.16 | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 7.2, 7.37 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.1 |
| 141.2 ** |  | 29.10/ 29.040 | - определение показателей массы | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.8 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.4 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.10 (за исключением поперечной статической устойчивости) ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.11 (за исключением поперечной статической устойчивости) |
| 141.3 ** |  | 29.10/ 29.061 | - определение геометрических параметров | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.2.16, 4.3.3, 4.5.7, 4.6.1-4.6.3, 5.11, таблица А.1 п.п. 6, 14, 15 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 4.2, 5.1.12, 5.2.3, 5.5.6, 5.6.1-5.6.3 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.4 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.3 |
| 141.4 ** |  | 29.10/ 39.000 | - определение времени совершения маневра | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.2.11, 4.4.8, таблица А.1 п.п. 7, 9-11 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 4.2, 5.1.7, 5.4.6 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.3 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.2 |
| 141.5 ** |  | 29.10/ 29.061 29.10/ 39.000 | - определение предельных размеров рабочего поля автоподъемника (зоны досягаемости) | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.4.4-4.4.6, 5.5, 5.7, таблица А.1 п.п. 3, 4 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 4.2, 5.4.4 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.5 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.4 |
| 141.6 ** | Автоподъемники пожарные | 29.10/ 39.000 | - проверка водопенных коммуникаций | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.2.7, 4.3.4 ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 5.1.3, 5.2.4 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.6 ГОСТ Р 53329-2009 п. 9.2.10 |
| 141.7 ** |  | 29.10/ 32.115 29.061 | - определение горизонтальности пола люльки, ступеней лестницы и наличия системы выравнивания | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.21 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.17 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.7 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.5 |
| 141.8 ** |  | 29.10/ 39.000 29.10/ 29.061 | - проверка ограничителя лобового удара | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.6.5, 5.3, 5.5 ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 5.6.5, 6.13 перечисление г) | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.8 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.7 |
| 141.9 ** |  | 29.10/ 32.115 29.10/ 29.040 | - проверка ограничителя грузоподъемности | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.6.7, таблица А.1 п. 2 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.6.6 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.9 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.8 |
| 141.10 ** |  | 29.10/ 35.067 | - определение уровня шума на рабочем месте оператора | СТБ 11.13.26-2017, п. 5.10 ГОСТ Р 53329-2009, п. 6.7 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.11 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.12 |
| 141.11 ** |  | 29.10/ 39.000 29.10/ 29.040 29.10/ 29.061 29.10/ 32.115 | - статические испытания | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.7, таблица А.1 п.п. 1, 12 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 4.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.9 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.13 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.14 |
| 141.12 ** |  | 29.10/ 39.000 29.10/ 29.040 29.10/ 32.115 | - динамические испытания | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.7, таблица А.1 п. 5 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 4.2, 5.1.3 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.14 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.15 |
| 141.13 ** |  | 29.10/ 39.000 | - определение грузоподъемности автоподъемника при работе в качестве крана | СТБ 11.13.26-2017, таблица А.1 п. 8 (приложение А) ГОСТ Р 53329-2009, п. 4.2 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.15 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.15 |
| 141.14 ** |  | 29.10/ 29.040 | - определение усилий на органах управления | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.22 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.19 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.16 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.16 |
| 141.15 ** | Автоподъемники пожарные | 29.10/ 39.000 | - проверка скоростных свойств | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.17 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.13 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.17 ГОСТ 22576-90 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.17 |
| 141.16 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка управления маневрами из люльки | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.4.7 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.4.5 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.19 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.24 |
| 141.17 ** |  | 29.10/ 39.000 29.10/ 29.061 29.10/ 29.040 | - проверка блокировок автоподъемника | СТБ 11.13.26-2017, п. 5.3 ГОСТ Р 53329-2009, п. 6.13 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.20 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.6 |
| 141.18 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка аварийного привода | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.10 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.6 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.21 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.25 |
| 141.19 ** |  | 29.10/ 32.115 | - проверка счетчика моточасов | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.23 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.21 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.22 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.26 |
| 141.20 ** |  | 29.10/ 39.000 29.10/ 29.061 | - проверка поворотного механизма люльки | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.6.4 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.6.4 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.23 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.28 |
| 141.21 ** |  | 29.10/ 35.063 | - проверка освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы | СТБ 11.13.26-2017, п.п. 4.4.2, 4.5.5 ГОСТ Р 53329-2009, п.п. 5.4.8, 5.5.4 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.25 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.20 |
| 141.22 ** |  | 29.10/ 32.115 29.10/ 39.000 | - проверка систем связи | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.9.2 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.9 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.28 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.22 |
| 141.23 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.14 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.10 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.29 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.27 |
| 141.24 ** |  | 29.10/ 32.115 | - проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | СТБ 11.13.26-2017, п. 5.6 ГОСТ Р 53329-2009, п. 6.15 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.30 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.7 |
| 141.25 ** | Автоподъемники пожарные | 29.10/ 39.000 29.10/ 29.040 | - определение давления на грунт выносной опоры | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.12 ГОСТ Р 53329-2009, п. 5.1.8 | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.12 ГОСТ Р 53329-2009, п. 9.2.33 |
| 141.26 ** |  | 29.10/ 39.000 | - определение ускорения люльки | СТБ 11.13.26-2017, п. 5.12 ГОСТ Р 53329-2009, п. 6.17 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.40 |
| 141.27 ** |  | 29.10/ 32.115 | - проверка герметичности пневматической тормозной системы | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.2.18 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.18 |
| 141.28 ** |  | 29.10/ 26.095 | - испытания ограждения люльки | СТБ 11.13.26-2017, п. 4.6.8 | СТБ 11.13.26-2017, п. 7.24.5 |
| 141.29 ** |  | 29.10/ 39.000 | Определение надежности | СТБ 11.13.26-2017 п.4.2.20, 4.10.1 | СТБ 11.13.26-2017 п.7.26 |
| 142.1 ** | Автолестницы пожарные | 29.10/ 32.115 29.10/ 39.000 | - внешний осмотр | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.26-4.2.32, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1-4.4.5, 4.4.10-4.4.12, 4.5.1-4.5.6, 4.6.1-4.6.4, 4.6.7, 4.7.3, 4.7.8, 4.8.1-4.8.6, 4.9.1, 4.11.1, 4.12, 4.13, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.12 ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 5.1.11, 5.1.15, 5.1.19, 5.1.24 - 5.1.27, 5.1.28, 5.1.30, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.3, 5.5.1; 5.5.2, 5.6.5, 5.7.3, 5.7.8, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.5, 5.11.1, 6.13, 6.14 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.2 ГОСТ Р 52284-2009, п. 9.2.1 |
| 142.2 ** |  | 29.10/ 29.040 | - определение показателей массы | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.7 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.4 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.13 (за исключением поперечной статической устойчивости) ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.12 (за исключением поперечной статической устойчивости) |
| 142.3 ** | Автолестницы пожарные | 29.10/ 39.000 | - определение времени совершения маневра | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.2.10, 4.4.8, таблица Б.1 п.п. 12-14 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 4.3, 5.1.7, 5.4.7 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.3 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.2 |
| 142.4 ** |  | 29.10/ 29.061 | - определение наружных размеров | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.3.2, 4.6.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.6, 5.12, таблица Б.1 п.п. 11, 17, 18 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 4.3, 5.1.12, 5.2.2, 5.5.6, 5.7.1-5.7.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.4 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.3 |
| 142.5 ** |  | 29.10/ 29.061 29.10/ 39.000 | - определение предельных размеров рабочего поля автоподъемника (зоны досягаемости) | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.4.4-4.4.6, 5.3, 5.7, таблица Б.1 п.п. 1, 9, 10 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п. 4.2, 5.4.4 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.5 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.4 |
| 142.6 ** |  | 29.10/ 32.115 29.10/ 29.061 | - определение горизонтальности ступеней лестницы | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.2.20, 5.3 ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 5.1.17, 6.13 перечисление г) | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.6 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.5 |
| 142.7 ** |  | 29.10/ 32.115 29.10/ 29.061 | - определение горизонтальности пола съемной люльки | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.7.4 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.7.4 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.7 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.6 |
| 142.8 ** |  | 29.10/ 39.000 29.061 29.040 | - проверка блокировок автолестницы | СТБ 11.13.25-2017, п. 5.3 ГОСТ Р 52284-2004, п. 6.12 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.8 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.7 |
| 142.9 ** |  | 29.10/ 39.000 29.10/ 29.061 | - проверка ограничителя лобового удара | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.3.5, 4.7.7, 5.5 ГОСТ Р 52284-2004 п.п. 5.2.5, 5.7.6, 6.13 перечисление в) | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.9 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.8 |
| 142.10 ** |  | 29.10/ 35.115 | - проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | СТБ 11.13.25-2017, п. 5.6 ГОСТ Р 52284-2004, п. 6.14 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.10 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.9 |
| 142.11 ** | Автолестницы пожарные | 29.10/ 32.115 29.040 | - проверка ограничителя грузоподъемности | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.3.6, 5.5 ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 5.2.6, 6.13 перечисление б) | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.11 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.10 |
| 142.12 ** |  | 29.10/ 39.000 29.10/ 29.061 | - проверка ловителей кабины лифта | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.7.5, 5.9 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.7.5 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.12 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.11 |
| 142.13 ** |  | 29.10/ 35.067 | - определение уровня шума на рабочем месте оператора | СТБ 11.13.25-2017, п. 5.11 ГОСТ Р 52284-2004, п. 6.7 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.14 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.13 |
| 142.14 ** |  | 29.10/ 39.000 29.10/ 29.040 29.10/ 29.061 29.10/ 32.115 | - статические испытания | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.2.6, 4.2.12, таблица Б.1 п.п. 1, 15 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п. 4.3, 5.1.3, 5.1.9 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.16 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.15 |
| 142.15 ** |  | 29.10/ 39.000 29.040 32.115 | - динамические испытания | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.6, таблица Б.1 п.п. 2, 6, 8 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 4.3, 5.1.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.17 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.16 |
| 142.16 ** |  | 29.10/ 39.000 29.040 | - определение грузоподъемности автолестницы при работе в качестве крана | СТБ 11.13.25-2017, таблица Б.1 п. 3 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п. 4.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.18 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.17 |
| 142.17 ** |  | 29.10/ 36.038 | - определение усилий на органах управления | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.21 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.20 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.19 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.18 |
| 142.18 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка скоростных свойств | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.15 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.13 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.20 ГОСТ 22576-90 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.19 |
| 142.19 ** |  | 29.10/ 35.063 | - определение освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы автолестницы | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.4.9, 4.6.5 ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 5.4.8, 5.5.4 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.23 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.22 |
| 142.20 ** | Автолестницы пожарные | 29.10/ 32.115 29.10/ 39.000 | - проверка систем связи | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.9.2 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.9 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.25 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.24 |
| 142.21 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка управления маневрами из люльки | СТБ 11.13.25-2017, п.п. 4.4.7, 4.4.8 ГОСТ Р 52284-2004, п.п. 5.4.5, 5.8.2 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.28 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.27 |
| 142.22 ** |  | 29.10/ 32.115 29.040 | - определение величины нагрузки, равномерно распределенной на полностью выдвинутую лестницу | СТБ 11.13.25-2017, таблица Б.1 п.п. 2, 4, 5 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п. 4.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.29 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.28 |
| 142.23 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка аварийного привода | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.9 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.6 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.30 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.29 |
| 142.24 ** |  | 29.10/ 32.115 | - проверка счетчика моточасов | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.22 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.22 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.31 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.30 |
| 142.25 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.13 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.10 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.32 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.31 |
| 142.26 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка удобства установки навесного оборудования на вершину лестницу | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.23 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.7.7 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.33 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.32 |
| 142.27 ** |  | 29.10/ 39.000, 29.10/ 29.040 | - определение давления на грунт выносной опоры | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.11 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.8 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.39 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.37 |
| 142.28 ** |  | 29.10/ 39.000 | - проверка системы подачи огнетушащих веществ | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.6 ГОСТ Р 52284-2004, п. 5.1.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.43 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.39 |
| 142.29 ** |  | 29.10/ 39.000 29.061 | - определение минимального угла подъема стрелы | СТБ 11.13.25-2017, таблица Б.1 п. 7 (приложение Б) ГОСТ Р 52284-2004, п. 4.3 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.44 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.40 |
| 142.30 ** | Автолестницы пожарные | 29.10/ 39.000 | - определение ускорения лифтовой системы | СТБ 11.13.25-2017, п. 5.8 ГОСТ Р 52284-2004, п. 6.16 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.26 ГОСТ Р 52284-2004, п. 9.2.25 |
| 142.31 ** |  | 29.10/ 32.115 | - проверка герметичности пневматической тормозной системы | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.2.16 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.21 |
| 142.32 ** |  | 29.10/ 26.095 | - испытания ограждения люльки | СТБ 11.13.25-2017, п. 4.7.9 | СТБ 11.13.25-2017, п. 7.22.6 |
| 142.33 ** |  | 29.10/ 39.000 | Определение надежности | СТБ 11.13.25-2017 п.4.2.19, 4.10.1 | СТБ 11.13.25-2017 п.7.24 |
| 143.1 ** | Аварийно- спасательные автомобили | 29.10/ 32.115 29.10/ 39.000 | - осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.12, 5.4.1, 5.4.18, 5.4.21, 5.4.22, 5.5.4, 5.5.5 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.12, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.5-5.7.13, 5.7.15-5.7.20 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 143.2 ** |  | 29.10/ 29.040 | - определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017, п.п. 4.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.4 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.6 |
| 143.3 ** |  | 29.10/ 36.083 | - определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.1.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.1.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.5 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.7 |
| 143.4 ** |  | 29.10/ 29.061 | - размерные параметры | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.16 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.15, 5.4.12, 5.4.17, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.29, 5.5.3, 5.5.6-5.5.11, 5.5.17, 5.6.19, 5.7.4, 5.7.14, 5.8.18 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.6 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.8 |
| 143.5 ** |  | 29.10/ 35.065 | - испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до минус 25 °С) | ГОСТ 34350-2017, п. 5.4.20 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.5.24, 6.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.14 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.16 |
| 143.6 ** | Аварийно- спасательные автомобили | 29.10/ 35.063 | - определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.10.7 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.11.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.22 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.26 |
| 143.7 ** |  | 29.10/ 32.115 29.10/ 29.061 29.10/ 35.067 | - оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017, п. 5.11.14 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.3.30, 5.5.22, 5.14.10-5.14.13 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.25 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01-2001) |
| 144.1 ** | Автомобили связи и освещения | 29.10/ 32.115 29.10/ 39.000 | - осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.12, 5.4.1, 5.4.18, 5.4.21, 5.4.22, 5.5.4, 5.5.5 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.12, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.5-5.7.13, 5.7.15-5.7.20 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01-2001) |
| 144.2 ** |  | 29.10/29.040 | - определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017, п.п. 4.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.4 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.6 |
| 144.3 ** |  | 29.10/ 36.083 | - определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.1.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.1.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.5 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.7 |
| 144.4 ** |  | 29.10/ 29.061 | - размерные параметры | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.16 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.15, 5.4.12, 5.4.17, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.29, 5.5.3, 5.5.6-5.5.11, 5.5.17, 5.6.19, 5.7.4, 5.7.14, 5.8.18 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.6 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.8 |
| 144.5 ** |  | 29.10/ 35.065 | - испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до минус 25 °С) | ГОСТ 34350-2017, п. 5.4.20 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.5.24, 6.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.14 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.16 |
| 144.6 ** |  | 29.10/ 35.063 | - определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.10.7 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.11.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.22 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.26 |
| 144.7 ** | Автомобили связи и освещения | 29.10/ 32.115 29.10/ 29.061 29.10/ 35.067 | - оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017, п. 5.11.14 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.3.30, 5.5.22, 5.14.10-5.14.13 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.25 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01-2001) |
| 145.1 ** | Автомобили газодымозащитной службы | 29.10/ 32.115 29.10/ 39.000 | - осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.12, 5.4.1, 5.4.18, 5.4.21, 5.4.22, 5.5.4, 5.5.5 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.12, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.5-5.7.13, 5.7.15-5.7.20 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01-2001) |
| 145.2 ** |  | 29.10/ 29.040 | - определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017, п.п. 4.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.2 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.4 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.6 |
| 145.3 ** |  | 29.10/ 36.083 | - определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.1.2 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.1.3 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.5 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.7 |
| 145.4 ** |  | 29.10/ 29.061 | - размерные параметры | ГОСТ 34350-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.16 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.1.13, 5.1.15, 5.4.12, 5.4.17, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.29, 5.5.3, 5.5.6-5.5.11, 5.5.17, 5.6.19, 5.7.4, 5.7.14, 5.8.18 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.6 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.8 |
| 145.5 ** |  | 29.10/ 35.065 | - испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до минус 25 °С) | ГОСТ 34350-2017, п. 5.4.20 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.5.24, 6.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.14 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.16 |
| 145.6 ** |  | 29.10/ 35.063 | - определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017, п. 5.10.7 СТБ 11.13.24-2017, п. 5.11.8 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.22 СТБ 11.13.24-2017, п. 8.26 |
| 145.7 ** |  | 29.10/ 32.115 29.10/ 29.061 29.10/ 35.067 | - оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017, п. 5.11.14 СТБ 11.13.24-2017, п.п. 5.3.30, 5.5.22, 5.14.10-5.14.13 | ГОСТ 34350-2017, п. 9.3.25 СТБ 11.13.24-2017 п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |
| 146.1 ** | Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы | 27.32/ 25.108 | - огнестойкость | СТБ EN 1366-3-2009 | СТБ EN 1366-3-2009, п. 10 СТБ EN 1363-1-2009, п. 10 |
| 147.1 ** | Арматура электромонтажная | 27.33/ 25.108 | - теплостойкость | СТБ 1950-2009 | СТБ 1950-2009, п. 5.1 |
| 148.1 * | Кабели, провода и шнуры | 27.32/ 25.047 | - предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) | ГОСТ 31565-2012, п. 5.2 | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |
| 149.1 * | Извещатели пожарные дымовые аспирационные | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.1.4 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.4, 4.3.4 | ГОСТ Р 53325-2012, Приложение А ГОСТ 34698-2020, Приложение А |
| 149.2 * |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.5 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.4, 4.10.2.10 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.6, 10.2.13 |
| 149.3 * |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация | ГОСТ Р 53325-2012, п. 4.2.2.4 ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 4.4.5, 4.10.2.11 ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.7, 10.2.14 |
| 150.1 * | Извещатели пожарные мультикритериальные | 26.30/ 39.000 | - огневые испытания | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.2.1.4, 15.1.1 | ГОСТ 34698-2020, Приложение А |
| 150.2 * |  | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.5 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.9 |
| 150.3 * |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020, п. 4.2.2.4 | ГОСТ 34698-2020, п.п. 4.4.2, 15.2.10 |
| 151.1 * | Устройства расширения функциональных возможностей приборов приемно- контрольных и управления пожарных | 26.30/ 26.095 | - прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.2.5 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.4, 8.5.2.6 |
| 151.2 * |  | 26.30/ 26.095 | - синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.2.2, 4.2.2.4 | ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 8.4.1, 4.4.5, 8.5.2.7 |
| 152.1 ** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 26.080 | - испытания на устойчивость к климатическим воздействиям (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.2.1 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.11 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 15150-69 |
| 152.2 ** |  | 26.30/ 26.141 | - испытания прочности ЛСД (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.6 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.1 |
| 152.3 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка расхода ОТВ (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.1.5, 5.1.6 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.2 |
| 152.4 ** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка угла факела распыленной струи (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.1.6, 5.1.9 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.3 |
| 152.5 ** |  | 26.30/ 29.061 | - проверка дальности подачи струи ОТВ (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.8 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.5 |
| 152.6 ** |  | 26.30/ 22.000 | - испытания изоляции соединительных кабельных линий на электрическую прочность (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.13 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.7 ГОСТ 12997-84 |
| 152.7 ** |  | 26.30/ 22.000 | - испытания изоляции соединительных кабельных линий на электрическое сопротивление (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.12 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.8 ГОСТ 12997-84 |
| 152.8 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка числа каналов связи с внешним оборудованием (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.24 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.9 |
| 152.9 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка работоспособности средств защиты УПР от несанкционированного доступа и ошибок оператора, отключения привода при предельных значениях диапазона перемещения ЛСД (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.8.1 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.10 |
| 152.10 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка количества программируемых каналов (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.22 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.1 |
| 152.11 ** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 39.000 | - проверка возможности одновременного движения ЛСД по всем степеням подвижности (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.23 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.2 |
| 152.12 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка способов программирования (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 5.1.25, 5.1.26 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.3 |
| 152.13 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка возможности управления УПР от ТС пожарной сигнализации (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.27 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.4 |
| 152.14 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка управления ЛСД (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.28 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.5 |
| 152.15 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка продолжительности формирования оперативной программы (растра сканирования при позиционном управлении РП) (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.29 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.6 |
| 152.16 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка длительности цикла обработки программы РП (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.30 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.7 |
| 152.17 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка сервисных функций, реализуемых на МПУ и ДПУ (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.15 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.9 |
| 152.18 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка приоритетов управления (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.17 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.10 |
| 152.19 ** |  | 26.30/ 32.115 | - проверка работоспособности сигнализации о режимах работы, включении РП и пожарного запорного устройства, устройства внешнего орошения и работе пожарного ствола (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.16 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.11 |
| 152.20 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка диапазона перемещений ЛСД в горизонтальной и вертикальной плоскостях (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.12 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.14 |
| 152.21 ** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 39.000 | - проверка погрешности наведения РП на соответствие заданной координате (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.14 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.13 |
| 152.22 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка диапазона углов сканирования пожарным стволом РП (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.13 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.15 |
| 152.22 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка угловой скорости наведения (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.10 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.12 |
| 152.23 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка длительности пауз при реверсе пожарного ствола (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.31 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.8 |
| 152.24 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка скорости перемещения РП с подвижной установкой (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.17 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.16 |
| 152.25 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка погрешности установки РП с подвижной установкой в рабочей точке (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.18 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.17 |
| 152.26 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка времени перемещения в вертикальном направлении корпуса ЛСД (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.19 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.18 |
| 152.27 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка чувствительности устройства обнаружения загорания (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.35 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.19 ГОСТ Р 53325-2009 |
| 152.28 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка погрешности наведения РП на очаг загорания при сканировании по площади (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.36 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.20 |
| 152.29 ** |  | 26.30/ 36.038 | - проверка быстродействия УПР (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.37 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.3.21 |
| 152.30 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка диапазона углов сканирования РП в горизонтальной и вертикальной плоскостях (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.13 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.5 |
| 152.31 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка угловой скорости сканирования (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.11 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.4 |
| 152.32 ** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/ 39.000 | - проверка продолжительности непрерывной работы УПР и ЛСД (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.21 | ГОСТ Р 53326-2009, п.п. 7.4.7, 7.4.8 |
| 152.33 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка работоспособности в диапазоне напряжения питания (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.32 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.8 |
| 152.34 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка потребляемой мощности (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.33 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.9 |
| 152.35 ** |  | 26.30/ 39.000 | - проверка усилия на органах управления ЛСД при механическом управлении вручную (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.3.1 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.1 |
| 152.36 ** |  | 26.30/ 26.141 | - испытание ЛСД на герметичность (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.7 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.2 |
| 152.37 ** |  | 26.30/ 26.141 | - испытания гидро- и пневмоприводов на герметичность (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.4.8 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.3 |
| 152.38 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка погрешности позиционирования РП (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.15 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.6 |
| 152.39 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка погрешности отработки траектории УПР (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.16 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.6 |
| 152.40 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка соответствия требуемому уровню жесткости и устойчивости (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.20 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.2.6 |
| 152.41 * |  | 26.30/ 39.000 | - проверка средней интенсивности орошения при сканировании РП (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009, п. 5.1.34 | ГОСТ Р 53326-2009, п. 7.4.10 |
| 153.1 * | Маски медицинские | 13.92/ 29.137 | - воздухопроницаемость (дифференциальное давление) | ГОСТ Р 58396-2019, п.п. 5.2.3, 5.2.7 | ГОСТ Р 58396-2019, приложение С |
| 154.1 * | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/ 11.116 | - внешний вид | СТБ 1971-2009 СТБ 1971-2009 | СТБ 1971-2009, п. 9.3 |
| 154.2 * |  | 14.12/ 29.061 | - размер |  | СТБ 1971-2009, п. 9.1 |
| 154.3 * |  | 14.12/ 29.040 | - масса |  | СТБ 1971-2009, п. 9.2 |
| 154.4 * | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/ 11.116 | - состав пакета материалов |  | СТБ 1971-2009, п. 9.3 |
| 154.5 * |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 5 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009, Приложение А |
| 154.6 * |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 40 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009, Приложение А |
| 154.7 * |  | 14.12/ 25.047 | - устойчивость пакета материалов к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009, Приложение Б |
| 154.8 * |  | 14.12/ 29.145 | - теплопроводность пакета материалов |  | СТБ 1971-2009, Приложение В |
| 154.9 * |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость материала верха к воздействию температуры 300 °С |  | СТБ 1971-2009, Приложение Г |
| 154.10 * |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями |  | СТБ 1971-2009, Приложение Д |
| 154.11 * |  | 14.12/ 25.120 | - кислородный индекс материала верха |  | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.14 ГОСТ 12.1.044-2018 п.10 |
| 154.12 * |  | 14.12/ 25.108 | - устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009, Приложение Б |
| 154.13 * |  | 14.12/ 26.141 | - водонепроницаемость пакета материалов |  | СТБ 1971-2009, Приложение Е |
| 154.14 * |  | 14.12/ 29.040 | - поверхностная плотность материала верха |  | ГОСТ 3811-72, п. 4.7 ГОСТ 17073-71, п. 2 |
| 154.15 * |  | 14.12/ 29.121 | - разрывная нагрузки материала верха |  | ГОСТ 3813-72, п. 2 ГОСТ 17316-71 |
| 154.16 * |  | 14.12/ 29.121 | - сопротивление раздиранию материала верха |  | ГОСТ 3813-72, п. 3 ГОСТ 17074-71 |
| 154.17 * |  | 14.12/ 29.061 | - изменение линейных размеров материала верха после мокрых обработок или химической чистки |  | ГОСТ 8972-78 ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
| 154.18 * |  | 14.12/ 29.061 | - изменение линейных размеров материала верха после нагревания |  | СТБ 1971-2009, Приложение Г |
| 154.19 * | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/ 26.080 | - морозостойкость материала верха |  | СТБ 1971-2009, Приложение К |
| 154.20 * |  | 14.12/ 11.116 | - время самостоятельного постсвечения материала накладок |  | СТБ 1971-2009, Приложение Л |
| 154.21 * |  | 14.12/ 26.080 | - морозостойкость материала накладок |  | СТБ 1971-2009, Приложение К |
| 154.22 * |  | 14.12/ 25.120 | - кислородный индекс материала накладок |  | ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.14 ГОСТ 12.1.044-2018 п.10 |
| 154.23 * |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость материала накладок к воздействию теплового потока 5 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009, Приложение А |
| 154.24 * |  | 14.12/ 25.108 | - устойчивость материала накладок к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009, Приложение Б |
| 154.25 * |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость материала накладок к воздействию температуры окружающей среды 200 °С |  | СТБ 1971-2009, Приложение М |
| 154.26 * |  | 14.12/ 29.061 | - изменения линейных размеров материала накладок после нагревания |  | СТБ 1971-2009, Приложение М |
| 154.27 * |  | 14.12/ 29.061 | - длина куртки от линии талии |  | СТБ 1971-2009, п. 9.1 |
| 154.28 * |  | 14.12/ 29.061 | - ширина накладок |  | СТБ 1971-2009, п. 9.1 |
| 154.29 * |  | 14.12/ 29.061 | - площадь накладок на куртке и брюках |  | СТБ 1971-2009, п. 9.1 |
| 154.30 * |  | 14.12/ 29.061 | - высота воротника стойки |  | СТБ 1971-2009, п. 9.1 |
| 154.31 * |  | 14.12/ 11.116 | - комплектность |  | СТБ 1971-2009, п. 9.3 |
| 154.32 * |  | 14.12/ 11.116 | - наличие информации на товарном ярлыке |  | СТБ 1971-2009, п. 9.24 |
| 155.1 * | Подшлемник для пожарных | 14.12/ 29.040 | - поверхностная плотность | СТБ 1971-2009 | СТБ 1971-2009, п. 9.29 ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 8845-87, п. 4 |
| 155.2 * |  | 14.12/ 29.121 | - разрывная нагрузка |  | СТБ 1971-2009, п. 9.30 ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 8847-85, п.2 |
| 155.3 * |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2 | СТБ 1971-2009 | СТБ 1971-2009, п. 9.31 Приложение А ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.14 |
| 155.4 * |  | 14.12/ 25.108 | - устойчивость к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009, п. 9.32 Приложение Б ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.13 |
| 155.5 * |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость к воздействию температуры 260 °С (300 °С) |  | СТБ 1971-2009, п. 9.33 Приложение Г ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.11 |
| 155.6 * |  | 14.12/ 29.061 | - изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической чистки |  | СТБ 1971-2009, п. 9.15 ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
| 156.1 * | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/ 29.040 | - поверхностная плотность | ГОСТ Р 53264-2019 | ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 8845-87 |
| 156.2 * |  | 14.12/ 29.121 | - разрывная нагрузка |  | ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 8847-85 |
| 156.3 * |  | 14.12/ 29.061 | - усадка после намокания и высушивания |  | ГОСТ Р 53264-2019, п. 5.3.8 ГОСТ 30157.0-95 |
| 156.4 * | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/ 26.080 | - устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °С |  | ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.11 |
| 156.5 * |  | 14.12/ 25.108 | - устойчивость к воздействию открытого пламени |  | ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.13 |
| 156.6 * |  | 14.12/ 26.080 | - устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2 |  | ГОСТ Р 53264-2019, п. 7.14 |
| 157.1 * | Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств | 13.95/ 25.047 | - определение характеристик плавления материала | Правила ООН № 118, п. 6.2.2 | Правила ООН № 118, прил. 7 |
| 157.2 * |  | 13.95/ 25.047 | - определение скорости горения материалов в вертикальной плоскости | Правила ООН № 118, п. 6.2.3 | Правила ООН № 118, прил. 8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева