|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5573 |
|  | от 23.05.2025 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "Теория охраны"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Строителей, 26, г. Борисов, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры лестниц и ограждений, их предельные отклонения: - высота лестницы; - длина лестницы; - ширина лестницы; - высота ступени; - ширина ступени; - расстояние от наружных поверхностей конструкций до тетивы (ступени) лестницы; - размеры ограждения лестницы; - высота ограждения площадки выхода на кровлю | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 1.2*** |  | 25.11/ 41.000 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 1.3*** |  | 25.11/ 41.000 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 1.4*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, 5.8 |
| 1.5*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балок крепления лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.6, 3.7 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10, 5.11 |
| 1.6*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 1.7*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 1.8*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева