|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5420 от 05.08.2022 на бланке № на 2 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

лаборатории электрофизических измерений и испытаний

совместного общества с ограниченной ответственностью «Навитера»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Сурганова, д. 11, пом. 116, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1, п.Б.30.1 | МВИ. МН 4936-2014 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; ТКП 181-2023 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ. МН 4937-2014 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2; ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ. МН 4938-2014 |

| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МН 4939-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Т.А. Николаева