|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату ккредитации |
|  | № BY/112 2.5081 |
|  | от 07.12.2018 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

| лаборатории по диагностике металла и сварных соединений. Научно-производственного предприятия «Белкотломаш» Общества с ограниченной ответственностью |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строителей, 10, п. Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Оборудование, работающее под избыточным давлением: паровые котлы давлением до 3,9 МПа; водогрейные котлы теплопроизводительностью до 116,0 МВт; термомаслянные котлы с температурой нагрева масла до 415 °С; котлы с электрообогревом и электродные котлы; экономайзеры; сосуды 1-3 группы; трубопроводы пара и горячей воды II-VI категории; водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды не выше 115 °С; паровые котлы с рабочим давлением не более 0,07 МПа | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический метод): - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением СТП БКМ-8.6-02-2023. ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания: статическое растяжение, статический изгиб): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-22 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.7** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ГМ.1828-2019 |
| 2.1* | Образцы сварных соединений | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический метод): - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Проматонадзор. Минск, 1994 год. СТП БКМ-8.6-02-2023. ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 2.2* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.3* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания: статическое растяжение, статический изгиб): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-2022 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 3.1* | Металлоконструкции стальные | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический метод): - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 2116-2010 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 9606-1-2022 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Проматомнадзор. Минск, 1994 год. ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания: статическое растяжение, статический изгиб): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-22 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.7** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.ГМ.1828-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				                                     Т.А. Николаева