|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5283 |
|  | от 09.04.2021 |
|  | на бланке № ____ на 13 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

| лаборатории метрологии и дозиметрии Общества с ограниченной ответственностью "АрхиМедТех" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 40 лет Победы, д. 14А, каб. 27, 223053, д. Боровляны, Боровлянский сельсовет, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты рентгеновские диагностические (общего назначения) | 26.60/ 29.040 | Усилие торможения подвижных частей аппарата | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.8, ТНПА и другая техническая документация. Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.2 |
| 1.2*** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения подвижных частей аппарата | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.7, ТНПА и другая техническая документация. Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.3 |
| 1.3*** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещение передвижных аппаратов | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.5, ТНПА и другая техническая документация. Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.4 |
| 1.4*** |  | 26.60/ 33.111 | Освещённость светового поля | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.202.7 ТНПА и другая техническая документация. Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.6 |
| 1.5*** |  | 26.60/ 29.061 | Отклонение оси пучка рентгеновского излучения при изменении фокусного расстояния | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.3 ТНПА и другая техническая документация. Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.8 |
| 1.6*** | Аппараты рентгеновские диагностические (общего назначения) | 26.60/ 29.061 | Перпендикулярность оси пучка рентгеновского излучения | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.202.9 ТНПА и другая техническая документация. Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.9 |
| 1.7*** |  | 26.60/ 29.061 | Совпадение светового и радиационного полей | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.202.9 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.8.102.6, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.10 |
| 1.8*** |  | 26.60/ 11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.3, ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.12.1, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.15 |
| 1.9*** |  | 26.60/ 11.116 | Оценка низкоконтрастной разрешающей способности. | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.12, п. 6.13, ТНПА и другая техническая документация. Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.6 |
| 1.10*** |  | 26.60/ 11.116 | Оценка динамического диапазона | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.6 |
| 1.11*** |  | 26.60/ 04.056 | Керма (мощность кермы) в воздухе | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23 |
| 1.12*** |  | 26.60/ 04.056 | Пульсация мощности кермы в воздухе | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.25 |
| 1.13*** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость кермы (мощности кермы) в воздухе в ручном режиме | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.10 в), ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23 |
| 1.14*** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость кермы (мощности кермы) в воздухе в ручном режиме | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.1, ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102 b, d, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23 |
| 1.15*** | Аппараты рентгеновские диагностические (общего назначения) | 26.60/ 04.056 | Анодное напряжение | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.1, ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.4.1, п. 1.6.7.4.3, п. 1.6.7.4.4, п. 1.6.7.5, ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.3, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.24 |
| 1.16*** |  | 26.60/ 04.056 | Форма кривой анодного напряжения | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.25 |
| 1.17*** |  | 26.60/ 04.056 | Пульсация анодного напряжения | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.8, ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 2.101.2, ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.4.101.2, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.25 |
| 1.18*** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость анодного напряжения | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.24 |
| 1.19*** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость анодного напряжения | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.24 |
| 1.20*** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.2 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п.7 ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.22 |
| 1.21*** |  | 26.60/ 04.056 | Суммарная фильтрация | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.5 ГОСТ 26140-84 п. 2.4.25, ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 7, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.26 |
| 1.22*** | Аппараты рентгеновские диагностические (общего назначения) | 26.60/ 22.000 | Сила анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.2, ГОСТ 26140-84 п.1.6.7.4.2, п. 1.6.7.4.3, п. 1.6.7.4.4, п.1.6.7.5, ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.4, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |
| 1.23*** |  | 26.60/ 22.000 | Повторяемость силы анодного тока | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |
| 1.24*** |  | 26.60/ 22.000 | Воспроизводимость анодного тока | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |
| 1.25*** |  | 26.60/ 22.000 | Время облучения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.3, ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.7, ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.5, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |
| 1.26*** |  | 26.60/ 22.000 | Повторяемость времени облучения | ТНПА и другая техническая документация. Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |
| 1.27*** |  | 26.60/ 22.000 | Воспроизводимость времени облучения | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |
| 1.28*** |  | 26.60/ 22.000 | Количество электричества | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.4, ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.6, ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.6, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |
| 1.29*** | Аппараты рентгеновские диагностические (общего назначения) | 26.60/ 22.000 | Повторяемость количества электричества | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |
| 1.30*** |  | 26.60/ 22.000 | Воспроизводимость количества электричества | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |
| 1.31*** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность кермы в воздухе от силы анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2, ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.6.1, ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.28 |
| 1.32*** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность кермы в воздухе от времени облучения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2, ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.6.1, ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.28 |
| 1.33*** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность кермы в воздухе от количества электричества | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2, ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 5.6.1, ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.28 |
| 1.34*** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.29 |
| 1.35*** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость кермы в воздухе в автоматическом режиме | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.30 |
| 1.36*** | Аппараты рентгеновские диагностические (общего назначения) | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость кермы в воздухе в автоматическом режиме | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2 б), ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102 b, d, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.30 |
| 1.37*** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационная защита излучателя аппарата, аппарата или тубуса аппарата | ГОСТ 26140-84 п. 2.4.2, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.31 |
| 1.38*** |  | 26.60/ 11.116 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин | ГОСТ 26140-84 п. 2.4.31, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.32 |
| 2.1*** | Усилители рентгеновского изображения | 26.60/ 04.056 | Керма (мощность кермы) в воздухе в плоскости приёмника излучения при заданных значениях высококонтрастной и низкоконтрастной разрешающей способности | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.17, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23 |
| 2.2*** |  | 26.60/ 29.061 | Размер рабочего поля | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.2, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.16 |
| 2.3*** |  | 26.60/ 29.061 | Дисторсия | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.4, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.17 |
| 2.4*** | Усилители рентгеновского изображения | 26.60/ 29.061 | Локальные геометрические искажения | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.4, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.18 |
| 2.5*** |  | 26.60/ 29.061 | Отклонение линии схождения шторок глубинной диафрагмы от центральных линий | ГОСТ 26141-84 п. 2.1.10, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.21 |
| 2.6*** | Усилители рентгеновского изображения | 26.60/ 29.061 | Переход от одного масштаба к другому | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.19 |
| 2.7*** |  | 26.60/ 29.061 | Переход от негативного изображения к позитивному | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.20 |
| 3.1*** | Приставка линейной томографии | 26.60/ 29.061 | Оценка глубины среза томографической приставки | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 7.1, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.5 |
| 3.2*** |  | 26.60/ 29.061 | Симметричность траектории томографической приставки | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 7.1, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.13 |
| 3.3*** |  | 26.60/ 29.061 | Угол линейной томографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 7.1, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.14 |
| 4.1*** | Аппараты рентгеновские диагностические (стоматологические) | 26.60/ 04.056 | Керма в воздухе (мощность кермы) | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.23 |
| 4.2*** |  | 26.60/ 04.056 | Пульсация мощности кермы в воздухе | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.25 |
| 4.3*** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость кермы (мощности кермы) в воздухе | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.10 в), ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.23 |
| 4.4*** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость кермы (мощности кермы) в воздухе | ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.6.3.2.101 ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.7.1, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.23 |
| 4.5*** | Аппараты рентгеновские диагностические (стоматологические) | 26.60/ 04.056 | Анодное напряжение | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.1, ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.2.1, ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.6.4.3.102.2 ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.24 |
| 4.6*** |  | 26.60/ 04.056 | Форма кривой анодного напряжения | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.25 |
| 4.7*** |  | 26.60/ 04.056 | Пульсация анодного напряжения | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.8, ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 2.101.2, ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.4.101.2, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.25 |
| 4.8*** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость анодного напряжения | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.24 |
| 4.9*** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость анодного напряжения | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.24 |
| 4.10*** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.7.1 ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.2 ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.22 |
| 4.11*** |  | 26.60/ 04.056 | Суммарная фильтрация | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.3.1, 6.3.1, 7.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.7.1 ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.5 ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.26 |
| 4.12*** | Аппараты рентгеновские диагностические (стоматологические) | 26.60/ 04.056 | Нелинейность кермы в воздухе от силы анодного тока. | ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.6.3.1.101 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102, ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.28 |
| 4.13*** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность кермы в воздухе от времени облучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п.203.6.3.1.101 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102, ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.28 |
| 4.14*** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность кермы в воздухе от количества электричества | ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.6.3.1.101 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102, ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.28 |
| 4.15*** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.29 |
| 4.16*** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационная защита излучателя аппарата, аппарата или тубуса аппарата | ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 п. 203.12.4 ГОСТ 26140-84 п. 2.4.2, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.31 |
| 4.17*** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения подвижных частей аппарата | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.7, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.3 |
| 4.18*** |  | 26.60/ 29.040 | Усилие перемещения передвижных аппаратов | ГОСТ 26140-84 п. 1.7.5, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ.МН 0142-2024 п.9.4 |
| 5.1*** | Аппараты рентгеновские диагностические (томографы рентгеновские компьютерные) | 26.60/ 39.000 | Информационное табло | Инструкция по применению № 192-1205 п. 2.1.1 Фактическое значение | РД-00/2021 п. 6.1 |
| 5.2*** |  | 26.60/ 39.000 | Сигнальные лапочки |  | РД-00/2021 п. 6.1 |
| 5.3*** |  | 26.60/ 39.000 | Дверные блокировки | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.1.3 Фактическое значение | РД-00/2021 п. 6.2 |
| 5.4*** |  | 26.60/ 39.000 | Аварийные выключатели | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.1.4 Фактическое значение | РД-00/2021 п. 6.4 |
| 5.5*** |  | 26.60/ 39.000 | Громкоговорящая связь оператора с пациентом | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.1.2 Фактическое значение | РД-00/2021 п. 6.3 |
| 5.6*** |  | 26.60/ 39.000 | Громкоговорящая связь пациента с оператором |  | РД-00/2021 п. 6.3 |
| 5.7*** | Аппараты рентгеновские диагностические (томографы рентгеновские компьютерные) | 26.60/ 39.000 | Совпадение внутреннего лазерного луча с плоскостью среза | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.2.1 Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. В.1 |
| 5.8*** |  | 26.60/ 39.000 | Точность автоматического сдвига стола | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.2.2 Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. В.2 |
| 5.9*** |  | 26.60/ 11.116 | Точность смещения стола | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.2.2, ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.1.5, ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.5.5, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.2 |
| 5.10*** |  | 26.60/ 11.116 | Взаимное расположение внутреннего и наружного лазерных лучей | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.2.1, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.3 |
| 5.11*** |  | 26.60/ 11.116 | Точность установки угла наклона гентри | Инструкция по применению №192-1205 п.2.2.3, ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 Приложение D п. D.5,ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.4 |
| 5.12*** | Аппараты рентгеновские диагностические (томографы рентгеновские компьютерные) | 26.60/ 04.056 | Точность установки анодного напряжения | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.5 |
| 5.13*** |  | 26.60/ 04.056 | Пульсация анодного напряжения | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.6 |
| 5.14*** |  | 26.60/ 04.056 | Повторяемость анодного напряжения |  | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.5 |
| 5.15*** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость анодного напряжения |  | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.5 |
| 5.16*** |  | 26.60/ 04.056 | Пульсация мощности кермы |  | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.6 |
| 5.17*** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.7 |
| 5.18*** |  | 26.60/ 04.056 | Суммарная фильтрация |  | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.8 |
| 5.19*** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность дозы от силы анодного тока (количества электричества) | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.9 |
| 5.20*** |  | 26.60/ 11.116 | Точность измерения расстояний | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.3.6, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.10 |
| 5.21*** |  | 26.60/ 11.116 | Осевая симметрия изображения | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.10 |
| 5.22*** |  | 26.60/ 11.116 | Совпадение перекрестия лазерных лучей с изоцентром рентгеновского излучения (Сагиттальная или корональная точность светового позиционирования пациента) | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.2.2.4, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.11 |
| 5.23*** |  | 26.60/ 11.116 | Точность установки толщины среза | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.3.5, ГОСТ Р МЭК 61223- 3-5-2008 п. 5.3.1.5, ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.3.5, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.12, п. В.4 |
| 5.24*** | Аппараты рентгеновские диагностические (томографы рентгеновские компьютерные) | 26.60/ 11.116 | КТ-числа различных материалов | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.3.2, ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.5.5, ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.1.5, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.13 |
| 5.25*** |  | 26.60/ 11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.3.3, ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.2.5, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | РД-00/2021 п. 6.5 |
| 5.26*** |  | 26.60/ 11.116 | Тонкослойная и толстослойная низкоконтрастная разрешающая способность | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.3.4, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | РД-00/2021 п. 6.6 |
| 5.27*** |  | 26.60/ 11.116 | Оценка шума | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.3.1, ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.5.5, ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.1.5, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. В.3 |
| 5.28*** |  | 26.60/ 11.116 | Оценка однородности |  | МВИ. МН 6283-2020 п. В.3 |
| 5.29*** |  | 26.60/ 11.116 | Нелинейность КТ-чисел от линейного коэффициента ослабления | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.13 |
| 5.30*** |  | 26.60/ 04.056 | Нелинейность показателя дозы от скорости сканирования | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.14 |
| 5.31*** |  | 26.60/ 04.056 | Точность установки показателя дозы в воздухе | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.4.4, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.15 |
| 5.32*** | Аппараты рентгеновские диагностические (томографы рентгеновские компьютерные) | 26.60/ 04.056 | Точность установки взвешенного показателя дозы | Инструкция по применению №192-1205 п. 2.4, ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.4.5, ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.4.5, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.16 |
| 5.33*** |  | 26.60/ 04.056 | Точность установки объёмного показателя дозы | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.4.5, ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.4.5, ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | МВИ. МН 6283-2020 п. 9.16 |
| 6.1*** | Средства радиационной защиты (индивидуальные, передвижные, стационарные) | 26.60/ 04.056 | Свинцовый эквивалент | ГОСТ 31114.3-2012 п. 5.2, п. 6.2, п. 7.2, п. 8.2, п. 9.2, п. 10.2, п. 11.2, Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ. МН 0019-2021 п. 10 |
| 6.2*** |  | 26.60/ 04.056 | Степень ослабления | ТНПА и другая техническая документация, Фактическое значение | АМИ. МН 0019-2021 п. 10 |
| 6.3*** |  | 26.60/ 04.056 | Неоднородность |  | АМИ. МН 0019-2021 п. 10 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева