|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1413 |
|  | от 20.05.1998 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июня 2025 года

| химическая лаборатория Нефтегазодобывающего управления "Речицанефть" Республиканское унитарное предприятие "Производственное объединение "Белоруснефть" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Молчаны, 227500, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефть, подготовленная к транспортировке и (или) использованию | 06.10/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 045/2017 Разделы IV, V, VI, Приложение | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2* |  | 06.10/08.157 | массовая доля сероводорода |  | ГОСТ Р 50802-2021; ГОСТ Р 50802-95 |
| 1.3* |  |  | массовая доля метил-, этилмеркаптанов в сумме |  |  |
| 1.4* |  | 06.10/08.055 | массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.5* |  | 06.10/08.149 | массовая концентрация хлористых солей |  | ГОСТ 21534-2021 пункт 1; ГОСТ 21534-76 пункт 1 |
| 1.6* |  | 06.10/25.120 | давление паров насыщенных |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) |
| 1.7* | Нефть, подготовленная к транспортировке и (или) использованию | 06.10/08.169 | массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 | ТР ЕАЭС 045/2017 Разделы IV, V, VI, Приложение | ГОСТ Р 52247-2021 метод Б |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |