|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0375 от 29 мая 2000 г. на бланке № на 21 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июля 2025 года

Республиканской контрольно-аналитической лаборатории

Республиканского унитарного предприятия

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Минск, пр-т Дзержинского, 83, корпус 15, этажи 7 и 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 01.28/08.159 21.10/08.159 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.2.30 ФЕАЭС 2.1.2.29 ГФ РБ II 2.2.55 ФЕАЭС 2.1.2.39 ГФ РБ II 2.2.56 ФЕАЭС 2.1.2.40 ГФ РБ II 2.5.34 |
| 1.2 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 01.28/08.158 21.10/08.158 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.9.10 (методы В и С) ФЕАЭС 2.1.9.8 (ГХ, методика 2 и 3) ГФ РБ II 2.4.24 ФЕАЭС 2.1.4.19 ГФ РБ II 2.4.26 (метод А) ФЕАЭС 2.1.4.20 (метод А) ГФ РБ II 2.4.28 ФЕАЭС 2.1.4.22 ГФ РБ II 5.4 ФЕАЭС 2.3.2.0 ГФ РБ II 2.4.22 ФЕАЭС 2.1.8.24 ГФ РБ II 2.4.25 ФЕАЭС 2.1.4.24 ГФ РБ II 2.4.29 ФЕАЭС 2.1.8.25 ГФ РБ II 2.4.30 ФЕАЭС 2.1.4.25 ГФ РБ II 2.4.32 ФЕАЭС 2.1.8.23 ГФ РБ II 2.9.11 ФЕАЭС 2.1.4.37 |
| 1.3 * |  |  | 01.28/08.161 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей. |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.3.2 ФЕАЭС 2.1.8.19 ГФ РБ II 2.3.3 ФЕАЭС 2.1.3.3 ГФ РБ II 2.4.21 ФЕАЭС 2.1.8.21 ГФ РБ II 2.4.23 ФЕАЭС 2.1.8.26 |
| 1.4 * |  |  | 01.28/08.156 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение; - определение степени окрашивания жидкостей; - общий белок; - анизидиновое число; - определение оптической плотности. |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 ГФ РБ II 2.5.33 ФЕАЭС 2.1.5.14 ГФ РБ II 2.5.36 ФЕАЭС 2.1.5.15 ГФ РБ II 2.4.18 (метод В) ФЕАЭС 2.1.4.18 (метод Б) ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 2) |
| 1.5 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 01.28/08.156 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - определение дубильных веществ; - дубильные вещества в лекарственном растительном сырье, растительной фармацевтической субстанции и лекарственных растительных препаратах. | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.8.14 ФЕАЭС 2.1.8.13 (метод А) |
| 1.6 * |  |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.7 * |  |  | 01.28/08.155 21.10/08.155 21.20/08.155 | Флуориметрия: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 2.2.21 ФЕАЭС 2.1.2.20 ГФ РБ II 2.4.17 ФЕАЭС 2.1.4.17 (метод А) |
| 1.8 * |  |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность; - количественное определение; - показатель преломления. |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.9 * |  |  | 01.28/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность; - количественное определение; - угол оптического вращения; - удельное оптическое вращение. |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.10 * |  |  | 21.10/08.118 21.20/08.118 21.10/29.040 21.20/29.040 21.10/29.119 21.20/29.119 | Относительная плотность: - плотность; - относительная плотность. |  | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.11 * |  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение: - водородный показатель (рН); - концентрация ионов с использованием ионо-селективных электродов. |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.36 ФЕАЭС 2.1.2.47 ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 3) |
| 1.12 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов. Определение приблизительного значения рН. | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| 1.13 * |  |  | 21.10/08.031 21.20/08.031 21.10/08.052 21.20/08.052 21.10/08.118 21.20/08.118 21.10/08.158 21.20/08.158 | Содержание этанола: - количественное определение; - содержание этанола. |  | ГФ РБ II 2.9.10 ФЕАЭС 2.1.9.8 |
| 1.14 * |  |  | 01.28/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод. |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 1.15 * |  |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 | Сухой остаток экстрактов. Остаток после выпаривания эфирных масел. |  | ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 ГФ РБ II 2.8.9 ФЕАЭС 2.1.8.9 ФЕАЭС 2.5.1.16 ФЕАЭС 2.5.1.30 |
| 1.16 * |  |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании. |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ II 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.8.16 |
| 1.17 * |  |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 | Общая зола. |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |
| 1.18 * |  |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 | Сульфатная зола. |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |
| 1.19 * |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. |  | ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 1.20 * |  |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления: - инструментальный метод; - капиллярный метод. |  | ГФ РБ II 2.2.60 ФЕАЭС 2.1.2.42 ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 |
| 1.21 * |  |  | 21.10/08.043 21.20/08.043 21.10/29.049 21.20/29.049 | Вязкость: - динамическая вязкость; - кинематическая вязкость; - относительная вязкость; - структурная вязкость. |  | ГФ РБ II 2.2.8 ФЕАЭС 2.1.2.8 ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 ГФ РБ II 2.2.10 ФЕАЭС 2.1.2.10 |
| 1.22 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/29.128 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул. | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 ГФ РБ II (РБ0006) ФЕАЭС 2.5.1.7 ГФ РБ II (0016) ФЕАЭС 2.5.1.10 ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (0499) ФЕАЭС 2.5.1.4 ФЕАЭС 2.5.1.5 |
| 1.23 * |  |  | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм. |  | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 ГФ РБ II (0499) ФЕАЭС 2.5.1.4 ГФ РБ II (РБ0006) ФЕАЭС 2.5.1.7 ГФ РБ II (0016) ФЕАЭС 2.5.1.10 ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 |
| 1.24 * |  |  | 21.10/29.121 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. Истираемость таблеток. |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
| 1.25 * |  |  | 21.10/29.143 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие. Устойчивость таблеток к раздавливанию. |  | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |
| 1.26 * |  |  | 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность массы: - однородность массы; - средняя масса. |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ФЕАЭС 2.1.9.17 ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (0672) ФЕАЭС 2.5.1.9 ФЕАЭС 2.5.1.18 ФЕАЭС 2.5.1.23 ФЕАЭС 2.5.3.2 ФЕАЭС 2.5.1.31 ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (0676) ФЕАЭС 2.1.9.18 ФЕАЭС 2.5.1.2 ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 ГФ РБ II (РБ0004) ГФ РБ II (РБ0003) |
| 1.27 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств. Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь. Масса (объём) содержимого упаковки. | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 ФЕАЭС 2.1.9.16 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 1.28 * |  |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: - однородность дозирования; - однородность высвобождаемой дозы; - число доз. |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II (1163) ГФ РБ II (0499) ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (1239) ГФ РБ II (0672) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0520) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (0676) ГФ РБ II (1165) ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (1011) ГФ РБ II (0652) ГФ РБ II (0671) ФЕАЭС 2.5.3.2 ФЕАЭС 2.5.1.2 ФЕАЭС 2.5.1.18 ФЕАЭС 2.5.1.31 |
| 1.29 * |  |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность дозированных единиц. |  | ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II (0132) ГФ РБ II (0676) ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (1163) ГФ РБ II (0499) ГФ РБ II (1239) ГФ РБ II (0672) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0520) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (1165) ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (1011) ГФ РБ II (0652) ФЕАЭС 2.5.3.2 ФЕАЭС 2.5.1.2 ФЕАЭС 2.5.1.4 ФЕАЭС 2.5.1.7 ФЕАЭС 2.5.1.10 ФЕАЭС 2.5.1.31 ФЕАЭС 2.5.1.34 |
| 1.30 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Загрязнение механичес-кими включениями: видимые частицы. | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.31 * |  |  | 21.10/08.085 21.20/08.085 | Осмоляльность: - осмоляльность; - осмолярность. |  | ГФ РБ II 2.2.35 ФЕАЭС 2.1.2.32 |
| 1.32 * |  |  | 01.28/18.115 21.10/18.115 21.20/18.115 | Оптическая микроскопия. |  | ГФ РБ II 2.9.37 ФЕАЭС 2.1.9.13 ФЕАЭС 2.1.9.25 ФЕАЭС 2.1.9.27 |
| 1.33 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/18.115 21.10/18.115 21.20/18.115 | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья. Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья. |  | ГФ РБ II 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.8.17 (микроскопическое и микрохимическое исследование) |
| 1.34 * |  |  | 01.28/18.115 21.10/18.115 21.20/18.115 | Устьичный коэффициент. Устьица и устьичный индекс. |  | ГФ РБ II 2.8.3 ФЕАЭС 2.1.8.3 |
| 1.35 * |  |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье. |  | ГФ РБ II 2.8.12 ФЕАЭС 2.1.8.12 |
| 1.36 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность; - количественное определение; - кислотность или щелочность; - определение примесей; |  | ГФ РБ II 4.2.2 ФЕАЭС 2.2.2.2 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II #6.2 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II 2.4.7 ФЕАЭС 2.1.4.7 ГФ РБ II 2.4.19 ФЕАЭС 2.1.8.20 ФЕАЭС 2.1.5.16 (метод 1) ФЕАЭС 2.1.5.17 ФЕАЭС 2.1.5.19 |
| 1.37 * |  |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - определение азота; |  | ГФ РБ II 2.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.8 ГФ РБ II 2.5.9 ФЕАЭС 2.1.5.9 |
| 1.38 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - кислотное число; |  | ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |
| 1.39 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - число омыления; |  | ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 |
| 1.40 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - перекисное (пероксидное) число. |  | ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 |
| 1.41 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - неомыляемые вещества; | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.5.7 ФЕАЭС 2.1.5.7 |
| 1.42 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - йодное число; |  | ГФ РБ II 2.5.4 ФЕАЭС 2.1.5.4 |
| 1.43 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - гидроксильное число; |  | ГФ РБ II 2.5.3 ФЕАЭС 2.1.5.3 |
| 1.44 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - эфирное число. |  | ГФ РБ II 2.5.2 ФЕАЭС 2.1.5.2 |
| 1.45 * |  |  | 01.28/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое титрование. |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 1.46 * |  |  | 01.28/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: микроопределение. |  | ГФ РБ II 2.5.32 ФЕАЭС 2.1.5.13 |
| 1.47 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции. |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 ГФ РБ II 4.1 ФЕАЭС 2.2.1.1 ГФ РБ II #6.2 |
| 1.48 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Окисляющие вещества. |  | ГФ РБ II 2.5.30 ФЕАЭС 2.1.4.33 |
| 1.49 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение органолептических показателей: - определение запаха; |  | ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 ГФ РБ II 2.8.8 ФЕАЭС 2.1.8.8 |
| 1.50 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | - определение растворимости; - определение гигроскопичности; - время растворения (диспергирования); |  | ГФ РБ II 2.8.10 ФЕАЭС 2.1.8.10 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 ФЕАЭС 2.1.9.21 ФЕАЭС 2.5.1.22 |
| 1.51 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | - определение примесей. |  | ГФ РБ II 2.4.1 ФЕАЭС 2.1.4.1 ГФ РБ II 2.4.2 ФЕАЭС 2.1.4.2 ГФ РБ II 2.4.3 ФЕАЭС 2.1.4.3 ГФ РБ II 2.4.4 ФЕАЭС 2.1.4.4 |
| 1.51 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение органолептических показателей: - определение примесей; | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.4.6 ФЕАЭС 2.1.4.6 ГФ РБ II 2.4.8 ФЕАЭС 2.1.4.8 ГФ РБ II 2.4.9 ФЕАЭС 2.1.4.9 ГФ РБ II 2.4.11 ФЕАЭС 2.1.4.11 ГФ РБ II 2.4.12 ФЕАЭС 2.1.4.12 ГФ РБ II 2.4.13 ФЕАЭС 2.1.4.13 ГФ РБ II 2.4.18 (метод А) ФЕАЭС 2.1.4.18 (метод А) ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 ГФ РБ II 2.8.5 ФЕАЭС 2.1.8.5 ГФ РБ II 2.8.6 ФЕАЭС 2.1.8.6 ГФ РБ II 2.8.7 ФЕАЭС 2.1.8.7 ФЕАЭС 2.5.1.16 ФЕАЭС 2.5.1.30 ФЕАЭС 2.5.1.37 ФЕАЭС 2.5.1.38 ГФ РБ II (0765) |
| 1.52 * |  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | - определение степени окрашивания жидкостей; - окраска и интенсивность окраски жидкос-тей; |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.53 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 21.10/08.107 21.20/08.107 21.10/08.150 21.20/08.150 | ## - определение прозрачности и степени мутности жидкостей; - прозрачность и степень опалесценции жидкос-тей. |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.54 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/29.061 21.10/29.061 21.20/29.061 | Описание; маркировка упаковки; упаковка; определение геометрических размеров; проходимость через иглу; седиментационная устойчивость. |  | СОП 153/9-14 от 12.03.2014 ФЕАЭС 2.5.1.33 |
| 1.55 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 01.28/18.115 21.10/18.115 21.20/18.115 | Ситовой анализ: - размер частиц; - измельченность. | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.1.4 ФЕАЭС 2.1.1.4 ГФ РБ II 2.9.12 ФЕАЭС 2.1.9.30 ГФ РБ II 2.9.38 ФЕАЭС 2.1.10.8 ГФ РБ II 2.9.35 ФЕАЭС 2.1.10.9 ГФ РБ II 2.8.23 ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (РБ0004) ГФ РБ II (РБ0003) |
| 1.56 * |  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | ## Количественное ## определение талька и аэросила. |  | ГФ РБ II (0478) |
| 1.57 * |  |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Спектрофотометрия ближнего инфракрасного диапазона: - подлинность. Спектроскопия в ближней инфракрасной области: - подлинность. |  | ГФ РБ II 2.2.40 ФЕАЭС 2.1.2.34 |
| 1.58 * |  |  | 21.20/17.087 21.20/18.115 | Загрязнение механичес-кими включениями: невидимые частицы. Механические включения: невидимые частицы. |  | ГФ РБ II 2.9.19 ФЕАЭС 2.1.9.10 (метод 1, 3) |
| 1.59 ** |  |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 01.28/42.000 | Отбор проб. |  | ГФ РБ II #5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 ГФ РБ II 2.8.20 |
| 1.60 * |  |  | 21.10/29.128 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев. Распадаемость суппозиториев, вагинальных таблеток, ректальных и вагинальных капсул. |  | ГФ РБ II 2.9.2 ФЕАЭС 2.1.9.2 |
| 1.61 * |  |  | 21.10/29.127 21.20/29.127 | Определение времени размягчения липофильных суппозиториев. Определение времени полной деформации суппозиториев на липофильной основе. |  | ГФ РБ II 2.9.22 ФЕАЭС 2.1.9.11 |
| 1.62 * |  |  | 21.10/29.113 21.20/29.113 | Электропроводность. |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.63 * |  |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность. |  | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 ГФ РБ II 5.1 ГФ РБ II 5.1.9 |
| 1.64 * |  |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Количественное определение антибиотиков микробиологичес-ким методом. |  | ГФ РБ II 2.7.2 |
| 1.65 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины: - предельное испытание (метод А); - полуколичественное испытание (метод В). | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 ГФ РБ II 5.1.10 ФЕАЭС 2.1.6.21 |
| 1.66 * |  |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: общее количество жизнеспособных аэробов. Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: общее количество жизнеспособных аэробных микро-организмов: - общее количество аэробов; - общее количество грибов. |  | ГФ РБ II 2.6.12 ФЕАЭС 2.1.6.6 |
|  |  |  |  | Микробиологические испытания нестерильной продукции: испытания на наличие специфических микроорганизмов. Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов микроорганизмов: - бактерии семейства Enterobacteriaceae; - E. сoli; - Salmonella; - P. аeruginosa; - S. aureus; - Candida аlbicans. |  | ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.7 |
|  |  |  |  | Микробиологическая чистота нестерильных лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Требования к микро-биологической чистоте лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ для их производства. |  | ГФ РБ II 5.1.4 ФЕАЭС 2.3.1.2 |
| 1.67 * |  | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтичес-кие Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологические испытания лекарственных средств растительного происхождения для внутреннего применения. Микробиологические испытания лекарственных препаратов природного происхождения для приема внутрь и сырья, используемого для их получения. | Фармакопейная статья на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II, том 2 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования». ГФ РБ II #6.3 Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств. ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.9 |
|  |  |  |  | Микробиологическая чистота лекарственных средств растительного происхождения для внутреннего применения. Требования к микро-биологической чистоте фармацевтических субстанций растительного происхождения, лекарственных растительных препаратов и экстрактов, используемых для их получения. |  | ГФ РБ II 5.1.8 ФЕАЭС 2.3.1.4 |
| 1.68 * |  |  | 01.28/08.162 21.10/08.162 21.20/08.162 | Жидкостная хроматография/масс-спектрометрия: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 2.2.43 ФЕАЭС 2.1.2.51 |
| 2.1 * |  | Вода очищенная | 21.10/29.113 | Электропроводность. | ГФ РБ II (0008) ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.38 ГФ РБ II (0008) |
| 2.2 * |  |  | 21.10/29.113 | Общий органический углерод. |  | ГФ РБ II 2.2.44 ГФ РБ II (0008) |
| 2.3 * |  |  | 21.10/11.116 | Определение органолептических показателей: - описание (свойства); - восстанавливающие вещества; - нитраты; - кислотность или щелочность; - хлориды; - сульфаты; - соли аммония; - кальций и магний; - тяжелые металлы. |  | ГФ РБ II (0008) ГФ РБ II 2.4.8 (метод А) |
| 2.4 * |  | Вода очищенная | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота: - общее количество аэробов. | ГФ РБ II (0008) ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II (0008) |
| 2.5 * |  |  | 21.10/08.052 | Остаток после выпаривания. |  | ГФ РБ II (0008) |
| 2.6 * |  |  | 21.10/08.155 | Флуориметрия: - определение алюминия. |  | ГФ РБ II 2.4.17 ГФ РБ II (0008) |
| 2.7 * |  |  | 21.10/01.086 | Бактериальные эндотоксины: - предельное испытание (метод А); - полуколичественное испытание (метод В). |  | ГФ РБ II 2.6.14 ГФ РБ II 5.1.10 ГФ РБ II (0008) |
| 3.1 * |  | Биологически-активные добавки | 10.89/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - количественное определение. | Технические условия, ТНПА и другая документация на биологически-активные добавки | ГФ РБ II 2.2.29 |
| 3.2 * |  |  | 10.89/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 2.2.28 |
| 3.3 * |  |  | 10.89/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей. |  | ГФ РБ II 2.2.27 |
| 3.4 * |  |  | 10.89/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 2.2.25 |
| 3.5 * |  |  | 10.89/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 2.2.24 |
| 3.6 * |  |  | 10.89/08.155 | Флуориметрия: - подлинность; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 2.2.21 |
| 3.7 * |  | Биологически-активные добавки | 10.89/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность; - количественное определение. | Технические условия, ТНПА и другая документация на биологически-активные добавки | ГФ РБ II 2.2.6 |
| 3.8 * |  |  | 10.89/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 2.2.7 |
| 3.9 * |  |  | 10.89/18.115 | Микроскопические исследования: - подлинность. Устьичный коэффициент. Устьица и устьичный индекс. |  | ГФ РБ II 2.8.23 ГФ РБ II 2.8.3 |
| 3.10 * |  |  | 10.89/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье. |  | ГФ РБ II 2.8.12 |
| 3.11 * |  |  | 10.89/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 4.2.2 ГФ РБ II 2.5.11 |
| 3.12 * |  |  | 10.89/08.052 | Сухой остаток экстрактов. |  | ГФ РБ II 2.8.16 |
| 3.13 * |  |  | 10.89/11.116 10.89/29.061 | Описание, упаковка, маркировка. |  | СОП 152/9-14 от 13.12.2013 |
| 3.14 * |  |  | 10.89/01.086 | Микробиологическая чистота: - общее количество аэробов; - общее количество грибов; - бактерии семейства Enterobacteriaceae; - E. сoli; - Salmonella; - P. аeruginosa; - S. aureus; - Candida аlbicans. |  | ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II 2.6.13 ГФ РБ II 5.1.4 ГФ РБ II 2.6.31 ГФ РБ II 5.1.8 |
| 4.1 * |  | Изделия медицинского назначения | 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.30 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ II 2.2.56 ГФ РБ II 2.5.34 ГФ РБ II 2.2.55 |
| 4.2 * |  | Изделия медицинского назначения | 21.10/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.2.28 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ II 2.9.10 (Методы В и С) ГФ РБ II 2.9.11 ГФ РБ II 2.4.24 ГФ РБ II 2.4.22 ГФ РБ II 2.4.25 ГФ РБ II 2.4.26 (Метод А) ГФ РБ II 2.4.28 ГФ РБ II 2.4.29 ГФ РБ II 2.4.30 ГФ РБ II 2.4.32 ГФ РБ II 5.4 |
| 4.3 * |  |  | 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей. |  | ГФ РБ II 2.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ II 2.3.2 ГФ РБ II 2.3.3 ГФ РБ II 2.4.21 ГФ РБ II 2.4.23 |
| 4.4 * |  |  | 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях - подлинность; - определение примесей; - количественное определение; - определение степени окрашивания жидкостей; |  | ГФ РБ II 2.2.25 ГФ РБ II 2.5.33 ГФ РБ II 2.5.36 ГФ РБ II 2.4.18 (метод В) |
| 4.5 * |  |  |  | - определение дубильных веществ. |  | ГФ РБ II 2.8.14 |
| 4.6 * |  |  | 21.10/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 2.2.24 |
| 4.7 * |  |  | 21.10/08.155 | Флуориметрия: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение. |  | ГФ РБ II 2.2.21 ГФ РБ II 2.4.17 |
| 4.8 * |  |  | 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность; - количественное определение; - показатель преломления. |  | ГФ РБ II 2.2.6 |
| 4.9 * |  | Изделия медицинского назначения | 21.10/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность; - количественное определение; - угол оптического вращения; - удельное оптическое вращение. | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.2.7 |
| 4.10 * |  |  | 21.10/29.040 21.10/29.119 21.10/08.118 | Относительная плотность: - плотность; - относительная плотность. |  | ГФ РБ II 2.2.5 |
| 4.11 * |  |  | 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение: - водородного показателя (рН); - концентрация ионов с использованием ионо-селективных электродов. |  | ГФ РБ II 2.2.3 ГФ РБ II 2.2.36 |
| 4.12 * |  |  | 21.10/11.116 | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов. |  | ГФ РБ II 2.2.4 |
| 4.13 * |  |  | 21.10/08.031 21.10/08.052 21.10/08.118 21.10/08.158 | Содержание этанола: - количественное определение; - содержание этанола. |  | ГФ РБ II 2.9.10 |
| 4.14 * |  |  | 21.10/08.169 | Вода: полумикрометод. |  | ГФ РБ II 2.5.12 |
| 4.15 * |  |  | 21.10/08.052 | Сухой остаток экстрактов. Остаток после выпаривания эфирных масел. |  | ГФ РБ II 2.8.16 ГФ РБ II 2.8.9 |
| 4.16 * |  |  | 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании. |  | ГФ РБ II 2.2.32 ГФ РБ II 2.8.17 |
| 4.17 * |  |  | 21.10/08.052 | Общая зола. |  | ГФ РБ II 2.4.16 |
| 4.18 * |  |  |  | Сульфатная зола. |  | ГФ РБ II 2.4.14 |
| 4.19 * |  |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. |  | ГФ РБ II 2.8.1 |
| 4.20 * |  |  | 21.10/29.145 | Температура плавления: - инструментальный метод; - капиллярный метод. |  | ГФ РБ II 2.2.60 ГФ РБ II 2.2.14 |
| 4.21 * |  | Изделия медицинского назначения | 21.10/08.043 21.10/29.049 | Вязкость: - динамическая вязкость; - кинематическая вязкость; - относительная вязкость; - структурная вязкость. | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.2.9 ГФ РБ II 2.2.8 ГФ РБ II 2.2.10 |
| 4.22 * |  |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул. |  | ГФ РБ II 2.9.1 ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (0499) |
| 4.23 * |  |  | 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм. |  | ГФ РБ II 2.9.3 ГФ РБ II (0499) ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0478) |
| 4.24 * |  |  | 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. |  | ГФ РБ II 2.9.7 |
| 4.25 * |  |  | 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие. |  | ГФ РБ II 2.9.8 |
| 4.26 * |  |  | 21.20/29.040 | Однородность массы: - однородность массы; - средняя масса. |  | ГФ РБ II 2.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (0672) ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (0676) ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (РБ0004) ГФ РБ II (РБ0003) |
| 4.27 * |  |  |  | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств. |  | ГФ РБ II 2.9.17 |
| 4.28 * |  |  |  | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного препарата: - однородность дозирования; - однородность высвобождаемой дозы. |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II (1163) ГФ РБ II (0499) ГФ РБ II (РБ0006) ГФ РБ II (1239) ГФ РБ II (0672) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0520) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (0676) ГФ РБ II (1165) ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (1011) ГФ РБ II (0652) ГФ РБ II (0671) |
| 4.29 * |  | Изделия медицинского назначения | 21.20/29.040 | Однородность дозированных единиц. | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РБ II (0132) ГФ РБ II (0676) ГФ РБ II (1807) ГФ РБ II (1163) ГФ РБ II (0499) ГФ РБ II (1239) ГФ РБ II (0672) ГФ РБ II (0016) ГФ РБ II (1164) ГФ РБ II (0520) ГФ РБ II (1145) ГФ РБ II (1165) ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (0478) ГФ РБ II (1011) ГФ РБ II (0652) |
| 4.30 * |  |  | 21.20/11.116 | Загрязнение механичес-кими включениями: видимые частицы. |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 4.31 * |  |  | 21.10/08.085 | Осмоляльность: - осмоляльность; - осмолярность. |  | ГФ РБ II 2.2.35 |
| 4.32 * |  |  | 21.10/18.115 | Оптическая микроскопия. |  | ГФ РБ II 2.9.37 |
| 4.33 * |  |  | 21.10/11.116 21.10/18.115 | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья. Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья. |  | ГФ РБ II 2.8.23 |
| 4.34 * |  |  | 21.10/18.115 | Устьичный коэффициент. Устьица и устьичный индекс. |  | ГФ РБ II 2.8.3 |
| 4.35 * |  |  | 01.28/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье. |  | ГФ РБ II 2.8.12 |
| 4.36 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность; - количественное определение; - кислотность или щелочность; - определение примесей. |  | ГФ РБ II 4.2.2 ГФ РБ II 2.5.11 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II 2.4.7 ГФ РБ II 2.4.19 |
| 4.37 * |  | Изделия медицинского назначения | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - определение азота; | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.5.8 ГФ РБ II 2.5.9 |
| 4.38 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - кислотное число; |  | ГФ РБ II 2.5.1 |
| 4.39 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - число омыления; |  | ГФ РБ II 2.5.6 |
| 4.40 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - перекисное (пероксидное) число; |  | ГФ РБ II 2.5.5 |
| 4.41 * |  |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - неомыляемые вещества; |  | ГФ РБ II 2.5.7 |
| 4.42 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - йодное число; |  | ГФ РБ II 2.5.4 |
| 4.43 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - гидроксильное число; |  | ГФ РБ II 2.5.3 |
| 4.44 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | - эфирное число. |  | ГФ РБ II 2.5.2 |
| 4.45 * |  |  | 01.28/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое титрование. |  | ГФ РБ II 2.2.20 |
| 4.46 * |  |  | 01.28/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: микроопределение. |  | ГФ РБ II 2.5.32 |
| 4.47 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. |  | ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РБ II 4.1 ГФ РБ II #6.2 |
| 4.48 * |  |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Окисляющие вещества. |  | ГФ РБ II 2.5.30 |
| 4.49 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение органолептических показателей: - определение запаха; |  | ГФ РБ II 2.3.4 ГФ РБ II 2.8.8 |
| 4.50 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | - определение растворимости; - определение гигроскопичности. |  | ГФ РБ II 2.8.10 ГФ РБ II 5.11 |
| 4.51 * |  | Изделия медицинского назначения | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение органолептических показателей: - определение примесей; | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицинс-кого назначения | ГФ РБ II 2.4.1 ГФ РБ II 2.4.2 ГФ РБ II 2.4.3 ГФ РБ II 2.4.4 ГФ РБ II 2.4.6 ГФ РБ II 2.4.8 ГФ РБ II 2.4.9 ГФ РБ II 2.4.11 ГФ РБ II 2.4.12 ГФ РБ II 2.4.13 ГФ РБ II 2.4.18 (метод А) ГФ РБ II 2.8.2 ГФ РБ II 2.8.5 ГФ РБ II 2.8.6 ГФ РБ II 2.8.7 |
| 4.52 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | - определение степени окрашивания жидкостей; |  | ГФ РБ II 2.2.2 |
| 4.53 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 21.10/08.107 21.20/08.107 21.10/08.150 21.20/08.150 | ## - определение прозрачности и степени мутности жидкостей. |  | ГФ РБ II 2.2.1 |
| 4.54 * |  |  | 21.10/11.116 21.10/29.061 | Описание, маркировка, упаковка. |  | СОП 153/9-14 от 12.03.2014 ГОСТ 3885-73 (раздел 4, 5) |
| 4.55 * |  |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/18.115 21.10/18.115 21.20/18.115 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Ситовой анализ: - размер частиц; - измельченность. |  | ГФ РБ II 2.9.12 ГФ РБ II 2.9.38 ГФ РБ II 2.9.35 ГФ РБ II 2.8.23 ГФ РБ II (1166) ГФ РБ II (РБ0004) ГФ РБ II (РБ0003) ГФ РБ II 2.1.4 |
| 4.56 * |  |  | 21.10/08.052 | ## Количественное ## определение талька и ## аэросила. |  | ГФ РБ II (0478) |
| 4.57 * |  |  | 21.10/08.074 | Спектрофотометрия ближнего инфракрасного диапазона: - подлинность. |  | ГФ РБ II 2.2.40 |
| 4.58 * |  |  | 21.20/17.087 21.20/18.115 | Загрязнение механическими включениями: невидимые частицы. |  | ГФ РБ II 2.9.19 |
| 4.59 ** |  | Изделия медицинского назначения | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб. | Технические условия, ТНПА и другая документация на изделия медицин-с-кого назначения | ГФ РБ II #5.17.10 |
| 4.60 * |  |  | 21.10/29.128 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев. |  | ГФ РБ II 2.9.2 |
| 4.61 * |  |  | 21.10/29.127 21.20/29.127 | Определение времени размягчения липофильных суппозиториев. |  | ГФ РБ II 2.9.22 |
| 4.62 * |  |  | 21.10/29.113 | Электропроводность. |  | ГФ РБ II 2.2.38 |
| 4.63 * |  |  | 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины: - предельное испытание (метод А); - полуколичественное испытание (метод В). |  | ГФ РБ II 2.6.14 ГФ РБ II 5.1.10 |
| 4.64 * |  |  | 21.20/01.086 | Стерильность. |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. по МЗ РБ 28.01.2006 № 7 ГФ РБ II 2.6.1 ГФ РБ II 5.1.9 |
| 5.1 * |  | Препараты фармацевтичес-кие (твердые и мягкие дозированные лекарственные препараты) | 21.10/08.159 21.20/08.159 21.10/08.162 21.20/08.162 | Количественное содержание лекарственных препаратов в средах растворения. | Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 г ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.43 ФЕАЭС 2.1.2.51 Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. решением Совета Евразийской Экономи-ческой Комиссии № 85 от 03.11.2016 г. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за ее пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                               Т.А.Николаева