|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.2832 |  |
| от 12.07.2004 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 3 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 16 июля 2025 годарадиометрическая лабораторияКоммунального специализированного унитарного предприятия "Радон" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |
| --- |
| ул. Калужская, д. 29, 212011, г. Могилев, Могилевская область |
| 1.1\*\*\* | Отходы дезактивации (опилки, грунт, кровля), грунт для рекультивации загрязненных территорий.Вода из контрольных скважин | 43.11/42.000100.04/42.000100.06/42.000 | Отбор проб  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001ТКП 504-2013МОПр.МН 01-98ТКП 251-2010МВИ.МН 2609-2006 Методика отбора проб воды для контроля содержания радионуклидов Cs137 и Sr90 в наблюдательных скважинах пунктов захоронения отходов дезактивации утв 20.09.2021 ГНУ «Институт радиоби-ологии Национальной академии наук Беларуси» | СТБ ГОСТ Р 51592-2001ТКП 504-2013МОПр.МН 01-98ТКП 251-2010Методика отбора проб воды для контроля содержания радионуклидов Cs137 и Sr90 в наблюдательных скважинах пунктов захоронения отходов дезактивацииутв 20.09.2021 ГНУ «Институт радиоби-ологии Национальной академии наук Беларуси» |
| 1.2\* | Отходы дезактивации (опилки, грунт, кровля), грунт для рекультивации загрязненных территорий.Вода из контрольных скважин | 43.11/04.125100.04/04.125100.06/04.125 | Удельная (объёмная) активность цезия-137 | ТКП 504-2013ГН 2.6.1.10-1-01-2001, утв. 11.01.2001 Постановлением МЗ РБ №4СанПиН 2.6.6.8-8-2004, утв. 23.11.2004 Постановлением Минздрава РБ №121Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль. | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1\*\*\* | Поверхностное загрязнение зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования | 100.12/04.056100.13/04.056 | Плотность потока бета-частиц | ТКП 113-2007ТКП 504-2013РКУ РЗ-2004 Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования, утв. 22.10.2004 Комчернобыль | ТКП 113-2007 ТКП 504-2013МВИ.МН 4561-2013 |
| 3.1\*\* | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 113-2007 | ТКП 113-2007ТКП 504-2013 МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 4.1\*\*\* | Пищевые продукты:Картофель и корнеплодыПродукция растениеводства, дикорастущие ягодыГрибы свежие, грибы сушёныеВода питьевая | 01.13/42.00001.61/42.00002.30/42.00010.31/42.000100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015СТБ 1055-2012СТБ ГОСТ Р 51592-2001ГОСТ 31861-2012ГОСТ 31862-2012 | СТБ 1053-2015СТБ 1055-2012СТБ ГОСТ Р 51592-2001ГОСТ 31861-2012ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2\* | Пищевые продукты:Картофель и корнеплодыПродукция растениеводства, дикорастущие ягодыГрибы свежие, грибы сушёныеВода питьевая | 01.13/04.12501.61/04.12502.30/04.12510.31/04.125100.09/04.125 | Удельная (объёмная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ.МН 1823-2007 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева