|  | Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.5296. от 04.06.2021. на бланке № __________ на 5 листах. редакция 04. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года лаборатории общества с ограниченной ответственностью "МБК инжиниринг". |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Левая Дубровенка, 32, оф. 39, 212030, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В в т.ч.: - электрические краны; - лифты, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.30.1, п. 6.7.1.10, п. 6.7.2.16, п. Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 п. 4.4.30.6 Правила обеспечения промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских от 30.12.2020 № 56 п. 232 Правила обеспечения промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденные постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66, п. 376 | МВИ.ГМ.1929-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1926-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п. 7.4 Правила обеспечения промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских от 30.12.2020 №56 п.232 Правила обеспечения промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденные постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66, п. 376 | МВИ.ГМ.1927-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2, п. 6.7.2.16 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 Правила обеспечения промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских от 30.12.2020 № 56 п. 232 Правила обеспечения промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденные постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66, п. 376 | МВИ.ГМ.1927-2021 МВИ.ГМ.1926-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 Правила обеспечения промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских от 30.12.2020 № 56 п. 232 | МВИ.ГМ.1926-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б. 27.7, п. В. 4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ГМ.1929-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б. 27.7, п. В. 4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3, п. 5.3.4 | МВИ.ГМ.1928-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б. 27.7, п. В. 4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 | МВИ.ГМ.1928-2021 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - расход воздуха; - потери полного давления; - кратность воздухообмена - температура перемещаемого воздуха; -геометрические размеры | СП 1.03.02-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытания | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 5.2 *** |  | 25.11/ 41.000 | Качество (осмотр) сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 5.3 *** |  | 25.11/ 41.000 | Качество нанесения защитного покрытия |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 5.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7-5.9 |
| 5.5 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 5.6 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 5.7 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения горизонтальных и наклонных лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 5.8 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 5.9 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность закладных элементов: - используемых для индивидуальных систем самоспасения с высоты - предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.15, 5.16 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции, с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) |  |  |
| 6.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 100.13/ 41.000 | Скорость движения воздуха (газов) Наличие тяги | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 8.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу |  |  |
| 8.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Фактическое значение избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |
| 8.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |
| 9.1 *** | Изделия медицинской техники, изделия медицинские электрические. Электробезопасность | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3 ТНПА, эксплуатационная документация. Фактические значения | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.3, п. 4.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева