|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5484 |
|  | от 14.07.2023 |
|  | на бланке № 0010362 |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года

| Лаборатории отдела геологических изысканий Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лещинского, 4а, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты Грунты Грунты | 08.12 /29.040 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая документация на объект СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.2* |  | 08.12 /29.040 100.06/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п. 4.3-4.6, 5 ГОСТ 30416-2020 п.4.9 (обработка результатов) |
| 1.3* |  | 08.12 /29.040 100.06/29.040 | Влажность грунта на границе текучести методом балансирного конуса |  | ГОСТ 5180-2015 п.7, 5.2-5.4, 4.3-4.6 ГОСТ 30416-2020 п.4.9 (обработка результатов) |
| 1.4* |  | 08.12 /29.040 100.06/29.040 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8, 5.2-5.4, 4.3-4.6 ГОСТ 30416-2020 п.4.9 (обработка результатов) |
| 1.5* |  | 08.12 /29.040 100.06/29.040 | Число пластичности |  | СП 5.01.04-2025 таблица Г.2 ГОСТ 5180-2015 пп. 5, 7, 8 |
| 1.6* |  | 08.12 /29.119 100.06/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9, ГОСТ 30416-2020 п.4.9 (обработка результатов) |
| 1.7* |  | 08.12 /29.061 100.06/29.061 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |
| 1.8* |  | 08.12 /29.040 100.06/29.040 | Содержание органического вещества |  | ГОСТ 26213-2021 п 6.2 ГОСТ 27784-88 |
| 1.9* |  | 08.12 /29.040 100.06/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 27784-88 |
| 1.10*** |  | 08.12 /29.121 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II |  | ГОСТ 19912-2012 п. 5 ГОСТ 30672-2019 |
| 1.11*** |  | 08.12 /29.121 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - условное динамическое сопротивление грунта |  | ГОСТ 19912-2012 п. 6 ГОСТ 30672-2019 |
| 1.12*** |  | 08.12 /29.121 100.06/29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 ГОСТ 30672-2019 |
| 1.13*** |  | 08.12 /29.121 100.06/29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 пп.5, 6, 8 ГОСТ 30672-2019 |
| 1.14* |  | 08.12 /08.149; 100.06/08.149 | Содержание иона хлорида в водной вытяжке | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 26425-85 п.1 СТБ 17.13.05-36-2015 пп.9.1,10.3.1 (подготовка водной вытяжки) |
| 1.15* |  | 08.12 /08.052; 100.06/08.052 | Содержание сульфат-иона в водной вытяжке |  | СТБ 2432-2015 (за исключением п.9) |
| 1.16* |  | 08.12 /29.144; 100.06/29.144 | Показатель текучести | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая документация на объект | СП 5.01.04-2025 таблица Г.2 ГОСТ 5180-2015 пп.5, 7, 8 |
| 2.1* | Вода природная, питьевая, поверхностная, сточная и подземная | 100.03/08.169 100.04/08.169 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020, ТНПА и другая документация на объект | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.2* |  | 100.09/08.155 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.3*** | Вода природная, питьевая, поверхностная, сточная и подземная | 100.03/42.000 100.04/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012, СТБ ISO 5667-4-2021 п. 12; СТБ ISO 5667-6-2021 п. 8.1, 10.4, 10.5; СТБ ISO 5667-11-2011 п. 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.7 |
| 3.1*** | Земли, включая почвы | 08.12/42.000; 100.06/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 17.4.3.01-83 | ТКП 17.03.02-2020 пп. 6.1-6.6, 5.4 ГОСТ 17.4.4.02-84 пп 3.1-3.3 ГОСТ 17.4.3.01-83 |
| 3.2* |  | 08.12/ 08.155; 100.06/08.155 | Массовая доля нефтепродуктов | Фактические значения | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А. Николаева