|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1057 от 10.06.1997 на бланке №_________ на 7 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июля 2025 года

производственно-технологической лаборатории

Открытого акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Фрунзе, д.1, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Зерно | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 22983-2016 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1398-2003 СТБ 1522-2005 | СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 10852-86 СТБ 1053-2015 |
| 1.2* |  | 01.11/11.116 | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-2019 ГОСТ 27988-88 |
| 1.3* |  | 01.11/29.040 | Массовая доля клейковины и качество клейковины | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 | ГОСТ 13586.1-2014 |
| 1.4* |  | 01.11/29.040 | Число падения | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 16990-88 СТБ 1522-2005 | ГОСТ 27676-88 |
| 1.5* |  | 01.11/29.040 | Стекловидность | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 | ГОСТ 10987-76 |
| 1.6* |  | 01.11/29.040 | Натура | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 22983-88 СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 СТБ 1398-2003 СТБ 1522-2005 | ГОСТ 10840-2017 |
| 1.7* |  | 01.11/29.040 | Сорная примесь, зерновая примесь, масличная и особо учитываемая примесь, мелкие зерна и крупность |  | ГОСТ 30483-97 ГОСТ 10854-2015 п.3.2, п.3.3 |
| 1.8* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 п.1 ГОСТ 13586.4-83 п.3.1 ГОСТ 10853-88 |
| 1.9* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 10856-96 |
| 1.10* |  | 01.11/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты | СТБ 1398 - 2003 | ГОСТ 30089-2018 |
| 1.11* |  | 01.11/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 10858-77 п.3 |
| 1.12* |  | 01.11/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 |
| 1.13* |  | 01.11/08.169 | Нитраты | СТБ 1398-2003 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарносанитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 №10 | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |
| 1.14* |  | 01.11/08.082 | Мышьяк | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 №10 | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 1.15* |  | 01.11/08.032 | Ртуть |  | МВИ.МН 4311-2012 Инструкция 4.1.10-15-52-2005, утв. Минздравом Республики Беларусь 04.11.2005 № 169 |
| 1.16* |  | 01.11/03.152 | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5231-2015 |
| 1.17* |  | 01.11/03.152 | Дезоксинваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 1.18* | Зерно | 01.11/08.158 | Гексахлорцикло-гексан (альфа, бета, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 №10 | МУ № 2142-80, утв. Минздравом СССР 28.01.1980 МУ № 4120-86, утв. Минздравом СССР 01.07.1986 |
| 1.19* |  | 01.11/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ. МН 2479-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5731-2016 |
| 1.20* |  | 01.11/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5230-2015 |
| 1.21* |  | 01.11/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 6102-2018 |
| 1.22* |  | 01.11/03.152 | Фуманизин | ГОСТ 13634-90 Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 №10 | МВИ.МН 2560-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5730-2016 |
| 2.1 *** | Отруби | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 | СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 ГОСТ 27668-88 |
| 2.2* |  | 10.61/08.151 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 2.3* |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 2.4* |  | 10.61/03.152 | Зеараленон | Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 №10 | МВИ. МН 2478-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5230-2015 |
| 2.5* |  | 10.61/03.152 | Дезоксинваленол (вомитоксин) |  | МВИ. МН 2477-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 2.6* |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | ВИ.МН 4311-2012 |
| 3.1*** | Жмыхи и шроты | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12220-96 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 80-96 ГОСТ 30257-95 | СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 ГОСТ 13979.0-86 |
| 3.2* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13979.1-68 п. 3 |
| 3.3* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, в пересчёте на сухое вещество |  | ГОСТ 13979.6-69 п. 3 |
| 3.4* |  | 10.91/29.040 | Массовая доля металлопримесей |  | ГОСТ 13979.5-68 |
| 3.5* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 13496.4-2019 |
| 3.6* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном продукте в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 3.7* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 |
| 3.8 |  | 10.91/08.169 | Активность уреазы | ГОСТ 12220-96 | ГОСТ 13979.9-69 |
| 3.9* |  | 10.91/08.169 | Нитраты | Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 №10 | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |
| 3.10* |  | 10.91/08.158 | Гексахлорцикло-гексан (альфа, бета, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80, утв. Минздравом СССР 28.01.1980 МУ № 4120-86, утв. Минздравом СССР 01.07.1986 |
| 3.11* |  | 10.91/03.152 | Зеараленон |  | МВИ. МН 2478-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5230-2015 |
| 3.12* |  | 10.91/03.152 | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5231-2015 |
| 3.13* |  | 10.91/03.152 | Дезоксинваленон (вомитоксин) |  | МВИ. МН 2477-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 3.14* |  | 10.91/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 6102-2018 |
| 3.15* |  | 10.91/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ. МН 2479-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5731-2016 |
| 3.16* |  | 10.91/08.032 | Ртуть | Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 №10 | МВИ.МН 4311-2012 |
| 3.17* |  | 10.91/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |

| 4.1*** | Масло растительное | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1129-93 СТБ 1486-2004 | СТБ 1053-2015 СТБ 1939-2009 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |
| 4.3* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 4.4* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 11812-66 |
| 4.5* |  | 10.41/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 5.1 *** | Комбикорма | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 18221-2018 СТБ 1150-2013 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ТУ РБ 600024008.091-2003 ТУ BY 600024008.110-2005 ТУ BY 600024008.117-2005 ТУ BY 600024008.133-2008 | ГОСТ 13496.0-2016 СТБ 1056-2016 |
| 5.2* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 |
| 5.3* |  | 10.91/11.116 | Запах и зараженность |  | ГОСТ 13496.13-2018 п.2; п.3 |
| 5.4* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 |
| 5.5* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 5.6* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 п.9.1 Метод А |
| 5.7* |  | 10.91/29.040 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72 |
| 5.8* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля хлорида натрия | ГОСТ 9268-2015 СТБ 1150-2013 ТУ РБ 600024008.091-2003 ТУ BY 600024008.110-2005 ТУ BY600024008.133-2008 | ГОСТ 13496.1-2019 |
| 5.9* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля вредной примеси: - спорыньи | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 18221-2018 | ГОСТ 13496.5-2018 |
| 5.10* |  | 10.91/06.036 | Токсичность | ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 18221-2018 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ТУ РБ 600024008.091-2003 ТУ BY 600024008.110-2005 ТУ BY 600024008.117-2005 ТУ BY 600024008.133-2008 | ГОСТ 13496.7-97 п.6 |
| 5.11* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2.1 |
| 5.12* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 5.13* |  | 10.91/03.152 | Т-2 токсин | Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 №10 | МВИ. МН 2479-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5731-2016 |
| 5.14* |  | 10.91/03.152 | Зеараленон |  | МВИ. МН 2478-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5230-2015 |
| 5.15* |  | 10.91/03.152 | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 5231-2015 |
| 5.16* |  | 10.91/03.152 | Дезоксинваленон (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 5.17* |  | 10.91/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 ГОСТ 34108-2017 МВИ.МН 6102-2018 |
| 5.18* |  | 10.91/08.032 | Ртуть |  | МВИ.МН 4311-2012 |
| 5.19* |  | 10.91/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 5.20* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |
| 6.1*** | Мука | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7045-2017 СТБ 1666-2006 ТУ РБ 00011392.152-94 | ГОСТ 27668-88 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 6.2* |  | 10.61/11.116 | Запах, цвет, вкус, хруст |  | ГОСТ 27558-2022 |
| 6.3* |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 6.4* |  | 10.61/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016 п.6.4 |
| 6.5* |  | 10.61/29.040 | Крупность |  | ГОСТ 27560-87 |
| 6.6* |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 27559-87 |
| 6.7* |  | 10.61/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 6.8* |  | 10.61/29.040 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 п.п.3.3-3.4 |
| 6.9* |  | 10.61/29.040 | Количество и качество клейковины | СТБ 1666-2006 | ГОСТ 27839-2013 п.9.2, п.9.4 |
| 6.10* |  | 10.61/08.082 | Мышьяк | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 6.11* |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | Инструкция 4.1.10-15-52-2005, утв. Минздравом Республики Беларусь 04.11.2005 № 169 |
| 6.12* |  | 10.61/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ. МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 6.13* |  | 10.61/03.152 | Дезоксинваленон (вомитоксин) |  | МВИ. МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 6.14* | Мука | 10.61/03.152 | Зеараленон |  | МВИ. МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 6.15* |  | 10.61/03.152 | Афлатоксин B1 |  | МВИ. МН 2478-2006 МВИ.МН 5231-2015 |
| 6.16* |  | 10.61/08.158 | Гексахлорцикло-гексан (альфа, бета, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80, утв. Минздравом СССР 28.01.1980 МУ № 4120-86, утв. Минздравом СССР 01.07.1986 |
| 6.17* |  | 10.61/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 |
| 7.1 | Продукты питания: мука | 10.61/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 8.1 | Сельскохо-зяйственное сырьё и корма: зерно; травяная мука, сухое молоко, комбикорм, прочие виды кормов | 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | РДУ содержания радионуклидов цезия-137 истронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Ветеринарно-санитарные правила, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 №10 | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							   Т.А.Николаева