|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1278 |
|  | от 18.04.1997 |
|  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории

республиканского унитарного предприятия «Шахтострой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| шоссе Любанское, 11А, 223710, с/с Чижевичский, Солигорский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением 70 кВ | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3, п. 4.4.29.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением 70 кВ переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п. 4.4.29.5 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 а | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 4.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 8.2 *** |  |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 8.3 ** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 9.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.30.6 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 17.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 | МВИ.МН 6002-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева