|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5447 |
|  | от 25.11.2022 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 июля 2025 года

| испытательной лаборатория коммунального дочернего производственного унитарного предприятия "Жилищник Минщины" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Металлургическая, д.10, 223070, аг. Гатово, с/с Новодворский, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 приложение Г, СН 3.02.02-2019 приложение Д ТКП 629-2018 п. 6.3.22 Фактические значения. Проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха их помещения |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры сечений вентиляционного канала и геометрические параметры помещения | Фактические значения. Проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |

| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховоде: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления сети; - давление вентилятора | Фактические значения. Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1*** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 п. 6.3.22 Фактические значения. Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.2*** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 Фактические значения. Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева