|  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1323 от 22.04.1999 на бланке №____ на 16 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 августа  2025  года

лабораторного отдела

государственного учреждения «Лунинецкий районный центр гигиены и

эпидемиологии»

| № пунк-та |  | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| ул. Красная, 162, 225644, г. Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область (лабораторный отдел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. Молочная продукция, включая детское питание |  |  | 01.41/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел XIII, пункт 98 |  |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 |
| 1.2* |  |  |  | 01.41/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 17 Раздел VII пункты 33,36 Приложения 2,5,8,11 Раздел X пункты 50,52 Приложения 2,5,8,11 |  |  | ГОСТ 32901-2014 пункт 8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.3* |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 32901-2014 пункт 8.5 |
| 1.4* |  |  |  |  | E.coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.5* |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 033/2013 Раздел III пункт 6 Раздел V пункт 17, 16 Раздел VII пункты 32, 33, 35, 36 Раздел X пункты 50, 52, 53, 54 Раздел XIII Приложения 1,2,3,5,6,7, 8,10,11,12,13) |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.6* |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.7* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. Молочная продукция, включая детское питание |  |  | 01.41/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | S.aureus | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 17 Раздел VII пункты 33,36 Приложения 2,5,8,11 Раздел X, пункты 50,52 Приложения 2,5,8,11 |  |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 1.8* |  |  |  |  | B. сereus |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.9* |  |  |  |  | Дрожжи |  |  |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 1.10* |  |  |  |  | Плесени |  |  |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 1.11* |  |  |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.12* |  |  |  | 01.41/08.037 10.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.89/08.037 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел III пункт 6 Раздел VII пункты 35, 36 Раздел X пункты 53, 54 Приложения 1,3,6,7,12,13 Раздел V пункт 16 Приложения 10 |  |  | ГОСТ 5867-90 |
| 1.13* |  |  |  | 01.41/08.149 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.89/08.149 | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 3624-92 |
| 1.14* |  |  |  | 01.41/08.052 10.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ, влаги |  |  |  | ГОСТ 3626-73 |
| 1.15* |  |  |  | 01.41/08.149 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  |  |  | ГОСТ 3628-78 |
| 1.17* |  |  |  | 01.41/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Цезий -137 | ТР ТС 033/2013 Раздел YII п.32 Раздел XIII ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 20 Приложение 4 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1*** | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин Стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания |  |  | 10.11/ 42.000 10.13/ 42.000 10.89/ 42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 034/2013 Раздел XII пункт 128 |  |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 2.2* | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин |  |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013 Раздел V пункты 14,15 Приложение 1 |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |

| 2.3* | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ТР ТС 034/2013 Раздел Vпункты 14,15 Приложение 1 | ГОСТ 31747-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 2.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 2.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 2.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.10* |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 2.11* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 2.12* | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.13* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 3.1*** | Колбасные изделия мясные (мясосодер-жащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 034/2013 Глава 5 п.15 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 3.2* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 034/2013, глава 3, п.7, приложение №1, раздел III | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 3.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.7* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 3.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2012 |

| 4.1*** | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.13/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: | ТР ТС 034/2013 Раздел V пункты 14,15 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  |  | -спорообразу-ющие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганиз-мы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3* |  | 10.13/01.086 10.89/01.086 | - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганиз-мы группы B. сereus | ТР ТС 034/2013 Раздел V пункты 14,15 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.4* |  |  | - мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 |
| 4.5* |  |  | спорообразующие термофи-льные анаэроб-ные, аэробные и факультатив-но-анаэробные микроорганиз-мы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.6* |  |  | -неспорообра-зующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 пункт 7.9 |
| 5.1*** | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.13/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013 Раздел V пункт 14,15 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 пункт 7.7 |
| 5.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 пункт 7.10 ГОСТ 31747-2012 |
| 5.3* |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |

| 5.4* | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.13/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии | ТР ТС 034/2013 Раздел V пункт 14,15 Приложение 2 | ГОСТ 29185-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 5.7* | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание, желатин; стерилизованные и пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/08.052 10.13/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ТС 034/2013 Раздел III пункты 8,17 Приложение 4 | ГОСТ 9793-2016 |
| 5.8* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 пункт 7 |
| 5.9* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 пункт 8 |
| 5.10* |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 10.89/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 034/2013 Глава VIII пункт59 Глава XIII пункт 129 ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 6.1*** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 3 Статья 20 Приложение 2 пункт 2 | ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 32164-2013 |
| 6.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 6.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 6.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.8* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 6.9* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы,в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 6.12* |  | 01.47/04.125 | Цезий - 137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункт 1 | ГОСТ 32161-2013 |

| 7.1*** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.3 Приложение 3 пункт 4 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 7.7* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 7.8* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 7.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.10* |  | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | цезий- 137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункты 1 | ГОСТ 32161-2013 |
| 8.1*** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.4 Приложение 3 пункт 5 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 32751-2014 |
| 8.2* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* |  |  | Бактерии груп-пы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 8.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.8* |  | 10.71/04.125 10.72/04.125 10.82/04.125 | Цезий - 137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункты 1 | ГОСТ 32161-2013 |
| 9.1*** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.28/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.5 Приложение 3 пункт 6 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 9.2* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.5 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.4* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | S. aureus | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.5 | ГОСТ 31746-2012 |
| 9.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.7* |  |  | Сульфитреду-цирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 9.8* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 9.9* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 9.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.11* | Плодоовощная продукция |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 9.12* |  | 01.13/08.169 10.31/08.169 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 пункт 6 | Методические указания №5048-89 по определению нитратов в продукций растениеводства утв. начальником Управления Министерства здравоохранения СССР 04.07.1989 |
| 9.13* | Плодоовощная продукция | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.1250101.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.28/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 | Цезий - 137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункты 1 | ГОСТ 32161-2013 |
| 11.1*** | Напитки | 01.27/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.7 Приложение 3 пункт 8 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 32164-2013 |
| 11.2* |  | 01.27/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.7 | ГОСТ 30712-2001 пункт 6.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 пункт 6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 30712-2001 пункт 6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 11.5* |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) |  | ГОСТ 30712-2001. пункт 6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.6* |  |  | Патогенные икроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.1*** | Другие продукты Другие продукты | 08.93/42.000 10.62/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2пункт 1.8 Приложение 3 пункт 9 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 32164-2013 |
| 12.2* |  | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.8 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 12.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 12.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.8* | Другие продукты | 10.62/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | B.cereus | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.8 | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 12.9* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.10* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.11* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 12.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 12.14* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода в йодированной соли | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 пункт 9 | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 12.15* |  | 10.62/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.89/04.125 | Цезий -137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 13.1*** | Полные консервы групп «А» и «Б» | 10.11/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 п. 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 13.2* |  | 10.11/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофиль-ные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 13.3* |  | 10.11/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Мезофильныеклостридии | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 2 | ГОСТ 10444.9-88 |
| 13.4* |  |  | Неспорообра-зующие микроорганизмы, в т.ч. молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.5* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультатив-но-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.1* | Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Негазообразую щиеспорообразующие мезо-фильныеаэроб-ные и факуль-тативно-ана-эробные мик-роорганизмы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 14.2* |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinumи (или) C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 14.3* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме) C.botulinumи (или) C.perfringens |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, вт.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.1* | Полные консервы группы «Г» | 10.11/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Неспорообра-зующие микро-организмы, в т.ч. молочно-кислые и(или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.1* | Полные консервы группы «Д» | 10.11/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.3* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 16.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| ТР ТС 024/2011 « Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 17.1*** | Масличное сырье и жировые продукты, в т.ч. майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, жиры кулинарные, маргарины, спреды | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 024/2011 Ст. 6 ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 |

| 17.2* | Масличное сырье и жировые продукты, в т.ч. майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, жиры кулинарные, маргарины, спреды | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 024/2011 Ст. 6 | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.4* |  |  | Стафилококки S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 17.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 17.8* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/04.125 10.42/04.125 10.89/04.125 | Цезий -137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 18.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 18.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 Приложение 1 Таб. 1-4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 18.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 18.5* |  |  | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 18.6* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 18.7* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.8* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 18.10* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 18.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 |
| 18.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 18.13* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Содержание влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 7 | ГОСТ 7636-85 пункты 3.3.1 - 3.3.2. |
|  |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 | Цезий - 137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункты 1 | ГОСТ 32161-2013 |
| 18.14* |  |  |  |  |  |
| 19.1*** | Консервированная пищевая продукция (в том числе для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста) | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел Х п.79 ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 19.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофиль-ныеаэробные и факультати-вно-анаэроб-ные микроор-ганизмы групп B.cereus | ТР ТС 040/2016 Раздел Vп.13 Приложение №1, таблица 5 Приложение 5, таблица 2,4 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 19.3* |  |  | Мезофильныеклостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 19.4* |  |  | Неспорообразующиемикро-организмы, в т.ч. молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.5* |  |  | Спорообразующие термофи-льные анаэро-бные, аэроб-ные и факуль-тативно-анаэ-робные микро-организмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 19.6* | Консервированная пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Негазообразующиеспорообразующие мезо-фильные аэроб-ные и факуль-тативно-ана-эробные мик-роорганизмы | ТР ТС 040/2016 Раздел V п.13 Приложение 1 Таб. 5 | ГОСТ 30425-97 |
| 19.7* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.8* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 19.10* | Консервированная пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ТС 040/2016 Раздел V п.13 Приложение 1 Таб. 5 | ГОСТ 29185-2014 |
| 19.11* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 20.1*** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 023/2011 Ст. 5 ТР ТС 021/2011 Ст. 7, 13, 20 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 20.2* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 023/2011 Ст. 5 ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 21.1*** | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности). Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 023/2011 Ст. 5 ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 ТР ТС 023/2011 Ст. 5 ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 21.2* |  | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультатив-но-анаэробные микроорганизм, в т.ч. B.cereus |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 21.3* |  | 10.32/01.086 | Мезофильные клостридии, в т.ч. C. perfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |
| 21.4* |  | 10.32/01.086 | Неспоробразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12–2013 |
| 21.5* |  | 10.32/01.086 | Спорообразу-ющие термофи-льные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 21.6* |  | 10.32/01.086 | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 22.1*** | Свежеотжатые соки. Пастеризованная соковая продукция | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 023/2011 Ст. 5 ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 22.2* |  | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Ст. 5 ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 22.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 22.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 22.5* | Свежеотжатые соки. Пастеризованная соковая продукция | 10.32/01.086 | S.aureus | ТР ТС 023/2011 Ст. 5 ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 | ГОСТ 31746-2012 |
| 22.6* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 22.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 22.8* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 22.9* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 23.1*** | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/42.000 10.13/ 42.000 10.86/01.086 10.89/01.086 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 23.2* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V приложение №1, 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 23.4* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 23.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 23.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 23.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 23.8* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 23.9* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 23.10* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ10444.8-2013 |
| 23.11* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 23.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 23.13* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Нитриты | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V приложение №5 ТР ТС 021/2011 Ст. 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 23.14* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V приложение № 5 ТР ТС 021/2011 Ст. 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 24.1*** |  | 10.12/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V ТР ТС 021/2011 Ст. 7,13,20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 24.2* |  | 10.12/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Спорообразу-ющие мезофи-льные аэробные и факультатив-но-анаэробные микроорганиз-мы группы | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V приложение №3 | ГОСТ 30425-97 |
| 24.3* |  |  | Спорообразую-щие мезофиль-ные аэробные и факультативно-анаэробные мик-роорганизмы групп B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 24.4* |  |  | Мезофильные клостридии C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 |
| 24.5* |  |  | Мезофильныеклостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 24.6* |  |  | Неспоробразую-щиемикроорга-низмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плес-невые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.7* |  | 10.12/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Спорообразую-щие термофиль-ные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные ми-кроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 24.8* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.9* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31747-2012 |
| 24.10* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | B. cereus | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V приложение №3 | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 24.11* |  |  | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |
| 24.12* |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ31746-2012 |
| 24.13* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31659-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе и за его пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева