|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4475 |  |
|  | от 21.03.2024 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2025 года

строительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «РенессансСтандартСтрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Матусевича, 38, пом. 109, 220104, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Грунты | 100.06/ 29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) | СТБ 943–2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1377–2003 СТБ 2176–2011 п.6.3 СТБ 1685–2006 п. 5.7.2, п. 6.7.2 СТБ 1164.1–2009 п. 6.11, 5.7.1 СТБ 1164.2–2009 п. 5.5.1 СТБ 2072–2010 п. 6.3.1, п.6.4.1 СТБ 1483 -2004 п. 7.1.2, п. 9.3.2 |
| ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность раствора | СТБ 1307–2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5802–86 п.7 |
| 2.2* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307–2012 п.7.8 ГОСТ 5802–86 п.6 |
| 3.1* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 29.119 | Средняя плотность (образцов правильной формы) | СТБ 1544–2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.1-78 |
| ул. Матусевича, 38, пом. 109, 220104, г. Минск ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 3.2 ** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544–2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 18105–2018 ГОСТ 22690–2015 (методы: ударный импульс, отрыв со скалыванием) |
| ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Бетоны легкие | 23.63/ 29.119 | Плотность (образцов правильной формы) | СТБ 1187–99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12730.1-78 |
| 4.2* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 18105-2018 |
| ул. Матусевича, 38, пом. 109, 220104, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 5.1*** | Щебеночные, гравийные, песчано-гравийные основания, основания из асфальтогранулята, вторичного щебня и т.п. покрытия | 08.12/ 11.116 | Степень уплотнения (качество уплотнения) | ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 СП 1.0306-2023 ТНПА и другая документация | ТКП 059.1-2020 п. 7.3.5 ТКП 45-3.02-7-2005 п.7.3.7 ТКП 45-3.02-70-2009 п.6.13 СП 1.03.06-2023 п.9.3.4.2 |
| ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 6.1* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.98/ 29.040 | Средняя плотность | СТБ 1033-2016 СТБ 1349-2009 ТКП 059.1-2020 ТКП 45.3-02-70-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 6.2* |  | 23.98/ 29.040 | Истинная плотность |  | СТБ 1115-2013 8.4.3 |
| 6.3* |  | 23.98/ 29.040 | Остаточная пористость |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 6.4* |  | 23.98/ 29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 6.5* |  | 23.98/ 29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 6.6* |  | 23.98/ 29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
    ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
    *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева