|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0030 |  |
|  | от 14.11.1994 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года испытательной лаборатории закрытого акционерного общества "Несвижское Агропромэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Погулянка, 222603, Несвижский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющее устройства Заземляющее устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измерением пере-ходного сопротив-ления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Электроустанов-ки (в т.ч. на животновод-ческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 181-2023 п.6.12.4, Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 ТКП 339-2022 п.4.4.28.7, п.4.3.20 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действий максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200 А) | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 б) ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.27.4, п.Б.29.8 б), в) ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0019-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева