Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3555

от 30.07.2007

на бланке № ___________

на 3 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2025 года

центральной испытательной лаборатории

Иностранного общества с ограниченной ответственностью

«ЛУКОЙЛ Белоруссия»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сеницкий с/с, 8, 223056, Минская область, Минский район |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016 ТУ BY 100126124.005-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 31392-2009 ГОСТ 3900-85 п. 1 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 1.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 1.3* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005) |
| 1.4* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А ГОСТ ISO 3405-2013 СТБ 1934-2015 |
| 1.5* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) ГОСТ 32404-2013 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 1.6* |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 0С) |  | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) ГОСТ ISO 2160-2013 ГОСТ 32329-2013 |
| 1.7* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 п. 4.2 |
| 1.8* |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 1.9* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ EN 12177-2013 |
| 2.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1658-2015 ТУ BY 100126124.001-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 31392-2009 ГОСТ ISO 3675-2014 ГОСТ 3900-85 п. 1 |
| 2.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 2.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 метод А ГОСТ 6356-75 |
| 2.4* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А ГОСТ ISO 3405-2013 СТБ 1934-2015 |
| 2.5* |  | 19.20/29.049 | Вязкость при 40 0С |  | ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2020 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 2.6* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 ГОСТ 22254-92 |
| 2.7* |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 0С) |  | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) ГОСТ ISO 2160-2013 ГОСТ 32329-2013 |
| 2.8* |  | 19.20/08.034 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 2.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| Минская область, Минский район, Сеницкий с/с, Район деревни Щитомиричи |  |  |  |  |  |
| 3.1* | Газы углеводо-родные сжиженные Газы углеводо-родные сжиженные | 35.21/08.158 | Октановое число по моторному методу | СТБ 2262-2012 ТУ BY 100126124.004-2018 ТНПА и другие документы СТБ 2262-2012 ТУ BY 100126124.004-2018 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 589-2014 приложение B СТБ EN 589-2008 приложение B |
| 3.2* |  | 35.21/08.158 | Массовая доля компонентов |  | ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) метод В ГОСТ 10679-2019 |
| 3.3* |  | 35.21/08.149 | Объемная доля жидкого остатка при 20 ºС |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 3.4* |  | 35.21/08.149 | Содержание свободной воды |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 3.5* |  | 35.21/08.149 | Содержание щелочи |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 3.6* |  | 35.21/08.158 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 28656-2019 п. 5 |
| 3.7* |  | 35.21/08.158 | Плотность |  | ГОСТ 28656-2019 п. 4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева